## IBSP Data
Parameter Description | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc | % Recov | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Units | Parmcode | Methcode | Blind Sample ID | pmcode | labname | Phase: | NWQL_Section | analtype | twri | methcode_old
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 1.005 | 0.507 | 198.2249 | 98.2249 | 0.1 | 4.98 | 0.2 | 3130 | ug/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.5434 | 0.507 | 107.1795 | 7.1795 | 0.1 | 0.364 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 0.5356 | 0.5 | 107.12 | 7.12 | 0.1 | 0.356 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.5321 | 0.5 | 106.42 | 6.42 | 0.1 | 0.321 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 3.3653 | 3.13 | 107.5176 | 7.5176 | 0.704 | 0.33423 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 3.2933 | 3.13 | 105.2173 | 5.2173 | 0.704 | 0.23196 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 1.6105 | 1.44 | 111.8403 | 11.8403 | 0.297 | 0.57407 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.4741 | 1.44 | 102.3681 | 2.3681 | 0.297 | 0.11481 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1090190 | 2023-05-11 |  | 1.4212 | 1.23 | 115.5447 | 15.5447 | 0.1 | 1.912 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 1.2448 | 1.23 | 101.2033 | 1.2033 | 0.1 | 0.148 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 0.5199 | 0.5 | 103.98 | 3.98 | 0.1 | 0.199 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 0.5518 | 0.5 | 110.36 | 10.36 | 0.1 | 0.518 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 3.1643 | 3.13 | 101.0958 | 1.0958 | 0.704 | 0.048722 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 3.0991 | 3.13 | 99.0128 | -0.98722 | 0.704 | -0.043892 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 1.4364 | 1.44 | 99.75 | -0.25 | 0.297 | -0.012121 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 1.5965 | 1.44 | 110.8681 | 10.8681 | 0.297 | 0.52694 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 1.1908 | 1.23 | 96.813 | -3.187 | 0.1 | -0.392 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 1.279 | 1.23 | 103.9837 | 3.9837 | 0.1 | 0.49 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.5421 | 0.507 | 106.9231 | 6.9231 | 0.1 | 0.351 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.4877 | 0.507 | 96.1933 | -3.8067 | 0.1 | -0.193 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 1.9753 | 1.44 | 137.1736 | 37.1736 | 0.297 | 1.8024 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 1.5219 | 1.44 | 105.6875 | 5.6875 | 0.297 | 0.27576 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 1.5053 | 1.44 | 104.5347 | 4.5347 | 0.297 | 0.21987 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 1.5114 | 1.44 | 104.9583 | 4.9583 | 0.297 | 0.2404 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 3.1555 | 3.13 | 100.8147 | 0.8147 | 0.704 | 0.036222 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 3.388 | 3.13 | 108.2428 | 8.2428 | 0.704 | 0.36648 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 3.0761 | 3.13 | 98.278 | -1.722 | 0.704 | -0.076563 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 3.4386 | 3.13 | 109.8594 | 9.8594 | 0.704 | 0.43835 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 3.8402 | 3.76 | 102.133 | 2.133 | 0.845 | 0.094911 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 3.9683 | 3.76 | 105.5399 | 5.5399 | 0.845 | 0.24651 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 3.8439 | 3.76 | 102.2314 | 2.2314 | 0.845 | 0.09929 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 3.8414 | 3.76 | 102.1649 | 2.1649 | 0.845 | 0.096331 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.5754 | 0.507 | 113.4911 | 13.4911 | 0.1 | 0.684 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.5149 | 0.507 | 101.5582 | 1.5582 | 0.1 | 0.079 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.5478 | 0.507 | 108.0473 | 8.0473 | 0.1 | 0.408 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.5925 | 0.507 | 116.8639 | 16.8639 | 0.1 | 0.855 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.533 | 0.5 | 106.6 | 6.6 | 0.1 | 0.33 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.6081 | 0.5 | 121.62 | 21.62 | 0.1 | 1.081 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.5555 | 0.5 | 111.1 | 11.1 | 0.1 | 0.555 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 0.5816 | 0.5 | 116.32 | 16.32 | 0.1 | 0.816 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 1.6122 | 1.44 | 111.9583 | 11.9583 | 0.297 | 0.5798 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 1.3681 | 1.44 | 95.0069 | -4.9931 | 0.297 | -0.24209 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 1.6288 | 1.44 | 113.1111 | 13.1111 | 0.297 | 0.63569 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 1.8245 | 1.44 | 126.7014 | 26.7014 | 0.297 | 1.2946 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 3.9476 | 3.76 | 104.9894 | 4.9894 | 0.845 | 0.22201 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.9255 | 3.76 | 104.4016 | 4.4016 | 0.845 | 0.19586 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.6783 | 3.76 | 97.8271 | -2.1729 | 0.845 | -0.096686 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 4.1352 | 3.76 | 109.9787 | 9.9787 | 0.845 | 0.44402 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 1.3771 | 1.23 | 111.9593 | 11.9593 | 0.1 | 1.471 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 1.2619 | 1.23 | 102.5935 | 2.5935 | 0.1 | 0.319 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 1.2619 | 1.23 | 102.5935 | 2.5935 | 0.1 | 0.319 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 1.409 | 1.23 | 114.5528 | 14.5528 | 0.1 | 1.79 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 0.917 | 0.5 | 183.4 | 83.4 | 0.1 | 4.17 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 0.549 | 0.5 | 109.8 | 9.8 | 0.1 | 0.49 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 0.5322 | 0.5 | 106.44 | 6.44 | 0.1 | 0.322 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 0.5641 | 0.5 | 112.82 | 12.82 | 0.1 | 0.641 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 3.2599 | 3.13 | 104.1502 | 4.1502 | 0.704 | 0.18452 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 3.2356 | 3.13 | 103.3738 | 3.3738 | 0.704 | 0.15 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 3.122 | 3.13 | 99.7444 | -0.25559 | 0.704 | -0.011364 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 3.3208 | 3.13 | 106.0958 | 6.0958 | 0.704 | 0.27102 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 1.2618 | 1.23 | 102.5854 | 2.5854 | 0.1 | 0.318 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 1.3052 | 1.23 | 106.1138 | 6.1138 | 0.1 | 0.752 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.206 | 1.23 | 98.0488 | -1.9512 | 0.1 | -0.24 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 1.1787 | 1.23 | 95.8293 | -4.1707 | 0.1 | -0.513 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T237 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 3.7304 | 3.76 | 99.2128 | -0.78723 | 0.845 | -0.03503 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 4.0847 | 3.76 | 108.6356 | 8.6356 | 0.845 | 0.38426 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 3.9155 | 3.76 | 104.1356 | 4.1356 | 0.845 | 0.18402 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.715 | 3.76 | 98.8032 | -1.1968 | 0.845 | -0.053254 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 0.5535 | 0.507 | 109.1716 | 9.1716 | 0.1 | 0.465 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.5566 | 0.507 | 109.783 | 9.783 | 0.1 | 0.496 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.5605 | 0.507 | 110.5523 | 10.5523 | 0.1 | 0.535 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.665 | 0.507 | 131.1637 | 31.1637 | 0.1 | 1.58 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 3.6112 | 3.76 | 96.0426 | -3.9574 | 0.845 | -0.17609 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 3.6508 | 3.76 | 97.0957 | -2.9043 | 0.845 | -0.12923 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T239 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.5621 | 0.507 | 110.8679 | 10.8679 | 0.1 | 0.551 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.5837 | 0.507 | 115.1282 | 15.1282 | 0.1 | 0.767 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 0.5304 | 0.507 | 104.6154 | 4.6154 | 0.1 | 0.234 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.5839 | 0.507 | 115.1677 | 15.1677 | 0.1 | 0.769 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.5365 | 0.5 | 107.3 | 7.3 | 0.1 | 0.365 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.5178 | 0.5 | 103.56 | 3.56 | 0.1 | 0.178 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1000107 | 2024-04-23 |  | 0.551 | 0.5 | 110.2 | 10.2 | 0.1 | 0.51 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.4957 | 0.5 | 99.14 | -0.86 | 0.1 | -0.043 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 3.1566 | 3.13 | 100.8498 | 0.84984 | 0.704 | 0.037784 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 3.3417 | 3.13 | 106.7636 | 6.7636 | 0.704 | 0.30071 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0950120 | 2024-04-24 |  | 3.4196 | 3.13 | 109.2524 | 9.2524 | 0.704 | 0.41136 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 |  | 3.5501 | 3.13 | 113.4217 | 13.4217 | 0.704 | 0.59673 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 |  | 1.8842 | 1.44 | 130.8472 | 30.8472 | 0.297 | 1.4956 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 3.6007 | 3.55 | 101.4282 | 1.4282 | 0.297 | 0.17071 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2990157 | 2024-03-21 |  | 3.4095 | 3.55 | 96.0423 | -3.9577 | 0.297 | -0.47306 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 |  | 3.6629 | 3.55 | 103.1803 | 3.1803 | 0.297 | 0.38013 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 |  | 3.8836 | 3.55 | 109.3972 | 9.3972 | 0.297 | 1.1232 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 3.2496 | 3.13 | 103.8211 | 3.8211 | 0.704 | 0.16989 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-06-25 |  | 2.8715 | 3.13 | 91.7412 | -8.2588 | 0.704 | -0.36719 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-08-02 |  | 3.2243 | 3.13 | 103.0128 | 3.0128 | 0.704 | 0.13395 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3120058 | 2024-03-21 |  | 1.5165 | 1.44 | 105.3125 | 5.3125 | 0.297 | 0.25758 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3250150 | 2024-04-05 |  | 1.7096 | 1.44 | 118.7222 | 18.7222 | 0.297 | 0.90774 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 1.5492 | 1.44 | 107.5833 | 7.5833 | 0.297 | 0.36768 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 |  | 1.5276 | 1.44 | 106.0833 | 6.0833 | 0.297 | 0.29495 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 3.7911 | 3.55 | 106.7915 | 6.7915 | 0.297 | 0.81178 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 3.6761 | 3.55 | 103.5521 | 3.5521 | 0.297 | 0.42458 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1300149 | 2024-06-06 |  | 3.8685 | 3.55 | 108.9718 | 8.9718 | 0.297 | 1.0724 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 |  | 3.9382 | 3.55 | 110.9352 | 10.9352 | 0.297 | 1.3071 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.5613 | 0.507 | 110.7101 | 10.7101 | 0.1 | 0.543 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.5712 | 0.507 | 112.6627 | 12.6627 | 0.1 | 0.642 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 |  | 0.6613 | 0.507 | 130.4339 | 30.4339 | 0.1 | 1.543 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1520088 | 2024-08-06 |  | 0.5473 | 0.507 | 107.9487 | 7.9487 | 0.1 | 0.403 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1.9135 | 1.44 | 132.8819 | 32.8819 | 0.297 | 1.5943 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 1.9025 | 1.44 | 132.1181 | 32.1181 | 0.297 | 1.5572 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 3.2213 | 3.13 | 102.9169 | 2.9169 | 0.704 | 0.12969 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 2.9459 | 3.13 | 94.1182 | -5.8818 | 0.704 | -0.26151 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 1.6849 | 1.64 | 102.7378 | 2.7378 | 0.11 | 0.40818 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.6698 | 1.64 | 101.8171 | 1.8171 | 0.11 | 0.27091 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.5185 | 0.507 | 102.2682 | 2.2682 | 0.1 | 0.115 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.5185 | 0.507 | 102.2682 | 2.2682 | 0.1 | 0.115 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.5711 | 0.5 | 114.22 | 14.22 | 0.1 | 0.711 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.5832 | 0.5 | 116.64 | 16.64 | 0.1 | 0.832 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 1.6185 | 1.44 | 112.3958 | 12.3958 | 0.297 | 0.60101 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 1.4976 | 1.44 | 104 | 4 | 0.297 | 0.19394 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T243 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.8849 | 1.64 | 114.9329 | 14.9329 | 0.11 | 2.2264 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.5997 | 1.64 | 97.5427 | -2.4573 | 0.11 | -0.36636 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 3.6363 | 3.55 | 102.431 | 2.431 | 0.297 | 0.29057 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 |  | 3.6324 | 3.55 | 102.3211 | 2.3211 | 0.297 | 0.27744 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.5473 | 0.5 | 109.46 | 9.46 | 0.1 | 0.473 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 0.5805 | 0.5 | 116.1 | 16.1 | 0.1 | 0.805 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.5473 | 0.5 | 109.46 | 9.46 | 0.1 | 0.473 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T241 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 3.0601 | 3.13 | 97.7668 | -2.2332 | 0.704 | -0.09929 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 3.264 | 3.13 | 104.2812 | 4.2812 | 0.704 | 0.19034 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T247 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 3.8748 | 3.55 | 109.1493 | 9.1493 | 0.297 | 1.0936 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 3.8783 | 3.55 | 109.2479 | 9.2479 | 0.297 | 1.1054 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T249 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.7648 | 1.64 | 107.6098 | 7.6098 | 0.11 | 1.1345 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.6935 | 1.64 | 103.2622 | 3.2622 | 0.11 | 0.48636 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 |  | 1.6356 | 1.64 | 99.7317 | -0.26829 | 0.11 | -0.04 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-09-13 |  | 1.7948 | 1.64 | 109.439 | 9.439 | 0.11 | 1.4073 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T251 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.5343 | 0.507 | 105.3846 | 5.3846 | 0.1 | 0.273 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.5426 | 0.507 | 107.0217 | 7.0217 | 0.1 | 0.356 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1720187 | 2024-08-29 |  | 0.6617 | 0.507 | 130.5128 | 30.5128 | 0.1 | 1.547 | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 | T245 | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1350003 | 2024-05-15 |  | 0.7891 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 |  | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1350005 | 2024-05-15 |  | 0.9467 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 |  | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 1350004 | 2024-05-15 |  | 0.9572 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 |  | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2970147 | 2023-10-26 |  | 4.4395 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 |  | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2970148 | 2023-10-26 |  | 4.6602 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 |  | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, FIL, cICP-MS | 2024 | 2970146 | 2023-10-26 |  | 4.4643 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 | 3130 | µg/L | 01065 | PLM10 |  | 01065PLM10 | NWQL | Filtered | Metals_Carbon | T |  | I
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 1.0925 | 0.507 | 215.4832 | 115.4832 | 0.1 | 5.855 |  | 3305 | ug/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.6472 | 0.507 | 127.6529 | 27.6529 | 0.1 | 1.402 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.4541 | 0.5 | 90.82 | -9.18 | 0.1 | -0.459 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.5426 | 0.5 | 108.52 | 8.52 | 0.1 | 0.426 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 3.3419 | 3.13 | 106.77 | 6.77 | 0.704 | 0.30099 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 3.0912 | 3.13 | 98.7604 | -1.2396 | 0.704 | -0.055114 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 3.2008 | 3.13 | 102.262 | 2.262 | 0.704 | 0.10057 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.6252 | 1.44 | 112.8611 | 12.8611 | 0.297 | 0.62357 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5802 | 1.44 | 109.7361 | 9.7361 | 0.297 | 0.47205 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.6948 | 1.44 | 117.6944 | 17.6944 | 0.297 | 0.85791 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.4181 | 1.44 | 98.4792 | -1.5208 | 0.297 | -0.073737 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.6033 | 1.44 | 111.3403 | 11.3403 | 0.297 | 0.54983 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.6535 | 1.44 | 114.8264 | 14.8264 | 0.297 | 0.71886 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.4644 | 1.44 | 101.6944 | 1.6944 | 0.297 | 0.082155 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 3.1512 | 3.13 | 100.6773 | 0.67732 | 0.704 | 0.030114 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 3.1302 | 3.13 | 100.0064 | 0.0063898 | 0.704 | 0.00028409 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 3.3885 | 3.13 | 108.2588 | 8.2588 | 0.704 | 0.36719 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 3.3107 | 3.13 | 105.7732 | 5.7732 | 0.704 | 0.25668 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.6105 | 0.507 | 120.4142 | 20.4142 | 0.1 | 1.035 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.5045 | 0.507 | 99.5069 | -0.4931 | 0.1 | -0.025 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.5336 | 0.507 | 105.2465 | 5.2465 | 0.1 | 0.266 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.4849 | 0.507 | 95.641 | -4.359 | 0.1 | -0.221 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.5005 | 0.5 | 100.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.6617 | 0.5 | 132.34 | 32.34 | 0.1 | 1.617 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.6554 | 0.5 | 131.08 | 31.08 | 0.1 | 1.554 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.5876 | 0.5 | 117.52 | 17.52 | 0.1 | 0.876 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 3.8356 | 3.76 | 102.0106 | 2.0106 | 0.845 | 0.089467 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 3.6832 | 3.76 | 97.9574 | -2.0426 | 0.845 | -0.090888 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 3.819 | 3.76 | 101.5691 | 1.5691 | 0.845 | 0.069822 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 3.7882 | 3.76 | 100.75 | 0.75 | 0.845 | 0.033373 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 1.3558 | 1.23 | 110.2276 | 10.2276 | 0.1 | 1.258 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 1.3099 | 1.23 | 106.4959 | 6.4959 | 0.1 | 0.799 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 1.3335 | 1.23 | 108.4146 | 8.4146 | 0.1 | 1.035 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 1.288 | 1.23 | 104.7154 | 4.7154 | 0.1 | 0.58 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 1.2874 | 1.23 | 104.6667 | 4.6667 | 0.1 | 0.574 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 1.3696 | 1.23 | 111.3496 | 11.3496 | 0.1 | 1.396 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.3168 | 1.23 | 107.0569 | 7.0569 | 0.1 | 0.868 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 1.321 | 1.23 | 107.3984 | 7.3984 | 0.1 | 0.91 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T237 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 4.0587 | 3.76 | 107.9441 | 7.9441 | 0.845 | 0.35349 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 3.5392 | 3.76 | 94.1277 | -5.8723 | 0.845 | -0.2613 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 3.7471 | 3.76 | 99.6569 | -0.34309 | 0.845 | -0.015266 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 3.9788 | 3.76 | 105.8191 | 5.8191 | 0.845 | 0.25893 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T239 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.6553 | 0.507 | 129.2505 | 29.2505 | 0.1 | 1.483 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.5386 | 0.507 | 106.2327 | 6.2327 | 0.1 | 0.316 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 0.6073 | 0.507 | 119.783 | 19.783 | 0.1 | 1.003 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.5748 | 0.507 | 113.3728 | 13.3728 | 0.1 | 0.678 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.4721 | 0.5 | 94.42 | -5.58 | 0.1 | -0.279 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.4894 | 0.5 | 97.88 | -2.12 | 0.1 | -0.106 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 0.4971 | 0.5 | 99.42 | -0.58 | 0.1 | -0.029 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.4627 | 0.5 | 92.54 | -7.46 | 0.1 | -0.373 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 3.3161 | 3.13 | 105.9457 | 5.9457 | 0.704 | 0.26435 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1370189 | 2024-08-13 |  | 3.7975 | 3.13 | 121.3259 | 21.3259 | 0.704 | 0.94815 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 3.2562 | 3.13 | 104.0319 | 4.0319 | 0.704 | 0.17926 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3120058 | 2023-12-20 |  | 1.6682 | 1.44 | 115.8472 | 15.8472 | 0.297 | 0.76835 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3250150 | 2024-04-09 |  | 1.5077 | 1.44 | 104.7014 | 4.7014 | 0.297 | 0.22795 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 1.8348 | 1.44 | 127.4167 | 27.4167 | 0.297 | 1.3293 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 1.5823 | 1.44 | 109.8819 | 9.8819 | 0.297 | 0.47912 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.4708 | 1.44 | 102.1389 | 2.1389 | 0.297 | 0.1037 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.5186 | 1.44 | 105.4583 | 5.4583 | 0.297 | 0.26465 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T243 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 3.3705 | 3.13 | 107.6837 | 7.6837 | 0.704 | 0.34162 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 3.236 | 3.13 | 103.3866 | 3.3866 | 0.704 | 0.15057 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T247 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.5145 | 0.507 | 101.4793 | 1.4793 | 0.1 | 0.075 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.5426 | 0.507 | 107.0217 | 7.0217 | 0.1 | 0.356 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T245 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.4814 | 0.5 | 96.28 | -3.72 | 0.1 | -0.186 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.5321 | 0.5 | 106.42 | 6.42 | 0.1 | 0.321 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T241 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.7639 | 1.64 | 107.5549 | 7.5549 | 0.11 | 1.1264 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T251 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.9326 | 1.64 | 117.8415 | 17.8415 | 0.11 | 2.66 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T251 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 4.0953 | 3.55 | 115.3606 | 15.3606 | 0.297 | 1.836 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T249 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 0800002 | 2024-04-24 |  | 3.6586 | 3.55 | 103.0592 | 3.0592 | 0.297 | 0.36566 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T249 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 4.0458 | 3.55 | 113.9662 | 13.9662 | 0.297 | 1.6694 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T249 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 3.8509 | 3.55 | 108.4761 | 8.4761 | 0.297 | 1.0131 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T249 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.6553 | 1.64 | 100.9329 | 0.93293 | 0.11 | 0.13909 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T251 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.5832 | 1.64 | 96.5366 | -3.4634 | 0.11 | -0.51636 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T251 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 1.6646 | 1.64 | 101.5 | 1.5 | 0.11 | 0.22364 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T251 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T
Nickel, UNF, cICP-MS | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 1.6484 | 1.64 | 100.5122 | 0.5122 | 0.11 | 0.076364 | 0.2 | 3305 | µg/L | 01067 | PLM77 | T251 | 01067PLM77 | NWQL | Unfiltered | Metals_Carbon | T