## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25171-75175 | 15.8934 | 0.59511 | 3.7444 | 8 | ug/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25177-75175 | 22.561 | 1.4136 | 6.2659 | 16 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25179-75177 | 38.9577 | 0.6918 | 1.7758 | 16 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25179-75183 | 30.3306 | 1.4311 | 4.7183 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25181-75179 | 33.8257 | 1.162 | 3.4353 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25183-75181 | 26.2514 | 0.96337 | 3.6698 | 7 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25191-75193 | 36.1783 | 0.84011 | 2.3221 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25193-75195 | 31.2592 | 0.86383 | 2.7635 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25195-75197 | 36.3747 | 1.2269 | 3.3731 | 15 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25197-75199 | 14.6913 | 0.22912 | 1.5596 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25201-75197 | 40.3 | 0.58746 | 1.4577 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25201-75203 | 19.515 | 1.1376 | 5.8293 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25203-75205 | 18.8112 | 0.64733 | 3.4412 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25205-75201 | 40.6213 | 2.1629 | 5.3246 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25205-75209 | 30.2975 | 0.55399 | 1.8285 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25207-75205 | 28.2088 | 0.49626 | 1.7592 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25209-75207 | 42.1862 | 0.76336 | 1.8095 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25209-75213 | 25.3075 | 0.54463 | 2.1521 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25211-75209 | 39.685 | 1.0611 | 2.6738 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 25213-75211 | 48.568 | 0.45735 | 0.94167 | 5 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50171-50173 | 26.1792 | 1.7963 | 6.8614 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50171-50DIW | 6.5619 | 0.29913 | 4.5586 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50173-50DIW | 20.3076 | 0.97171 | 4.7849 | 13 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50175-50173 | 28.6283 | 1.4785 | 5.1644 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50175-50DIW | 8.6972 | 0.27898 | 3.2077 | 22 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50177-50179 | 38.0672 | 0.58914 | 1.5476 | 16 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50183-50185 | 25.7775 | 0.65358 | 2.5355 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50185-50187 | 45.52 | 0.5649 | 1.241 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50187-50183 | 50.105 | 0.57061 | 1.1388 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50187-50189 | 72.8229 | 1.6377 | 2.2489 | 7 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 50187-50191 | 55.3937 | 1.379 | 2.4895 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75175-25DIW | 13.188 | 0.78165 | 5.927 | 15 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75179-25DIW | 26.1757 | 0.71588 | 2.7349 | 21 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75181-25DIW | 19.3964 | 0.53013 | 2.7331 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75183-25DIW | 22.1939 | 0.84098 | 3.7893 | 15 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75185-25DIW | 16.3412 | 0.45883 | 2.8078 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75187-25DIW | 52.3553 | 1.5373 | 2.9362 | 15 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75189-25191 | 64.7869 | 2.0379 | 3.1455 | 16 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75189-25193 | 63.955 | 2.1163 | 3.3091 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75189-25DIW | 54.803 | 1.3973 | 2.5498 | 20 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75191-25DIW | 28.1875 | 0.7757 | 2.7519 | 24 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75193-25197 | 35.8408 | 1.3525 | 3.7737 | 12 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75193-25DIW | 26.2697 | 0.79623 | 3.031 | 32 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75195-25197 | 32.4564 | 0.69695 | 2.1474 | 11 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75197-25DIW | 28.2916 | 1.1967 | 4.23 | 32 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75199-25201 | 17.015 | 0.38244 | 2.2476 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75201-25DIW | 34.69 | 1.3508 | 3.8938 | 16 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75203-25DIW | 7.6224 | 0.066073 | 0.86684 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75205-25DIW | 16.5546 | 0.45929 | 2.7744 | 13 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75207-25DIW | 33.69 | 0.70108 | 2.081 | 8 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75209-25DIW | 24.585 | 0.56625 | 2.3032 | 14 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75211-25DIW | 43.7175 | 1.663 | 3.8039 | 4 | µg/L
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM47 | UNF | 75213-25DIW | 16.4 | 0.37798 | 2.3047 | 4 | µg/L