## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25181-75179 | 17.6713 | 0.55362 | 3.1329 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25183-75181 | 12.94 | 0.34965 | 2.7021 | 15 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25191-75193 | 20.58 | 0.739 | 3.5909 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25193-75195 | 11.9867 | 0.2052 | 1.7119 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25195-75197 | 42.746 | 0.88172 | 2.0627 | 5 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25197-75199 | 16.5167 | 0.34227 | 2.0723 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25199-75201 | 40.51 | 0.36843 | 0.90949 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25201-75197 | 54.3067 | 0.95397 | 1.7566 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25201-75203 | 21.5129 | 0.37147 | 1.7267 | 7 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25203-75205 | 8.9473 | 0.23867 | 2.6675 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25205-75201 | 41.2633 | 0.5946 | 1.441 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25205-75209 | 15.565 | 0.21394 | 1.3745 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25207-75205 | 11.9637 | 0.44013 | 3.6788 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25209-75207 | 21.9488 | 0.40044 | 1.8244 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 25213-75211 | 34.575 | 0.84579 | 2.4463 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50183-50185 | 12.44 | 0.52255 | 4.2006 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50185-50187 | 7.9895 | 0.15756 | 1.9721 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50187-50183 | 7.4092 | 0.17731 | 2.3931 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50187-50189 | 16.9475 | 0.54748 | 3.2305 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 50187-50191 | 16.6983 | 0.31518 | 1.8875 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75179-25DIW | 13.9025 | 0.24322 | 1.7495 | 4 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75181-25DIW | 9.8704 | 0.41453 | 4.1997 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75183-25DIW | 8.3885 | 0.16225 | 1.9342 | 13 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75185-25DIW | 9.0295 | 0.18099 | 2.0045 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75187-25DIW | 2.7819 | 0.10225 | 3.6756 | 12 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75189-25191 | 29.7267 | 0.87541 | 2.9449 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75189-25193 | 26.3262 | 0.76819 | 2.918 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75189-25DIW | 22.3858 | 1.0702 | 4.7807 | 12 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75191-25DIW | 21.6938 | 0.60281 | 2.7787 | 16 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75193-25197 | 26.9175 | 0.28151 | 1.0458 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75193-25DIW | 13.3062 | 0.25264 | 1.8986 | 16 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75195-25197 | 20.734 | 0.26996 | 1.302 | 5 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75197-25DIW | 39.9488 | 0.56887 | 1.424 | 16 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75199-25201 | 16.1933 | 0.13823 | 0.8536 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75201-25DIW | 39.6481 | 0.75301 | 1.8992 | 16 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75203-25DIW | 8.3803 | 0.14829 | 1.7695 | 6 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75205-25DIW | 6.1314 | 0.27823 | 4.5379 | 14 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75207-25DIW | 17.7912 | 0.29206 | 1.6416 | 8 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75209-25DIW | 13.237 | 0.22366 | 1.6896 | 10 | mg/L
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLA15 | UNF | 75211-25DIW | 18.7667 | 0.64034 | 3.4121 | 3 | mg/L