## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 25171-75175 | 2.1744 | 0.96262 | 44.2714 | 11 | ug/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 50171-50DIW | 1.1977 | 0.17182 | 14.346 | 3 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 50173-50DIW | 3.3317 | 0.49808 | 14.9494 | 4 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 50175-50173 | 5.005 | 0.44421 | 8.8753 | 4 | µg/L
Copper, FIL, ICP-OES | 01040 | PLA11 | FIL | 50175-50DIW | 1.2608 | 0.14022 | 11.1223 | 4 | µg/L