## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 4.2967 | 0.12298 | 2.8622 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 5.0663 | 0.1835 | 3.622 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 5.0172 | 0.067799 | 1.3513 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 3.8267 | 0.084771 | 2.2153 | 4 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 4.0636 | 0.034658 | 0.8529 | 5 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 3.1519 | 0.080895 | 2.5665 | 11 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T209 | 4.9995 | 0.085769 | 1.7156 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T211 | 5.2847 | 0.13502 | 2.5549 | 12 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T215 | 10.8714 | 0.34434 | 3.1674 | 16 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T217 | 7.6339 | 0.17267 | 2.2619 | 24 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T219 | 5.8264 | 0.13479 | 2.3135 | 18 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T221 | 3.8045 | 0.060825 | 1.5988 | 18 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T223 | 4.1376 | 0.085247 | 2.0603 | 23 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T225 | 15.3519 | 0.22643 | 1.4749 | 18 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T227 | 3.2527 | 0.11192 | 3.441 | 24 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T229 | 23.12 | 0.45349 | 1.9614 | 21 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T231 | 14.2411 | 0.24586 | 1.7264 | 18 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T233 | 6.6909 | 0.23432 | 3.5021 | 18 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T235 | 4.1574 | 0.096655 | 2.3249 | 22 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T237 | 7.5449 | 0.21009 | 2.7845 | 18 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T239 | 29.2121 | 0.92161 | 3.1549 | 24 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T241 | 6.7733 | 0.15637 | 2.3087 | 20 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T243 | 34.3471 | 0.82687 | 2.4074 | 14 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T245 | 6.6122 | 0.1017 | 1.5381 | 8 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T247 | 18.5082 | 0.24506 | 1.3241 | 11 | mg/L
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | T251 | 3.059 | 0.015524 | 0.50749 | 3 | mg/L