## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N83 | 0.2083 | 0.010367 | 4.9772 | 20 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N84 | 0.99943 | 0.012544 | 1.2551 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N85 | 0.14896 | 0.003364 | 2.2583 | 23 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N87 | 0.26233 | 0.0073937 | 2.8184 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N88 | 1.1882 | 0.050098 | 4.2161 | 16 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N89 | 0.25512 | 0.019253 | 7.5467 | 8 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | N90 | 0.4235 | 0.007329 | 1.7306 | 8 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS12 | 0.74137 | 0.014912 | 2.0114 | 19 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS14 | 0.40613 | 0.013696 | 3.3722 | 45 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL | 00608 | CL037 | FIL | NS16 | 1.3919 | 0.026239 | 1.8852 | 7 | mg/L as N