## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N83 | 0.2209 | 0.0069126 | 3.1293 | 40 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N84X | 0.097333 | 0.0019833 | 2.0376 | 21 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N85 | 0.15437 | 0.0085774 | 5.5564 | 46 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N87 | 0.26283 | 0.018228 | 6.9352 | 36 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N88X | 0.11808 | 0.002903 | 2.4585 | 24 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N89 | 0.276 | 0.0044721 | 1.6203 | 12 | mg/L as N
Ammonia (NH3 + NH4+; as N), FIL, COL, LL | 00608 | CL039 | FIL | N90X | 0.040667 | 0.0024246 | 5.9622 | 12 | mg/L as N