## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25168-75166 | 223.415 | 9.3548 | 4.1872 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25172-75168 | 108.2575 | 5.548 | 5.1248 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25172-75170 | 79.2025 | 5.2159 | 6.5856 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25172-75174 | 127.455 | 4.8444 | 3.8008 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25174-75176 | 96.32 | 7.1849 | 7.4595 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25178-75176 | 175.265 | 6.8143 | 3.888 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25180-75176 | 117.9475 | 7.1073 | 6.0258 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25180-75178 | 372.48 | 11.7861 | 3.1642 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25180-75184 | 119.87 | 12.8894 | 10.7528 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25182-75180 | 151.705 | 4.7152 | 3.1082 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25184-75182 | 95.0683 | 5.237 | 5.5087 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25184-75186 | 119.4413 | 6.0855 | 5.095 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25186-75188 | 172.9075 | 5.2883 | 3.0585 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25188-75192 | 78.6867 | 11.5224 | 14.6433 | 3 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25190-75194 | 171.61 | 9.3399 | 5.4425 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25192-75190 | 107.3975 | 8.0619 | 7.5066 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25194-75192 | 97.125 | 14.9281 | 15.37 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25194-75196 | 192.6975 | 9.335 | 4.8444 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25196-75198 | 122.1063 | 11.5861 | 9.4885 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25198-75194 | 166.21 | 10.0761 | 6.0623 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25198-75200 | 90.75 | 3.1773 | 3.5011 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25202-75206 | 114.76 | 4.6419 | 4.0449 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25204-75202 | 75.1437 | 3.9264 | 5.2251 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 25206-75204 | 142.585 | 9.0158 | 6.3231 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 50164-50166 | 230.225 | 1.7223 | 0.74808 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 50164-50DIW | 97.0275 | 7.709 | 7.9452 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 50168-50164 | 151.6525 | 2.4418 | 1.6101 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 50168-50170 | 85.11 | 5.998 | 7.0473 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 50168-50DIW | 52.6355 | 5.1078 | 9.7042 | 11 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75166-25DIW | 203.1625 | 4.1433 | 2.0394 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75170-25DIW | 50.3575 | 4.2828 | 8.5047 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75172-25176 | 98.5075 | 9.7014 | 9.8484 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75172-25DIW | 70.28 | 5.8286 | 8.2933 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75174-25DIW | 100.245 | 3.9867 | 3.977 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75176-25DIW | 67.8371 | 3.6865 | 5.4344 | 14 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75178-25DIW | 318.575 | 7.751 | 2.433 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75180-25DIW | 131.29 | 5.3743 | 4.0935 | 15 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75182-25DIW | 76.4475 | 4.123 | 5.3933 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75184-25188 | 124.6275 | 7.5741 | 6.0774 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75184-25DIW | 75.832 | 4.8212 | 6.3578 | 15 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75186-25DIW | 85.7075 | 12.0543 | 14.0644 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75188-25190 | 169.515 | 17.4295 | 10.282 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75188-25DIW | 144.3413 | 6.8466 | 4.7434 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75190-25192 | 105.16 | 4.3128 | 4.1012 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75190-25DIW | 88.2019 | 5.7067 | 6.47 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75192-25DIW | 44.1125 | 8.8673 | 20.1015 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75194-25DIW | 138.6825 | 6.7396 | 4.8597 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75196-25DIW | 152.145 | 1.812 | 1.191 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75198-25DIW | 63.0038 | 4.9117 | 7.7959 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75200-25DIW | 66.425 | 8.2269 | 12.3852 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75202-25DIW | 36.4667 | 8.917 | 24.4524 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75204-25DIW | 110.395 | 5.2349 | 4.742 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | 75206-25DIW | 106.2562 | 9.7267 | 9.154 | 16 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M202 | 53.49 | 4.0089 | 7.4948 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M204 | 147.8687 | 5.4544 | 3.6887 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M206 | 136.3633 | 4.9685 | 3.6436 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M208 | 260.93 | 11.6544 | 4.4665 | 14 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M210 | 72.63 | 4.0894 | 5.6304 | 9 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M212 | 57.3263 | 3.9798 | 6.9424 | 8 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M214 | 226.5043 | 8.6159 | 3.8039 | 14 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M216 | 96.5086 | 7.6464 | 7.9231 | 7 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M218 | 490.41 | 12.7806 | 2.6061 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M220 | 125.6967 | 6.3096 | 5.0197 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M222 | 90.822 | 5.9665 | 6.5694 | 5 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M224 | 63.755 | 7.0642 | 11.0802 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M226 | 129.9542 | 4.0392 | 3.1081 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M228 | 106.05 | 6.3401 | 5.9784 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M230 | 149.7817 | 5.0484 | 3.3705 | 12 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M232 | 267.6845 | 10.1384 | 3.7874 | 11 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M234 | 144.4725 | 8.9306 | 6.1815 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M236 | 378.6775 | 28.9767 | 7.6521 | 4 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M238 | 271.6717 | 27.5277 | 10.1327 | 6 | mg/L
Solids @105 Deg C, UNF, GRAV | 00500 | ROE12 | UNF | M242 | 145.9733 | 14.9456 | 10.2386 | 3 | mg/L