## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 25209-75213 | 7.2662 | 0.071626 | 0.98573 | 4 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 25211-75209 | 10.6675 | 0.11147 | 1.0449 | 4 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 25213-75211 | 6.0537 | 0.055602 | 0.91847 | 4 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 75209-25DIW | 9.161 | 0.11307 | 1.2342 | 4 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 75211-25DIW | 4.65 | 0.075508 | 1.6238 | 5 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | 75213-25DIW | 4.4425 | 0.14708 | 3.3108 | 11 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T209 | 12.6525 | 0.31235 | 2.4687 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T211 | 6.4858 | 0.16793 | 2.5892 | 10 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T215 | 2.28 | 0.093182 | 4.0869 | 11 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T217 | 9.3857 | 0.42586 | 4.5373 | 16 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T219 | 8.9176 | 0.34729 | 3.8944 | 14 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T221 | 12.9892 | 0.30222 | 2.3267 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T223 | 7.8779 | 0.22366 | 2.839 | 11 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T225 | 15.0158 | 0.69954 | 4.6587 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T227 | 4.8096 | 0.10059 | 2.0914 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T229 | 14.504 | 0.34935 | 2.4087 | 10 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T231 | 5.4158 | 0.1014 | 1.8723 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T233 | 11.7625 | 0.21188 | 1.8013 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T235 | 13.8517 | 0.48034 | 3.4677 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T237 | 8.3789 | 0.10337 | 1.2337 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T239 | 7.3126 | 0.1789 | 2.4464 | 12 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T241 | 6.6073 | 0.14035 | 2.1242 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T243 | 7.1713 | 0.13374 | 1.865 | 8 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T245 | 5.652 | 0.10882 | 1.9253 | 6 | mg/L
Silica, UNF, ICP-OES | 00956 | PLO07 | UNF | T247 | 22.6175 | 0.32908 | 1.455 | 4 | mg/L