## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Blind Sample ID | Mean | Standard Deviation | Percent RSD | Number of Observations | Units
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL |  | 493.6734 | 171.7001 | 34.7801 | 6 | ug/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25171-75175 | 68.8628 | 3.9931 | 5.7986 | 15 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25177-75175 | 108.4336 | 4.533 | 4.1805 | 35 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25179-75177 | 206.0319 | 7.1742 | 3.4821 | 28 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25179-75183 | 90.6145 | 3.1789 | 3.5081 | 22 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25181-75179 | 106.9591 | 3.7282 | 3.4857 | 22 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25183-75181 | 81.486 | 1.9922 | 2.4448 | 15 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25191-75193 | 111.95 | 3.0104 | 2.6891 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25193-75195 | 53.1232 | 1.6043 | 3.02 | 19 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25195-75197 | 317.4 | 8.1731 | 2.575 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25197-75199 | 121.655 | 3.6805 | 3.0253 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25199-75201 | 316.8408 | 12.869 | 4.0617 | 12 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25201-75197 | 425.2391 | 12.4184 | 2.9203 | 23 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25201-75203 | 136.0875 | 3.5193 | 2.586 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25203-75205 | 56.5388 | 1.6555 | 2.9281 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25205-75201 | 328.01 | 8.5763 | 2.6147 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25205-75209 | 92.6893 | 2.2023 | 2.376 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25207-75205 | 83.5538 | 1.6372 | 1.9595 | 13 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25209-75207 | 146.8385 | 3.9052 | 2.6595 | 13 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25209-75213 | 235.65 | 6.7286 | 2.8553 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25211-75209 | 113.1063 | 3.1821 | 2.8134 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 25213-75211 | 170.1786 | 3.3278 | 1.9555 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50171-50173 | 183.8426 | 6.4464 | 3.5065 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50171-50DIW | 42.6569 | 3.2651 | 7.6544 | 22 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50173-50DIW | 142.6697 | 5.9836 | 4.1941 | 28 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50175-50173 | 172.8847 | 3.1274 | 1.8089 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50175-50DIW | 30.5104 | 2.2989 | 7.5348 | 46 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50177-50179 | 177.3725 | 5.8928 | 3.3223 | 26 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50183-50185 | 133.9 | 7.4392 | 5.5558 | 17 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50185-50187 | 103.317 | 5.0702 | 4.9074 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50187-50183 | 51.9443 | 2.0949 | 4.0329 | 23 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50187-50189 | 102.1536 | 3.9006 | 3.8184 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 50187-50191 | 71.2737 | 2.4206 | 3.3962 | 19 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75175-25DIW | 48.7345 | 2.3036 | 4.7268 | 27 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75179-25DIW | 85.655 | 4.211 | 4.9162 | 52 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75181-25DIW | 62.8705 | 2.8747 | 4.5724 | 19 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75183-25DIW | 62.479 | 2.5478 | 4.0778 | 40 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75185-25DIW | 136.6652 | 4.1863 | 3.0632 | 23 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75187-25DIW | 17.4918 | 0.69327 | 3.9634 | 40 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75189-25191 | 167.3583 | 5.1502 | 3.0773 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75189-25193 | 167.9 | 6.8391 | 4.0733 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75189-25DIW | 137.2 | 5.6363 | 4.1081 | 47 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75191-25DIW | 91.3889 | 3.358 | 3.6744 | 47 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75193-25197 | 183.67 | 3.7036 | 2.0165 | 20 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75193-25DIW | 81.5058 | 2.538 | 3.1139 | 48 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75195-25197 | 128.5056 | 4.143 | 3.224 | 18 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75197-25DIW | 315.2768 | 11.7905 | 3.7397 | 56 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75199-25201 | 118.2 | 4.3684 | 3.6958 | 19 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75201-25DIW | 310.1698 | 8.0391 | 2.5918 | 43 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75203-25DIW | 34.95 | 0.78984 | 2.2599 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75205-25DIW | 44.3933 | 1.4447 | 3.2543 | 33 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75207-25DIW | 119.9071 | 2.5269 | 2.1074 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75209-25DIW | 77.1731 | 2.2131 | 2.8677 | 26 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75211-25DIW | 100.9186 | 2.1096 | 2.0904 | 14 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | 75213-25DIW | 211.5588 | 5.5323 | 2.615 | 34 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T209 | 108.3381 | 2.8833 | 2.6614 | 16 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T211 | 139.1185 | 6.3528 | 4.5665 | 31 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T215 | 270.6773 | 11.0051 | 4.0658 | 28 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T217 | 198.4747 | 9.6807 | 4.8775 | 40 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T219 | 142.2041 | 7.1749 | 5.0455 | 42 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T221 | 100.472 | 5.103 | 5.079 | 46 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T223 | 17.8944 | 0.81075 | 4.5307 | 47 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T225 | 761.9197 | 32.0029 | 4.2003 | 46 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T227 | 34.0396 | 1.33 | 3.9073 | 41 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T229 | 776.2493 | 34.4609 | 4.4394 | 39 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T231 | 269.3175 | 9.4033 | 3.4915 | 37 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T233 | 98.3581 | 3.7741 | 3.8371 | 47 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T235 | 98.4981 | 4.4187 | 4.4861 | 47 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T237 | 209.4012 | 5.3583 | 2.5589 | 47 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T239 | 41.949 | 2.1339 | 5.0868 | 41 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T241 | 167.4231 | 4.0883 | 2.4419 | 34 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T243 | 108.9139 | 7.0599 | 6.4821 | 32 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T245 | 283.3325 | 7.5944 | 2.6804 | 24 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T247 | 534.8903 | 22.5847 | 4.2223 | 22 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T249 | 441.9963 | 6.854 | 1.5507 | 6 | µg/L
Strontium, FIL, ICP-MS | 01080 | PLM40 | FIL | T251 | 27.7329 | 1.5431 | 5.5642 | 4 | µg/L