## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 2.0646 | 2.05 | 100.7122 | 0.7122 | 0.5 | 0.0292 | 0.1 | 1796 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22243A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 5.2141 | 4.61 | 113.1041 | 13.1041 | 0.5 | 1.2082 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 4.4385 | 4.61 | 96.2798 | -3.7202 | 0.5 | -0.343 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-17 |  | 1.0416 | 2.05 | 50.8098 | -49.1902 | 0.5 | -2.0168 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22258B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 2.5466 | 2.05 | 124.2244 | 24.2244 | 0.5 | 0.9932 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 2.4751 | 2.3 | 107.613 | 7.613 | 0.5 | 0.3502 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 1.6667 | 1.26 | 132.2778 | 32.2778 | 0.5 | 0.8134 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 1.6129 | 1.26 | 128.0079 | 28.0079 | 0.5 | 0.7058 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-16 |  | 2.1955 | 2.3 | 95.4565 | -4.5435 | 0.5 | -0.209 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T245 | ICPMS22320B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 4.3186 | 4.61 | 93.679 | -6.321 | 0.5 | -0.5828 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 2.3913 | 2.3 | 103.9696 | 3.9696 | 0.5 | 0.1826 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 4.4573 | 4.61 | 96.6876 | -3.3124 | 0.5 | -0.3054 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 2.0976 | 2.3 | 91.2 | -8.8 | 0.5 | -0.4048 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 1.017 | 1.26 | 80.7143 | -19.2857 | 0.5 | -0.486 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 2.1023 | 2.05 | 102.5512 | 2.5512 | 0.5 | 0.1046 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 1.1918 | 2.3 | 51.8174 | -48.1826 | 0.5 | -2.2164 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 2.0684 | 2.3 | 89.9304 | -10.0696 | 0.5 | -0.4632 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 1.9363 | 2.05 | 94.4537 | -5.5463 | 0.5 | -0.2274 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 4.5079 | 4.61 | 97.7852 | -2.2148 | 0.5 | -0.2042 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 1.4776 | 2.3 | 64.2435 | -35.7565 | 0.5 | -1.6448 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-24 |  | 1.6936 | 2.3 | 73.6348 | -26.3652 | 0.5 | -1.2128 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23083A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 4.3316 | 4.61 | 93.961 | -6.039 | 0.5 | -0.5568 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 4.5172 | 4.61 | 97.987 | -2.013 | 0.5 | -0.1856 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 3.1607 | 2.05 | 154.1805 | 54.1805 | 0.5 | 2.2214 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-07 |  | 1.5485 | 1.26 | 122.8968 | 22.8968 | 0.5 | 0.577 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23096A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-08 |  | 2.4875 | 2.05 | 121.3415 | 21.3415 | 0.5 | 0.875 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23097A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 5.2756 | 4.61 | 114.4382 | 14.4382 | 0.5 | 1.3312 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.6254 | 2.05 | 176.8488 | 76.8488 | 0.5 | 3.1508 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 1.3256 | 1.26 | 105.2063 | 5.2063 | 0.5 | 0.1312 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 1.291 | 1.26 | 102.4603 | 2.4603 | 0.5 | 0.062 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-05-04 |  | 2.4466 | 2.05 | 119.3463 | 19.3463 | 0.5 | 0.7932 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-05-04 |  | 1.3817 | 1.26 | 109.6587 | 9.6587 | 0.5 | 0.2434 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23123A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-05-08 |  | 2.4431 | 2.3 | 106.2217 | 6.2217 | 0.5 | 0.2862 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23125B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-05-11 |  | 2.8014 | 2.3 | 121.8 | 21.8 | 0.5 | 1.0028 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T245 | ICPMS23130A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-05-13 |  | 1.188 | 1.26 | 94.2857 | -5.7143 | 0.5 | -0.144 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23132A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 5.3198 | 4.61 | 115.397 | 15.397 | 0.5 | 1.4196 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 1.8071 | 2.3 | 78.5696 | -21.4304 | 0.5 | -0.9858 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.0799 | 1.26 | 85.7063 | -14.2937 | 0.5 | -0.3602 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 3.645 | 4.61 | 79.0672 | -20.9328 | 0.5 | -1.93 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.2375 | 1.26 | 98.2143 | -1.7857 | 0.5 | -0.045 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 2.0652 | 2.3 | 89.7913 | -10.2087 | 0.5 | -0.4696 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 2.8051 | 2.05 | 136.8341 | 36.8341 | 0.5 | 1.5102 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 2.3588 | 2.3 | 102.5565 | 2.5565 | 0.5 | 0.1176 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 4.4842 | 4.61 | 97.2711 | -2.7289 | 0.5 | -0.2516 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 2.8128 | 2.3 | 122.2957 | 22.2957 | 0.5 | 1.0256 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 3.5611 | 4.61 | 77.2473 | -22.7527 | 0.5 | -2.0978 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 2.2625 | 2.3 | 98.3696 | -1.6304 | 0.5 | -0.075 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 4.6047 | 4.61 | 99.885 | -0.11497 | 0.5 | -0.0106 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.3191 | 2.05 | 161.9073 | 61.9073 | 0.5 | 2.5382 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 2.6879 | 2.05 | 131.1171 | 31.1171 | 0.5 | 1.2758 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 4.2201 | 4.61 | 91.5423 | -8.4577 | 0.5 | -0.7798 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 2.1211 | 2.3 | 92.2217 | -7.7783 | 0.5 | -0.3578 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 2.1065 | 2.05 | 102.7561 | 2.7561 | 0.5 | 0.113 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.857 | 1.26 | 147.381 | 47.381 | 0.5 | 1.194 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 2.6442 | 2.05 | 128.9854 | 28.9854 | 0.5 | 1.1884 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 4.8066 | 4.61 | 104.2646 | 4.2646 | 0.5 | 0.3932 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 1.3195 | 1.26 | 104.7222 | 4.7222 | 0.5 | 0.119 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 2.2742 | 2.05 | 110.9366 | 10.9366 | 0.5 | 0.4484 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 4.766 | 4.61 | 103.3839 | 3.3839 | 0.5 | 0.312 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 1.8088 | 2.3 | 78.6435 | -21.3565 | 0.5 | -0.9824 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 1.0912 | 1.26 | 86.6032 | -13.3968 | 0.5 | -0.3376 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 2.3858 | 2.05 | 116.3805 | 16.3805 | 0.5 | 0.6716 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 1.3621 | 1.26 | 108.1032 | 8.1032 | 0.5 | 0.2042 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 1.4088 | 1.26 | 111.8095 | 11.8095 | 0.5 | 0.2976 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 1.9902 | 2.3 | 86.5304 | -13.4696 | 0.5 | -0.6196 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 1.5449 | 1.53 | 100.9739 | 0.97386 | 0.5 | 0.0298 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 1.2198 | 1.26 | 96.8095 | -3.1905 | 0.5 | -0.0804 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 1.2212 | 1.53 | 79.817 | -20.183 | 0.5 | -0.6176 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 2.3141 | 2.3 | 100.613 | 0.61304 | 0.5 | 0.0282 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 4.2894 | 4.61 | 93.0456 | -6.9544 | 0.5 | -0.6412 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 1.9199 | 2.3 | 83.4739 | -16.5261 | 0.5 | -0.7602 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 1.9801 | 2.3 | 86.0913 | -13.9087 | 0.5 | -0.6398 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 1.1287 | 1.53 | 73.7712 | -26.2288 | 0.5 | -0.8026 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 1.1591 | 1.53 | 75.7582 | -24.2418 | 0.5 | -0.7418 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 4.2353 | 4.61 | 91.872 | -8.128 | 0.5 | -0.7494 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 4.3392 | 4.61 | 94.1258 | -5.8742 | 0.5 | -0.5416 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 2.0604 | 2.3 | 89.5826 | -10.4174 | 0.5 | -0.4792 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 1.9336 | 2.3 | 84.0696 | -15.9304 | 0.5 | -0.7328 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 1.9357 | 2.3 | 84.1609 | -15.8391 | 0.5 | -0.7286 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.2903 | 1.26 | 102.4048 | 2.4048 | 0.5 | 0.0606 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 1.4169 | 1.53 | 92.6078 | -7.3922 | 0.5 | -0.2262 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.1458 | 1.1 | 104.1636 | 4.1636 | 0.5 | 0.0916 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.2829 | 1.26 | 101.8175 | 1.8175 | 0.5 | 0.0458 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 3.5638 | 4.61 | 77.3059 | -22.6941 | 0.5 | -2.0924 | 1 | 1796 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 1.7592 | 1.53 | 114.9804 | 14.9804 | 0.5 | 0.4584 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-11 |  | 1.1921 | 1.26 | 94.6111 | -5.3889 | 0.5 | -0.1358 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24101A
Silver, FIL, ICP-MS | 01075 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 1.2421 | 1.26 | 98.5794 | -1.4206 | 0.5 | -0.0358 | 1 | 1796 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A