## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 2.3859 | 2.5 | 95.436 | -4.564 | 0.152 | -0.75066 |  | 3421 |  |  |  | ug/L | T233 | ICPMS22215B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0760093 | 2022-08-04 |  | 0.0848 | 0.113 | 75.0442 | -24.9558 | 0.015 | -1.88 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22215B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0960123 | 2022-08-05 |  | 2.3838 | 2.5 | 95.352 | -4.648 | 0.152 | -0.76447 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1020024 | 2022-08-05 |  | 0.0426 | 0.016 | 266.25 | 166.25 | 0.015 | 1.7733 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 0880096 | 2022-08-06 |  | 0.1105 | 0.113 | 97.7876 | -2.2124 | 0.015 | -0.16667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22217A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 2.328 | 2.5 | 93.12 | -6.88 | 0.152 | -1.1316 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.0343 | 0.028 | 122.5 | 22.5 | 0.015 | 0.42 | 0.03 | 3421 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-19 |  | 1.772 | 2.05 | 86.439 | -13.561 | 0.222 | -1.2523 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22229B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 4.3064 | 4.61 | 93.4143 | -6.5857 | 0.434 | -0.69954 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-29 |  | 1.8352 | 2.05 | 89.522 | -10.478 | 0.222 | -0.96757 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22271B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-29 |  | 4.2424 | 4.61 | 92.026 | -7.974 | 0.434 | -0.847 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22271B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.0764 | 0.113 | 67.6106 | -32.3894 | 0.015 | -2.44 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.0952 | 0.113 | 84.2478 | -15.7522 | 0.015 | -1.1867 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 2.2534 | 2.3 | 97.9739 | -2.0261 | 0.141 | -0.3305 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 2.2304 | 2.3 | 96.9739 | -3.0261 | 0.141 | -0.49362 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 4.3719 | 4.61 | 94.8351 | -5.1649 | 0.434 | -0.54862 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-12 |  | 1.9084 | 2.05 | 93.0927 | -6.9073 | 0.222 | -0.63784 | 0.03 | 3421 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23011A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 4.477 | 4.61 | 97.115 | -2.885 | 0.434 | -0.30645 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2023-01-28 |  | 1.1669 | 1.26 | 92.6111 | -7.3889 | 0.123 | -0.75691 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23027A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 1.9173 | 2.05 | 93.5268 | -6.4732 | 0.222 | -0.59775 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.1975 | 1.26 | 95.0397 | -4.9603 | 0.123 | -0.50813 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.1281 | 0.113 | 113.3628 | 13.3628 | 0.015 | 1.0067 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.1334 | 0.113 | 118.0531 | 18.0531 | 0.015 | 1.36 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 2.3585 | 2.3 | 102.5435 | 2.5435 | 0.141 | 0.41489 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 2.3981 | 2.3 | 104.2652 | 4.2652 | 0.141 | 0.69574 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.1952 | 1.26 | 94.8571 | -5.1429 | 0.123 | -0.52683 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.9392 | 2.05 | 94.5951 | -5.4049 | 0.222 | -0.4991 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 4.5011 | 4.61 | 97.6377 | -2.3623 | 0.434 | -0.25092 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 4.7153 | 4.61 | 102.2842 | 2.2842 | 0.434 | 0.24263 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-29 |  | 1.1673 | 1.26 | 92.6429 | -7.3571 | 0.123 | -0.75366 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23088A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-30 |  | 0.162 | 0.113 | 143.3628 | 43.3628 | 0.015 | 3.2667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 0.1036 | 0.113 | 91.6814 | -8.3186 | 0.015 | -0.62667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-05-24 |  | 2.2848 | 2.3 | 99.3391 | -0.66087 | 0.141 | -0.1078 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.1877 | 1.26 | 94.2619 | -5.7381 | 0.123 | -0.5878 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-25 |  | 1.8493 | 2.05 | 90.2098 | -9.7902 | 0.222 | -0.90405 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 4.4548 | 4.61 | 96.6334 | -3.3666 | 0.434 | -0.3576 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-26 |  | 2.3665 | 2.3 | 102.8913 | 2.8913 | 0.141 | 0.47163 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23145B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-21 |  | 4.7993 | 4.61 | 104.1063 | 4.1063 | 0.434 | 0.43618 | 0.03 | 3421 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23171A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-21 |  | 1.1249 | 1.26 | 89.2778 | -10.7222 | 0.123 | -1.0984 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23171A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.135 | 0.113 | 119.469 | 19.469 | 0.015 | 1.4667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-28 |  | 1.9048 | 2.05 | 92.9171 | -7.0829 | 0.222 | -0.65405 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.9184 | 2.05 | 93.5805 | -6.4195 | 0.222 | -0.59279 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.0993 | 0.113 | 87.8761 | -12.1239 | 0.015 | -0.91333 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 2.283 | 2.3 | 99.2609 | -0.73913 | 0.141 | -0.12057 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 2.338 | 2.3 | 101.6522 | 1.6522 | 0.141 | 0.2695 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.1795 | 1.26 | 93.6111 | -6.3889 | 0.123 | -0.65447 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 4.5338 | 4.61 | 98.3471 | -1.6529 | 0.434 | -0.17558 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.112 | 0.113 | 99.115 | -0.88496 | 0.015 | -0.066667 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.1038 | 0.113 | 91.8584 | -8.1416 | 0.015 | -0.61333 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.1886 | 1.26 | 94.3333 | -5.6667 | 0.123 | -0.58049 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 4.5599 | 4.61 | 98.9132 | -1.0868 | 0.434 | -0.11544 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 1.9337 | 2.05 | 94.3268 | -5.6732 | 0.222 | -0.52387 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 1.9312 | 2.05 | 94.2049 | -5.7951 | 0.222 | -0.53514 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 2.3705 | 2.3 | 103.0652 | 3.0652 | 0.141 | 0.5 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 2.4095 | 2.3 | 104.7609 | 4.7609 | 0.141 | 0.7766 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 4.6261 | 4.61 | 100.3492 | 0.34924 | 0.434 | 0.037097 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.1661 | 1.26 | 92.5476 | -7.4524 | 0.123 | -0.76341 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.086 | 1.1 | 98.7273 | -1.2727 | 0.056 | -0.25 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.0913 | 1.1 | 99.2091 | -0.79091 | 0.056 | -0.15536 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 2.3344 | 2.3 | 101.4957 | 1.4957 | 0.141 | 0.24397 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 1.47 | 1.53 | 96.0784 | -3.9216 | 0.089 | -0.67416 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 1.5307 | 1.53 | 100.0458 | 0.045752 | 0.089 | 0.0078652 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.1902 | 1.26 | 94.4603 | -5.5397 | 0.123 | -0.56748 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 2.3773 | 2.3 | 103.3609 | 3.3609 | 0.141 | 0.54823 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 4.5196 | 4.61 | 98.039 | -1.961 | 0.434 | -0.20829 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.1717 | 1.26 | 92.9921 | -7.0079 | 0.123 | -0.71789 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 4.3614 | 4.61 | 94.6074 | -5.3926 | 0.434 | -0.57281 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 1.4809 | 1.53 | 96.7908 | -3.2092 | 0.089 | -0.55169 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.0894 | 1.1 | 99.0364 | -0.96364 | 0.056 | -0.18929 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Silver, UNF, ICP-MS | 01077 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.0995 | 1.1 | 99.9545 | -0.045455 | 0.056 | -0.0089286 | 0.03 | 3421 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A