## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 51.1045 | 51.4 | 99.4251 | -0.5749 | 2.57 | -0.11498 | 0.4 | 1786 |  |  |  | ug/L | T235 | ICPMS22243A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 20.9713 | 21.5 | 97.5409 | -2.4591 | 1.63 | -0.32436 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 47.3465 | 45.8 | 103.3766 | 3.3766 | 2.38 | 0.64979 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 50.1993 | 51.4 | 97.664 | -2.336 | 2.57 | -0.4672 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 22.3781 | 21.5 | 104.0842 | 4.0842 | 1.63 | 0.53871 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 53.068 | 54 | 98.2741 | -1.7259 | 2.7 | -0.34519 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 52.1101 | 54 | 96.5002 | -3.4998 | 2.7 | -0.69996 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 43.764 | 45.8 | 95.5546 | -4.4454 | 2.38 | -0.85546 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 56.9452 | 58.3 | 97.6762 | -2.3238 | 2.915 | -0.46477 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 53.0637 | 54 | 98.2661 | -1.7339 | 2.7 | -0.34678 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 51.5275 | 51.4 | 100.2481 | 0.24805 | 2.57 | 0.049611 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 22.299 | 21.5 | 103.7163 | 3.7163 | 1.63 | 0.49018 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 53.2805 | 51.4 | 103.6586 | 3.6586 | 2.57 | 0.73171 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 55.7187 | 54 | 103.1828 | 3.1828 | 2.7 | 0.63656 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 60.6004 | 60.5 | 100.166 | 0.16595 | 3.025 | 0.03319 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 85.2499 | 79.4 | 107.3676 | 7.3676 | 4.25 | 1.3764 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 57.9863 | 58.3 | 99.4619 | -0.53808 | 2.915 | -0.10762 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 58.3381 | 60.5 | 96.4266 | -3.5734 | 3.025 | -0.71468 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 71.9986 | 79.4 | 90.6783 | -9.3217 | 4.25 | -1.7415 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 53.2591 | 54 | 98.628 | -1.372 | 2.7 | -0.27441 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 53.4479 | 54 | 98.9776 | -1.0224 | 2.7 | -0.20448 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 60.6375 | 58.3 | 104.0094 | 4.0094 | 2.915 | 0.80189 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 59.4437 | 58.3 | 101.9617 | 1.9617 | 2.915 | 0.39235 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 46.8075 | 45.8 | 102.1998 | 2.1998 | 2.38 | 0.42332 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 82.9755 | 79.4 | 104.5031 | 4.5031 | 4.25 | 0.84129 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 55.095 | 58.3 | 94.5026 | -5.4974 | 2.915 | -1.0995 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 58.2085 | 60.5 | 96.2124 | -3.7876 | 3.025 | -0.75752 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 44.3142 | 45.8 | 96.7559 | -3.2441 | 2.38 | -0.62429 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 57.632 | 60.5 | 95.2595 | -4.7405 | 3.025 | -0.9481 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 76.5633 | 79.4 | 96.4273 | -3.5727 | 4.25 | -0.66746 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 22.6438 | 21.5 | 105.32 | 5.32 | 1.63 | 0.70172 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 58.0097 | 60.5 | 95.8838 | -4.1162 | 3.025 | -0.82324 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 53.9242 | 54 | 99.8596 | -0.14037 | 2.7 | -0.028074 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 61.34 | 60.5 | 101.3884 | 1.3884 | 3.025 | 0.27769 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 58.9451 | 58.3 | 101.1065 | 1.1065 | 2.915 | 0.2213 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 21.4769 | 21.5 | 99.8926 | -0.10744 | 1.63 | -0.014172 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 44.6985 | 45.8 | 97.595 | -2.405 | 2.38 | -0.46282 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 57.3137 | 58.3 | 98.3082 | -1.6918 | 2.915 | -0.33835 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 55.6268 | 54 | 103.0126 | 3.0126 | 2.7 | 0.60252 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 61.7927 | 60.5 | 102.1367 | 2.1367 | 3.025 | 0.42734 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 48.0478 | 45.8 | 104.9079 | 4.9079 | 2.38 | 0.94445 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 61.301 | 60.5 | 101.324 | 1.324 | 3.025 | 0.26479 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 80.3853 | 79.4 | 101.2409 | 1.2409 | 4.25 | 0.23184 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 48.7484 | 45.8 | 106.4376 | 6.4376 | 2.38 | 1.2388 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 22.9175 | 21.5 | 106.593 | 6.593 | 1.63 | 0.86963 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 21.3493 | 21.5 | 99.2991 | -0.70093 | 1.63 | -0.092454 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 79.1493 | 79.4 | 99.6843 | -0.31574 | 4.25 | -0.058988 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 55.3 | 58.3 | 94.8542 | -5.1458 | 2.915 | -1.0292 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 51.6728 | 54 | 95.6904 | -4.3096 | 2.7 | -0.86193 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 47.9559 | 45.8 | 104.7072 | 4.7072 | 2.38 | 0.90584 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 59.5881 | 58.3 | 102.2094 | 2.2094 | 2.915 | 0.44189 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 20.3379 | 21.5 | 94.5949 | -5.4051 | 1.63 | -0.71294 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 75.3245 | 79.4 | 94.8671 | -5.1329 | 4.25 | -0.95894 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 52.0726 | 54 | 96.4307 | -3.5693 | 2.7 | -0.71385 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 20.6299 | 21.5 | 95.953 | -4.047 | 1.63 | -0.5338 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 80.3747 | 79.4 | 101.2276 | 1.2276 | 4.25 | 0.22934 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 62.0987 | 60.5 | 102.6425 | 2.6425 | 3.025 | 0.5285 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 81.956 | 79.4 | 103.2191 | 3.2191 | 4.25 | 0.60141 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 56.6874 | 58.3 | 97.234 | -2.766 | 2.915 | -0.55321 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 53.2857 | 54 | 98.6772 | -1.3228 | 2.7 | -0.26456 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 60.4502 | 60.5 | 99.9177 | -0.082314 | 3.025 | -0.016463 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 84.4153 | 79.4 | 106.3165 | 6.3165 | 4.25 | 1.1801 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 56.9436 | 54 | 105.4511 | 5.4511 | 2.7 | 1.0902 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 57.5024 | 58.3 | 98.6319 | -1.3681 | 2.915 | -0.27362 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 47.4644 | 45.8 | 103.6341 | 3.6341 | 2.38 | 0.69933 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 59.3323 | 58.3 | 101.7707 | 1.7707 | 2.915 | 0.35413 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 62.3537 | 60.5 | 103.064 | 3.064 | 3.025 | 0.61279 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 81.7664 | 79.4 | 102.9804 | 2.9804 | 4.25 | 0.5568 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 57.0272 | 58.3 | 97.8168 | -2.1832 | 2.915 | -0.43664 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 45.5014 | 45.8 | 99.348 | -0.65197 | 2.38 | -0.12546 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 79.4607 | 79.4 | 100.0764 | 0.076448 | 4.25 | 0.014282 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 60.2753 | 60.5 | 99.6286 | -0.3714 | 3.025 | -0.074281 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 21.9975 | 21.5 | 102.314 | 2.314 | 1.63 | 0.30521 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 58.9932 | 58.3 | 101.189 | 1.189 | 2.915 | 0.2378 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 61.7775 | 60.5 | 102.1116 | 2.1116 | 3.025 | 0.42231 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 48.405 | 45.8 | 105.6878 | 5.6878 | 2.38 | 1.0945 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 61.4852 | 60.5 | 101.6284 | 1.6284 | 3.025 | 0.32569 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 58.757 | 58.3 | 100.7839 | 0.78388 | 2.915 | 0.15678 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 55.3628 | 54 | 102.5237 | 2.5237 | 2.7 | 0.50474 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 46.7801 | 45.8 | 102.14 | 2.14 | 2.38 | 0.41181 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 59.657 | 60.5 | 98.6066 | -1.3934 | 3.025 | -0.27868 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 46.4546 | 45.8 | 101.4293 | 1.4293 | 2.38 | 0.27504 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 21.664 | 21.5 | 100.7628 | 0.76279 | 1.63 | 0.10061 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 21.6919 | 21.5 | 100.8926 | 0.89256 | 1.63 | 0.11773 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 54.0255 | 54 | 100.0472 | 0.047222 | 2.7 | 0.0094444 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 47.0179 | 45.8 | 102.6592 | 2.6592 | 2.38 | 0.51172 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 60.6835 | 60.5 | 100.3033 | 0.30331 | 3.025 | 0.060661 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 21.439 | 21.5 | 99.7163 | -0.28372 | 1.63 | -0.037423 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 81.4952 | 79.4 | 102.6388 | 2.6388 | 4.25 | 0.49299 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 21.4818 | 21.5 | 99.9153 | -0.084651 | 1.63 | -0.011166 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 47.4799 | 45.8 | 103.6679 | 3.6679 | 2.38 | 0.70584 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 54.1371 | 54 | 100.2539 | 0.25389 | 2.7 | 0.050778 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 81.8827 | 79.4 | 103.1268 | 3.1268 | 4.25 | 0.58416 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 21.8412 | 21.5 | 101.587 | 1.587 | 1.63 | 0.20933 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 45.5736 | 45.8 | 99.5057 | -0.49432 | 2.38 | -0.095126 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 57.4735 | 58.3 | 98.5823 | -1.4177 | 2.915 | -0.28353 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 53.7336 | 54 | 99.5067 | -0.49333 | 2.7 | -0.098667 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 53.7984 | 54 | 99.6267 | -0.37333 | 2.7 | -0.074667 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 54.2394 | 54 | 100.4433 | 0.44333 | 2.7 | 0.088667 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 58.4899 | 58.3 | 100.3257 | 0.32573 | 2.915 | 0.065146 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 21.2541 | 21.5 | 98.8563 | -1.1437 | 1.63 | -0.15086 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 60.8933 | 60.5 | 100.6501 | 0.65008 | 3.025 | 0.13002 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 79.2644 | 79.4 | 99.8292 | -0.17078 | 4.25 | -0.031906 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 22.0446 | 21.5 | 102.533 | 2.533 | 1.63 | 0.33411 | 0.1 | 1786 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 78.3127 | 79.4 | 98.6306 | -1.3694 | 4.25 | -0.25584 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 79.5914 | 79.4 | 100.2411 | 0.24106 | 4.25 | 0.045035 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 54.7642 | 54 | 101.4152 | 1.4152 | 2.7 | 0.28304 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 60.6029 | 60.5 | 100.1701 | 0.17008 | 3.025 | 0.034017 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 110.0235 | 110 | 100.0214 | 0.021364 | 5.5 | 0.0042727 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 78.1036 | 79.4 | 98.3673 | -1.6327 | 4.25 | -0.30504 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 112.0096 | 110 | 101.8269 | 1.8269 | 5.5 | 0.36538 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 53.1878 | 54 | 98.4959 | -1.5041 | 2.7 | -0.30081 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 59.4531 | 60.5 | 98.2696 | -1.7304 | 3.025 | -0.34608 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 21.5527 | 21.9 | 98.4142 | -1.5858 | 1.095 | -0.31717 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 44.8638 | 45.8 | 97.9559 | -2.0441 | 2.38 | -0.39336 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 60.0958 | 60.5 | 99.3319 | -0.6681 | 3.025 | -0.13362 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 60.8148 | 60.5 | 100.5203 | 0.52033 | 3.025 | 0.10407 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 77.3856 | 79.4 | 97.463 | -2.537 | 4.25 | -0.47398 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 108.963 | 110 | 99.0573 | -0.94273 | 5.5 | -0.18855 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 111.0465 | 110 | 100.9514 | 0.95136 | 5.5 | 0.19027 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 21.438 | 21.9 | 97.8904 | -2.1096 | 1.095 | -0.42192 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 53.8418 | 54 | 99.707 | -0.29296 | 2.7 | -0.058593 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 53.6855 | 54 | 99.4176 | -0.58241 | 2.7 | -0.11648 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 45.9148 | 45.8 | 100.2507 | 0.25066 | 2.38 | 0.048235 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 46.0481 | 45.8 | 100.5417 | 0.5417 | 2.38 | 0.10424 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 59.7812 | 60.5 | 98.8119 | -1.1881 | 3.025 | -0.23762 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 60.3245 | 60.5 | 99.7099 | -0.29008 | 3.025 | -0.058017 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 59.6347 | 60.5 | 98.5698 | -1.4302 | 3.025 | -0.28605 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 78.4939 | 79.4 | 98.8588 | -1.1412 | 4.25 | -0.2132 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 114.0279 | 110 | 103.6617 | 3.6617 | 5.5 | 0.73235 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 20.7641 | 21.9 | 94.8132 | -5.1868 | 1.095 | -1.0374 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 21.3308 | 21.9 | 97.4009 | -2.5991 | 1.095 | -0.51982 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 43.9239 | 45.8 | 95.9037 | -4.0963 | 2.38 | -0.78828 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 78.8264 | 79.4 | 99.2776 | -0.72242 | 4.25 | -0.13496 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 44.7778 | 45.8 | 97.7681 | -2.2319 | 2.38 | -0.4295 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 53.2713 | 54 | 98.6506 | -1.3494 | 2.7 | -0.26989 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 108.6075 | 110 | 98.7341 | -1.2659 | 5.5 | -0.25318 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 21.167 | 21.9 | 96.653 | -3.347 | 1.095 | -0.66941 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 77.6297 | 79.4 | 97.7704 | -2.2296 | 4.25 | -0.41654 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 53.4386 | 54 | 98.9604 | -1.0396 | 2.7 | -0.20793 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 20.9825 | 21.9 | 95.8105 | -4.1895 | 1.095 | -0.8379 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Barium, FIL, ICP-MS | 01005 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 77.827 | 79.4 | 98.0189 | -1.9811 | 4.25 | -0.37012 | 0.1 | 1786 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A