## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 53.2167 | 54 | 98.5494 | -1.4506 | 2.7 | -0.29011 |  | 3413 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS22214B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 26.7328 | 27.4 | 97.565 | -2.435 | 1.37 | -0.48701 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 54.2285 | 54 | 100.4231 | 0.42315 | 2.7 | 0.08463 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 25.7203 | 27.4 | 93.8697 | -6.1303 | 1.37 | -1.2261 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 49.0089 | 51.4 | 95.3481 | -4.6519 | 2.57 | -0.93039 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 45.1542 | 45.8 | 98.59 | -1.41 | 2.38 | -0.27134 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 52.0847 | 51.4 | 101.3321 | 1.3321 | 2.57 | 0.26642 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 45.5198 | 45.8 | 99.3882 | -0.61179 | 2.38 | -0.11773 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 21.3153 | 21.5 | 99.1409 | -0.85907 | 1.63 | -0.11331 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 56.0657 | 58.3 | 96.1676 | -3.8324 | 2.915 | -0.76648 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 55.559 | 58.3 | 95.2985 | -4.7015 | 2.915 | -0.94031 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 57.8417 | 60.5 | 95.6061 | -4.3939 | 3.025 | -0.87878 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 52.7334 | 54 | 97.6544 | -2.3456 | 2.7 | -0.46911 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 58.0751 | 60.5 | 95.9919 | -4.0081 | 3.025 | -0.80162 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-08 |  | 52.4097 | 54 | 97.055 | -2.945 | 2.7 | -0.589 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22312B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 43.5445 | 45.8 | 95.0753 | -4.9247 | 2.38 | -0.94769 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 77.8907 | 79.4 | 98.0991 | -1.9009 | 4.25 | -0.35513 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 20.3391 | 21.5 | 94.6005 | -5.3995 | 1.63 | -0.71221 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 43.7954 | 45.8 | 95.6231 | -4.3769 | 2.38 | -0.84227 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 20.7271 | 21.5 | 96.4051 | -3.5949 | 1.63 | -0.47417 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 52.8338 | 54 | 97.8404 | -2.1596 | 2.7 | -0.43193 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 78.8847 | 79.4 | 99.351 | -0.64899 | 4.25 | -0.12125 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 56.9081 | 58.3 | 97.6125 | -2.3875 | 2.915 | -0.4775 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 55.8496 | 58.3 | 95.7969 | -4.2031 | 2.915 | -0.84062 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 53.2334 | 54 | 98.5804 | -1.4196 | 2.7 | -0.28393 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 60.0393 | 60.5 | 99.2385 | -0.76149 | 3.025 | -0.1523 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 57.6564 | 60.5 | 95.2998 | -4.7002 | 3.025 | -0.94003 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 77.3889 | 79.4 | 97.4671 | -2.5329 | 4.25 | -0.4732 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 41.4215 | 45.8 | 90.44 | -9.56 | 2.38 | -1.8397 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 75.4185 | 79.4 | 94.9855 | -5.0145 | 4.25 | -0.93682 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 21.1136 | 21.5 | 98.2028 | -1.7972 | 1.63 | -0.23706 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 56.6608 | 58.3 | 97.1883 | -2.8117 | 2.915 | -0.56233 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 44.4713 | 45.8 | 97.0989 | -2.9011 | 2.38 | -0.55828 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 58.4837 | 58.3 | 100.3151 | 0.31509 | 2.915 | 0.063019 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 20.1878 | 21.5 | 93.8967 | -6.1033 | 1.63 | -0.80503 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 51.069 | 54 | 94.5722 | -5.4278 | 2.7 | -1.0856 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 57.4592 | 60.5 | 94.9739 | -5.0261 | 3.025 | -1.0052 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 60.1133 | 60.5 | 99.3608 | -0.63917 | 3.025 | -0.12783 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 43.3587 | 45.8 | 94.6697 | -5.3303 | 2.38 | -1.0258 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 52.2717 | 54 | 96.7994 | -3.2006 | 2.7 | -0.64011 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 77.7004 | 79.4 | 97.8594 | -2.1406 | 4.25 | -0.39991 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 44.0743 | 45.8 | 96.2321 | -3.7679 | 2.38 | -0.72508 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 75.7802 | 79.4 | 95.4411 | -4.5589 | 4.25 | -0.85172 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 20.6936 | 21.5 | 96.2493 | -3.7507 | 1.63 | -0.49472 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 56.291 | 58.3 | 96.554 | -3.446 | 2.915 | -0.68919 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 22.4979 | 21.5 | 104.6414 | 4.6414 | 1.63 | 0.61221 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 54.4638 | 58.3 | 93.4199 | -6.5801 | 2.915 | -1.316 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 53.4184 | 54 | 98.923 | -1.077 | 2.7 | -0.21541 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 52.8222 | 54 | 97.8189 | -2.1811 | 2.7 | -0.43622 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 59.7445 | 60.5 | 98.7512 | -1.2488 | 3.025 | -0.24975 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 61.8306 | 60.5 | 102.1993 | 2.1993 | 3.025 | 0.43987 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 77.7418 | 79.4 | 97.9116 | -2.0884 | 4.25 | -0.39016 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 45.1709 | 45.8 | 98.6264 | -1.3736 | 2.38 | -0.26433 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 56.5042 | 58.3 | 96.9197 | -3.0803 | 2.915 | -0.61605 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 55.4409 | 58.3 | 95.0959 | -4.9041 | 2.915 | -0.98082 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 75.3507 | 79.4 | 94.9001 | -5.0999 | 4.25 | -0.95278 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 43.614 | 45.8 | 95.2271 | -4.7729 | 2.38 | -0.91849 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 21.1522 | 21.5 | 98.3823 | -1.6177 | 1.63 | -0.21337 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 20.4657 | 21.5 | 95.1893 | -4.8107 | 1.63 | -0.63454 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 50.0711 | 54 | 92.7243 | -7.2757 | 2.7 | -1.4551 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 56.0762 | 60.5 | 92.6879 | -7.3121 | 3.025 | -1.4624 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 51.4736 | 54 | 95.3215 | -4.6785 | 2.7 | -0.9357 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 44.3317 | 45.8 | 96.7941 | -3.2059 | 2.38 | -0.61693 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 20.9467 | 21.9 | 95.647 | -4.353 | 1.095 | -0.87059 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 22.4135 | 21.9 | 102.3447 | 2.3447 | 1.095 | 0.46895 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2024-01-19 |  | 78.3437 | 79.4 | 98.6696 | -1.3304 | 4.25 | -0.24854 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 61.6995 | 60.5 | 101.9826 | 1.9826 | 3.025 | 0.39653 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 53.3273 | 54 | 98.7543 | -1.2457 | 2.7 | -0.24915 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2024-01-30 |  | 59.2154 | 60.5 | 97.8767 | -2.1233 | 3.025 | -0.42466 | 0.1 | 3413 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 109.87 | 110 | 99.8818 | -0.11818 | 5.5 | -0.023636 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 112.5467 | 110 | 102.3152 | 2.3152 | 5.5 | 0.46304 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 53.1775 | 54 | 98.4769 | -1.5231 | 2.7 | -0.30463 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 81.9234 | 79.4 | 103.1781 | 3.1781 | 4.25 | 0.59374 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 65.8687 | 60.5 | 108.8739 | 8.8739 | 3.025 | 1.7748 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 46.8062 | 45.8 | 102.1969 | 2.1969 | 2.38 | 0.42277 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 78.8071 | 79.4 | 99.2533 | -0.74673 | 4.25 | -0.13951 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 47.5546 | 45.8 | 103.831 | 3.831 | 2.38 | 0.73723 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 116.8844 | 110 | 106.2585 | 6.2585 | 5.5 | 1.2517 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 22.0049 | 21.9 | 100.479 | 0.479 | 1.095 | 0.095799 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Barium, UNF, ICP-MS | 01007 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 22.1638 | 21.9 | 101.2046 | 1.2046 | 1.095 | 0.24091 | 0.1 | 3413 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A