## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 0.3858 | 0.38 | 101.5263 | 1.5263 | 0.026 | 0.22308 | 0.02 | 3124 |  |  |  | ug/L | T235 | ICPMS22243A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2090181 | 2022-08-31 |  | 2.9225 | 3.04 | 96.1349 | -3.8651 | 0.208 | -0.5649 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22242A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 3.1036 | 3.04 | 102.0921 | 2.0921 | 0.208 | 0.30577 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 0.4944 | 0.486 | 101.7284 | 1.7284 | 0.087 | 0.096552 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 0.3955 | 0.38 | 104.0789 | 4.0789 | 0.026 | 0.59615 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 3.1795 | 3.04 | 104.5888 | 4.5888 | 0.208 | 0.67067 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 1.6071 | 1.51 | 106.4305 | 6.4305 | 0.091 | 1.067 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 1.5409 | 1.51 | 102.0464 | 2.0464 | 0.091 | 0.33956 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 0.5007 | 0.486 | 103.0247 | 3.0247 | 0.087 | 0.16897 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 0.3911 | 0.374 | 104.5722 | 4.5722 | 0.021 | 0.81429 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 1.5213 | 1.51 | 100.7483 | 0.74834 | 0.091 | 0.12418 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 0.3911 | 0.38 | 102.9211 | 2.9211 | 0.026 | 0.42692 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 3.0185 | 3.04 | 99.2928 | -0.70724 | 0.208 | -0.10337 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 0.3807 | 0.38 | 100.1842 | 0.18421 | 0.026 | 0.026923 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 1.6173 | 1.51 | 107.106 | 7.106 | 0.091 | 1.1791 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.7017 | 0.68 | 103.1912 | 3.1912 | 0.039 | 0.55641 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 0.3826 | 0.374 | 102.2995 | 2.2995 | 0.021 | 0.40952 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 1.8289 | 1.81 | 101.0442 | 1.0442 | 0.131 | 0.14427 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.7088 | 0.68 | 104.2353 | 4.2353 | 0.039 | 0.73846 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 1.9082 | 1.81 | 105.4254 | 5.4254 | 0.131 | 0.74962 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 1.5393 | 1.51 | 101.9404 | 1.9404 | 0.091 | 0.32198 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 1.5646 | 1.51 | 103.6159 | 3.6159 | 0.091 | 0.6 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 0.3926 | 0.374 | 104.9733 | 4.9733 | 0.021 | 0.88571 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 0.3736 | 0.374 | 99.893 | -0.10695 | 0.021 | -0.019048 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 0.5093 | 0.486 | 104.7942 | 4.7942 | 0.087 | 0.26782 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 1.8482 | 1.81 | 102.1105 | 2.1105 | 0.131 | 0.2916 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 0.3981 | 0.374 | 106.4439 | 6.4439 | 0.021 | 1.1476 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 0.6747 | 0.68 | 99.2206 | -0.77941 | 0.039 | -0.1359 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 0.4716 | 0.486 | 97.037 | -2.963 | 0.087 | -0.16552 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 0.704 | 0.68 | 103.5294 | 3.5294 | 0.039 | 0.61538 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 1.8447 | 1.81 | 101.9171 | 1.9171 | 0.131 | 0.26489 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 3.2395 | 3.04 | 106.5625 | 6.5625 | 0.208 | 0.95913 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 0.6889 | 0.68 | 101.3088 | 1.3088 | 0.039 | 0.22821 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 1.5211 | 1.51 | 100.7351 | 0.7351 | 0.091 | 0.12198 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.6621 | 0.68 | 97.3676 | -2.6324 | 0.039 | -0.45897 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 0.3958 | 0.374 | 105.8289 | 5.8289 | 0.021 | 1.0381 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 3.1298 | 3.04 | 102.9539 | 2.9539 | 0.208 | 0.43173 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 0.4782 | 0.486 | 98.3951 | -1.6049 | 0.087 | -0.089655 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 0.4111 | 0.374 | 109.9198 | 9.9198 | 0.021 | 1.7667 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 1.5721 | 1.51 | 104.1126 | 4.1126 | 0.091 | 0.68242 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.7019 | 0.68 | 103.2206 | 3.2206 | 0.039 | 0.56154 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 0.484 | 0.486 | 99.5885 | -0.41152 | 0.087 | -0.022989 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.693 | 0.68 | 101.9118 | 1.9118 | 0.039 | 0.33333 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 1.8129 | 1.81 | 100.1602 | 0.16022 | 0.131 | 0.022137 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 0.4929 | 0.486 | 101.4198 | 1.4198 | 0.087 | 0.07931 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 3.0461 | 3.04 | 100.2007 | 0.20066 | 0.208 | 0.029327 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 3.1002 | 3.04 | 101.9803 | 1.9803 | 0.208 | 0.28942 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 1.8681 | 1.81 | 103.2099 | 3.2099 | 0.131 | 0.44351 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 0.3938 | 0.374 | 105.2941 | 5.2941 | 0.021 | 0.94286 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 1.6 | 1.51 | 105.9603 | 5.9603 | 0.091 | 0.98901 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 0.4674 | 0.486 | 96.1728 | -3.8272 | 0.087 | -0.21379 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 0.3733 | 0.374 | 99.8128 | -0.18717 | 0.021 | -0.033333 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 3.082 | 3.04 | 101.3816 | 1.3816 | 0.208 | 0.20192 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 1.8507 | 1.81 | 102.2486 | 2.2486 | 0.131 | 0.31069 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 1.5586 | 1.51 | 103.2185 | 3.2185 | 0.091 | 0.53407 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.1197 | 3.04 | 102.6217 | 2.6217 | 0.208 | 0.38317 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 1.8163 | 1.81 | 100.3481 | 0.34807 | 0.131 | 0.048092 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.7399 | 0.68 | 108.8088 | 8.8088 | 0.039 | 1.5359 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 1.8248 | 1.81 | 100.8177 | 0.81768 | 0.131 | 0.11298 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 0.3698 | 0.374 | 98.877 | -1.123 | 0.021 | -0.2 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 1.5357 | 1.51 | 101.702 | 1.702 | 0.091 | 0.28242 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.6764 | 0.68 | 99.4706 | -0.52941 | 0.039 | -0.092308 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 1.848 | 1.81 | 102.0994 | 2.0994 | 0.131 | 0.29008 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 1.5609 | 1.51 | 103.3709 | 3.3709 | 0.091 | 0.55934 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 0.3814 | 0.374 | 101.9786 | 1.9786 | 0.021 | 0.35238 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 0.4615 | 0.486 | 94.9588 | -5.0412 | 0.087 | -0.28161 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 0.3858 | 0.374 | 103.1551 | 3.1551 | 0.021 | 0.5619 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.6964 | 0.68 | 102.4118 | 2.4118 | 0.039 | 0.42051 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.8536 | 1.81 | 102.4088 | 2.4088 | 0.131 | 0.33282 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 0.3675 | 0.374 | 98.262 | -1.738 | 0.021 | -0.30952 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 0.4745 | 0.486 | 97.6337 | -2.3663 | 0.087 | -0.13218 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.809 | 1.81 | 99.9448 | -0.055249 | 0.131 | -0.0076336 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.712 | 0.68 | 104.7059 | 4.7059 | 0.039 | 0.82051 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 3.0924 | 3.04 | 101.7237 | 1.7237 | 0.208 | 0.25192 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.381 | 0.374 | 101.8717 | 1.8717 | 0.021 | 0.33333 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.6848 | 0.68 | 100.7059 | 0.70588 | 0.039 | 0.12308 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 0.4784 | 0.486 | 98.4362 | -1.5638 | 0.087 | -0.087356 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.6807 | 0.68 | 100.1029 | 0.10294 | 0.039 | 0.017949 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 0.3831 | 0.374 | 102.4332 | 2.4332 | 0.021 | 0.43333 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 1.624 | 1.51 | 107.5497 | 7.5497 | 0.091 | 1.2527 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 0.4769 | 0.486 | 98.1276 | -1.8724 | 0.087 | -0.1046 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.6624 | 0.68 | 97.4118 | -2.5882 | 0.039 | -0.45128 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 0.4702 | 0.486 | 96.749 | -3.251 | 0.087 | -0.18161 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.1337 | 3.04 | 103.0822 | 3.0822 | 0.208 | 0.45048 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 3.0332 | 3.04 | 99.7763 | -0.22368 | 0.208 | -0.032692 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 1.5298 | 1.51 | 101.3113 | 1.3113 | 0.091 | 0.21758 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 0.4647 | 0.486 | 95.6173 | -4.3827 | 0.087 | -0.24483 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.7164 | 0.68 | 105.3529 | 5.3529 | 0.039 | 0.93333 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 3.1952 | 3.04 | 105.1053 | 5.1053 | 0.208 | 0.74615 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.8269 | 1.81 | 100.9337 | 0.9337 | 0.131 | 0.12901 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 3.1045 | 3.04 | 102.1217 | 2.1217 | 0.208 | 0.3101 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 0.4604 | 0.486 | 94.7325 | -5.2675 | 0.087 | -0.29425 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 1.5436 | 1.51 | 102.2252 | 2.2252 | 0.091 | 0.36923 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 1.8617 | 1.81 | 102.8564 | 2.8564 | 0.131 | 0.39466 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 3.1394 | 3.04 | 103.2697 | 3.2697 | 0.208 | 0.47788 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 0.487 | 0.486 | 100.2058 | 0.20576 | 0.087 | 0.011494 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 0.4321 | 0.374 | 115.5348 | 15.5348 | 0.021 | 2.7667 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 1.5589 | 1.51 | 103.2384 | 3.2384 | 0.091 | 0.53736 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 1.576 | 1.51 | 104.3709 | 4.3709 | 0.091 | 0.72527 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 1.6091 | 1.51 | 106.5629 | 6.5629 | 0.091 | 1.089 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 0.4238 | 0.374 | 113.3155 | 13.3155 | 0.021 | 2.3714 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 3.0978 | 3.04 | 101.9013 | 1.9013 | 0.208 | 0.27788 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.6917 | 0.68 | 101.7206 | 1.7206 | 0.039 | 0.3 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 1.8518 | 1.81 | 102.3094 | 2.3094 | 0.131 | 0.31908 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.0894 | 3.04 | 101.625 | 1.625 | 0.208 | 0.2375 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 1.8283 | 1.81 | 101.011 | 1.011 | 0.131 | 0.13969 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 1.8606 | 1.81 | 102.7956 | 2.7956 | 0.131 | 0.38626 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 1.5961 | 1.51 | 105.702 | 5.702 | 0.091 | 0.94615 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.6814 | 0.68 | 100.2059 | 0.20588 | 0.039 | 0.035897 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 1.8663 | 1.81 | 103.1105 | 3.1105 | 0.131 | 0.42977 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 2.2048 | 2.07 | 106.5121 | 6.5121 | 0.119 | 1.1328 | 0.03 | 3124 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 2.2431 | 2.07 | 108.3623 | 8.3623 | 0.119 | 1.4546 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 1.5606 | 1.51 | 103.351 | 3.351 | 0.091 | 0.55604 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.6805 | 0.68 | 100.0735 | 0.073529 | 0.039 | 0.012821 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 0.2302 | 0.23 | 100.087 | 0.086957 | 0.018 | 0.011111 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 0.5067 | 0.486 | 104.2593 | 4.2593 | 0.087 | 0.23793 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.6876 | 0.68 | 101.1176 | 1.1176 | 0.039 | 0.19487 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.6879 | 0.68 | 101.1618 | 1.1618 | 0.039 | 0.20256 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 1.8258 | 1.81 | 100.8729 | 0.87293 | 0.131 | 0.12061 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 2.2006 | 2.07 | 106.3092 | 6.3092 | 0.119 | 1.0975 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 2.2173 | 2.07 | 107.1159 | 7.1159 | 0.119 | 1.2378 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 0.2333 | 0.23 | 101.4348 | 1.4348 | 0.018 | 0.18333 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 1.5497 | 1.51 | 102.6291 | 2.6291 | 0.091 | 0.43626 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 1.5378 | 1.51 | 101.8411 | 1.8411 | 0.091 | 0.30549 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 0.4914 | 0.486 | 101.1111 | 1.1111 | 0.087 | 0.062069 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 0.4748 | 0.486 | 97.6955 | -2.3045 | 0.087 | -0.12874 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.6962 | 0.68 | 102.3824 | 2.3824 | 0.039 | 0.41538 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.677 | 0.68 | 99.5588 | -0.44118 | 0.039 | -0.076923 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.6722 | 0.68 | 98.8529 | -1.1471 | 0.039 | -0.2 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.8602 | 1.81 | 102.7735 | 2.7735 | 0.131 | 0.38321 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 2.3038 | 2.07 | 111.2947 | 11.2947 | 0.119 | 1.9647 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 0.2339 | 0.23 | 101.6957 | 1.6957 | 0.018 | 0.21667 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 0.2518 | 0.23 | 109.4783 | 9.4783 | 0.018 | 1.2111 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 0.5076 | 0.486 | 104.4444 | 4.4444 | 0.087 | 0.24828 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.8334 | 1.81 | 101.2928 | 1.2928 | 0.131 | 0.17863 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 0.5157 | 0.486 | 106.1111 | 6.1111 | 0.087 | 0.34138 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 1.611 | 1.51 | 106.6887 | 6.6887 | 0.091 | 1.1099 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 2.2007 | 2.07 | 106.314 | 6.314 | 0.119 | 1.0983 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 0.2478 | 0.23 | 107.7391 | 7.7391 | 0.018 | 0.98889 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 1.8263 | 1.81 | 100.9006 | 0.90055 | 0.131 | 0.12443 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 1.6 | 1.51 | 105.9603 | 5.9603 | 0.091 | 0.98901 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 0.2568 | 0.23 | 111.6522 | 11.6522 | 0.018 | 1.4889 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Cobalt, FIL, cICP-MS | 01035 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 1.8491 | 1.81 | 102.1602 | 2.1602 | 0.131 | 0.29847 | 0.03 | 3124 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A