## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.6067 | 1.51 | 106.404 | 6.404 | 0.091 | 1.0626 |  | 3303 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS22214B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.4997 | 1.47 | 102.0204 | 2.0204 | 0.119 | 0.24958 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.5725 | 1.51 | 104.1391 | 4.1391 | 0.091 | 0.68681 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.4034 | 1.47 | 95.4694 | -4.5306 | 0.119 | -0.55966 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 0.3774 | 0.38 | 99.3158 | -0.68421 | 0.026 | -0.1 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 0.471 | 0.486 | 96.9136 | -3.0864 | 0.087 | -0.17241 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 0.4073 | 0.38 | 107.1842 | 7.1842 | 0.026 | 1.05 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 0.4837 | 0.486 | 99.5267 | -0.47325 | 0.087 | -0.026437 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 3.0751 | 3.04 | 101.1546 | 1.1546 | 0.208 | 0.16875 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 0.3803 | 0.374 | 101.6845 | 1.6845 | 0.021 | 0.3 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 0.3658 | 0.374 | 97.8075 | -2.1925 | 0.021 | -0.39048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.7068 | 0.68 | 103.9412 | 3.9412 | 0.039 | 0.68718 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.556 | 1.51 | 103.0464 | 3.0464 | 0.091 | 0.50549 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.6736 | 0.68 | 99.0588 | -0.94118 | 0.039 | -0.1641 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 1.5316 | 1.51 | 101.4305 | 1.4305 | 0.091 | 0.23736 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 0.4795 | 0.486 | 98.6626 | -1.3374 | 0.087 | -0.074713 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.8404 | 1.81 | 101.6796 | 1.6796 | 0.131 | 0.23206 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 3.1023 | 3.04 | 102.0493 | 2.0493 | 0.208 | 0.29952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 0.4608 | 0.486 | 94.8148 | -5.1852 | 0.087 | -0.28966 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 3.2403 | 3.04 | 106.5888 | 6.5888 | 0.208 | 0.96298 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.6064 | 1.51 | 106.3841 | 6.3841 | 0.091 | 1.0593 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.8618 | 1.81 | 102.8619 | 2.8619 | 0.131 | 0.39542 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 0.3801 | 0.374 | 101.631 | 1.631 | 0.021 | 0.29048 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 0.3795 | 0.374 | 101.4706 | 1.4706 | 0.021 | 0.2619 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.6074 | 1.51 | 106.4503 | 6.4503 | 0.091 | 1.0703 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.6989 | 0.68 | 102.7794 | 2.7794 | 0.039 | 0.48462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.6964 | 0.68 | 102.4118 | 2.4118 | 0.039 | 0.42051 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.8235 | 1.81 | 100.7459 | 0.74586 | 0.131 | 0.10305 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 0.4623 | 0.486 | 95.1235 | -4.8765 | 0.087 | -0.27241 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.7883 | 1.81 | 98.8011 | -1.1989 | 0.131 | -0.16565 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 3.253 | 3.04 | 107.0066 | 7.0066 | 0.208 | 1.024 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 0.3696 | 0.374 | 98.8235 | -1.1765 | 0.021 | -0.20952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 0.5074 | 0.486 | 104.4033 | 4.4033 | 0.087 | 0.24598 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-25 |  | 0.3826 | 0.374 | 102.2995 | 2.2995 | 0.021 | 0.40952 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 3.075 | 3.04 | 101.1513 | 1.1513 | 0.208 | 0.16827 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 1.4766 | 1.51 | 97.7881 | -2.2119 | 0.091 | -0.36703 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 0.7427 | 0.68 | 109.2206 | 9.2206 | 0.039 | 1.6077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.7162 | 0.68 | 105.3235 | 5.3235 | 0.039 | 0.92821 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 0.4751 | 0.486 | 97.7572 | -2.2428 | 0.087 | -0.12529 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.5644 | 1.51 | 103.6026 | 3.6026 | 0.091 | 0.5978 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.7001 | 1.81 | 93.9282 | -6.0718 | 0.131 | -0.83893 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 0.4946 | 0.486 | 101.7695 | 1.7695 | 0.087 | 0.098851 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.7859 | 1.81 | 98.6685 | -1.3315 | 0.131 | -0.18397 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 3.137 | 3.04 | 103.1908 | 3.1908 | 0.208 | 0.46635 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.3961 | 0.374 | 105.9091 | 5.9091 | 0.021 | 1.0524 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 3.0481 | 3.04 | 100.2664 | 0.26645 | 0.208 | 0.038942 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 0.3776 | 0.374 | 100.9626 | 0.96257 | 0.021 | 0.17143 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 1.5632 | 1.51 | 103.5232 | 3.5232 | 0.091 | 0.58462 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.538 | 1.51 | 101.8543 | 1.8543 | 0.091 | 0.30769 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.7313 | 0.68 | 107.5441 | 7.5441 | 0.039 | 1.3154 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.7318 | 0.68 | 107.6176 | 7.6176 | 0.039 | 1.3282 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.8529 | 1.81 | 102.3702 | 2.3702 | 0.131 | 0.32748 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 0.4776 | 0.486 | 98.2716 | -1.7284 | 0.087 | -0.096552 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 0.3851 | 0.374 | 102.9679 | 2.9679 | 0.021 | 0.52857 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 0.4123 | 0.374 | 110.2406 | 10.2406 | 0.021 | 1.8238 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.9253 | 1.81 | 106.3702 | 6.3702 | 0.131 | 0.88015 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 0.4917 | 0.486 | 101.1728 | 1.1728 | 0.087 | 0.065517 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 3.1955 | 3.04 | 105.1151 | 5.1151 | 0.208 | 0.7476 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 3.1056 | 3.04 | 102.1579 | 2.1579 | 0.208 | 0.31538 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.5639 | 1.51 | 103.5695 | 3.5695 | 0.091 | 0.59231 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.8129 | 0.68 | 119.5441 | 19.5441 | 0.039 | 3.4077 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.6657 | 0.68 | 97.8971 | -2.1029 | 0.039 | -0.36667 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.5439 | 1.51 | 102.245 | 2.245 | 0.091 | 0.37253 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 0.482 | 0.486 | 99.177 | -0.82305 | 0.087 | -0.045977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.7917 | 1.81 | 98.989 | -1.011 | 0.131 | -0.13969 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.2325 | 0.23 | 101.087 | 1.087 | 0.018 | 0.13889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.2496 | 0.23 | 108.5217 | 8.5217 | 0.018 | 1.0889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.7192 | 0.68 | 105.7647 | 5.7647 | 0.039 | 1.0051 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.5953 | 1.51 | 105.649 | 5.649 | 0.091 | 0.93736 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 2.2043 | 2.07 | 106.4879 | 6.4879 | 0.119 | 1.1286 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 2.2716 | 2.07 | 109.7391 | 9.7391 | 0.119 | 1.6941 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.5377 | 1.51 | 101.8344 | 1.8344 | 0.091 | 0.3044 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.7602 | 1.81 | 97.2486 | -2.7514 | 0.131 | -0.38015 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.6965 | 0.68 | 102.4265 | 2.4265 | 0.039 | 0.42308 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 0.4593 | 0.486 | 94.5062 | -5.4938 | 0.087 | -0.3069 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.8583 | 1.81 | 102.6685 | 2.6685 | 0.131 | 0.3687 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 0.4373 | 0.486 | 89.9794 | -10.0206 | 0.087 | -0.55977 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 2.0554 | 2.07 | 99.2947 | -0.70531 | 0.119 | -0.12269 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.2257 | 0.23 | 98.1304 | -1.8696 | 0.018 | -0.23889 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Cobalt, UNF, cICP-MS | 01037 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.2637 | 0.23 | 114.6522 | 14.6522 | 0.018 | 1.8722 | 0.03 | 3303 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A