## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 1.3998 | 1.88 | 74.4574 | -25.5426 | 0.25 | -1.9208 | 0.12 | 3126 |  |  |  | ug/L | T235 | ICPMS22243A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2090181 | 2022-08-31 |  | 2.8606 | 3.06 | 93.4837 | -6.5163 | 0.25 | -0.7976 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T239 | ICPMS22242A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 1.9423 | 3.06 | 63.4739 | -36.5261 | 0.25 | -4.4708 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 0.7767 | 0.945 | 82.1905 | -17.8095 | 0.25 | -0.6732 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 1.6663 | 1.88 | 88.633 | -11.367 | 0.25 | -0.8548 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 2.9309 | 3.06 | 95.781 | -4.219 | 0.25 | -0.5164 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 0.7273 | 0.945 | 76.963 | -23.037 | 0.25 | -0.8708 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 2.1466 | 2.75 | 78.0582 | -21.9418 | 0.25 | -2.4136 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 1.7051 | 1.88 | 90.6968 | -9.3032 | 0.25 | -0.6996 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 3.1086 | 3.06 | 101.5882 | 1.5882 | 0.25 | 0.1944 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 1.8605 | 1.88 | 98.9628 | -1.0372 | 0.25 | -0.078 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 2.4174 | 2.36 | 102.4322 | 2.4322 | 0.25 | 0.2296 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 3.1098 | 2.75 | 113.0836 | 13.0836 | 0.25 | 1.4392 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 7.366 | 8.2 | 89.8293 | -10.1707 | 0.574 | -1.453 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-16 |  | 2.0687 | 2.36 | 87.6568 | -12.3432 | 0.25 | -1.1652 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22320B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-17 |  | 7.0347 | 8.2 | 85.789 | -14.211 | 0.574 | -2.0301 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 3.0695 | 2.75 | 111.6182 | 11.6182 | 0.25 | 1.278 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 2.6261 | 2.75 | 95.4945 | -4.5055 | 0.25 | -0.4956 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 0.6142 | 0.945 | 64.9947 | -35.0053 | 0.25 | -1.3232 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 7.4211 | 8.2 | 90.5012 | -9.4988 | 0.574 | -1.357 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 2.4922 | 2.75 | 90.6255 | -9.3745 | 0.25 | -1.0312 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 2.2326 | 2.36 | 94.6017 | -5.3983 | 0.25 | -0.5096 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 0.6535 | 0.945 | 69.1534 | -30.8466 | 0.25 | -1.166 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 2.3747 | 2.36 | 100.6229 | 0.62288 | 0.25 | 0.0588 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 7.5398 | 8.2 | 91.9488 | -8.0512 | 0.574 | -1.1502 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 2.5958 | 3.06 | 84.8301 | -15.1699 | 0.25 | -1.8568 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-02-06 |  | 2.4189 | 2.36 | 102.4958 | 2.4958 | 0.25 | 0.2356 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23034A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 1.5435 | 2.75 | 56.1273 | -43.8727 | 0.25 | -4.826 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-08 |  | 2.9909 | 3.06 | 97.7418 | -2.2582 | 0.25 | -0.2764 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23066A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 2.5325 | 2.36 | 107.3093 | 7.3093 | 0.25 | 0.69 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-08 |  | 1.9452 | 2.36 | 82.4237 | -17.5763 | 0.25 | -1.6592 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23066A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 0.8275 | 0.945 | 87.5661 | -12.4339 | 0.25 | -0.47 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-24 |  | 2.6143 | 2.75 | 95.0655 | -4.9345 | 0.25 | -0.5428 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T237 | ICPMS23083A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 7.5038 | 8.2 | 91.5098 | -8.4902 | 0.574 | -1.2129 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 0.9824 | 0.945 | 103.9577 | 3.9577 | 0.25 | 0.1496 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 2.6504 | 3.06 | 86.6144 | -13.3856 | 0.25 | -1.6384 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 3.1267 | 3.06 | 102.1797 | 2.1797 | 0.25 | 0.2668 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 8.0766 | 8.2 | 98.4951 | -1.5049 | 0.574 | -0.21498 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 2.1382 | 2.36 | 90.6017 | -9.3983 | 0.25 | -0.8872 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 2.5758 | 2.75 | 93.6655 | -6.3345 | 0.25 | -0.6968 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 0.7385 | 0.945 | 78.1481 | -21.8519 | 0.25 | -0.826 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 2.5983 | 2.75 | 94.4836 | -5.5164 | 0.25 | -0.6068 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 3.3544 | 3.06 | 109.6209 | 9.6209 | 0.25 | 1.1776 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 7.5607 | 8.2 | 92.2037 | -7.7963 | 0.574 | -1.1138 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.0978 | 3.06 | 101.2353 | 1.2353 | 0.25 | 0.1512 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 7.6714 | 8.2 | 93.5537 | -6.4463 | 0.574 | -0.92091 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 2.576 | 2.36 | 109.1525 | 9.1525 | 0.25 | 0.864 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 7.7479 | 8.2 | 94.4866 | -5.5134 | 0.574 | -0.78763 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 2.5699 | 2.75 | 93.4509 | -6.5491 | 0.25 | -0.7204 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 2.3906 | 2.36 | 101.2966 | 1.2966 | 0.25 | 0.1224 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 7.8571 | 8.2 | 95.8183 | -4.1817 | 0.574 | -0.59739 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 2.5003 | 2.75 | 90.92 | -9.08 | 0.25 | -0.9988 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 0.9172 | 0.945 | 97.0582 | -2.9418 | 0.25 | -0.1112 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 2.68 | 2.75 | 97.4545 | -2.5455 | 0.25 | -0.28 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 2.3316 | 2.36 | 98.7966 | -1.2034 | 0.25 | -0.1136 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 7.3633 | 8.2 | 89.7963 | -10.2037 | 0.574 | -1.4577 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 2.6153 | 2.75 | 95.1018 | -4.8982 | 0.25 | -0.5388 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 0.9283 | 0.945 | 98.2328 | -1.7672 | 0.25 | -0.0668 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 7.5097 | 8.2 | 91.5817 | -8.4183 | 0.574 | -1.2026 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 1.9897 | 2.36 | 84.3093 | -15.6907 | 0.25 | -1.4812 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 3.6369 | 3.06 | 118.8529 | 18.8529 | 0.25 | 2.3076 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 2.8663 | 2.75 | 104.2291 | 4.2291 | 0.25 | 0.4652 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 2.1688 | 2.36 | 91.8983 | -8.1017 | 0.25 | -0.7648 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 0.9908 | 0.945 | 104.8466 | 4.8466 | 0.25 | 0.1832 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 2.8732 | 2.75 | 104.48 | 4.48 | 0.25 | 0.4928 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.1679 | 0.945 | 123.5873 | 23.5873 | 0.25 | 0.8916 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 2.3874 | 2.36 | 101.161 | 1.161 | 0.25 | 0.1096 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 1.349 | 0.945 | 142.7513 | 42.7513 | 0.25 | 1.616 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-19 |  | 2.0005 | 2.36 | 84.7669 | -15.2331 | 0.25 | -1.438 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23200A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.0639 | 3.06 | 100.1275 | 0.12745 | 0.25 | 0.0156 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 3.1947 | 3.06 | 104.402 | 4.402 | 0.25 | 0.5388 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 1.1873 | 0.945 | 125.6402 | 25.6402 | 0.25 | 0.9692 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 2.4172 | 2.36 | 102.4237 | 2.4237 | 0.25 | 0.2288 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 3.3262 | 3.06 | 108.6993 | 8.6993 | 0.25 | 1.0648 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 8.9383 | 8.2 | 109.0037 | 9.0037 | 0.574 | 1.2862 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 3.2317 | 3.06 | 105.6111 | 5.6111 | 0.25 | 0.6868 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 0.9801 | 0.945 | 103.7143 | 3.7143 | 0.25 | 0.1404 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 9.0233 | 8.2 | 110.0402 | 10.0402 | 0.574 | 1.4343 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 3.3174 | 3.06 | 108.4118 | 8.4118 | 0.25 | 1.0296 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 1.1756 | 0.945 | 124.4021 | 24.4021 | 0.25 | 0.9224 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 3.0605 | 2.75 | 111.2909 | 11.2909 | 0.25 | 1.242 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 3.074 | 2.75 | 111.7818 | 11.7818 | 0.25 | 1.296 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 3.5899 | 3.06 | 117.317 | 17.317 | 0.25 | 2.1196 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 2.4246 | 2.36 | 102.7373 | 2.7373 | 0.25 | 0.2584 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 9.0427 | 8.2 | 110.2768 | 10.2768 | 0.574 | 1.4681 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.2201 | 3.06 | 105.232 | 5.232 | 0.25 | 0.6404 | 0.5 | 3126 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 8.8778 | 8.2 | 108.2659 | 8.2659 | 0.574 | 1.1808 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 8.9693 | 8.2 | 109.3817 | 9.3817 | 0.574 | 1.3402 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 2.4672 | 2.36 | 104.5424 | 4.5424 | 0.25 | 0.4288 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 9.0493 | 8.2 | 110.3573 | 10.3573 | 0.574 | 1.4796 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 3.4122 | 3.26 | 104.6687 | 4.6687 | 0.25 | 0.6088 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  | Sample was diluted | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 3.8728 | 3.26 | 118.7975 | 18.7975 | 0.25 | 2.4512 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 2.4311 | 2.36 | 103.0127 | 3.0127 | 0.25 | 0.2844 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 2.4312 | 2.35 | 103.4553 | 3.4553 | 0.25 | 0.3248 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 1.0602 | 0.945 | 112.1905 | 12.1905 | 0.25 | 0.4608 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 2.5571 | 2.36 | 108.3517 | 8.3517 | 0.25 | 0.7884 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 2.4606 | 2.36 | 104.2627 | 4.2627 | 0.25 | 0.4024 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 8.824 | 8.2 | 107.6098 | 7.6098 | 0.574 | 1.0871 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 3.5721 | 3.26 | 109.5736 | 9.5736 | 0.25 | 1.2484 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 3.8426 | 3.26 | 117.8712 | 17.8712 | 0.25 | 2.3304 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 2.0364 | 2.35 | 86.6553 | -13.3447 | 0.25 | -1.2544 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 0.6388 | 0.945 | 67.5979 | -32.4021 | 0.25 | -1.2248 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 0.6871 | 0.945 | 72.709 | -27.291 | 0.25 | -1.0316 | 0.5 | 3126 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 2.3353 | 2.36 | 98.9534 | -1.0466 | 0.25 | -0.0988 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 2.3945 | 2.36 | 101.4619 | 1.4619 | 0.25 | 0.138 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 2.3176 | 2.36 | 98.2034 | -1.7966 | 0.25 | -0.1696 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 3.3212 | 3.26 | 101.8773 | 1.8773 | 0.25 | 0.2448 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 2.3343 | 2.35 | 99.3319 | -0.66809 | 0.25 | -0.0628 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.9463 | 2.35 | 82.8213 | -17.1787 | 0.25 | -1.6148 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1.106 | 0.945 | 117.037 | 17.037 | 0.25 | 0.644 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 6.6707 | 8.2 | 81.35 | -18.65 | 0.574 | -2.6643 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 1.1394 | 0.945 | 120.5714 | 20.5714 | 0.25 | 0.7776 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 3.1956 | 3.26 | 98.0245 | -1.9755 | 0.25 | -0.2576 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 2.4151 | 2.35 | 102.7702 | 2.7702 | 0.25 | 0.2604 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 8.8206 | 8.2 | 107.5683 | 7.5683 | 0.574 | 1.0812 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 2.4388 | 2.35 | 103.7787 | 3.7787 | 0.25 | 0.3552 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 8.9727 | 8.2 | 109.4232 | 9.4232 | 0.574 | 1.3462 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A
Chromium, FIL, cICP-MS | 01030 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-04-21 |  | 9.1761 | 8.2 | 111.9037 | 11.9037 | 0.574 | 1.7005 | 0.5 | 3126 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24111A