## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 289.8 | 279 | 103.871 | 3.871 | 13.95 | 0.77419 | 8 | 0645 |  |  |  | ug/L | T233 | ICPOE22220A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2080415 | 2022-08-10 |  | 90.62 | 93.7 | 96.7129 | -3.2871 | 8.93 | -0.3449 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22220A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2140170 | 2022-08-12 |  | 238.9 | 232 | 102.9741 | 2.9741 | 12.2 | 0.56557 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22223A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2160004 | 2022-08-13 |  | 92.31 | 93.7 | 98.5165 | -1.4835 | 8.93 | -0.15566 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22224A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 710.1 | 696 | 102.0259 | 2.0259 | 34.8 | 0.40517 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2210116 | 2022-08-16 |  | 235.5 | 232 | 101.5086 | 1.5086 | 12.2 | 0.28689 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22227A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 |  | 635.5 | 641 | 99.142 | -0.85803 | 32.05 | -0.17161 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22230B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 705.1 | 696 | 101.3075 | 1.3075 | 34.8 | 0.26149 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2300211 | 2022-08-25 |  | 92.46 | 93.7 | 98.6766 | -1.3234 | 8.93 | -0.13886 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22237A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2280347 | 2022-08-25 |  | 231.5 | 232 | 99.7845 | -0.21552 | 12.2 | -0.040984 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22237A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 650.1 | 641 | 101.4197 | 1.4197 | 32.05 | 0.28393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22257B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2360391 | 2022-09-15 |  | 234.5 | 232 | 101.0776 | 1.0776 | 12.2 | 0.20492 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22257A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2500492 | 2022-09-20 |  | 720.9 | 696 | 103.5776 | 3.5776 | 34.8 | 0.71552 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22262B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2570119 | 2022-09-20 |  | 703 | 696 | 101.0057 | 1.0057 | 34.8 | 0.20115 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22263B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 618.1 | 620 | 99.6935 | -0.30645 | 31 | -0.06129 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2510442 | 2022-09-20 |  | 241.2 | 232 | 103.9655 | 3.9655 | 12.2 | 0.7541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22262B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 90.76 | 93.7 | 96.8623 | -3.1377 | 8.93 | -0.32923 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22263B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2630185 | 2022-09-28 |  | 715 | 696 | 102.7299 | 2.7299 | 34.8 | 0.54598 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22271A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2710050 | 2022-10-03 |  | 724.4 | 696 | 104.0805 | 4.0805 | 34.8 | 0.81609 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 631 | 620 | 101.7742 | 1.7742 | 31 | 0.35484 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2660049 | 2022-10-03 |  | 237.1 | 232 | 102.1983 | 2.1983 | 12.2 | 0.41803 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22276A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2770115 | 2022-10-06 |  | 619.9 | 620 | 99.9839 | -0.016129 | 31 | -0.0032258 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22279A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 88.88 | 93.7 | 94.8559 | -5.1441 | 8.93 | -0.53975 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22279A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2790114 | 2022-10-12 |  | 489.3 | 500 | 97.86 | -2.14 | 34.1 | -0.31378 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22285A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 384.9 | 377 | 102.0955 | 2.0955 | 19.3 | 0.40933 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22291A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2860102 | 2022-10-19 |  | 622.9 | 620 | 100.4677 | 0.46774 | 31 | 0.093548 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22291A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2920221 | 2022-10-27 |  | 623.9 | 620 | 100.629 | 0.62903 | 31 | 0.12581 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 232 | 232 | 100 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 377.8 | 377 | 100.2122 | 0.2122 | 19.3 | 0.041451 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2930116 | 2022-10-27 |  | 488.4 | 500 | 97.68 | -2.32 | 34.1 | -0.34018 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22300A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2990135 | 2022-11-08 |  | 643.5 | 620 | 103.7903 | 3.7903 | 31 | 0.75806 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 237.8 | 232 | 102.5 | 2.5 | 12.2 | 0.47541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22311A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3070228 | 2022-11-09 |  | 614.7 | 620 | 99.1452 | -0.85484 | 31 | -0.17097 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22312A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3060048 | 2022-11-09 |  | 385.6 | 377 | 102.2812 | 2.2812 | 19.3 | 0.4456 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22312A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 625.5 | 641 | 97.5819 | -2.4181 | 32.05 | -0.48362 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3130108 | 2022-11-24 |  | 375.1 | 377 | 99.496 | -0.50398 | 19.3 | -0.098446 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22327A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 487.7 | 500 | 97.54 | -2.46 | 34.1 | -0.3607 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3210269 | 2022-11-29 |  | 630.5 | 620 | 101.6935 | 1.6935 | 31 | 0.33871 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3200144 | 2022-11-29 |  | 375.6 | 377 | 99.6286 | -0.37135 | 19.3 | -0.072539 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22333A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 632.3 | 641 | 98.6427 | -1.3573 | 32.05 | -0.27145 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3330053 | 2022-12-03 |  | 390.7 | 377 | 103.634 | 3.634 | 19.3 | 0.70984 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22336A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 476.9 | 500 | 95.38 | -4.62 | 34.1 | -0.67742 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22336A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3400094 | 2022-12-07 |  | 620.4 | 641 | 96.7863 | -3.2137 | 32.05 | -0.64275 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22341B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 89.03 | 93.7 | 95.016 | -4.984 | 8.93 | -0.52296 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3490120 | 2022-12-30 |  | 622 | 641 | 97.0359 | -2.9641 | 32.05 | -0.59282 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22364A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3610134 | 2023-01-11 |  | 627.7 | 641 | 97.9251 | -2.0749 | 32.05 | -0.41498 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23010C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 87.23 | 93.7 | 93.095 | -6.905 | 8.93 | -0.72452 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0040113 | 2023-01-20 |  | 630.1 | 641 | 98.2995 | -1.7005 | 32.05 | -0.34009 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23018A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0100102 | 2023-01-24 |  | 89.91 | 93.7 | 95.9552 | -4.0448 | 8.93 | -0.42441 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0190113 | 2023-01-24 |  | 91.18 | 93.7 | 97.3106 | -2.6894 | 8.93 | -0.28219 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23024A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 229.4 | 232 | 98.8793 | -1.1207 | 12.2 | -0.21311 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0250120 | 2023-02-07 |  | 89.92 | 93.7 | 95.9658 | -4.0342 | 8.93 | -0.42329 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0310086 | 2023-02-07 |  | 90.46 | 93.7 | 96.5422 | -3.4578 | 8.93 | -0.36282 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23038A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 235.2 | 232 | 101.3793 | 1.3793 | 12.2 | 0.2623 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0380150 | 2023-02-22 |  | 240.4 | 232 | 103.6207 | 3.6207 | 12.2 | 0.68852 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23052A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 504.1 | 500 | 100.82 | 0.82 | 34.1 | 0.12023 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0470006 | 2023-03-03 |  | 235.3 | 232 | 101.4224 | 1.4224 | 12.2 | 0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23062A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0590093 | 2023-03-07 |  | 238.5 | 232 | 102.8017 | 2.8017 | 12.2 | 0.53279 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23065A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0620096 | 2023-03-14 |  | 236.6 | 232 | 101.9828 | 1.9828 | 12.2 | 0.37705 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23071A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 503.5 | 500 | 100.7 | 0.7 | 34.1 | 0.10264 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0670103 | 2023-03-17 |  | 493.2 | 500 | 98.64 | -1.36 | 34.1 | -0.19941 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23076A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0680148 | 2023-03-20 |  | 241.2 | 232 | 103.9655 | 3.9655 | 12.2 | 0.7541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 632.9 | 620 | 102.0806 | 2.0806 | 31 | 0.41613 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 90.96 | 93.7 | 97.0758 | -2.9242 | 8.93 | -0.30683 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0740032 | 2023-03-21 |  | 495.6 | 500 | 99.12 | -0.88 | 34.1 | -0.12903 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23079A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0800076 | 2023-03-29 |  | 500.9 | 500 | 100.18 | 0.18 | 34.1 | 0.026393 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23087B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0820082 | 2023-04-06 |  | 243.2 | 232 | 104.8276 | 4.8276 | 12.2 | 0.91803 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23096A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 641.9 | 620 | 103.5323 | 3.5323 | 31 | 0.70645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0880092 | 2023-04-25 |  | 489.5 | 500 | 97.9 | -2.1 | 34.1 | -0.30792 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23115A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 90.76 | 93.7 | 96.8623 | -3.1377 | 8.93 | -0.32923 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23116A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0940124 | 2023-05-01 |  | 638.8 | 620 | 103.0323 | 3.0323 | 31 | 0.60645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23121A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 0960141 | 2023-05-01 |  | 490.1 | 500 | 98.02 | -1.98 | 34.1 | -0.29032 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23121A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 378 | 377 | 100.2653 | 0.26525 | 19.3 | 0.051813 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1020112 | 2023-05-05 |  | 623.1 | 620 | 100.5 | 0.5 | 31 | 0.1 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23125A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1100088 | 2023-05-09 |  | 638.9 | 620 | 103.0484 | 3.0484 | 31 | 0.60968 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23129A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 239.5 | 232 | 103.2328 | 3.2328 | 12.2 | 0.61475 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23129A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1150157 | 2023-05-10 |  | 499.6 | 500 | 99.92 | -0.08 | 34.1 | -0.01173 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23130C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 385.4 | 377 | 102.2281 | 2.2281 | 19.3 | 0.43523 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1170148 | 2023-05-12 |  | 636.3 | 620 | 102.629 | 2.629 | 31 | 0.52581 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23132A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 232 | 232 | 100 | 0 | 12.2 | 0 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23132B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1240209 | 2023-05-15 |  | 384.2 | 377 | 101.9098 | 1.9098 | 19.3 | 0.37306 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23135A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1250200 | 2023-05-16 |  | 647.5 | 620 | 104.4355 | 4.4355 | 31 | 0.8871 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23135B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 636.9 | 641 | 99.3604 | -0.63963 | 32.05 | -0.12793 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1300166 | 2023-05-19 |  | 384.7 | 377 | 102.0424 | 2.0424 | 19.3 | 0.39896 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23139A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 494.2 | 500 | 98.84 | -1.16 | 34.1 | -0.17009 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23139A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1360047 | 2023-05-24 |  | 381.4 | 377 | 101.1671 | 1.1671 | 19.3 | 0.22798 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23144A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1380200 | 2023-05-25 |  | 641.9 | 620 | 103.5323 | 3.5323 | 31 | 0.70645 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23144A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 655.5 | 641 | 102.2621 | 2.2621 | 32.05 | 0.45242 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1440061 | 2023-05-31 |  | 389.9 | 377 | 103.4218 | 3.4218 | 19.3 | 0.66839 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23150A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 499.5 | 500 | 99.9 | -0.1 | 34.1 | -0.014663 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23151A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1570045 | 2023-06-07 |  | 657 | 641 | 102.4961 | 2.4961 | 32.05 | 0.49922 | 5 | 0645 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23158A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1590231 | 2023-06-13 |  | 373.7 | 377 | 99.1247 | -0.87533 | 19.3 | -0.17098 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23164A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 633.3 | 620 | 102.1452 | 2.1452 | 31 | 0.42903 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 90.66 | 93.7 | 96.7556 | -3.2444 | 8.93 | -0.34043 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1650065 | 2023-06-16 |  | 644.8 | 641 | 100.5928 | 0.59282 | 32.05 | 0.11856 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23167A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1730210 | 2023-06-26 |  | 637.8 | 641 | 99.5008 | -0.49922 | 32.05 | -0.099844 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23177A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 90.64 | 93.7 | 96.7343 | -3.2657 | 8.93 | -0.34267 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1790027 | 2023-06-30 |  | 379 | 377 | 100.5305 | 0.5305 | 19.3 | 0.10363 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23180B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 631.3 | 620 | 101.8226 | 1.8226 | 31 | 0.36452 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23191A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1840085 | 2023-07-10 |  | 669.3 | 641 | 104.415 | 4.415 | 32.05 | 0.883 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23191A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1870309 | 2023-07-12 |  | 90.23 | 93.7 | 96.2967 | -3.7033 | 8.93 | -0.38858 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23193A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1920170 | 2023-07-12 |  | 652.7 | 641 | 101.8253 | 1.8253 | 32.05 | 0.36505 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23193A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1940233 | 2023-07-14 |  | 89.88 | 93.7 | 95.9232 | -4.0768 | 8.93 | -0.42777 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23195B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 235.3 | 232 | 101.4224 | 1.4224 | 12.2 | 0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 371 | 377 | 98.4085 | -1.5915 | 19.3 | -0.31088 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23202B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 1990164 | 2023-07-26 |  | 90.73 | 93.7 | 96.8303 | -3.1697 | 8.93 | -0.33259 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2060143 | 2023-07-26 |  | 91.27 | 93.7 | 97.4066 | -2.5934 | 8.93 | -0.27212 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23207B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 240.7 | 232 | 103.75 | 3.75 | 12.2 | 0.71311 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2020025 | 2023-07-26 |  | 639 | 641 | 99.688 | -0.31201 | 32.05 | -0.062402 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23207B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 387.3 | 377 | 102.7321 | 2.7321 | 19.3 | 0.53368 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23214A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2200128 | 2023-08-10 |  | 234.5 | 232 | 101.0776 | 1.0776 | 12.2 | 0.20492 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23222A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2220100 | 2023-08-11 |  | 88.77 | 93.7 | 94.7385 | -5.2615 | 8.93 | -0.55207 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23223A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 479.8 | 500 | 95.96 | -4.04 | 34.1 | -0.59238 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2280174 | 2023-08-21 |  | 233 | 232 | 100.431 | 0.43103 | 12.2 | 0.081967 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23233A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 647.3 | 641 | 100.9828 | 0.98284 | 32.05 | 0.19657 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23234A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2350095 | 2023-08-30 |  | 235.3 | 232 | 101.4224 | 1.4224 | 12.2 | 0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23242A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2360086 | 2023-08-31 |  | 89.89 | 93.7 | 95.9338 | -4.0662 | 8.93 | -0.42665 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23243A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 505.7 | 500 | 101.14 | 1.14 | 34.1 | 0.16716 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2440135 | 2023-09-12 |  | 236.2 | 232 | 101.8103 | 1.8103 | 12.2 | 0.34426 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23255A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 656.9 | 641 | 102.4805 | 2.4805 | 32.05 | 0.4961 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23255A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2490139 | 2023-09-13 |  | 483.3 | 500 | 96.66 | -3.34 | 34.1 | -0.48974 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23256A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2500322 | 2023-09-14 |  | 238 | 232 | 102.5862 | 2.5862 | 12.2 | 0.4918 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23257A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 638.1 | 620 | 102.9194 | 2.9194 | 31 | 0.58387 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 91.44 | 93.7 | 97.588 | -2.412 | 8.93 | -0.25308 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560089 | 2023-09-21 |  | 502.6 | 500 | 100.52 | 0.52 | 34.1 | 0.076246 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23264A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2640105 | 2023-09-25 |  | 239.5 | 232 | 103.2328 | 3.2328 | 12.2 | 0.61475 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2620179 | 2023-09-25 |  | 500.6 | 500 | 100.12 | 0.12 | 34.1 | 0.017595 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23268A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 657.4 | 620 | 106.0323 | 6.0323 | 31 | 1.2065 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2690096 | 2023-09-28 |  | 517.3 | 500 | 103.46 | 3.46 | 34.1 | 0.50733 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23271A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 93.55 | 93.7 | 99.8399 | -0.16009 | 8.93 | -0.016797 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23276B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2760035 | 2023-10-06 |  | 79.54 | 79.5 | 100.0503 | 0.050314 | 4.45 | 0.0089888 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23279A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2770167 | 2023-10-10 |  | 491.4 | 500 | 98.28 | -1.72 | 34.1 | -0.2522 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23283A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-16 |  | 385.9 | 377 | 102.3607 | 2.3607 | 19.3 | 0.46114 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23289A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2850089 | 2023-10-16 |  | 77.79 | 79.5 | 97.8491 | -2.1509 | 4.45 | -0.38427 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23289A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 237.3 | 232 | 102.2845 | 2.2845 | 12.2 | 0.43443 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23292A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2900163 | 2023-10-19 |  | 79.55 | 79.5 | 100.0629 | 0.062893 | 4.45 | 0.011236 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23292A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2930008 | 2023-10-25 |  | 493.1 | 500 | 98.62 | -1.38 | 34.1 | -0.20235 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23298A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 375.3 | 377 | 99.5491 | -0.45093 | 19.3 | -0.088083 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2980080 | 2023-11-02 |  | 78.79 | 79.5 | 99.1069 | -0.89308 | 4.45 | -0.15955 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23306A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 233.7 | 232 | 100.7328 | 0.73276 | 12.2 | 0.13934 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23310A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3120059 | 2023-11-14 |  | 382 | 377 | 101.3263 | 1.3263 | 19.3 | 0.25907 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23318A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3130128 | 2023-11-15 |  | 79.54 | 79.5 | 100.0503 | 0.050314 | 4.45 | 0.0089888 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23319C
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190182 | 2023-11-17 |  | 388 | 377 | 102.9178 | 2.9178 | 19.3 | 0.56995 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23321A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 636.8 | 641 | 99.3448 | -0.65523 | 32.05 | -0.13105 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 496.9 | 500 | 99.38 | -0.62 | 34.1 | -0.090909 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23324A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 639.7 | 641 | 99.7972 | -0.20281 | 32.05 | -0.040562 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3250149 | 2023-12-01 |  | 390.2 | 377 | 103.5013 | 3.5013 | 19.3 | 0.68394 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3340078 | 2023-12-01 |  | 380.8 | 377 | 101.008 | 1.008 | 19.3 | 0.19689 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3320172 | 2023-12-01 |  | 79.5 | 79.5 | 100 | 0 | 4.45 | 0 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE23335A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 501.8 | 500 | 100.36 | 0.36 | 34.1 | 0.052786 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23339A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3390054 | 2023-12-06 |  | 647.7 | 641 | 101.0452 | 1.0452 | 32.05 | 0.20905 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23340A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 746.1 | 739 | 100.9608 | 0.96076 | 36.95 | 0.19215 | 5 | 0645 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3460244 | 2023-12-18 |  | 638.6 | 641 | 99.6256 | -0.37441 | 32.05 | -0.074883 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23352A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3530159 | 2023-12-20 |  | 645.9 | 641 | 100.7644 | 0.76443 | 32.05 | 0.15289 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23354A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3610062 | 2024-01-02 |  | 649.8 | 641 | 101.3729 | 1.3729 | 32.05 | 0.27457 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24002A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 738.4 | 739 | 99.9188 | -0.081191 | 36.95 | -0.016238 | 5 | 0645 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0030061 | 2024-01-04 |  | 736.5 | 739 | 99.6617 | -0.33829 | 36.95 | -0.067659 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24004A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 239.3 | 232 | 103.1466 | 3.1466 | 12.2 | 0.59836 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0090033 | 2024-01-12 |  | 743.8 | 739 | 100.6495 | 0.64953 | 36.95 | 0.12991 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24012A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0170011 | 2024-01-18 |  | 728.8 | 739 | 98.6198 | -1.3802 | 36.95 | -0.27605 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24018A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 232.7 | 232 | 100.3017 | 0.30172 | 12.2 | 0.057377 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0230079 | 2024-01-29 |  | 739.9 | 739 | 100.1218 | 0.12179 | 36.95 | 0.024357 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24029A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0370148 | 2024-02-22 |  | 228.7 | 232 | 98.5776 | -1.4224 | 12.2 | -0.27049 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24051A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0440079 | 2024-03-01 |  | 242 | 232 | 104.3103 | 4.3103 | 12.2 | 0.81967 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24061A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0520081 | 2024-03-20 |  | 228.9 | 232 | 98.6638 | -1.3362 | 12.2 | -0.2541 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24080A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 473.7 | 500 | 94.74 | -5.26 | 34.1 | -0.77126 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0580159 | 2024-03-23 |  | 247.9 | 232 | 106.8534 | 6.8534 | 12.2 | 1.3033 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24082A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0660043 | 2024-04-03 |  | 495.2 | 500 | 99.04 | -0.96 | 34.1 | -0.14076 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24094B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0670126 | 2024-04-05 |  | 234.1 | 232 | 100.9052 | 0.90517 | 12.2 | 0.17213 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24096A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0730119 | 2024-04-06 |  | 496.4 | 500 | 99.28 | -0.72 | 34.1 | -0.10557 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 79.54 | 79.5 | 100.0503 | 0.050314 | 4.45 | 0.0089888 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0800003 | 2024-04-08 |  | 491.8 | 500 | 98.36 | -1.64 | 34.1 | -0.24047 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24099A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0810188 | 2024-04-09 |  | 219.5 | 232 | 94.6121 | -5.3879 | 12.2 | -1.0246 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24100A
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880016 | 2024-04-15 |  | 504.1 | 500 | 100.82 | 0.82 | 34.1 | 0.12023 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24106B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 77.45 | 79.5 | 97.4214 | -2.5786 | 4.45 | -0.46067 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 730 | 739 | 98.7821 | -1.2179 | 36.95 | -0.24357 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24106B
Iron, FIL, ICP-OES | 01046 | PLA11 | FIL | 2024 | 0930092 | 2024-05-04 |  | 78.65 | 79.5 | 98.9308 | -1.0692 | 4.45 | -0.19101 | 5 | 0645 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24125A