## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1580091 | 2022-08-02 |  | 0.06464 | 0.052 | 124.3077 | 24.3077 | 0.004 | 3.16 | 0.01 | 2708 |  |  |  | ug/L | H69 | HGT__22214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1730126 | 2022-08-02 |  | 0.05976 | 0.052 | 114.9231 | 14.9231 | 0.004 | 1.94 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22214A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-09 |  | 0.03757 | 0.036 | 104.3611 | 4.3611 | 0.003 | 0.52333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22221A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-11 |  | 0.04173 | 0.036 | 115.9167 | 15.9167 | 0.003 | 1.91 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22223A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-04 |  | 0.05641 | 0.052 | 108.4808 | 8.4808 | 0.004 | 1.1025 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22277A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-04 |  | 0.05302 | 0.052 | 101.9615 | 1.9615 | 0.004 | 0.255 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H69 | HGT__22277A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-12 |  | 0.03593 | 0.036 | 99.8056 | -0.19444 | 0.003 | -0.023333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22285A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-11-08 |  | 0.03627 | 0.036 | 100.75 | 0.75 | 0.003 | 0.09 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__22307A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-09 |  | 0.02509 | 0.028 | 89.6071 | -10.3929 | 0.0025 | -1.164 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__22313A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3200145 | 2022-11-28 |  | 0.02755 | 0.028 | 98.3929 | -1.6071 | 0.0025 | -0.18 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__22332A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3400090 | 2022-12-21 |  | 0.02145 | 0.023 | 93.2609 | -6.7391 | 0.0025 | -0.62 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__22355A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-17 |  | 0.02259 | 0.023 | 98.2174 | -1.7826 | 0.0025 | -0.164 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23012A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.03036 | 0.036 | 84.3333 | -15.6667 | 0.003 | -1.88 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23045A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-28 |  | 0.03974 | 0.036 | 110.3889 | 10.3889 | 0.003 | 1.2467 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23059A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-28 |  | 0.03291 | 0.028 | 117.5357 | 17.5357 | 0.0025 | 1.964 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23059A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-10 |  | 0.01823 | 0.023 | 79.2609 | -20.7391 | 0.0025 | -1.908 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23069A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-10 |  | 0.02428 | 0.028 | 86.7143 | -13.2857 | 0.0025 | -1.488 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23069A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-04-03 |  | 0.01894 | 0.023 | 82.3478 | -17.6522 | 0.0025 | -1.624 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__23093A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-06 |  | 0.03857 | 0.036 | 107.1389 | 7.1389 | 0.003 | 0.85667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23096A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-11 |  | 0.04038 | 0.036 | 112.1667 | 12.1667 | 0.003 | 1.46 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H71 | HGT__23130A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-06 |  | 0.02619 | 0.028 | 93.5357 | -6.4643 | 0.0025 | -0.724 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23144A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-06-07 |  | 0.02575 | 0.028 | 91.9643 | -8.0357 | 0.0025 | -0.9 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23158A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-21 |  | 0.02267 | 0.023 | 98.5652 | -1.4348 | 0.0025 | -0.132 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23172A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-07-06 |  | 0.0255 | 0.023 | 110.8696 | 10.8696 | 0.0025 | 1 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23187A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.03883 | 0.036 | 107.8611 | 7.8611 | 0.003 | 0.94333 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23199A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-08-22 |  | 0.03803 | 0.036 | 105.6389 | 5.6389 | 0.003 | 0.67667 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H71 | HGT__23234A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-08-28 |  | 0.03365 | 0.028 | 120.1786 | 20.1786 | 0.0025 | 2.26 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23240A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-19 |  | 0.02747 | 0.028 | 98.1071 | -1.8929 | 0.0025 | -0.212 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23257A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-25 |  | 0.02625 | 0.023 | 114.1304 | 14.1304 | 0.0025 | 1.3 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23268A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-25 |  | 0.0243 | 0.023 | 105.6522 | 5.6522 | 0.0025 | 0.52 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23268A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-10-12 |  | 0.0648 | 0.035 | 185.1429 | 85.1429 | 0.0025 | 11.92 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__23278A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3120058 | 2023-11-15 |  | 0.02809 | 0.028 | 100.3214 | 0.32143 | 0.0025 | 0.036 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23318A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-15 |  | 0.03682 | 0.035 | 105.2 | 5.2 | 0.0025 | 0.728 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__23348A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-18 |  | 0.02785 | 0.028 | 99.4643 | -0.53571 | 0.0025 | -0.06 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__23349A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-18 |  | 0.02401 | 0.023 | 104.3913 | 4.3913 | 0.0025 | 0.404 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__23349A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-02-08 |  | 0.03842 | 0.035 | 109.7714 | 9.7714 | 0.0025 | 1.368 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGT__24036B
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-02-09 |  | 0.02721 | 0.023 | 118.3043 | 18.3043 | 0.0025 | 1.684 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H73 | HGT__24040A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-13 |  | 0.04052 | 0.035 | 115.7714 | 15.7714 | 0.0025 | 2.208 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H74 | HGT__24044A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-03-25 |  | 0.02513 | 0.028 | 89.75 | -10.25 | 0.0025 | -1.148 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__24079A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-25 |  | 0.02679 | 0.028 | 95.6786 | -4.3214 | 0.0025 | -0.484 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H72 | HGT__24079A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-26 |  | 0.02285 | 0.023 | 99.3478 | -0.65217 | 0.0025 | -0.06 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__24081A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-06 |  | 0.03509 | 0.035 | 100.2571 | 0.25714 | 0.0025 | 0.036 | 0.005 | 2708 |  |  |  | µg/L | H74 | HGT__24095A
Mercury, UNF,CVAF | 71900 | CV018 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-06 |  | 0.02362 | 0.023 | 102.6957 | 2.6957 | 0.0025 | 0.248 | 0.005 | 2708 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | H73 | HGT__24095A