## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 1730126 | 2022-08-13 |  | 2.9592 | 2.31 | 128.1039 | 28.1039 | 0.248 | 2.6177 | 1 | 2505 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS22224A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 3.912 | 3.6 | 108.6667 | 8.6667 | 0.482 | 0.6473 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22243A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 2.6108 | 2.31 | 113.0216 | 13.0216 | 0.248 | 1.2129 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 3.6454 | 3.6 | 101.2611 | 1.2611 | 0.482 | 0.094191 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 2.8648 | 2.31 | 124.0173 | 24.0173 | 0.248 | 2.2371 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 11.9152 | 12 | 99.2933 | -0.70667 | 0.6 | -0.14133 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 12.2504 | 12 | 102.0867 | 2.0867 | 0.6 | 0.41733 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-17 |  | 2.2734 | 1.91 | 119.0262 | 19.0262 | 0.148 | 2.4554 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22258B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 18.3679 | 17.9 | 102.614 | 2.614 | 1.48 | 0.31615 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 12.7708 | 12 | 106.4233 | 6.4233 | 0.6 | 1.2847 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 4.0191 | 3.6 | 111.6417 | 11.6417 | 0.482 | 0.8695 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 3.8133 | 3.6 | 105.925 | 5.925 | 0.482 | 0.44253 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 12.4743 | 12 | 103.9525 | 3.9525 | 0.6 | 0.7905 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 9.8025 | 10 | 98.025 | -1.975 | 0.5 | -0.395 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 54.6527 | 49 | 111.5361 | 11.5361 | 2.72 | 2.0782 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 18.4904 | 17.9 | 103.2983 | 3.2983 | 1.48 | 0.39892 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-10-29 |  | 2.7686 | 2.31 | 119.8528 | 19.8528 | 0.248 | 1.8492 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22301A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-11-08 |  | 2.079 | 1.91 | 108.8482 | 8.8482 | 0.148 | 1.1419 | 0.15 | 2505 | Value verified by rerun, same method | See result laboratory comment |  | µg/L | T243 | ICPMS22311A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 9.7431 | 10 | 97.431 | -2.569 | 0.5 | -0.5138 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 49.3817 | 49 | 100.779 | 0.77898 | 2.72 | 0.14033 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 12.1404 | 12 | 101.17 | 1.17 | 0.6 | 0.234 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-29 |  | 11.2899 | 12 | 94.0825 | -5.9175 | 0.6 | -1.1835 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22333A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 19.0464 | 17.9 | 106.4045 | 6.4045 | 1.48 | 0.77459 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 18.6627 | 17.9 | 104.2609 | 4.2609 | 1.48 | 0.51534 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 2.0411 | 1.91 | 106.8639 | 6.8639 | 0.148 | 0.88581 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 54.3819 | 49 | 110.9835 | 10.9835 | 2.72 | 1.9786 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 18.8513 | 17.9 | 105.3145 | 5.3145 | 1.48 | 0.64277 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 9.7563 | 10 | 97.563 | -2.437 | 0.5 | -0.4874 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 2.1012 | 1.91 | 110.0105 | 10.0105 | 0.148 | 1.2919 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 10.0629 | 10 | 100.629 | 0.629 | 0.5 | 0.1258 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 50.8377 | 49 | 103.7504 | 3.7504 | 2.72 | 0.67562 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 10.039 | 10 | 100.39 | 0.39 | 0.5 | 0.078 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 12.1132 | 12 | 100.9433 | 0.94333 | 0.6 | 0.18867 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 9.8947 | 10 | 98.947 | -1.053 | 0.5 | -0.2106 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 18.5073 | 17.9 | 103.3927 | 3.3927 | 1.48 | 0.41034 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-03-03 |  | 2.5272 | 2.31 | 109.4026 | 9.4026 | 0.248 | 0.87581 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 1.8356 | 1.91 | 96.1047 | -3.8953 | 0.148 | -0.5027 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 17.0564 | 17.9 | 95.2872 | -4.7128 | 1.48 | -0.57 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 12.9176 | 12 | 107.6467 | 7.6467 | 0.6 | 1.5293 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 10.4602 | 10 | 104.602 | 4.602 | 0.5 | 0.9204 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 9.8147 | 10 | 98.147 | -1.853 | 0.5 | -0.3706 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 2.8101 | 2.31 | 121.6494 | 21.6494 | 0.248 | 2.0165 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-31 |  | 2.3603 | 1.91 | 123.5759 | 23.5759 | 0.148 | 3.0426 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23089A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-31 |  | 59.0829 | 49 | 120.5773 | 20.5773 | 2.72 | 3.7069 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23089A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 2.7093 | 2.31 | 117.2857 | 17.2857 | 0.248 | 1.6101 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 58.2454 | 49 | 118.8682 | 18.8682 | 2.72 | 3.399 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 18.1196 | 17.9 | 101.2268 | 1.2268 | 1.48 | 0.14838 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 12.7803 | 12 | 106.5025 | 6.5025 | 0.6 | 1.3005 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 2.2612 | 1.91 | 118.3874 | 18.3874 | 0.148 | 2.373 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 17.8499 | 17.9 | 99.7201 | -0.27989 | 1.48 | -0.033851 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 2.6865 | 2.31 | 116.2987 | 16.2987 | 0.248 | 1.5181 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 51.2963 | 49 | 104.6863 | 4.6863 | 2.72 | 0.84423 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 12.0314 | 12 | 100.2617 | 0.26167 | 0.6 | 0.052333 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 2.5801 | 2.31 | 111.6926 | 11.6926 | 0.248 | 1.0891 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 50.497 | 49 | 103.0551 | 3.0551 | 2.72 | 0.55037 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 9.5856 | 10 | 95.856 | -4.144 | 0.5 | -0.8288 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 17.9364 | 17.9 | 100.2034 | 0.20335 | 1.48 | 0.024595 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 12.3582 | 12 | 102.985 | 2.985 | 0.6 | 0.597 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 9.8437 | 10 | 98.437 | -1.563 | 0.5 | -0.3126 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 57.9772 | 49 | 118.3208 | 18.3208 | 2.72 | 3.3004 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-05-06 |  | 3.1451 | 2.31 | 136.1515 | 36.1515 | 0.248 | 3.3673 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23124A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-05-06 |  | 2.3375 | 1.91 | 122.3822 | 22.3822 | 0.148 | 2.8885 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23124A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-05-09 |  | 51.2936 | 49 | 104.6808 | 4.6808 | 2.72 | 0.84324 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23125B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 12.2106 | 12 | 101.755 | 1.755 | 0.6 | 0.351 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 18.2793 | 17.9 | 102.119 | 2.119 | 1.48 | 0.25628 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 2.1749 | 1.91 | 113.8691 | 13.8691 | 0.148 | 1.7899 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 19.1704 | 17.9 | 107.0972 | 7.0972 | 1.48 | 0.85838 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 10.3888 | 10 | 103.888 | 3.888 | 0.5 | 0.7776 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 55.0786 | 49 | 112.4053 | 12.4053 | 2.72 | 2.2348 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 18.4783 | 17.9 | 103.2307 | 3.2307 | 1.48 | 0.39074 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 2.2532 | 1.91 | 117.9686 | 17.9686 | 0.148 | 2.3189 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 52.0847 | 49 | 106.2953 | 6.2953 | 2.72 | 1.1341 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 9.8667 | 10 | 98.667 | -1.333 | 0.5 | -0.2666 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 2.5009 | 2.31 | 108.2641 | 8.2641 | 0.248 | 0.76976 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 17.5634 | 17.9 | 98.1196 | -1.8804 | 1.48 | -0.22743 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 9.8903 | 10 | 98.903 | -1.097 | 0.5 | -0.2194 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 2.0725 | 1.91 | 108.5079 | 8.5079 | 0.148 | 1.098 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 10.0811 | 10 | 100.811 | 0.811 | 0.5 | 0.1622 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 17.7717 | 17.9 | 99.2832 | -0.71676 | 1.48 | -0.086689 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 12.2009 | 12 | 101.6742 | 1.6742 | 0.6 | 0.33483 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.968 | 1.91 | 103.0366 | 3.0366 | 0.148 | 0.39189 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 9.8458 | 10 | 98.458 | -1.542 | 0.5 | -0.3084 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 2.0985 | 1.91 | 109.8691 | 9.8691 | 0.148 | 1.2736 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 2.5244 | 2.31 | 109.2814 | 9.2814 | 0.248 | 0.86452 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 2.4513 | 2.31 | 106.1169 | 6.1169 | 0.248 | 0.56976 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 12.3643 | 12 | 103.0358 | 3.0358 | 0.6 | 0.60717 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 2.0027 | 1.91 | 104.8534 | 4.8534 | 0.148 | 0.62635 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 10.5754 | 10 | 105.754 | 5.754 | 0.5 | 1.1508 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 2.6046 | 2.31 | 112.7532 | 12.7532 | 0.248 | 1.1879 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 52.9003 | 49 | 107.9598 | 7.9598 | 2.72 | 1.4339 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 2.5975 | 2.31 | 112.4459 | 12.4459 | 0.248 | 1.1593 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 2.0847 | 1.91 | 109.1466 | 9.1466 | 0.148 | 1.1804 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 12.2689 | 12 | 102.2408 | 2.2408 | 0.6 | 0.44817 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 54.768 | 49 | 111.7714 | 11.7714 | 2.72 | 2.1206 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 2.47 | 2.31 | 106.9264 | 6.9264 | 0.248 | 0.64516 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 2.1088 | 1.91 | 110.4084 | 10.4084 | 0.148 | 1.3432 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 17.2045 | 17.9 | 96.1145 | -3.8855 | 1.48 | -0.46993 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 12.1514 | 12 | 101.2617 | 1.2617 | 0.6 | 0.25233 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 12.9115 | 12 | 107.5958 | 7.5958 | 0.6 | 1.5192 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 12.701 | 12 | 105.8417 | 5.8417 | 0.6 | 1.1683 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 18.8227 | 17.9 | 105.1547 | 5.1547 | 1.48 | 0.62345 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 9.7925 | 10 | 97.925 | -2.075 | 0.5 | -0.415 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 50.737 | 49 | 103.5449 | 3.5449 | 2.72 | 0.6386 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.0475 | 2.31 | 131.9264 | 31.9264 | 0.248 | 2.9738 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 49.1307 | 49 | 100.2667 | 0.26673 | 2.72 | 0.048051 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 49.9144 | 49 | 101.8661 | 1.8661 | 2.72 | 0.33618 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 12.6435 | 12 | 105.3625 | 5.3625 | 0.6 | 1.0725 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 10.3292 | 10 | 103.292 | 3.292 | 0.5 | 0.6584 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 50.9388 | 49 | 103.9567 | 3.9567 | 2.72 | 0.71279 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 54.9836 | 52.8 | 104.1356 | 4.1356 | 4 | 0.5459 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2023 | 2690094 | 2024-01-13 |  | 2.9178 | 2.31 | 126.3117 | 26.3117 | 0.248 | 2.4508 | 0.15 | 2505 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS24012A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 55.6584 | 52.8 | 105.4136 | 5.4136 | 4 | 0.7146 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 12.9028 | 12 | 107.5233 | 7.5233 | 0.6 | 1.5047 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 9.6975 | 10 | 96.975 | -3.025 | 0.5 | -0.605 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 2.3171 | 2.39 | 96.9498 | -3.0502 | 0.1195 | -0.61004 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 2.0885 | 1.91 | 109.3455 | 9.3455 | 0.148 | 1.2061 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 9.7178 | 10 | 97.178 | -2.822 | 0.5 | -0.5644 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 9.8855 | 10 | 98.855 | -1.145 | 0.5 | -0.229 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 53.9255 | 49 | 110.052 | 10.052 | 2.72 | 1.8108 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 54.5037 | 52.8 | 103.2267 | 3.2267 | 4 | 0.42593 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 55.262 | 52.8 | 104.6629 | 4.6629 | 4 | 0.6155 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 2.5546 | 2.39 | 106.887 | 6.887 | 0.1195 | 1.3774 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 12.7803 | 12 | 106.5025 | 6.5025 | 0.6 | 1.3005 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 12.6264 | 12 | 105.22 | 5.22 | 0.6 | 1.044 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 2.022 | 1.91 | 105.8639 | 5.8639 | 0.148 | 0.75676 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 2.0189 | 1.91 | 105.7016 | 5.7016 | 0.148 | 0.73581 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 10.0959 | 10 | 100.959 | 0.959 | 0.5 | 0.1918 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 10.2536 | 10 | 102.536 | 2.536 | 0.5 | 0.5072 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 10.1414 | 10 | 101.414 | 1.414 | 0.5 | 0.2828 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 56.951 | 49 | 116.2265 | 16.2265 | 2.72 | 2.9232 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 52.641 | 52.8 | 99.6989 | -0.30114 | 4 | -0.03975 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 2.3619 | 2.39 | 98.8243 | -1.1757 | 0.1195 | -0.23515 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 2.2673 | 2.39 | 94.8661 | -5.1339 | 0.1195 | -1.0268 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 2.0756 | 1.91 | 108.6702 | 8.6702 | 0.148 | 1.1189 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 46.0488 | 49 | 93.9771 | -6.0229 | 2.72 | -1.085 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 2.0891 | 1.91 | 109.377 | 9.377 | 0.148 | 1.2101 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 12.3738 | 12 | 103.115 | 3.115 | 0.6 | 0.623 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 51.102 | 52.8 | 96.7841 | -3.2159 | 4 | -0.4245 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 2.4119 | 2.39 | 100.9163 | 0.91632 | 0.1195 | 0.18326 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 53.3108 | 49 | 108.7976 | 8.7976 | 2.72 | 1.5849 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 11.7392 | 12 | 97.8267 | -2.1733 | 0.6 | -0.43467 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 2.2853 | 2.39 | 95.6192 | -4.3808 | 0.1195 | -0.87615 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Lithium, FIL, ICP-MS | 01130 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 55.3029 | 49 | 112.8631 | 12.8631 | 2.72 | 2.3172 | 0.15 | 2505 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A