## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 0.553 | 0.5 | 110.6 | 10.6 | 0.1 | 0.53 |  | 3305 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS22214B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.8744 | 1.99 | 94.191 | -5.809 | 0.274 | -0.4219 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 0.4867 | 0.5 | 97.34 | -2.66 | 0.1 | -0.133 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.8207 | 1.99 | 91.4925 | -8.5075 | 0.274 | -0.61788 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 1.0558 | 1.1 | 95.9818 | -4.0182 | 0.163 | -0.27117 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 1.4122 | 1.44 | 98.0694 | -1.9306 | 0.297 | -0.093603 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 1.0892 | 1.1 | 99.0182 | -0.98182 | 0.163 | -0.066258 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.5133 | 1.44 | 105.0903 | 5.0903 | 0.297 | 0.2468 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 3.7569 | 3.76 | 99.9176 | -0.082447 | 0.845 | -0.0036686 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 1.168 | 1.23 | 94.9593 | -5.0407 | 0.1 | -0.62 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 1.2622 | 1.23 | 102.6179 | 2.6179 | 0.1 | 0.322 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 0.5664 | 0.507 | 111.716 | 11.716 | 0.1 | 0.594 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 0.4745 | 0.5 | 94.9 | -5.1 | 0.1 | -0.255 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 0.5132 | 0.507 | 101.2229 | 1.2229 | 0.1 | 0.062 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 0.5331 | 0.5 | 106.62 | 6.62 | 0.1 | 0.331 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.6328 | 1.44 | 113.3889 | 13.3889 | 0.297 | 0.64916 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 3.3311 | 3.13 | 106.4249 | 6.4249 | 0.704 | 0.28565 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 3.5392 | 3.76 | 94.1277 | -5.8723 | 0.845 | -0.2613 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.6252 | 1.44 | 112.8611 | 12.8611 | 0.297 | 0.62357 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 4.0587 | 3.76 | 107.9441 | 7.9441 | 0.845 | 0.35349 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 0.6617 | 0.5 | 132.34 | 32.34 | 0.1 | 1.617 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 3.3419 | 3.13 | 106.77 | 6.77 | 0.704 | 0.30099 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 1.2874 | 1.23 | 104.6667 | 4.6667 | 0.1 | 0.574 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 1.3696 | 1.23 | 111.3496 | 11.3496 | 0.1 | 1.396 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 0.5005 | 0.5 | 100.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 0.6105 | 0.507 | 120.4142 | 20.4142 | 0.1 | 1.035 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 0.5045 | 0.507 | 99.5069 | -0.4931 | 0.1 | -0.025 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 3.1512 | 3.13 | 100.6773 | 0.67732 | 0.704 | 0.030114 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.4181 | 1.44 | 98.4792 | -1.5208 | 0.297 | -0.073737 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 3.1302 | 3.13 | 100.0064 | 0.0063898 | 0.704 | 0.00028409 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 3.8356 | 3.76 | 102.0106 | 2.0106 | 0.845 | 0.089467 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 1.3558 | 1.23 | 110.2276 | 10.2276 | 0.1 | 1.258 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.6033 | 1.44 | 111.3403 | 11.3403 | 0.297 | 0.54983 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 1.3099 | 1.23 | 106.4959 | 6.4959 | 0.1 | 0.799 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 3.6832 | 3.76 | 97.9574 | -2.0426 | 0.845 | -0.090888 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 0.4541 | 0.5 | 90.82 | -9.18 | 0.1 | -0.459 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 1.0925 | 0.507 | 215.4832 | 115.4832 | 0.1 | 5.855 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 0.6472 | 0.507 | 127.6529 | 27.6529 | 0.1 | 1.402 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 1.5802 | 1.44 | 109.7361 | 9.7361 | 0.297 | 0.47205 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 0.5426 | 0.5 | 108.52 | 8.52 | 0.1 | 0.426 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 3.0912 | 3.13 | 98.7604 | -1.2396 | 0.704 | -0.055114 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.6948 | 1.44 | 117.6944 | 17.6944 | 0.297 | 0.85791 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 3.2008 | 3.13 | 102.262 | 2.262 | 0.704 | 0.10057 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 3.7471 | 3.76 | 99.6569 | -0.34309 | 0.845 | -0.015266 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.3168 | 1.23 | 107.0569 | 7.0569 | 0.1 | 0.868 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 3.9788 | 3.76 | 105.8191 | 5.8191 | 0.845 | 0.25893 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 1.321 | 1.23 | 107.3984 | 7.3984 | 0.1 | 0.91 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 0.6554 | 0.5 | 131.08 | 31.08 | 0.1 | 1.554 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 0.5876 | 0.5 | 117.52 | 17.52 | 0.1 | 0.876 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 0.5336 | 0.507 | 105.2465 | 5.2465 | 0.1 | 0.266 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 0.4849 | 0.507 | 95.641 | -4.359 | 0.1 | -0.221 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 3.3885 | 3.13 | 108.2588 | 8.2588 | 0.704 | 0.36719 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.6535 | 1.44 | 114.8264 | 14.8264 | 0.297 | 0.71886 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 1.3335 | 1.23 | 108.4146 | 8.4146 | 0.1 | 1.035 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 1.288 | 1.23 | 104.7154 | 4.7154 | 0.1 | 0.58 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 3.3107 | 3.13 | 105.7732 | 5.7732 | 0.704 | 0.25668 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.4644 | 1.44 | 101.6944 | 1.6944 | 0.297 | 0.082155 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 3.819 | 3.76 | 101.5691 | 1.5691 | 0.845 | 0.069822 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 3.7882 | 3.76 | 100.75 | 0.75 | 0.845 | 0.033373 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.4721 | 0.5 | 94.42 | -5.58 | 0.1 | -0.279 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.6553 | 0.507 | 129.2505 | 29.2505 | 0.1 | 1.483 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.5386 | 0.507 | 106.2327 | 6.2327 | 0.1 | 0.316 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.4894 | 0.5 | 97.88 | -2.12 | 0.1 | -0.106 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 3.3161 | 3.13 | 105.9457 | 5.9457 | 0.704 | 0.26435 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.6553 | 1.64 | 100.9329 | 0.93293 | 0.11 | 0.13909 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.5832 | 1.64 | 96.5366 | -3.4634 | 0.11 | -0.51636 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.5145 | 0.507 | 101.4793 | 1.4793 | 0.1 | 0.075 | 0.2 | 3305 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.4814 | 0.5 | 96.28 | -3.72 | 0.1 | -0.186 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 4.0458 | 3.55 | 113.9662 | 13.9662 | 0.297 | 1.6694 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 3.8509 | 3.55 | 108.4761 | 8.4761 | 0.297 | 1.0131 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.5321 | 0.5 | 106.42 | 6.42 | 0.1 | 0.321 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 3.3705 | 3.13 | 107.6837 | 7.6837 | 0.704 | 0.34162 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.5426 | 0.507 | 107.0217 | 7.0217 | 0.1 | 0.356 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.4708 | 1.44 | 102.1389 | 2.1389 | 0.297 | 0.1037 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 3.236 | 3.13 | 103.3866 | 3.3866 | 0.704 | 0.15057 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.5186 | 1.44 | 105.4583 | 5.4583 | 0.297 | 0.26465 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 4.0953 | 3.55 | 115.3606 | 15.3606 | 0.297 | 1.836 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-04-09 |  | 1.5077 | 1.44 | 104.7014 | 4.7014 | 0.297 | 0.22795 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.7639 | 1.64 | 107.5549 | 7.5549 | 0.11 | 1.1264 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Nickel, UNF, cICP-MS | 01067 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.9326 | 1.64 | 117.8415 | 17.8415 | 0.11 | 2.66 | 0.2 | 3305 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A