## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.8678 | 1.84 | 101.5109 | 1.5109 | 0.102 | 0.27255 |  | 3417 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS22214B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 0.3372 | 0.333 | 101.2613 | 1.2613 | 0.03 | 0.14 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.7462 | 1.84 | 94.9022 | -5.0978 | 0.102 | -0.91961 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 0.3247 | 0.333 | 97.5075 | -2.4925 | 0.03 | -0.27667 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 1.1322 | 1.2 | 94.35 | -5.65 | 0.089 | -0.7618 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 4.1955 | 4.4 | 95.3523 | -4.6477 | 0.33 | -0.6197 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 1.1871 | 1.2 | 98.925 | -1.075 | 0.089 | -0.14494 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 4.3984 | 4.4 | 99.9636 | -0.036364 | 0.33 | -0.0048485 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 2.6966 | 2.71 | 99.5055 | -0.49446 | 0.178 | -0.075281 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 6.2746 | 6.7 | 93.6507 | -6.3493 | 0.335 | -1.2699 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 6.3295 | 6.7 | 94.4701 | -5.5299 | 0.335 | -1.106 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.7259 | 1.84 | 93.7989 | -6.2011 | 0.102 | -1.1186 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 7.5965 | 7.95 | 95.5535 | -4.4465 | 0.3975 | -0.88931 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 1.628 | 1.84 | 88.4783 | -11.5217 | 0.102 | -2.0784 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-11-01 |  | 7.169 | 7.95 | 90.1761 | -9.8239 | 0.3975 | -1.9648 | 0.06 | 3417 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22305B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 4.515 | 4.4 | 102.6136 | 2.6136 | 0.33 | 0.34848 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 1.1392 | 1.2 | 94.9333 | -5.0667 | 0.06 | -1.0133 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 2.6746 | 2.71 | 98.6937 | -1.3063 | 0.178 | -0.19888 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 4.2745 | 4.4 | 97.1477 | -2.8523 | 0.33 | -0.3803 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 2.6171 | 2.71 | 96.572 | -3.428 | 0.178 | -0.52191 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.7598 | 1.84 | 95.6413 | -4.3587 | 0.102 | -0.78627 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 1.2444 | 1.2 | 103.7 | 3.7 | 0.06 | 0.74 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 6.5279 | 6.7 | 97.4313 | -2.5687 | 0.335 | -0.51373 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 6.4512 | 6.7 | 96.2866 | -3.7134 | 0.335 | -0.74269 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.7552 | 1.84 | 95.3913 | -4.6087 | 0.102 | -0.83137 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 7.958 | 7.95 | 100.1006 | 0.10063 | 0.3975 | 0.020126 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 7.5673 | 7.95 | 95.1862 | -4.8138 | 0.3975 | -0.96277 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 1.1722 | 1.2 | 97.6833 | -2.3167 | 0.06 | -0.46333 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 3.8855 | 4.4 | 88.3068 | -11.6932 | 0.33 | -1.5591 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 1.1146 | 1.2 | 92.8833 | -7.1167 | 0.06 | -1.4233 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 2.622 | 2.71 | 96.7528 | -3.2472 | 0.178 | -0.49438 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 6.5676 | 6.7 | 98.0239 | -1.9761 | 0.335 | -0.39522 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 4.3677 | 4.4 | 99.2659 | -0.73409 | 0.33 | -0.097879 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 6.9912 | 6.7 | 104.3463 | 4.3463 | 0.335 | 0.86925 | 0.06 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 1.656 | 1.84 | 90 | -10 | 0.102 | -1.8039 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 7.447 | 7.95 | 93.673 | -6.327 | 0.3975 | -1.2654 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 7.9329 | 7.95 | 99.7849 | -0.21509 | 0.3975 | -0.043019 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 2.5882 | 2.71 | 95.5055 | -4.4945 | 0.178 | -0.68427 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 4.6491 | 4.4 | 105.6614 | 5.6614 | 0.33 | 0.75485 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.7423 | 1.84 | 94.6902 | -5.3098 | 0.102 | -0.95784 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 1.1912 | 1.2 | 99.2667 | -0.73333 | 0.06 | -0.14667 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 4.5155 | 4.4 | 102.625 | 2.625 | 0.33 | 0.35 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 1.1572 | 1.2 | 96.4333 | -3.5667 | 0.06 | -0.71333 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 2.5311 | 2.71 | 93.3985 | -6.6015 | 0.178 | -1.0051 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 6.3606 | 6.7 | 94.9343 | -5.0657 | 0.335 | -1.0131 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 2.6955 | 2.71 | 99.4649 | -0.53506 | 0.178 | -0.081461 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 6.5526 | 6.7 | 97.8 | -2.2 | 0.335 | -0.44 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 1.7779 | 1.84 | 96.625 | -3.375 | 0.102 | -0.60882 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.747 | 1.84 | 94.9457 | -5.0543 | 0.102 | -0.91176 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 7.7586 | 7.95 | 97.5925 | -2.4075 | 0.3975 | -0.48151 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 7.9042 | 7.95 | 99.4239 | -0.5761 | 0.3975 | -0.11522 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 1.1687 | 1.2 | 97.3917 | -2.6083 | 0.06 | -0.52167 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 4.3128 | 4.4 | 98.0182 | -1.9818 | 0.33 | -0.26424 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 6.5383 | 6.7 | 97.5866 | -2.4134 | 0.335 | -0.48269 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 6.3413 | 6.7 | 94.6463 | -5.3537 | 0.335 | -1.0707 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 1.1631 | 1.2 | 96.925 | -3.075 | 0.06 | -0.615 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 4.2073 | 4.4 | 95.6205 | -4.3795 | 0.33 | -0.58394 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 2.6126 | 2.71 | 96.4059 | -3.5941 | 0.178 | -0.54719 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 2.5579 | 2.71 | 94.3875 | -5.6125 | 0.178 | -0.85449 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.6989 | 1.84 | 92.3315 | -7.6685 | 0.102 | -1.3833 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 7.7412 | 7.95 | 97.3736 | -2.6264 | 0.3975 | -0.52528 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 7.6689 | 7.95 | 96.4642 | -3.5358 | 0.3975 | -0.70717 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.7295 | 1.84 | 93.9946 | -6.0054 | 0.102 | -1.0833 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 4.3641 | 4.4 | 99.1841 | -0.81591 | 0.33 | -0.10879 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.1451 | 1.2 | 95.425 | -4.575 | 0.06 | -0.915 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.4697 | 0.478 | 98.2636 | -1.7364 | 0.026 | -0.31923 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.4824 | 0.478 | 100.9205 | 0.9205 | 0.026 | 0.16923 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 8.0728 | 7.95 | 101.5447 | 1.5447 | 0.3975 | 0.30893 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.7361 | 1.84 | 94.3533 | -5.6467 | 0.102 | -1.0186 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 0.8232 | 0.836 | 98.4689 | -1.5311 | 0.0418 | -0.30622 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 0.8392 | 0.836 | 100.3828 | 0.38278 | 0.0418 | 0.076555 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.7601 | 1.84 | 95.6576 | -4.3424 | 0.102 | -0.78333 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.2033 | 1.2 | 100.275 | 0.275 | 0.06 | 0.055 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 8.2127 | 7.95 | 103.3044 | 3.3044 | 0.3975 | 0.66088 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 4.4607 | 4.4 | 101.3795 | 1.3795 | 0.33 | 0.18394 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.1801 | 1.2 | 98.3417 | -1.6583 | 0.06 | -0.33167 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 4.4183 | 4.4 | 100.4159 | 0.41591 | 0.33 | 0.055455 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 0.8496 | 0.836 | 101.6268 | 1.6268 | 0.0418 | 0.32536 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.4783 | 0.478 | 100.0628 | 0.062762 | 0.026 | 0.011538 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Lead, UNF, ICP-MS | 01051 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.4844 | 0.478 | 101.3389 | 1.3389 | 0.026 | 0.24615 | 0.03 | 3417 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A