## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 0.073 | 0.079 | 92.4051 | -7.5949 | 0.03 | -0.2 | 0.14 | 1785 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | ug/L | T235 | ICPMS22243A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 2.6383 | 2.52 | 104.6944 | 4.6944 | 0.226 | 0.52345 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 2.5627 | 2.46 | 104.1748 | 4.1748 | 0.148 | 0.69392 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 0.074 | 0.079 | 93.6709 | -6.3291 | 0.03 | -0.16667 | 0.06 | 1785 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 2.747 | 2.52 | 109.0079 | 9.0079 | 0.226 | 1.0044 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 0.158 | 0.16 | 98.75 | -1.25 | 0.03 | -0.066667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 0.1521 | 0.16 | 95.0625 | -4.9375 | 0.03 | -0.26333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 2.4935 | 2.46 | 101.3618 | 1.3618 | 0.148 | 0.22635 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 0.2525 | 0.256 | 98.6328 | -1.3672 | 0.03 | -0.11667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-21 |  | 0.1572 | 0.16 | 98.25 | -1.75 | 0.03 | -0.093333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22264A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 0.1014 | 0.079 | 128.3544 | 28.3544 | 0.03 | 0.74667 | 0.06 | 1785 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 2.7184 | 2.52 | 107.873 | 7.873 | 0.226 | 0.87788 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 0.0768 | 0.079 | 97.2152 | -2.7848 | 0.03 | -0.073333 | 0.06 | 1785 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 0.1604 | 0.16 | 100.25 | 0.25 | 0.03 | 0.013333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.2393 | 0.236 | 101.3983 | 1.3983 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 3.7978 | 3.46 | 109.763 | 9.763 | 0.23 | 1.4687 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 0.2633 | 0.256 | 102.8516 | 2.8516 | 0.03 | 0.24333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.2331 | 0.236 | 98.7712 | -1.2288 | 0.03 | -0.096667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 0.153 | 0.16 | 95.625 | -4.375 | 0.03 | -0.23333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 0.1479 | 0.16 | 92.4375 | -7.5625 | 0.03 | -0.40333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-17 |  | 3.1979 | 3.46 | 92.4249 | -7.5751 | 0.23 | -1.1396 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-01 |  | 0.2643 | 0.256 | 103.2422 | 3.2422 | 0.03 | 0.27667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-01 |  | 0.2564 | 0.256 | 100.1563 | 0.15625 | 0.03 | 0.013333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22325A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 2.3871 | 2.46 | 97.0366 | -2.9634 | 0.148 | -0.49257 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 3.4921 | 3.46 | 100.9277 | 0.92775 | 0.23 | 0.13957 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 0.2482 | 0.256 | 96.9531 | -3.0469 | 0.03 | -0.26 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 0.2408 | 0.236 | 102.0339 | 2.0339 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 2.435 | 2.46 | 98.9837 | -1.0163 | 0.148 | -0.16892 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 0.2276 | 0.236 | 96.4407 | -3.5593 | 0.03 | -0.28 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 3.4501 | 3.46 | 99.7139 | -0.28613 | 0.23 | -0.043043 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 2.561 | 2.52 | 101.627 | 1.627 | 0.226 | 0.18142 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 0.2367 | 0.236 | 100.2966 | 0.29661 | 0.03 | 0.023333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.1199 | 0.16 | 74.9375 | -25.0625 | 0.03 | -1.3367 | 0.06 | 1785 | Below the reporting level but at or above the detection level |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.1844 | 0.236 | 78.1356 | -21.8644 | 0.03 | -1.72 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 0.2515 | 0.256 | 98.2422 | -1.7578 | 0.03 | -0.15 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 2.5313 | 2.52 | 100.4484 | 0.44841 | 0.226 | 0.05 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 2.1684 | 2.46 | 88.1463 | -11.8537 | 0.148 | -1.9703 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 0.2407 | 0.256 | 94.0234 | -5.9766 | 0.03 | -0.51 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.1623 | 0.16 | 101.4375 | 1.4375 | 0.03 | 0.076667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.2466 | 0.236 | 104.4915 | 4.4915 | 0.03 | 0.35333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 2.6128 | 2.46 | 106.2114 | 6.2114 | 0.148 | 1.0324 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.2325 | 0.236 | 98.5169 | -1.4831 | 0.03 | -0.11667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 3.4179 | 3.46 | 98.7832 | -1.2168 | 0.23 | -0.18304 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 2.5884 | 2.46 | 105.2195 | 5.2195 | 0.148 | 0.86757 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 2.6657 | 2.52 | 105.7817 | 5.7817 | 0.226 | 0.64469 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 2.5294 | 2.52 | 100.373 | 0.37302 | 0.226 | 0.041593 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 3.5176 | 3.46 | 101.6647 | 1.6647 | 0.23 | 0.25043 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 0.2518 | 0.256 | 98.3594 | -1.6406 | 0.03 | -0.14 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 2.5498 | 2.46 | 103.6504 | 3.6504 | 0.148 | 0.60676 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 0.2758 | 0.256 | 107.7344 | 7.7344 | 0.03 | 0.66 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 2.4914 | 2.52 | 98.8651 | -1.1349 | 0.226 | -0.12655 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 3.2319 | 3.46 | 93.4075 | -6.5925 | 0.23 | -0.99174 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 0.1636 | 0.16 | 102.25 | 2.25 | 0.03 | 0.12 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 2.6545 | 2.52 | 105.3373 | 5.3373 | 0.226 | 0.59513 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 3.5167 | 3.46 | 101.6387 | 1.6387 | 0.23 | 0.24652 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.2556 | 0.236 | 108.3051 | 8.3051 | 0.03 | 0.65333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 3.5438 | 3.46 | 102.422 | 2.422 | 0.23 | 0.36435 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 0.2608 | 0.256 | 101.875 | 1.875 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 0.1456 | 0.16 | 91 | -9 | 0.03 | -0.48 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.2453 | 0.236 | 103.9407 | 3.9407 | 0.03 | 0.31 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 3.6293 | 3.46 | 104.8931 | 4.8931 | 0.23 | 0.73609 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-05-02 |  | 0.1569 | 0.16 | 98.0625 | -1.9375 | 0.03 | -0.10333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23121A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.16 | 0.16 | 100 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 0.2551 | 0.256 | 99.6484 | -0.35156 | 0.03 | -0.03 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 2.6295 | 2.46 | 106.8902 | 6.8902 | 0.148 | 1.1453 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 0.2642 | 0.256 | 103.2031 | 3.2031 | 0.03 | 0.27333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.2323 | 0.236 | 98.4322 | -1.5678 | 0.03 | -0.12333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 3.5436 | 3.46 | 102.4162 | 2.4162 | 0.23 | 0.36348 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 0.2528 | 0.256 | 98.75 | -1.25 | 0.03 | -0.10667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 2.4989 | 2.46 | 101.5813 | 1.5813 | 0.148 | 0.26284 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 3.5691 | 3.46 | 103.1532 | 3.1532 | 0.23 | 0.47435 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-13 |  | 0.2326 | 0.236 | 98.5593 | -1.4407 | 0.03 | -0.11333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23163A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 2.4819 | 2.52 | 98.4881 | -1.5119 | 0.226 | -0.16858 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.2456 | 0.256 | 95.9375 | -4.0625 | 0.03 | -0.34667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.2313 | 0.236 | 98.0085 | -1.9915 | 0.03 | -0.15667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 2.4913 | 2.46 | 101.2724 | 1.2724 | 0.148 | 0.21149 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.2538 | 0.236 | 107.5424 | 7.5424 | 0.03 | 0.59333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 0.2479 | 0.256 | 96.8359 | -3.1641 | 0.03 | -0.27 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.1499 | 0.16 | 93.6875 | -6.3125 | 0.03 | -0.33667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 2.4662 | 2.46 | 100.252 | 0.25203 | 0.148 | 0.041892 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.2389 | 0.236 | 101.2288 | 1.2288 | 0.03 | 0.096667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 2.5271 | 2.46 | 102.7276 | 2.7276 | 0.148 | 0.45338 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 2.5643 | 2.52 | 101.7579 | 1.7579 | 0.226 | 0.19602 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 2.5946 | 2.52 | 102.9603 | 2.9603 | 0.226 | 0.33009 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 0.1565 | 0.16 | 97.8125 | -2.1875 | 0.03 | -0.11667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 2.5293 | 2.46 | 102.8171 | 2.8171 | 0.148 | 0.46824 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.2354 | 0.236 | 99.7458 | -0.25424 | 0.03 | -0.02 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 2.6026 | 2.52 | 103.2778 | 3.2778 | 0.226 | 0.36549 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 3.5693 | 3.46 | 103.159 | 3.159 | 0.23 | 0.47522 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 2.5754 | 2.52 | 102.1984 | 2.1984 | 0.226 | 0.24513 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 2.5778 | 2.46 | 104.7886 | 4.7886 | 0.148 | 0.79595 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 0.158 | 0.16 | 98.75 | -1.25 | 0.03 | -0.066667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 3.6731 | 3.46 | 106.159 | 6.159 | 0.23 | 0.92652 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 2.6117 | 2.52 | 103.6389 | 3.6389 | 0.226 | 0.40575 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 2.5656 | 2.46 | 104.2927 | 4.2927 | 0.148 | 0.71351 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 0.2676 | 0.256 | 104.5313 | 4.5313 | 0.03 | 0.38667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 0.1574 | 0.16 | 98.375 | -1.625 | 0.03 | -0.086667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 0.1621 | 0.16 | 101.3125 | 1.3125 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 0.161 | 0.16 | 100.625 | 0.625 | 0.03 | 0.033333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 0.2698 | 0.256 | 105.3906 | 5.3906 | 0.03 | 0.46 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 2.6132 | 2.52 | 103.6984 | 3.6984 | 0.226 | 0.41239 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.2424 | 0.236 | 102.7119 | 2.7119 | 0.03 | 0.21333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 3.6436 | 3.46 | 105.3064 | 5.3064 | 0.23 | 0.79826 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 2.6713 | 2.52 | 106.004 | 6.004 | 0.226 | 0.66947 | 0.06 | 1785 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 3.6285 | 3.46 | 104.8699 | 4.8699 | 0.23 | 0.73261 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 3.675 | 3.46 | 106.2139 | 6.2139 | 0.23 | 0.93478 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.1619 | 0.16 | 101.1875 | 1.1875 | 0.03 | 0.063333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.2494 | 0.236 | 105.678 | 5.678 | 0.03 | 0.44667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 0.565 | 0.545 | 103.6697 | 3.6697 | 0.04 | 0.5 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-03-07 |  | 3.5889 | 3.46 | 103.7254 | 3.7254 | 0.23 | 0.56043 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24059A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 0.5759 | 0.545 | 105.6697 | 5.6697 | 0.04 | 0.7725 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.1548 | 0.16 | 96.75 | -3.25 | 0.03 | -0.17333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.2403 | 0.236 | 101.822 | 1.822 | 0.03 | 0.14333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.9064 | 1.91 | 99.8115 | -0.18848 | 0.0955 | -0.037696 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 2.485 | 2.46 | 101.0163 | 1.0163 | 0.148 | 0.16892 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.2421 | 0.236 | 102.5847 | 2.5847 | 0.03 | 0.20333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.2411 | 0.236 | 102.161 | 2.161 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 3.546 | 3.46 | 102.4855 | 2.4855 | 0.23 | 0.37391 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 0.5761 | 0.545 | 105.7064 | 5.7064 | 0.04 | 0.7775 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 0.5929 | 0.545 | 108.789 | 8.789 | 0.04 | 1.1975 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.7635 | 1.91 | 92.3298 | -7.6702 | 0.0955 | -1.534 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.1648 | 0.16 | 103 | 3 | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.1599 | 0.16 | 99.9375 | -0.0625 | 0.03 | -0.0033333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 2.1588 | 2.46 | 87.7561 | -12.2439 | 0.148 | -2.0351 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 2.1417 | 2.46 | 87.061 | -12.939 | 0.148 | -2.1507 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.2389 | 0.236 | 101.2288 | 1.2288 | 0.03 | 0.096667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.2381 | 0.236 | 100.8898 | 0.88983 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.2389 | 0.236 | 101.2288 | 1.2288 | 0.03 | 0.096667 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 3.5098 | 3.46 | 101.4393 | 1.4393 | 0.23 | 0.21652 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 0.595 | 0.545 | 109.1743 | 9.1743 | 0.04 | 1.25 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 1.8756 | 1.91 | 98.199 | -1.801 | 0.0955 | -0.36021 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 1.7215 | 1.91 | 90.1309 | -9.8691 | 0.0955 | -1.9738 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 2.404 | 2.46 | 97.7236 | -2.2764 | 0.148 | -0.37838 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 3.0281 | 3.46 | 87.5173 | -12.4827 | 0.23 | -1.8778 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 2.4706 | 2.46 | 100.4309 | 0.43089 | 0.148 | 0.071622 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 0.1575 | 0.16 | 98.4375 | -1.5625 | 0.03 | -0.083333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 0.5808 | 0.545 | 106.5688 | 6.5688 | 0.04 | 0.895 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.8635 | 1.91 | 97.5654 | -2.4346 | 0.0955 | -0.48691 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 3.5336 | 3.46 | 102.1272 | 2.1272 | 0.23 | 0.32 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.1581 | 0.16 | 98.8125 | -1.1875 | 0.03 | -0.063333 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.8347 | 1.91 | 96.0576 | -3.9424 | 0.0955 | -0.78848 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Antimony, FIL, ICP-MS | 01095 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 3.525 | 3.46 | 101.8786 | 1.8786 | 0.23 | 0.28261 | 0.06 | 1785 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A