## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 1880163 | 2022-08-12 |  | 1.5606 | 1.96 | 79.6224 | -20.3776 | 0.184 | -2.1707 | 0.04 | 3132 | Sample was diluted |  |  | ug/L | T243 | ICPMS22224A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 2.1954 | 2.29 | 95.869 | -4.131 | 0.371 | -0.25499 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22243A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 4.6895 | 4.13 | 113.5472 | 13.5472 | 0.411 | 1.3613 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 2.1668 | 1.96 | 110.551 | 10.551 | 0.184 | 1.1239 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 2.2811 | 2.29 | 99.6114 | -0.38865 | 0.371 | -0.023989 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 4.696 | 4.13 | 113.7046 | 13.7046 | 0.411 | 1.3771 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 2.1355 | 1.96 | 108.9541 | 8.9541 | 0.184 | 0.9538 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 2.2872 | 2.29 | 99.8777 | -0.12227 | 0.371 | -0.0075472 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 4.5651 | 4.13 | 110.5351 | 10.5351 | 0.411 | 1.0586 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 2.3376 | 2.29 | 102.0786 | 2.0786 | 0.371 | 0.1283 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 1.9459 | 2.14 | 90.9299 | -9.0701 | 0.326 | -0.5954 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-11-02 |  | 2.4626 | 2.24 | 109.9375 | 9.9375 | 0.511 | 0.43562 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22305A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 2.1266 | 2.14 | 99.3738 | -0.62617 | 0.326 | -0.041104 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 2.3952 | 2.24 | 106.9286 | 6.9286 | 0.511 | 0.30372 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 2.6438 | 2.24 | 118.0268 | 18.0268 | 0.511 | 0.79022 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-07 |  | 2.2577 | 1.96 | 115.1888 | 15.1888 | 0.184 | 1.6179 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22340A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 2.1504 | 2.14 | 100.486 | 0.48598 | 0.326 | 0.031902 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 2.0802 | 1.96 | 106.1327 | 6.1327 | 0.184 | 0.65326 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 2.1155 | 2.14 | 98.8551 | -1.1449 | 0.326 | -0.075153 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 2.468 | 2.24 | 110.1786 | 10.1786 | 0.511 | 0.44618 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 4.5835 | 4.13 | 110.9806 | 10.9806 | 0.411 | 1.1034 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 2.1146 | 2.14 | 98.8131 | -1.1869 | 0.326 | -0.077914 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 2.1608 | 2.14 | 100.972 | 0.97196 | 0.326 | 0.063804 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 4.4882 | 4.13 | 108.6731 | 8.6731 | 0.411 | 0.87153 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 2.1636 | 1.96 | 110.3878 | 10.3878 | 0.184 | 1.1065 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-24 |  | 2.1017 | 2.14 | 98.2103 | -1.7897 | 0.326 | -0.11748 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23083A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-28 |  | 2.0537 | 1.96 | 104.7806 | 4.7806 | 0.184 | 0.50924 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23086A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 2.2299 | 2.24 | 99.5491 | -0.45089 | 0.511 | -0.019765 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 2.2209 | 1.96 | 113.3112 | 13.3112 | 0.184 | 1.4179 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 4.4983 | 4.13 | 108.9177 | 8.9177 | 0.411 | 0.89611 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 4.4763 | 4.13 | 108.385 | 8.385 | 0.411 | 0.84258 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 2.3683 | 2.24 | 105.7277 | 5.7277 | 0.511 | 0.25108 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-04-06 |  | 2.0761 | 2.14 | 97.014 | -2.986 | 0.326 | -0.19601 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23096A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 2.1626 | 1.96 | 110.3367 | 10.3367 | 0.184 | 1.1011 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 4.5226 | 4.13 | 109.5061 | 9.5061 | 0.411 | 0.95523 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 2.489 | 2.24 | 111.1161 | 11.1161 | 0.511 | 0.48728 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 4.5002 | 4.13 | 108.9637 | 8.9637 | 0.411 | 0.90073 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 2.2573 | 2.24 | 100.7723 | 0.77232 | 0.511 | 0.033855 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 1.9291 | 2.14 | 90.1449 | -9.8551 | 0.326 | -0.64693 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 2.4779 | 2.24 | 110.6205 | 10.6205 | 0.511 | 0.46556 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 2.1366 | 2.14 | 99.8411 | -0.15888 | 0.326 | -0.010429 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 2.419 | 2.24 | 107.9911 | 7.9911 | 0.511 | 0.35029 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 2.1459 | 1.96 | 109.4847 | 9.4847 | 0.184 | 1.0103 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 2.1022 | 2.14 | 98.2336 | -1.7664 | 0.326 | -0.11595 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 2.3607 | 2.24 | 105.3884 | 5.3884 | 0.511 | 0.2362 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 2.1543 | 1.96 | 109.9133 | 9.9133 | 0.184 | 1.056 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 2.4966 | 2.24 | 111.4554 | 11.4554 | 0.511 | 0.50215 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 2.061 | 2.14 | 96.3084 | -3.6916 | 0.326 | -0.24233 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 4.4188 | 4.13 | 106.9927 | 6.9927 | 0.411 | 0.70268 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 2.0829 | 2.14 | 97.3318 | -2.6682 | 0.326 | -0.17515 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 2.1009 | 1.96 | 107.1888 | 7.1888 | 0.184 | 0.76576 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 2.0296 | 2.14 | 94.8411 | -5.1589 | 0.326 | -0.33865 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 2.0826 | 1.96 | 106.2551 | 6.2551 | 0.184 | 0.6663 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 2.0424 | 2.14 | 95.4393 | -4.5607 | 0.326 | -0.29939 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 2.0029 | 1.96 | 102.1888 | 2.1888 | 0.184 | 0.23315 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 4.3068 | 4.13 | 104.2809 | 4.2809 | 0.411 | 0.43017 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 4.4474 | 4.13 | 107.6852 | 7.6852 | 0.411 | 0.77226 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 2.1075 | 1.96 | 107.5255 | 7.5255 | 0.184 | 0.80163 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 2.1115 | 2.14 | 98.6682 | -1.3318 | 0.326 | -0.087423 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 4.4115 | 4.13 | 106.816 | 6.816 | 0.411 | 0.68491 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 2.467 | 2.24 | 110.1339 | 10.1339 | 0.511 | 0.44423 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 4.5843 | 4.13 | 111 | 11 | 0.411 | 1.1054 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 2.1547 | 1.96 | 109.9337 | 9.9337 | 0.184 | 1.0582 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 2.392 | 2.24 | 106.7857 | 6.7857 | 0.511 | 0.29746 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 4.5597 | 4.13 | 110.4044 | 10.4044 | 0.411 | 1.0455 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 2.1741 | 1.96 | 110.9235 | 10.9235 | 0.184 | 1.1636 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 4.597 | 4.13 | 111.3075 | 11.3075 | 0.411 | 1.1363 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 2.1247 | 2.14 | 99.285 | -0.71495 | 0.326 | -0.046933 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 2.4293 | 2.24 | 108.4509 | 8.4509 | 0.511 | 0.37045 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 4.7179 | 4.13 | 114.2349 | 14.2349 | 0.411 | 1.4304 | 0.05 | 3132 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 2.436 | 2.24 | 108.75 | 8.75 | 0.511 | 0.38356 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 2.4688 | 2.24 | 110.2143 | 10.2143 | 0.511 | 0.44775 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 2.1182 | 2.14 | 98.9813 | -1.0187 | 0.326 | -0.066871 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-06 |  | 1.9404 | 1.81 | 107.2044 | 7.2044 | 0.392 | 0.33265 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24005A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 2.422 | 2.24 | 108.125 | 8.125 | 0.511 | 0.35616 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 1.9528 | 1.81 | 107.8895 | 7.8895 | 0.392 | 0.36429 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 2.0937 | 2.14 | 97.8364 | -2.1636 | 0.326 | -0.14202 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 3.8336 | 3.79 | 101.1504 | 1.1504 | 0.297 | 0.1468 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 2.1022 | 1.96 | 107.2551 | 7.2551 | 0.184 | 0.77283 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 2.1285 | 2.14 | 99.4626 | -0.53738 | 0.326 | -0.035276 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 2.1376 | 2.14 | 99.8879 | -0.11215 | 0.326 | -0.007362 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 2.3796 | 2.24 | 106.2321 | 6.2321 | 0.511 | 0.27319 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 1.919 | 1.81 | 106.0221 | 6.0221 | 0.392 | 0.27806 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 1.9467 | 1.81 | 107.5525 | 7.5525 | 0.392 | 0.34872 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 3.9516 | 3.79 | 104.2639 | 4.2639 | 0.297 | 0.54411 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 2.1382 | 1.96 | 109.0918 | 9.0918 | 0.184 | 0.96848 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 2.123 | 1.96 | 108.3163 | 8.3163 | 0.184 | 0.88587 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 2.172 | 2.14 | 101.4953 | 1.4953 | 0.326 | 0.09816 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 2.1645 | 2.14 | 101.1449 | 1.1449 | 0.326 | 0.075153 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 2.1494 | 2.14 | 100.4393 | 0.43925 | 0.326 | 0.028834 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 2.3991 | 2.24 | 107.1027 | 7.1027 | 0.511 | 0.31135 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 1.9518 | 1.81 | 107.8343 | 7.8343 | 0.392 | 0.36173 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 3.7754 | 3.79 | 99.6148 | -0.38522 | 0.297 | -0.049158 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 3.779 | 3.79 | 99.7098 | -0.29024 | 0.297 | -0.037037 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 2.0795 | 1.96 | 106.0969 | 6.0969 | 0.184 | 0.64946 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 2.4224 | 2.24 | 108.1429 | 8.1429 | 0.511 | 0.35695 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 2.1047 | 1.96 | 107.3827 | 7.3827 | 0.184 | 0.78641 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 1.8845 | 1.81 | 104.116 | 4.116 | 0.392 | 0.19005 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 3.8101 | 3.79 | 100.5303 | 0.53034 | 0.297 | 0.067677 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 2.3427 | 2.24 | 104.5848 | 4.5848 | 0.511 | 0.20098 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 3.806 | 3.79 | 100.4222 | 0.42216 | 0.297 | 0.053872 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Selenium, FIL, cICP-MS | 01145 | PLM10 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 2.4594 | 2.24 | 109.7946 | 9.7946 | 0.511 | 0.42935 | 0.05 | 3132 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A