## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2090180 | 2022-08-10 |  | 95.73 | 94 | 101.8404 | 1.8404 | 4.7 | 0.36809 | 0.6 | 0652 |  |  |  | ug/L | T233 | ICPOE22220A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2220143 | 2022-08-16 |  | 98.72 | 98.6 | 100.1217 | 0.1217 | 4.93 | 0.024341 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22227A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2230331 | 2022-08-18 |  | 103.5 | 103 | 100.4854 | 0.48544 | 5.15 | 0.097087 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22230B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2350173 | 2022-08-25 |  | 97.65 | 98.6 | 99.0365 | -0.96349 | 4.93 | -0.1927 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22237A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2370216 | 2022-09-14 |  | 101.3 | 103 | 98.3495 | -1.6505 | 5.15 | -0.3301 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22257B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2560120 | 2022-09-20 |  | 200.9 | 201 | 99.9502 | -0.049751 | 10.05 | -0.0099502 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22263B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2580151 | 2022-09-21 |  | 40.19 | 39.8 | 100.9799 | 0.9799 | 2.77 | 0.14079 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22263B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2700272 | 2022-10-03 |  | 206.9 | 201 | 102.9353 | 2.9353 | 10.05 | 0.58706 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22276A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2022 | 2720122 | 2022-10-06 |  | 41.13 | 39.8 | 103.3417 | 3.3417 | 2.77 | 0.48014 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22279A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2850200 | 2022-10-18 |  | 274.5 | 277 | 99.0975 | -0.90253 | 13.85 | -0.18051 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22291A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2910100 | 2022-10-27 |  | 163.8 | 164 | 99.878 | -0.12195 | 8.2 | -0.02439 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22300A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2980100 | 2022-10-27 |  | 271.7 | 277 | 98.0866 | -1.9134 | 13.85 | -0.38267 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22300A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3000166 | 2022-11-08 |  | 160.6 | 164 | 97.9268 | -2.0732 | 8.2 | -0.41463 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE22311A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 100.3 | 103 | 97.3786 | -2.6214 | 5.15 | -0.52427 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3190030 | 2022-11-24 |  | 515.2 | 514 | 100.2335 | 0.23346 | 25.7 | 0.046693 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22327A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3260049 | 2022-12-02 |  | 101.8 | 103 | 98.835 | -1.165 | 5.15 | -0.23301 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22336A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3340030 | 2022-12-03 |  | 493.1 | 514 | 95.9339 | -4.0661 | 25.7 | -0.81323 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE22336A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3480158 | 2022-12-29 |  | 39.57 | 39.8 | 99.4221 | -0.57789 | 2.77 | -0.083032 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22362A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 3630098 | 2023-01-12 |  | 39.15 | 39.8 | 98.3668 | -1.6332 | 2.77 | -0.23466 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010C
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0180009 | 2023-01-24 |  | 162.7 | 164 | 99.2073 | -0.79268 | 8.2 | -0.15854 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23024A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0270018 | 2023-02-07 |  | 166.6 | 164 | 101.5854 | 1.5854 | 8.2 | 0.31707 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23038A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0450135 | 2023-02-24 |  | 538 | 514 | 104.6693 | 4.6693 | 25.7 | 0.93385 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23054A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0610266 | 2023-03-14 |  | 520.1 | 514 | 101.1868 | 1.1868 | 25.7 | 0.23735 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23071A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0730106 | 2023-03-21 |  | 201 | 201 | 100 | 0 | 10.05 | 0 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23079A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0750098 | 2023-03-21 |  | 40.62 | 39.8 | 102.0603 | 2.0603 | 2.77 | 0.29603 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23079A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0870135 | 2023-04-13 |  | 202.2 | 201 | 100.597 | 0.59701 | 10.05 | 0.1194 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23103A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 40.42 | 39.8 | 101.5578 | 1.5578 | 2.77 | 0.22383 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23116A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 275.8 | 277 | 99.5668 | -0.43321 | 13.85 | -0.086643 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1090191 | 2023-05-09 |  | 162.8 | 164 | 99.2683 | -0.73171 | 8.2 | -0.14634 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23129A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1160089 | 2023-05-11 |  | 278.1 | 277 | 100.3971 | 0.39711 | 13.85 | 0.079422 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23131A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1230175 | 2023-05-12 |  | 160 | 164 | 97.561 | -2.439 | 8.2 | -0.4878 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23132B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1290206 | 2023-05-16 |  | 104.4 | 103 | 101.3592 | 1.3592 | 5.15 | 0.27184 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23136A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1310003 | 2023-05-19 |  | 502.8 | 514 | 97.821 | -2.179 | 25.7 | -0.4358 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23139A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1430249 | 2023-05-31 |  | 105.1 | 103 | 102.0388 | 2.0388 | 5.15 | 0.40777 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23150A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 515.8 | 514 | 100.3502 | 0.35019 | 25.7 | 0.070039 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23151A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1660193 | 2023-06-16 |  | 203 | 201 | 100.995 | 0.99502 | 10.05 | 0.199 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23167A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1640229 | 2023-06-16 |  | 40.82 | 39.8 | 102.5628 | 2.5628 | 2.77 | 0.36823 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23167A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1800090 | 2023-06-30 |  | 41.73 | 39.8 | 104.8492 | 4.8492 | 2.77 | 0.69675 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23181A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1860128 | 2023-07-10 |  | 211.5 | 201 | 105.2239 | 5.2239 | 10.05 | 1.0448 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23191A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1930108 | 2023-07-14 |  | 166.3 | 164 | 101.4024 | 1.4024 | 8.2 | 0.28049 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23195B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 1980051 | 2023-07-21 |  | 273.3 | 277 | 98.6643 | -1.3357 | 13.85 | -0.26715 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23202B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2050065 | 2023-07-26 |  | 166.3 | 164 | 101.4024 | 1.4024 | 8.2 | 0.28049 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23207B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2080235 | 2023-08-02 |  | 276.8 | 277 | 99.9278 | -0.072202 | 13.85 | -0.01444 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23214A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2260045 | 2023-08-18 |  | 499 | 514 | 97.0817 | -2.9183 | 25.7 | -0.58366 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23230A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2290217 | 2023-08-22 |  | 104.3 | 103 | 101.2621 | 1.2621 | 5.15 | 0.25243 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23234A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2430075 | 2023-09-08 |  | 521.2 | 514 | 101.4008 | 1.4008 | 25.7 | 0.28016 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23251B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2480097 | 2023-09-12 |  | 104.1 | 103 | 101.068 | 1.068 | 5.15 | 0.21359 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23255A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2560013 | 2023-09-18 |  | 208.9 | 201 | 103.9303 | 3.9303 | 10.05 | 0.78607 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23261B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2570184 | 2023-09-21 |  | 40.47 | 39.8 | 101.6834 | 1.6834 | 2.77 | 0.24188 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23264A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2680194 | 2023-09-28 |  | 205 | 201 | 101.99 | 1.99 | 10.05 | 0.39801 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23271A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2023 | 2720017 | 2023-10-03 |  | 41.51 | 39.8 | 104.2965 | 4.2965 | 2.77 | 0.61733 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23276B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 2860130 | 2023-10-19 |  | 165.4 | 164 | 100.8537 | 0.85366 | 8.2 | 0.17073 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23292A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 2840060 | 2023-10-25 |  | 274.6 | 277 | 99.1336 | -0.86643 | 13.85 | -0.17329 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23298A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 2970145 | 2023-11-02 |  | 275.7 | 277 | 99.5307 | -0.46931 | 13.85 | -0.093863 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23306A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 2990156 | 2023-11-06 |  | 161.2 | 164 | 98.2927 | -1.7073 | 8.2 | -0.34146 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23310A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 3190194 | 2023-11-20 |  | 100.5 | 103 | 97.5728 | -2.4272 | 5.15 | -0.48544 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23324A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 3210043 | 2023-11-20 |  | 505.4 | 514 | 98.3268 | -1.6732 | 25.7 | -0.33463 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23324A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 3330064 | 2023-12-01 |  | 103.4 | 103 | 100.3883 | 0.38835 | 5.15 | 0.07767 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23335A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 3350125 | 2023-12-05 |  | 509.9 | 514 | 99.2023 | -0.79767 | 25.7 | -0.15953 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23339A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 3420207 | 2023-12-13 |  | 28.16 | 28.8 | 97.7778 | -2.2222 | 1.44 | -0.44444 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23347A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 3560062 | 2024-01-02 |  | 28.12 | 28.8 | 97.6389 | -2.3611 | 1.44 | -0.47222 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24002A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 0050097 | 2024-01-12 |  | 161.2 | 164 | 98.2927 | -1.7073 | 8.2 | -0.34146 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24012A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 0190081 | 2024-01-29 |  | 165.9 | 164 | 101.1585 | 1.1585 | 8.2 | 0.23171 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24029A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 0540083 | 2024-03-21 |  | 484.3 | 514 | 94.2218 | -5.7782 | 25.7 | -1.1556 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24080A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 0720125 | 2024-04-06 |  | 426.3 | 404 | 105.5198 | 5.5198 | 38 | 0.58684 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24097A
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 0820074 | 2024-04-15 |  | 414.8 | 404 | 102.6733 | 2.6733 | 38 | 0.28421 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24106B
Strontium, FIL, ICP-OES | 01080 | PLA11 | FIL | 2024 | 0880079 | 2024-04-15 |  | 28.46 | 28.8 | 98.8194 | -1.1806 | 1.44 | -0.23611 | 0.4 | 0652 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24106B