## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 166.7015 | 164 | 101.6473 | 1.6473 | 8.2 | 0.32945 |  | 3422 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS22214B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 99.4485 | 94 | 105.7963 | 5.7963 | 4.7 | 1.1593 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 171.0355 | 164 | 104.2899 | 4.2899 | 8.2 | 0.85799 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 91.5478 | 94 | 97.3913 | -2.6087 | 4.7 | -0.52174 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 94.862 | 98.6 | 96.2089 | -3.7911 | 4.93 | -0.75822 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 105.9792 | 103 | 102.8924 | 2.8924 | 5.15 | 0.57849 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 97.2325 | 98.6 | 98.6131 | -1.3869 | 4.93 | -0.27738 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 104.3679 | 103 | 101.3281 | 1.3281 | 5.15 | 0.26561 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 49.8132 | 39.8 | 125.1588 | 25.1588 | 2.77 | 3.6149 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 197.9507 | 201 | 98.4829 | -1.5171 | 10.05 | -0.30341 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 197.9645 | 201 | 98.4898 | -1.5102 | 10.05 | -0.30204 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 274.3092 | 277 | 99.0286 | -0.97141 | 13.85 | -0.19428 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 150.8841 | 164 | 92.0025 | -7.9975 | 8.2 | -1.5995 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 255.3048 | 277 | 92.1678 | -7.8322 | 13.85 | -1.5664 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-01 |  | 157.1229 | 164 | 95.8066 | -4.1934 | 8.2 | -0.83867 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22305B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 103.7114 | 103 | 100.6907 | 0.69068 | 5.15 | 0.13814 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 507.6083 | 514 | 98.7565 | -1.2435 | 25.7 | -0.2487 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 42.1208 | 39.8 | 105.8312 | 5.8312 | 2.77 | 0.83783 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 106.8212 | 103 | 103.7099 | 3.7099 | 5.15 | 0.74198 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 44.0474 | 39.8 | 110.6719 | 10.6719 | 2.77 | 1.5334 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 164.9444 | 164 | 100.5759 | 0.57585 | 8.2 | 0.11517 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 575.827 | 514 | 112.0286 | 12.0286 | 25.7 | 2.4057 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 205.432 | 201 | 102.205 | 2.205 | 10.05 | 0.441 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 199.7665 | 201 | 99.3863 | -0.61368 | 10.05 | -0.12274 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 160.8947 | 164 | 98.1065 | -1.8935 | 8.2 | -0.3787 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 284.4216 | 277 | 102.6793 | 2.6793 | 13.85 | 0.53586 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 276.1285 | 277 | 99.6854 | -0.31462 | 13.85 | -0.062924 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 512.0426 | 514 | 99.6192 | -0.38082 | 25.7 | -0.076163 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 94.069 | 103 | 91.3291 | -8.6709 | 5.15 | -1.7342 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 484.7063 | 514 | 94.3008 | -5.6992 | 25.7 | -1.1398 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 42.3468 | 39.8 | 106.399 | 6.399 | 2.77 | 0.91942 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 206.5396 | 201 | 102.756 | 2.756 | 10.05 | 0.5512 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 104.672 | 103 | 101.6233 | 1.6233 | 5.15 | 0.32466 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 223.8219 | 201 | 111.3542 | 11.3542 | 10.05 | 2.2708 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-04-28 |  | 42.1594 | 39.8 | 105.9281 | 5.9281 | 2.77 | 0.85177 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23117A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 172.0892 | 164 | 104.9324 | 4.9324 | 8.2 | 0.98649 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 292.0488 | 277 | 105.4328 | 5.4328 | 13.85 | 1.0866 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 291.9971 | 277 | 105.4141 | 5.4141 | 13.85 | 1.0828 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 106.766 | 103 | 103.6563 | 3.6563 | 5.15 | 0.73126 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 163.8438 | 164 | 99.9048 | -0.095244 | 8.2 | -0.019049 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 516.4515 | 514 | 100.4769 | 0.47695 | 25.7 | 0.095389 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 103.9158 | 103 | 100.8891 | 0.88913 | 5.15 | 0.17783 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 518.5699 | 514 | 100.8891 | 0.88909 | 25.7 | 0.17782 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 38.7895 | 39.8 | 97.4611 | -2.5389 | 2.77 | -0.3648 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 206.9394 | 201 | 102.9549 | 2.9549 | 10.05 | 0.59099 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 41.0096 | 39.8 | 103.0392 | 3.0392 | 2.77 | 0.43668 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 168.0054 | 164 | 102.4423 | 2.4423 | 8.2 | 0.48846 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 283.9025 | 277 | 102.4919 | 2.4919 | 13.85 | 0.49838 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-08-08 |  | 164.3304 | 164 | 100.2015 | 0.20146 | 8.2 | 0.040293 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23219A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 277.7043 | 277 | 100.2543 | 0.25426 | 13.85 | 0.050852 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-09 |  | 201.5163 | 201 | 100.2569 | 0.25687 | 10.05 | 0.051373 | 0.5 | 3422 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23219A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 523.0001 | 514 | 101.751 | 1.751 | 25.7 | 0.3502 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 106.4735 | 103 | 103.3723 | 3.3723 | 5.15 | 0.67447 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 208.8816 | 201 | 103.9212 | 3.9212 | 10.05 | 0.78424 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 207.7772 | 201 | 103.3717 | 3.3717 | 10.05 | 0.67435 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 532.6628 | 514 | 103.6309 | 3.6309 | 25.7 | 0.72618 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 106.11 | 103 | 103.0194 | 3.0194 | 5.15 | 0.60388 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 39.4102 | 39.8 | 99.0206 | -0.9794 | 2.77 | -0.14072 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 37.9549 | 39.8 | 95.3641 | -4.6359 | 2.77 | -0.6661 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 167.3466 | 164 | 102.0406 | 2.0406 | 8.2 | 0.40812 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 300.4188 | 277 | 108.4544 | 8.4544 | 13.85 | 1.6909 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 289.261 | 277 | 104.4264 | 4.4264 | 13.85 | 0.88527 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 166.7878 | 164 | 101.6999 | 1.6999 | 8.2 | 0.33998 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 107.5297 | 103 | 104.3978 | 4.3978 | 5.15 | 0.87955 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 535.1711 | 514 | 104.1189 | 4.1189 | 25.7 | 0.82378 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 26.8678 | 28.8 | 93.291 | -6.709 | 1.44 | -1.3418 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 29.2622 | 28.8 | 101.6049 | 1.6049 | 1.44 | 0.32097 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 284.1794 | 277 | 102.5918 | 2.5918 | 13.85 | 0.51837 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 166.0434 | 164 | 101.246 | 1.246 | 8.2 | 0.2492 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 418.1659 | 404 | 103.5064 | 3.5064 | 38 | 0.37279 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 427.9987 | 404 | 105.9403 | 5.9403 | 38 | 0.63154 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 165.8535 | 164 | 101.1302 | 1.1302 | 8.2 | 0.22604 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 551.4544 | 514 | 107.2868 | 7.2868 | 25.7 | 1.4574 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 294.4954 | 277 | 106.316 | 6.316 | 13.85 | 1.2632 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 107.7031 | 103 | 104.5661 | 4.5661 | 5.15 | 0.91322 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 530.1536 | 514 | 103.1427 | 3.1427 | 25.7 | 0.62854 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 104.29 | 103 | 101.2524 | 1.2524 | 5.15 | 0.25049 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 413.3606 | 404 | 102.317 | 2.317 | 38 | 0.24633 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 28.8674 | 28.8 | 100.234 | 0.23403 | 1.44 | 0.046806 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Strontium, UNF, ICP-MS | 01082 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 28.8156 | 28.8 | 100.0542 | 0.054167 | 1.44 | 0.010833 | 0.5 | 3422 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A