## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 1.7688 | 1.93 | 91.6477 | -8.3523 | 0.104 | -1.55 | 0.04 | 2508 |  |  |  | ug/L | T235 | ICPMS22243A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 0.947 | 1.03 | 91.9417 | -8.0583 | 0.082 | -1.0122 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 1.9089 | 1.93 | 98.9067 | -1.0933 | 0.104 | -0.20288 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 0.9377 | 1.03 | 91.0388 | -8.9612 | 0.082 | -1.1256 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 5.5083 | 5.7 | 96.6368 | -3.3632 | 0.285 | -0.67263 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-09-30 |  | 3.6394 | 3.97 | 91.6725 | -8.3275 | 0.259 | -1.2764 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22270A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 0.251 | 0.272 | 92.2794 | -7.7206 | 0.02 | -1.05 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 5.9816 | 5.7 | 104.9404 | 4.9404 | 0.285 | 0.98807 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 0.2323 | 0.272 | 85.4044 | -14.5956 | 0.02 | -1.985 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 0.6481 | 0.797 | 81.3174 | -18.6826 | 0.054 | -2.7574 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 0.6387 | 0.797 | 80.138 | -19.862 | 0.054 | -2.9315 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 0.9792 | 1.03 | 95.068 | -4.932 | 0.082 | -0.61951 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 1.7148 | 1.81 | 94.7403 | -5.2597 | 0.115 | -0.82783 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 1.0143 | 1.03 | 98.4757 | -1.5243 | 0.082 | -0.19146 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 1.7801 | 1.81 | 98.3481 | -1.6519 | 0.115 | -0.26 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-01-07 |  | 3.6706 | 3.97 | 92.4584 | -7.5416 | 0.259 | -1.156 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23006A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.7505 | 0.797 | 94.1656 | -5.8344 | 0.054 | -0.86111 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 5.6585 | 5.7 | 99.2719 | -0.72807 | 0.285 | -0.14561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 3.4616 | 3.97 | 87.194 | -12.806 | 0.259 | -1.9629 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 5.6173 | 5.7 | 98.5491 | -1.4509 | 0.285 | -0.29018 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.7246 | 0.797 | 90.9159 | -9.0841 | 0.054 | -1.3407 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.2578 | 0.272 | 94.7794 | -5.2206 | 0.02 | -0.71 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.2758 | 0.272 | 101.3971 | 1.3971 | 0.02 | 0.19 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 1.7982 | 1.81 | 99.3481 | -0.65193 | 0.115 | -0.10261 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 1.0667 | 1.03 | 103.5631 | 3.5631 | 0.082 | 0.44756 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 1.8066 | 1.81 | 99.8122 | -0.18785 | 0.115 | -0.029565 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 5.4399 | 5.7 | 95.4368 | -4.5632 | 0.285 | -0.91263 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 1.01 | 1.03 | 98.0583 | -1.9417 | 0.082 | -0.2439 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 5.839 | 5.7 | 102.4386 | 2.4386 | 0.285 | 0.48772 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 3.5839 | 3.97 | 90.2746 | -9.7254 | 0.259 | -1.4907 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 3.9806 | 3.97 | 100.267 | 0.267 | 0.259 | 0.040927 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.2398 | 0.272 | 88.1618 | -11.8382 | 0.02 | -1.61 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.2177 | 0.272 | 80.0368 | -19.9632 | 0.02 | -2.715 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-05-08 |  | 0.7159 | 0.797 | 89.8243 | -10.1757 | 0.054 | -1.5019 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23125B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.7153 | 0.797 | 89.7491 | -10.2509 | 0.054 | -1.513 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 0.8621 | 1.03 | 83.699 | -16.301 | 0.082 | -2.0476 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 1.6793 | 1.81 | 92.779 | -7.221 | 0.115 | -1.1365 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 0.9283 | 1.03 | 90.1262 | -9.8738 | 0.082 | -1.2402 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 1.5961 | 1.81 | 88.1823 | -11.8177 | 0.115 | -1.86 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 3.6214 | 3.97 | 91.2191 | -8.7809 | 0.259 | -1.3459 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 5.5822 | 5.7 | 97.9333 | -2.0667 | 0.285 | -0.41333 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 5.3986 | 5.7 | 94.7123 | -5.2877 | 0.285 | -1.0575 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.6863 | 0.797 | 86.1104 | -13.8896 | 0.054 | -2.05 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.2513 | 0.272 | 92.3897 | -7.6103 | 0.02 | -1.035 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 3.8675 | 3.97 | 97.4181 | -2.5819 | 0.259 | -0.39575 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.2391 | 0.272 | 87.9044 | -12.0956 | 0.02 | -1.645 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-18 |  | 0.6875 | 0.797 | 86.261 | -13.739 | 0.054 | -2.0278 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23230A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 1.6303 | 1.81 | 90.0718 | -9.9282 | 0.115 | -1.5626 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 0.958 | 1.03 | 93.0097 | -6.9903 | 0.082 | -0.87805 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 1.7601 | 1.81 | 97.2431 | -2.7569 | 0.115 | -0.43391 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 0.9799 | 1.03 | 95.1359 | -4.8641 | 0.082 | -0.61098 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 5.5844 | 5.7 | 97.9719 | -2.0281 | 0.285 | -0.40561 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 5.5435 | 5.7 | 97.2544 | -2.7456 | 0.285 | -0.54912 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 3.8251 | 3.97 | 96.3501 | -3.6499 | 0.259 | -0.55946 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.259 | 0.272 | 95.2206 | -4.7794 | 0.02 | -0.65 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 3.9283 | 3.97 | 98.9496 | -1.0504 | 0.259 | -0.161 | 0.04 | 2508 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.7347 | 0.797 | 92.1832 | -7.8168 | 0.054 | -1.1537 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.2688 | 0.272 | 98.8235 | -1.1765 | 0.02 | -0.16 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.7437 | 0.797 | 93.3124 | -6.6876 | 0.054 | -0.98704 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 1.1641 | 1.17 | 99.4957 | -0.50427 | 0.0585 | -0.10085 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 1.0007 | 1.03 | 97.1553 | -2.8447 | 0.082 | -0.35732 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 1.7548 | 1.81 | 96.9503 | -3.0497 | 0.115 | -0.48 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 0.1506 | 0.152 | 99.0789 | -0.92105 | 0.02 | -0.07 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 1.1916 | 1.17 | 101.8462 | 1.8462 | 0.0585 | 0.36923 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.7814 | 0.797 | 98.0427 | -1.9573 | 0.054 | -0.28889 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.7861 | 0.797 | 98.6324 | -1.3676 | 0.054 | -0.20185 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.2744 | 0.272 | 100.8824 | 0.88235 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.2735 | 0.272 | 100.5515 | 0.55147 | 0.02 | 0.075 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 1.7889 | 1.81 | 98.8343 | -1.1657 | 0.115 | -0.18348 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 0.153 | 0.152 | 100.6579 | 0.65789 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1 | 1.03 | 97.0874 | -2.9126 | 0.082 | -0.36585 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-03-24 |  | 1.7325 | 1.81 | 95.7182 | -4.2818 | 0.115 | -0.67391 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082C
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 0.9853 | 1.03 | 95.6602 | -4.3398 | 0.082 | -0.54512 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 0.1511 | 0.152 | 99.4079 | -0.59211 | 0.02 | -0.045 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 1.1239 | 1.17 | 96.0598 | -3.9402 | 0.0585 | -0.78803 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Thallium, FIL, ICP-MS | 01057 | PLM40 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 1.1363 | 1.17 | 97.1197 | -2.8803 | 0.0585 | -0.57607 | 0.04 | 2508 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A