## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 0.7185 | 0.797 | 90.1506 | -9.8494 | 0.054 | -1.4537 |  | 3423 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS23299B
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 0.2587 | 0.272 | 95.1103 | -4.8897 | 0.02 | -0.665 | 0.04 | 3423 |  |  |  | ug/L | T245 | ICPMS23332A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 0.2695 | 0.272 | 99.0809 | -0.91912 | 0.02 | -0.125 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 0.7587 | 0.797 | 95.1945 | -4.8055 | 0.054 | -0.70926 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 0.9935 | 1.03 | 96.4563 | -3.5437 | 0.082 | -0.44512 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 1.7328 | 1.81 | 95.7348 | -4.2652 | 0.115 | -0.6713 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 1.1809 | 1.17 | 100.9316 | 0.93162 | 0.0585 | 0.18632 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 1.1648 | 1.17 | 99.5556 | -0.44444 | 0.0585 | -0.088889 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 0.2593 | 0.272 | 95.3309 | -4.6691 | 0.02 | -0.635 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 0.7271 | 0.797 | 91.2296 | -8.7704 | 0.054 | -1.2944 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 0.1389 | 0.152 | 91.3816 | -8.6184 | 0.02 | -0.655 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 0.1451 | 0.152 | 95.4605 | -4.5395 | 0.02 | -0.345 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 0.7453 | 0.797 | 93.5132 | -6.4868 | 0.054 | -0.95741 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 1.6616 | 1.81 | 91.8011 | -8.1989 | 0.115 | -1.2904 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 0.2569 | 0.272 | 94.4485 | -5.5515 | 0.02 | -0.755 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 0.9706 | 1.03 | 94.233 | -5.767 | 0.082 | -0.72439 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 1.698 | 1.81 | 93.8122 | -6.1878 | 0.115 | -0.97391 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 0.9203 | 1.03 | 89.3495 | -10.6505 | 0.082 | -1.3378 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 0.1388 | 0.152 | 91.3158 | -8.6842 | 0.02 | -0.66 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 1.09 | 1.17 | 93.1624 | -6.8376 | 0.0585 | -1.3675 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Thallium, UNF, ICP-MS | 01059 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 1.0873 | 1.17 | 92.9316 | -7.0684 | 0.0585 | -1.4137 | 0.04 | 3423 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A