## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2140174 | 2022-08-31 |  | 1.5165 | 1.51 | 100.4305 | 0.43046 | 0.11 | 0.059091 | 0.02 | 1797 |  |  |  | ug/L | T235 | ICPMS22243A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2160003 | 2022-09-01 |  | 1.7766 | 1.68 | 105.75 | 5.75 | 0.141 | 0.68511 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22243A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2210114 | 2022-09-07 |  | 1.6753 | 1.63 | 102.7791 | 2.7791 | 0.119 | 0.38067 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22249A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2280351 | 2022-09-08 |  | 1.6098 | 1.51 | 106.6093 | 6.6093 | 0.11 | 0.90727 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22251A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2300212 | 2022-09-09 |  | 1.8487 | 1.68 | 110.0417 | 10.0417 | 0.141 | 1.1965 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22251A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2230330 | 2022-09-09 |  | 1.5249 | 1.6 | 95.3062 | -4.6938 | 0.08 | -0.93875 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22250A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2370217 | 2022-09-15 |  | 1.5963 | 1.6 | 99.7687 | -0.23125 | 0.08 | -0.04625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22257A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2360390 | 2022-09-15 |  | 1.6941 | 1.63 | 103.9325 | 3.9325 | 0.119 | 0.53866 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22256B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2500494 | 2022-09-20 |  | 1.8727 | 1.8 | 104.0389 | 4.0389 | 0.09 | 0.80778 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22262B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2580150 | 2022-09-29 |  | 1.7407 | 1.51 | 115.2781 | 15.2781 | 0.11 | 2.0973 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22270A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2510441 | 2022-09-29 |  | 1.6789 | 1.6 | 104.9312 | 4.9312 | 0.08 | 0.98625 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22270A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2720121 | 2022-10-20 |  | 1.6003 | 1.51 | 105.9801 | 5.9801 | 0.11 | 0.82091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22286A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2660048 | 2022-10-20 |  | 1.6296 | 1.6 | 101.85 | 1.85 | 0.08 | 0.37 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22286A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2770114 | 2022-10-20 |  | 3.9371 | 3.94 | 99.9264 | -0.073604 | 0.2 | -0.0145 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22286A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2790113 | 2022-10-20 |  | 8.2354 | 7.58 | 108.6464 | 8.6464 | 0.385 | 1.7023 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22286A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2630184 | 2022-10-28 |  | 1.7317 | 1.8 | 96.2056 | -3.7944 | 0.09 | -0.75889 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22301A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2022 | 2570117 | 2022-11-08 |  | 1.7706 | 1.68 | 105.3929 | 5.3929 | 0.141 | 0.64255 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22311A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2920222 | 2022-11-09 |  | 3.7672 | 3.94 | 95.6142 | -4.3858 | 0.2 | -0.864 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22313A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2930117 | 2022-11-10 |  | 6.5667 | 7.58 | 86.6319 | -13.3681 | 0.385 | -2.6319 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22313A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2860101 | 2022-11-14 |  | 1.5444 | 1.6 | 96.525 | -3.475 | 0.08 | -0.695 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22318A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2990136 | 2022-11-17 |  | 1.4154 | 1.6 | 88.4625 | -11.5375 | 0.08 | -2.3075 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22321A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3060049 | 2022-12-02 |  | 1.576 | 1.63 | 96.6871 | -3.3129 | 0.119 | -0.45378 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22325A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3130109 | 2022-12-02 |  | 7.5066 | 7.58 | 99.0317 | -0.96834 | 0.385 | -0.19065 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22325A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3000165 | 2022-12-05 |  | 1.7677 | 1.8 | 98.2056 | -1.7944 | 0.09 | -0.35889 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22339A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3070229 | 2022-12-07 |  | 1.7287 | 1.8 | 96.0389 | -3.9611 | 0.09 | -0.79222 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22340A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3210270 | 2022-12-15 |  | 1.8252 | 1.8 | 101.4 | 1.4 | 0.09 | 0.28 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22349A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3190029 | 2022-12-15 |  | 3.8331 | 3.94 | 97.2868 | -2.7132 | 0.2 | -0.5345 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22349A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3200145 | 2022-12-16 |  | 1.6812 | 1.63 | 103.1411 | 3.1411 | 0.119 | 0.43025 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22349A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3340029 | 2022-12-20 |  | 3.8882 | 3.94 | 98.6853 | -1.3147 | 0.2 | -0.259 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22354A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3330054 | 2022-12-21 |  | 7.9153 | 7.58 | 104.4235 | 4.4235 | 0.385 | 0.87091 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22354A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3420127 | 2023-01-10 |  | 4.0243 | 3.94 | 102.1396 | 2.1396 | 0.2 | 0.4215 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23010A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3400090 | 2023-02-07 |  | 1.7877 | 1.68 | 106.4107 | 6.4107 | 0.141 | 0.76383 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23034A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 1.6221 | 1.6 | 101.3812 | 1.3813 | 0.08 | 0.27625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23061A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 4.1152 | 3.94 | 104.4467 | 4.4467 | 0.2 | 0.876 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-03 |  | 1.884 | 1.8 | 104.6667 | 4.6667 | 0.09 | 0.93333 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23061A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-03 |  | 1.616 | 1.68 | 96.1905 | -3.8095 | 0.141 | -0.4539 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23061A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 1.6682 | 1.63 | 102.3436 | 2.3436 | 0.119 | 0.32101 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 1.889 | 1.8 | 104.9444 | 4.9444 | 0.09 | 0.98889 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 1.66 | 1.6 | 103.75 | 3.75 | 0.08 | 0.75 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 4.1464 | 3.94 | 105.2386 | 5.2386 | 0.2 | 1.032 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 1.8683 | 1.63 | 114.6196 | 14.6196 | 0.119 | 2.0025 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 3.7582 | 3.94 | 95.3858 | -4.6142 | 0.2 | -0.909 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 7.4121 | 7.58 | 97.785 | -2.215 | 0.385 | -0.4361 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 1.8493 | 1.63 | 113.454 | 13.454 | 0.119 | 1.8429 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 1.7797 | 1.68 | 105.9345 | 5.9345 | 0.141 | 0.70709 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 1.5011 | 1.6 | 93.8188 | -6.1812 | 0.08 | -1.2362 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-08 |  | 1.6981 | 1.68 | 101.0774 | 1.0774 | 0.141 | 0.12837 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23097A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 1.5153 | 1.6 | 94.7062 | -5.2937 | 0.08 | -1.0587 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 7.7772 | 7.58 | 102.6016 | 2.6016 | 0.385 | 0.51221 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 4.0392 | 3.94 | 102.5178 | 2.5178 | 0.2 | 0.496 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 7.5672 | 7.58 | 99.8311 | -0.16887 | 0.385 | -0.033247 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 1.8878 | 1.8 | 104.8778 | 4.8778 | 0.09 | 0.97556 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 1.6123 | 1.6 | 100.7688 | 0.76875 | 0.08 | 0.15375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 4.1193 | 3.94 | 104.5508 | 4.5508 | 0.2 | 0.8965 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 7.9084 | 7.58 | 104.3325 | 4.3325 | 0.385 | 0.85299 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-05-02 |  | 1.9174 | 1.8 | 106.5222 | 6.5222 | 0.09 | 1.3044 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23121A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-05-04 |  | 1.8077 | 1.8 | 100.4278 | 0.42778 | 0.09 | 0.085556 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23123A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-05-04 |  | 1.6911 | 1.68 | 100.6607 | 0.66071 | 0.141 | 0.078723 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 1.7202 | 1.68 | 102.3929 | 2.3929 | 0.141 | 0.28511 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-05-04 |  | 7.9175 | 7.58 | 104.4525 | 4.4525 | 0.385 | 0.87662 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23123A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-05-06 |  | 1.6926 | 1.63 | 103.8405 | 3.8405 | 0.119 | 0.52605 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23124A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-05-06 |  | 8.2377 | 7.58 | 108.6768 | 8.6768 | 0.385 | 1.7083 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23124A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 1.5556 | 1.6 | 97.225 | -2.775 | 0.08 | -0.555 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 1.8753 | 1.8 | 104.1833 | 4.1833 | 0.09 | 0.83667 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 1.7491 | 1.63 | 107.3067 | 7.3067 | 0.119 | 1.0008 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 1.9818 | 1.8 | 110.1 | 10.1 | 0.09 | 2.02 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 4.2545 | 3.94 | 107.9822 | 7.9822 | 0.2 | 1.5725 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 8.2801 | 7.58 | 109.2361 | 9.2361 | 0.385 | 1.8184 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 1.9062 | 1.8 | 105.9 | 5.9 | 0.09 | 1.18 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 1.741 | 1.63 | 106.8098 | 6.8098 | 0.119 | 0.93277 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 7.9953 | 7.58 | 105.4789 | 5.4789 | 0.385 | 1.0787 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 4.1596 | 3.94 | 105.5736 | 5.5736 | 0.2 | 1.098 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-09 |  | 1.8665 | 1.68 | 111.1012 | 11.1012 | 0.141 | 1.3227 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23159A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.9678 | 1.8 | 109.3222 | 9.3222 | 0.09 | 1.8644 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 4.2235 | 3.94 | 107.1954 | 7.1954 | 0.2 | 1.4175 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 1.9567 | 1.63 | 120.0429 | 20.0429 | 0.119 | 2.7454 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 4.0615 | 3.94 | 103.0838 | 3.0838 | 0.2 | 0.6075 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 1.8924 | 1.8 | 105.1333 | 5.1333 | 0.09 | 1.0267 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 1.5982 | 1.6 | 99.8875 | -0.1125 | 0.08 | -0.0225 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 1.8258 | 1.63 | 112.0123 | 12.0123 | 0.119 | 1.6454 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 3.9822 | 3.94 | 101.0711 | 1.0711 | 0.2 | 0.211 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 1.7548 | 1.63 | 107.6564 | 7.6564 | 0.119 | 1.0487 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 1.7861 | 1.68 | 106.3155 | 6.3155 | 0.141 | 0.75248 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 1.9683 | 1.68 | 117.1607 | 17.1607 | 0.141 | 2.0447 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 1.7243 | 1.6 | 107.7687 | 7.7687 | 0.08 | 1.5537 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 1.9091 | 1.63 | 117.1227 | 17.1227 | 0.119 | 2.3454 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 4.3273 | 3.94 | 109.8299 | 9.8299 | 0.2 | 1.9365 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 1.8677 | 1.68 | 111.1726 | 11.1726 | 0.141 | 1.3312 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 8.8738 | 7.58 | 117.0686 | 17.0686 | 0.385 | 3.3605 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 1.923 | 1.68 | 114.4643 | 14.4643 | 0.141 | 1.7234 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 1.8438 | 1.63 | 113.1166 | 13.1166 | 0.119 | 1.7966 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 1.6037 | 1.6 | 100.2312 | 0.23125 | 0.08 | 0.04625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-02 |  | 8.0318 | 7.58 | 105.9604 | 5.9604 | 0.385 | 1.1735 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23306A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 1.8112 | 1.68 | 107.8095 | 7.8095 | 0.141 | 0.9305 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 1.8534 | 1.63 | 113.7055 | 13.7055 | 0.119 | 1.8773 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-04 |  | 1.9702 | 1.8 | 109.4556 | 9.4556 | 0.09 | 1.8911 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23338A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 1.6061 | 1.6 | 100.3812 | 0.38125 | 0.08 | 0.07625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 1.6172 | 1.6 | 101.075 | 1.075 | 0.08 | 0.215 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 1.579 | 1.6 | 98.6875 | -1.3125 | 0.08 | -0.2625 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 1.9733 | 1.8 | 109.6278 | 9.6278 | 0.09 | 1.9256 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 1.769 | 1.68 | 105.2976 | 5.2976 | 0.141 | 0.63121 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 4.0836 | 3.94 | 103.6447 | 3.6447 | 0.2 | 0.718 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 8.119 | 7.58 | 107.1108 | 7.1108 | 0.385 | 1.4 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 1.8771 | 1.68 | 111.7321 | 11.7321 | 0.141 | 1.3979 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 8.1527 | 7.58 | 107.5554 | 7.5554 | 0.385 | 1.4875 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 8.2033 | 7.58 | 108.223 | 8.223 | 0.385 | 1.619 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 1.6105 | 1.6 | 100.6562 | 0.65625 | 0.08 | 0.13125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 4.1538 | 3.94 | 105.4264 | 5.4264 | 0.2 | 1.069 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 8.098 | 7.58 | 106.8338 | 6.8338 | 0.385 | 1.3455 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 2.4024 | 2.37 | 101.3671 | 1.3671 | 0.1185 | 0.27342 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 2.5741 | 2.37 | 108.6118 | 8.6118 | 0.1185 | 1.7224 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 1.5311 | 1.6 | 95.6937 | -4.3063 | 0.08 | -0.86125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 3.8958 | 3.94 | 98.8782 | -1.1218 | 0.2 | -0.221 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 0.6645 | 0.667 | 99.6252 | -0.37481 | 0.038 | -0.065789 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 1.6811 | 1.63 | 103.135 | 3.135 | 0.119 | 0.42941 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 3.9031 | 3.94 | 99.0635 | -0.93655 | 0.2 | -0.1845 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 3.9632 | 3.94 | 100.5888 | 0.58883 | 0.2 | 0.116 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 7.6957 | 7.58 | 101.5264 | 1.5264 | 0.385 | 0.30052 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 2.4743 | 2.37 | 104.4008 | 4.4008 | 0.1185 | 0.88017 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 2.4998 | 2.37 | 105.4768 | 5.4768 | 0.1185 | 1.0954 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 0.6721 | 0.667 | 100.7646 | 0.76462 | 0.038 | 0.13421 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 1.6089 | 1.6 | 100.5562 | 0.55625 | 0.08 | 0.11125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 1.6259 | 1.6 | 101.6187 | 1.6187 | 0.08 | 0.32375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 1.7044 | 1.63 | 104.5644 | 4.5644 | 0.119 | 0.62521 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 1.6686 | 1.63 | 102.3681 | 2.3681 | 0.119 | 0.32437 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 4.035 | 3.94 | 102.4112 | 2.4112 | 0.2 | 0.475 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 4.0536 | 3.94 | 102.8832 | 2.8832 | 0.2 | 0.568 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 4.0345 | 3.94 | 102.3985 | 2.3985 | 0.2 | 0.4725 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 7.8012 | 7.58 | 102.9182 | 2.9182 | 0.385 | 0.57455 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 2.4741 | 2.37 | 104.3924 | 4.3924 | 0.1185 | 0.87848 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-03-23 |  | 0.7032 | 0.667 | 105.4273 | 5.4273 | 0.038 | 0.95263 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082C
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 1.7144 | 1.63 | 105.1779 | 5.1779 | 0.119 | 0.70924 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 1.6605 | 1.63 | 101.8712 | 1.8712 | 0.119 | 0.2563 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 1.5357 | 1.6 | 95.9812 | -4.0188 | 0.08 | -0.80375 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-29 |  | 0.6695 | 0.667 | 100.3748 | 0.37481 | 0.038 | 0.065789 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24089A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 0.6733 | 0.667 | 100.9445 | 0.94453 | 0.038 | 0.16579 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-04-05 |  | 7.2938 | 7.58 | 96.2243 | -3.7757 | 0.385 | -0.74338 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24093A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-04-05 |  | 2.4607 | 2.37 | 103.827 | 3.827 | 0.1185 | 0.7654 | 0.03 | 1797 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24095A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 7.866 | 7.58 | 103.7731 | 3.7731 | 0.385 | 0.74286 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 1.5879 | 1.6 | 99.2437 | -0.75625 | 0.08 | -0.15125 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 0.7022 | 0.667 | 105.2774 | 5.2774 | 0.038 | 0.92632 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Uranium, FIL, ICP-MS | 22703 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 8.0065 | 7.58 | 105.6266 | 5.6266 | 0.385 | 1.1078 | 0.03 | 1797 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A