## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1870090 | 2022-08-02 |  | 1.7049 | 1.6 | 106.5562 | 6.5562 | 0.08 | 1.3112 |  | 3424 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS22214B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 1930200 | 2022-08-04 |  | 1.4712 | 1.44 | 102.1667 | 2.1667 | 0.072 | 0.43333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22215B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2000024 | 2022-08-04 |  | 1.6004 | 1.6 | 100.025 | 0.025 | 0.08 | 0.005 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22215B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2080416 | 2022-08-08 |  | 1.4132 | 1.44 | 98.1389 | -1.8611 | 0.072 | -0.37222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T233 | ICPMS22220A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2140174 | 2022-08-09 |  | 1.4877 | 1.51 | 98.5232 | -1.4768 | 0.11 | -0.20273 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22220A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2210114 | 2022-08-19 |  | 1.7098 | 1.63 | 104.8957 | 4.8957 | 0.119 | 0.67059 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22229B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2280351 | 2022-08-26 |  | 1.5952 | 1.51 | 105.6424 | 5.6424 | 0.11 | 0.77455 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPMS22238A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2360390 | 2022-09-21 |  | 1.7409 | 1.63 | 106.8037 | 6.8037 | 0.119 | 0.93193 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22263B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2570117 | 2022-09-28 |  | 1.9316 | 1.68 | 114.9762 | 14.9762 | 0.141 | 1.7844 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS22269A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2500494 | 2022-10-05 |  | 1.7872 | 1.8 | 99.2889 | -0.71111 | 0.09 | -0.14222 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2022 | 2630184 | 2022-10-05 |  | 1.7878 | 1.8 | 99.3222 | -0.67778 | 0.09 | -0.13556 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS22277A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2770114 | 2022-10-26 |  | 4.2045 | 3.94 | 106.7132 | 6.7132 | 0.2 | 1.3225 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22298B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2860101 | 2022-10-28 |  | 1.5536 | 1.6 | 97.1 | -2.9 | 0.08 | -0.58 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22300A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2920222 | 2022-10-28 |  | 3.8929 | 3.94 | 98.8046 | -1.1954 | 0.2 | -0.2355 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS22300A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2990136 | 2022-11-08 |  | 1.6663 | 1.6 | 104.1437 | 4.1437 | 0.08 | 0.82875 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T241 | ICPMS22312B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3060049 | 2022-11-08 |  | 1.8149 | 1.63 | 111.3436 | 11.3436 | 0.119 | 1.5538 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS22312B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3130109 | 2022-11-16 |  | 7.8788 | 7.58 | 103.942 | 3.942 | 0.385 | 0.7761 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS22320A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3610135 | 2023-01-09 |  | 1.873 | 1.68 | 111.4881 | 11.4881 | 0.141 | 1.3688 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23009A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3200145 | 2023-01-28 |  | 1.6637 | 1.63 | 102.0675 | 2.0675 | 0.119 | 0.28319 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23027A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 1.5977 | 1.68 | 95.1012 | -4.8988 | 0.141 | -0.58369 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23032A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 1.5248 | 1.6 | 95.3 | -4.7 | 0.08 | -0.94 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 7.1804 | 7.58 | 94.7282 | -5.2718 | 0.385 | -1.0379 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 1.8189 | 1.8 | 101.05 | 1.05 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 1.8314 | 1.8 | 101.7444 | 1.7444 | 0.09 | 0.34889 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 1.5673 | 1.6 | 97.9562 | -2.0438 | 0.08 | -0.40875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 3.9955 | 3.94 | 101.4086 | 1.4086 | 0.2 | 0.2775 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 3.877 | 3.94 | 98.401 | -1.599 | 0.2 | -0.315 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 7.6971 | 7.58 | 101.5449 | 1.5449 | 0.385 | 0.30416 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 1.5963 | 1.63 | 97.9325 | -2.0675 | 0.119 | -0.28319 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 7.6174 | 7.58 | 100.4934 | 0.4934 | 0.385 | 0.097143 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 1.7695 | 1.68 | 105.3274 | 5.3274 | 0.141 | 0.63475 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 1.8496 | 1.8 | 102.7556 | 2.7556 | 0.09 | 0.55111 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 1.6852 | 1.63 | 103.3865 | 3.3865 | 0.119 | 0.46387 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 1.9219 | 1.8 | 106.7722 | 6.7722 | 0.09 | 1.3544 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 3.9756 | 3.94 | 100.9036 | 0.90355 | 0.2 | 0.178 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-05-05 |  | 1.497 | 1.6 | 93.5625 | -6.4375 | 0.08 | -1.2875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23125C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 1.5153 | 1.6 | 94.7062 | -5.2937 | 0.08 | -1.0587 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-05-24 |  | 3.6484 | 3.94 | 92.599 | -7.401 | 0.2 | -1.458 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23144C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-25 |  | 1.7754 | 1.68 | 105.6786 | 5.6786 | 0.141 | 0.6766 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23144C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 1.7412 | 1.63 | 106.8221 | 6.8221 | 0.119 | 0.93445 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 7.5108 | 7.58 | 99.0871 | -0.91293 | 0.385 | -0.17974 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-06-10 |  | 7.2889 | 7.58 | 96.1596 | -3.8404 | 0.385 | -0.7561 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23160A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 1.7402 | 1.68 | 103.5833 | 3.5833 | 0.141 | 0.42695 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-06-16 |  | 1.566 | 1.63 | 96.0736 | -3.9264 | 0.119 | -0.53782 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23166A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 1.774 | 1.8 | 98.5556 | -1.4444 | 0.09 | -0.28889 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 1.763 | 1.68 | 104.9405 | 4.9405 | 0.141 | 0.58865 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 1.6043 | 1.6 | 100.2687 | 0.26875 | 0.08 | 0.05375 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 3.9376 | 3.94 | 99.9391 | -0.060914 | 0.2 | -0.012 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-08-01 |  | 1.8406 | 1.8 | 102.2556 | 2.2556 | 0.09 | 0.45111 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23213A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-08-01 |  | 1.5859 | 1.6 | 99.1188 | -0.88125 | 0.08 | -0.17625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23213A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 4.1609 | 3.94 | 105.6066 | 5.6066 | 0.2 | 1.1045 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 7.5424 | 7.58 | 99.504 | -0.49604 | 0.385 | -0.097662 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 1.7038 | 1.63 | 104.5276 | 4.5276 | 0.119 | 0.62017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 1.8696 | 1.8 | 103.8667 | 3.8667 | 0.09 | 0.77333 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 1.7576 | 1.8 | 97.6444 | -2.3556 | 0.09 | -0.47111 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 7.386 | 7.58 | 97.4406 | -2.5594 | 0.385 | -0.5039 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 1.6305 | 1.63 | 100.0307 | 0.030675 | 0.119 | 0.0042017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-10-21 |  | 1.7287 | 1.68 | 102.8988 | 2.8988 | 0.141 | 0.34539 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 1.6861 | 1.68 | 100.3631 | 0.3631 | 0.141 | 0.043262 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 1.4556 | 1.6 | 90.975 | -9.025 | 0.08 | -1.805 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 3.8865 | 3.94 | 98.6421 | -1.3579 | 0.2 | -0.2675 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 1.4872 | 1.6 | 92.95 | -7.05 | 0.08 | -1.41 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3250150 | 2023-12-20 |  | 1.613 | 1.63 | 98.9571 | -1.0429 | 0.119 | -0.14286 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23353A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 0.6375 | 0.667 | 95.5772 | -4.4228 | 0.038 | -0.77632 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 0.7158 | 0.667 | 107.3163 | 7.3163 | 0.038 | 1.2842 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3340080 | 2024-01-19 |  | 7.5206 | 7.58 | 99.2164 | -0.78364 | 0.385 | -0.15429 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 4.2524 | 3.94 | 107.9289 | 7.9289 | 0.2 | 1.562 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 1.5507 | 1.6 | 96.9188 | -3.0813 | 0.08 | -0.61625 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 2900161 | 2024-01-30 |  | 3.8309 | 3.94 | 97.231 | -2.769 | 0.2 | -0.5455 | 0.03 | 3424 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24025A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 2.4169 | 2.37 | 101.9789 | 1.9789 | 0.1185 | 0.39578 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 2.4713 | 2.37 | 104.2743 | 4.2743 | 0.1185 | 0.85485 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 1.5641 | 1.6 | 97.7562 | -2.2437 | 0.08 | -0.44875 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 8.2371 | 7.58 | 108.6689 | 8.6689 | 0.385 | 1.7068 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 4.3082 | 3.94 | 109.3452 | 9.3452 | 0.2 | 1.841 | 0.03 | 3424 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 1.8087 | 1.63 | 110.9632 | 10.9632 | 0.119 | 1.5017 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-03-28 |  | 1.7468 | 1.63 | 107.1656 | 7.1656 | 0.119 | 0.98151 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-28 |  | 7.9925 | 7.58 | 105.442 | 5.442 | 0.385 | 1.0714 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24086B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-03-28 |  | 2.5398 | 2.37 | 107.1646 | 7.1646 | 0.1185 | 1.4329 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24086B
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 0.7019 | 0.667 | 105.2324 | 5.2324 | 0.038 | 0.91842 | 0.03 | 3424 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Uranium, UNF, ICP-MS | 28011 | PLM78 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 0.7103 | 0.667 | 106.4918 | 6.4918 | 0.038 | 1.1395 | 0.03 | 3424 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A