## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2022 | 2070158 | 2022-08-09 |  | 194.4 | 193 | 100.7254 | 0.72539 | 10.4 | 0.13462 |  | 3522 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPOE22221A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2022 | 2350173 | 2022-09-06 |  | 25.45 | 24.8 | 102.621 | 2.621 | 1.54 | 0.42208 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22244A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2022 | 2560120 | 2022-09-27 |  | 260.3 | 266 | 97.8571 | -2.1429 | 13.3 | -0.42857 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22269B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2022 | 2220143 | 2022-09-30 |  | 30.1 | 24.8 | 121.371 | 21.371 | 1.54 | 3.4416 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T235 | ICPOE22272A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2022 | 2700272 | 2022-10-17 |  | 252.3 | 266 | 94.8496 | -5.1504 | 13.3 | -1.0301 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE22290A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2850200 | 2022-10-25 |  | 161 | 167 | 96.4072 | -3.5928 | 8.35 | -0.71856 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22297A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2980100 | 2022-11-03 |  | 158.6 | 167 | 94.9701 | -5.0299 | 8.35 | -1.006 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE22307A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 3120116 | 2022-11-23 |  | 434.4 | 446 | 97.3991 | -2.6009 | 25.6 | -0.45313 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22327B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 3260049 | 2022-12-14 |  | 439.2 | 446 | 98.4753 | -1.5247 | 25.6 | -0.26563 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE22348B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 3480158 | 2022-12-22 |  | 11.99 | 13.2 | 90.8333 | -9.1667 | 1.25 | -0.968 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE22355B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 3630098 | 2023-01-10 |  | 12.11 | 13.2 | 91.7424 | -8.2576 | 1.25 | -0.872 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23010A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 187.4 | 193 | 97.0984 | -2.9016 | 10.4 | -0.53846 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23040A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 183.4 | 193 | 95.0259 | -4.9741 | 10.4 | -0.92308 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23044A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 257.4 | 266 | 96.7669 | -3.2331 | 13.3 | -0.64662 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23081A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 10.08 | 10.2 | 98.8235 | -1.1765 | 1.36 | -0.088235 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23081A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 10.12 | 10.2 | 99.2157 | -0.78431 | 1.36 | -0.058824 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23117A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 254.3 | 266 | 95.6015 | -4.3985 | 13.3 | -0.8797 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23122B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 155.8 | 167 | 93.2934 | -6.7066 | 8.35 | -1.3413 | 2 | 3522 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23122B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 167.2 | 167 | 100.1198 | 0.11976 | 8.35 | 0.023952 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 456.8 | 446 | 102.4215 | 2.4215 | 25.6 | 0.42188 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23143B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 441.8 | 446 | 99.0583 | -0.9417 | 25.6 | -0.16406 | 2 | 3522 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23146B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 11.81 | 13.2 | 89.4697 | -10.5303 | 1.25 | -1.112 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23166A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 12.53 | 13.2 | 94.9242 | -5.0758 | 1.25 | -0.536 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23186C
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 190.5 | 193 | 98.7047 | -1.2953 | 10.4 | -0.24038 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23200B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 191.1 | 193 | 99.0155 | -0.98446 | 10.4 | -0.18269 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23215B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 9.52 | 10.2 | 93.3333 | -6.6667 | 1.36 | -0.5 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23235A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 256.5 | 266 | 96.4286 | -3.5714 | 13.3 | -0.71429 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23263A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-20 |  | 9.416 | 10.2 | 92.3137 | -7.6863 | 1.36 | -0.57647 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23263A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 260.9 | 266 | 98.0827 | -1.9173 | 13.3 | -0.38346 | 2 | 3522 | Matrix spike (MS) recovery outside of acceptable range |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23277A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 162.7 | 167 | 97.4251 | -2.5749 | 8.35 | -0.51497 | 2 | 3522 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23305A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 161.8 | 167 | 96.8862 | -3.1138 | 8.35 | -0.62275 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23311A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 427.9 | 446 | 95.9417 | -4.0583 | 25.6 | -0.70703 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23328A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 434.2 | 446 | 97.3543 | -2.6457 | 25.6 | -0.46094 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23345A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 8.453 | 8.2 | 103.0854 | 3.0854 | 1 | 0.253 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23348A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 195.8 | 193 | 101.4508 | 1.4508 | 10.4 | 0.26923 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24019A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 9.027 | 8.2 | 110.0854 | 10.0854 | 1 | 0.827 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24019A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 188.1 | 193 | 97.4611 | -2.5389 | 10.4 | -0.47115 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24036A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 8.423 | 10.2 | 82.5784 | -17.4216 | 1.36 | -1.3066 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24078A
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 263.4 | 261 | 100.9195 | 0.91954 | 19.6 | 0.12245 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Zinc, UNF, ICP-OES | 01092 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 262.7 | 261 | 100.6513 | 0.65134 | 19.6 | 0.086735 | 2 | 3522 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B