## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3400090 | 2023-02-02 |  | 293.0142 | 250 | 117.2057 | 17.2057 | 14.8 | 2.9064 |  | 3434 |  |  |  | ug/L | T239 | ICPMS23032A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0250122 | 2023-02-02 |  | 197.7285 | 188 | 105.1747 | 5.1747 | 14.3 | 0.68031 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23032A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3330054 | 2023-02-02 |  | 407.4528 | 380 | 107.2244 | 7.2244 | 31.5 | 0.87152 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23032A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 3490121 | 2023-02-09 |  | 795.705 | 803 | 99.0915 | -0.90847 | 40.15 | -0.18169 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23040A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0040114 | 2023-02-14 |  | 818.517 | 803 | 101.9324 | 1.9324 | 40.15 | 0.38648 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0100103 | 2023-02-14 |  | 196.5609 | 188 | 104.5537 | 4.5537 | 14.3 | 0.59866 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23045A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0190114 | 2023-02-16 |  | 650.5409 | 624 | 104.2533 | 4.2533 | 35.5 | 0.74763 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23047A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0310087 | 2023-02-17 |  | 548.843 | 624 | 87.9556 | -12.0444 | 35.5 | -2.1171 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23048A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0380151 | 2023-02-18 |  | 378.9444 | 380 | 99.7222 | -0.27779 | 31.5 | -0.033511 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23048A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0470007 | 2023-03-16 |  | 773.6584 | 777 | 99.5699 | -0.43006 | 44.8 | -0.074589 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23074A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0590092 | 2023-03-16 |  | 379.4687 | 380 | 99.8602 | -0.13982 | 31.5 | -0.016867 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23074A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0740033 | 2023-03-22 |  | 269.2137 | 250 | 107.6855 | 7.6855 | 14.8 | 1.2982 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23080A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0670102 | 2023-03-25 |  | 819.0005 | 803 | 101.9926 | 1.9926 | 40.15 | 0.39852 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23083B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0620097 | 2023-03-25 |  | 822.2666 | 777 | 105.8258 | 5.8258 | 44.8 | 1.0104 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23083B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0800075 | 2023-03-30 |  | 852.5906 | 803 | 106.1757 | 6.1757 | 40.15 | 1.2351 | 3 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23089B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1020111 | 2023-04-28 |  | 177.7595 | 188 | 94.5529 | -5.4471 | 14.3 | -0.71612 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23117A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0940130 | 2023-04-28 |  | 583.7116 | 624 | 93.5435 | -6.4565 | 35.5 | -1.1349 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23117A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1100089 | 2023-05-01 |  | 658.4113 | 624 | 105.5146 | 5.5146 | 35.5 | 0.96933 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23121B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 0880093 | 2023-05-04 |  | 262.3475 | 250 | 104.939 | 4.939 | 14.8 | 0.83429 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23123B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1240210 | 2023-05-20 |  | 770.147 | 777 | 99.118 | -0.88198 | 44.8 | -0.15297 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23139A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1170147 | 2023-05-23 |  | 189.6947 | 188 | 100.9014 | 0.90144 | 14.3 | 0.11851 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23142B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1300167 | 2023-05-24 |  | 362.1985 | 380 | 95.3154 | -4.6846 | 31.5 | -0.56513 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23142B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1360048 | 2023-05-25 |  | 770.5595 | 777 | 99.1711 | -0.82889 | 44.8 | -0.14376 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23144C
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1440060 | 2023-06-06 |  | 373.4666 | 380 | 98.2807 | -1.7193 | 31.5 | -0.20741 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23156B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 282.6357 | 250 | 113.0543 | 13.0543 | 14.8 | 2.2051 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 778.1238 | 803 | 96.9021 | -3.0979 | 40.15 | -0.61958 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1730211 | 2023-06-28 |  | 270.943 | 250 | 108.3772 | 8.3772 | 14.8 | 1.4151 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23179A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1840086 | 2023-07-18 |  | 809.3942 | 803 | 100.7963 | 0.79629 | 40.15 | 0.15926 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23198A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1870310 | 2023-07-18 |  | 189.7076 | 188 | 100.9083 | 0.9083 | 14.3 | 0.11941 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23198A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1990166 | 2023-07-28 |  | 189.5311 | 188 | 100.8144 | 0.81441 | 14.3 | 0.10707 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23208B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 1940234 | 2023-07-28 |  | 619.1239 | 624 | 99.2186 | -0.78143 | 35.5 | -0.13735 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23208B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2060142 | 2023-08-08 |  | 617.4673 | 624 | 98.9531 | -1.0469 | 35.5 | -0.18402 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23219A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2200127 | 2023-09-01 |  | 381.7709 | 380 | 100.466 | 0.46603 | 31.5 | 0.056219 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23241B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2280173 | 2023-09-08 |  | 786.0079 | 777 | 101.1593 | 1.1593 | 44.8 | 0.20107 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23250A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2490138 | 2023-09-18 |  | 804.9278 | 803 | 100.2401 | 0.24007 | 40.15 | 0.048015 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23257A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2620178 | 2023-09-26 |  | 745.0759 | 803 | 92.7865 | -7.2135 | 40.15 | -1.4427 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23269A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2350096 | 2023-09-27 |  | 388.9423 | 380 | 102.3532 | 2.3532 | 31.5 | 0.28388 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23269A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2440134 | 2023-10-04 |  | 780.7134 | 777 | 100.4779 | 0.47792 | 44.8 | 0.082888 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23276A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2690094 | 2023-10-21 |  | 252.3821 | 250 | 100.9528 | 0.95284 | 14.8 | 0.16095 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23292A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2850090 | 2023-10-26 |  | 186.8843 | 188 | 99.4065 | -0.59346 | 14.3 | -0.078021 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23299B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2760034 | 2023-11-28 |  | 611.5766 | 624 | 98.0091 | -1.9909 | 35.5 | -0.34995 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23332A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2023 | 2560088 | 2023-11-29 |  | 272.9437 | 250 | 109.1775 | 9.1775 | 14.8 | 1.5502 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23332A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2900161 | 2023-12-06 |  | 601.6343 | 624 | 96.4158 | -3.5842 | 35.5 | -0.63002 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23340A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 2980081 | 2023-12-15 |  | 182.7436 | 188 | 97.204 | -2.796 | 14.3 | -0.36758 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23346A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3340080 | 2023-12-21 |  | 386.0025 | 380 | 101.5796 | 1.5796 | 31.5 | 0.19056 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23354A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3390052 | 2023-12-21 |  | 160.1776 | 163 | 98.2685 | -1.7315 | 9.19 | -0.30712 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS23354A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3530158 | 2024-01-18 |  | 159.557 | 163 | 97.8877 | -2.1123 | 9.19 | -0.37465 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24010A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3120058 | 2024-01-19 |  | 808.3517 | 777 | 104.035 | 4.035 | 44.8 | 0.69981 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3250150 | 2024-01-19 |  | 806.9253 | 777 | 103.8514 | 3.8514 | 44.8 | 0.66798 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24010A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0090034 | 2024-01-23 |  | 638.6837 | 624 | 102.3532 | 2.3532 | 35.5 | 0.41363 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24022A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0030060 | 2024-01-30 |  | 191.3298 | 188 | 101.7712 | 1.7712 | 14.3 | 0.23285 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24025A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3460243 | 2024-01-30 |  | 85.5735 | 80.7 | 106.039 | 6.039 | 5.04 | 0.96696 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 3610063 | 2024-01-30 |  | 88.194 | 80.7 | 109.2862 | 9.2862 | 5.04 | 1.4869 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24025A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0170010 | 2024-02-16 |  | 192.2633 | 188 | 102.2677 | 2.2677 | 14.3 | 0.29813 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24047A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0370147 | 2024-02-23 |  | 409.2349 | 380 | 107.6934 | 7.6934 | 31.5 | 0.92809 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24053A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0230080 | 2024-02-27 |  | 641.9233 | 624 | 102.8723 | 2.8723 | 35.5 | 0.50488 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24057B
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0440078 | 2024-03-07 |  | 825.2232 | 777 | 106.2063 | 6.2063 | 44.8 | 1.0764 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24065A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0520079 | 2024-03-12 |  | 368.3731 | 380 | 96.9403 | -3.0597 | 31.5 | -0.36911 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24071A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0580158 | 2024-04-09 |  | 733.9837 | 777 | 94.4638 | -5.5362 | 44.8 | -0.96019 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24099A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0660042 | 2024-04-09 |  | 86.9318 | 80.7 | 107.7222 | 7.7222 | 5.04 | 1.2365 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24099A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0730120 | 2024-04-24 |  | 163.198 | 163 | 100.1215 | 0.12147 | 9.19 | 0.021545 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0880015 | 2024-04-24 |  | 168.9721 | 163 | 103.6639 | 3.6639 | 9.19 | 0.64985 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24113A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0930091 | 2024-04-29 |  | 611.9853 | 624 | 98.0746 | -1.9254 | 35.5 | -0.33844 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24115A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 0800002 | 2024-04-30 |  | 84.8118 | 80.7 | 105.0952 | 5.0952 | 5.04 | 0.81583 | 2 | 3434 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24121A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 612.9477 | 624 | 98.2288 | -1.7712 | 35.5 | -0.31133 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1000107 | 2024-05-08 |  | 189.9589 | 188 | 101.042 | 1.042 | 14.3 | 0.13699 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24127A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 194.3112 | 188 | 103.357 | 3.357 | 14.3 | 0.44134 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24137A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1560043 | 2024-06-18 |  | 165.9689 | 163 | 101.8214 | 1.8214 | 9.19 | 0.32306 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24163A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1280107 | 2024-06-19 |  | 802.1011 | 777 | 103.2305 | 3.2305 | 44.8 | 0.56029 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24163A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1420090 | 2024-06-29 |  | 802.2928 | 777 | 103.2552 | 3.2552 | 44.8 | 0.56457 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24180A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1500144 | 2024-07-10 |  | 376.6154 | 380 | 99.1093 | -0.89068 | 31.5 | -0.10745 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24190A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1370189 | 2024-07-16 |  | 445.2132 | 380 | 117.1614 | 17.1614 | 31.5 | 2.0703 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24192A
Aluminum, UNF, ICP-MS | 01105 | PLM77 | UNF | 2024 | 1720052 | 2024-07-18 |  | 155.204 | 163 | 95.2172 | -4.7828 | 9.19 | -0.84831 | 2 | 3434 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24200A