## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0100103 | 2023-03-02 |  | 0.3874 | 0.38 | 101.9474 | 1.9474 | 0.026 | 0.28462 | 0.008 | 1787 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPMS23061A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 3620086 | 2023-03-02 |  | 0.1434 | 0.135 | 106.2222 | 6.2222 | 0.011 | 0.76364 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23061A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0120192 | 2023-03-07 |  | 0.1981 | 0.19 | 104.2632 | 4.2632 | 0.018 | 0.45 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23065A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 3490121 | 2023-03-08 |  | 0.3999 | 0.412 | 97.0631 | -2.9369 | 0.038 | -0.31842 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0040114 | 2023-03-08 |  | 0.4389 | 0.412 | 106.5291 | 6.5291 | 0.038 | 0.70789 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23066A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 3610135 | 2023-03-08 |  | 0.8193 | 0.7 | 117.0429 | 17.0429 | 0.062 | 1.9242 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23066A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0250122 | 2023-03-08 |  | 0.3815 | 0.38 | 100.3947 | 0.39474 | 0.026 | 0.057692 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23067A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0190114 | 2023-03-08 |  | 0.1352 | 0.135 | 100.1481 | 0.14815 | 0.011 | 0.018182 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23067A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0260067 | 2023-03-09 |  | 0.1848 | 0.19 | 97.2632 | -2.7368 | 0.018 | -0.28889 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23067A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0310087 | 2023-03-09 |  | 0.1318 | 0.135 | 97.6296 | -2.3704 | 0.011 | -0.29091 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23068A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0380151 | 2023-03-28 |  | 0.1798 | 0.172 | 104.5349 | 4.5349 | 0.026 | 0.3 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23086A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0470007 | 2023-03-29 |  | 0.2062 | 0.19 | 108.5263 | 8.5263 | 0.018 | 0.9 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23088B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0400092 | 2023-03-30 |  | 0.8181 | 0.7 | 116.8714 | 16.8714 | 0.062 | 1.9048 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23088B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0600115 | 2023-04-05 |  | 0.8089 | 0.7 | 115.5571 | 15.5571 | 0.062 | 1.7565 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23093A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0590092 | 2023-04-05 |  | 0.1774 | 0.172 | 103.1395 | 3.1395 | 0.026 | 0.20769 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23093A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0670102 | 2023-04-07 |  | 0.4133 | 0.412 | 100.3155 | 0.31553 | 0.038 | 0.034211 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23097B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0680149 | 2023-04-07 |  | 0.3908 | 0.38 | 102.8421 | 2.8421 | 0.026 | 0.41538 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23097B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0620097 | 2023-04-08 |  | 0.2013 | 0.19 | 105.9474 | 5.9474 | 0.018 | 0.62778 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23097A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0800075 | 2023-04-13 |  | 0.3921 | 0.412 | 95.1699 | -4.8301 | 0.038 | -0.52368 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23103A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0740033 | 2023-04-13 |  | 0.8525 | 0.7 | 121.7857 | 21.7857 | 0.062 | 2.4597 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23102A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0750097 | 2023-04-13 |  | 0.1911 | 0.172 | 111.1047 | 11.1047 | 0.026 | 0.73462 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23102A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0820081 | 2023-04-14 |  | 0.388 | 0.38 | 102.1053 | 2.1053 | 0.026 | 0.30769 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23104A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0880093 | 2023-04-15 |  | 0.8085 | 0.7 | 115.5 | 15.5 | 0.062 | 1.75 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23104A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0890105 | 2023-04-21 |  | 0.1733 | 0.172 | 100.7558 | 0.75581 | 0.026 | 0.05 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23109A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0940130 | 2023-04-22 |  | 0.1438 | 0.135 | 106.5185 | 6.5185 | 0.011 | 0.8 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23111B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 0960142 | 2023-04-24 |  | 0.1808 | 0.172 | 105.1163 | 5.1163 | 0.026 | 0.33846 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23111C
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1090190 | 2023-04-26 |  | 0.4136 | 0.412 | 100.3883 | 0.38835 | 0.038 | 0.042105 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23114A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1020111 | 2023-04-26 |  | 0.414 | 0.38 | 108.9474 | 8.9474 | 0.026 | 1.3077 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23114A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1100089 | 2023-04-27 |  | 0.136 | 0.135 | 100.7407 | 0.74074 | 0.011 | 0.090909 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23116A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1150156 | 2023-04-28 |  | 0.1738 | 0.172 | 101.0465 | 1.0465 | 0.026 | 0.069231 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23116A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1170147 | 2023-05-12 |  | 0.3862 | 0.38 | 101.6316 | 1.6316 | 0.026 | 0.23846 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23132A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1230174 | 2023-05-17 |  | 0.4102 | 0.412 | 99.5631 | -0.43689 | 0.038 | -0.047368 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23135A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1240210 | 2023-05-17 |  | 0.1881 | 0.19 | 99 | -1 | 0.018 | -0.10556 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23135A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1250199 | 2023-05-18 |  | 0.434 | 0.412 | 105.3398 | 5.3398 | 0.038 | 0.57895 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23137A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1310002 | 2023-05-19 |  | 0.1356 | 0.135 | 100.4444 | 0.44444 | 0.011 | 0.054545 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23138A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1300167 | 2023-05-20 |  | 0.1758 | 0.172 | 102.2093 | 2.2093 | 0.026 | 0.14615 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23138A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1380201 | 2023-05-25 |  | 0.4185 | 0.412 | 101.5777 | 1.5777 | 0.038 | 0.17105 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23145A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1360048 | 2023-05-26 |  | 0.1879 | 0.19 | 98.8947 | -1.1053 | 0.018 | -0.11667 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23145A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1440060 | 2023-06-01 |  | 0.1569 | 0.172 | 91.2209 | -8.7791 | 0.026 | -0.58077 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23145C
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1460002 | 2023-06-05 |  | 0.1374 | 0.135 | 101.7778 | 1.7778 | 0.011 | 0.21818 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23156A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1570041 | 2023-06-15 |  | 0.7409 | 0.7 | 105.8429 | 5.8429 | 0.062 | 0.65968 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23164B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1650066 | 2023-06-26 |  | 0.3975 | 0.412 | 96.4806 | -3.5194 | 0.038 | -0.38158 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23177A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1590232 | 2023-06-26 |  | 0.1359 | 0.135 | 100.6667 | 0.66667 | 0.011 | 0.081818 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23177A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1660194 | 2023-06-27 |  | 0.1821 | 0.19 | 95.8421 | -4.1579 | 0.018 | -0.43889 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23178A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1790028 | 2023-07-07 |  | 0.1372 | 0.135 | 101.6296 | 1.6296 | 0.011 | 0.2 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23188A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1840086 | 2023-07-10 |  | 0.4146 | 0.412 | 100.6311 | 0.63107 | 0.038 | 0.068421 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23191A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1870310 | 2023-07-10 |  | 0.3948 | 0.38 | 103.8947 | 3.8947 | 0.026 | 0.56923 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23191A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1860127 | 2023-07-11 |  | 0.1779 | 0.19 | 93.6316 | -6.3684 | 0.018 | -0.67222 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23191A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1940234 | 2023-07-14 |  | 0.1368 | 0.135 | 101.3333 | 1.3333 | 0.011 | 0.16364 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23195A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1920171 | 2023-07-15 |  | 0.201 | 0.19 | 105.7895 | 5.7895 | 0.018 | 0.61111 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23195A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1730211 | 2023-07-22 |  | 0.7364 | 0.7 | 105.2 | 5.2 | 0.062 | 0.5871 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23201A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1980050 | 2023-08-10 |  | 0.7716 | 0.7 | 110.2286 | 10.2286 | 0.062 | 1.1548 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23221A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 1990166 | 2023-08-15 |  | 0.3833 | 0.38 | 100.8684 | 0.86842 | 0.026 | 0.12692 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23222A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2020024 | 2023-08-17 |  | 0.186 | 0.19 | 97.8947 | -2.1053 | 0.018 | -0.22222 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23228A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2060142 | 2023-08-17 |  | 0.151 | 0.135 | 111.8519 | 11.8519 | 0.011 | 1.4545 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23229A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2080234 | 2023-08-19 |  | 0.7548 | 0.7 | 107.8286 | 7.8286 | 0.062 | 0.88387 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23230A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2200127 | 2023-08-31 |  | 0.1742 | 0.172 | 101.2791 | 1.2791 | 0.026 | 0.084615 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23243A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2220099 | 2023-09-01 |  | 0.8376 | 0.7 | 119.6571 | 19.6571 | 0.062 | 2.2194 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23243A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2280173 | 2023-10-14 |  | 0.2004 | 0.19 | 105.4737 | 5.4737 | 0.018 | 0.57778 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23286A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2290218 | 2023-10-17 |  | 0.3944 | 0.38 | 103.7895 | 3.7895 | 0.026 | 0.55385 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23290A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2360087 | 2023-11-04 |  | 0.8451 | 0.7 | 120.7286 | 20.7286 | 0.062 | 2.3403 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23307A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2350096 | 2023-11-04 |  | 0.1823 | 0.172 | 105.9884 | 5.9884 | 0.026 | 0.39615 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23307A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2440134 | 2023-12-01 |  | 0.1989 | 0.19 | 104.6842 | 4.6842 | 0.018 | 0.49444 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS23334B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2480098 | 2023-12-04 |  | 0.3969 | 0.38 | 104.4474 | 4.4474 | 0.026 | 0.65 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23338A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2490138 | 2023-12-06 |  | 0.4293 | 0.412 | 104.199 | 4.199 | 0.038 | 0.45526 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23340B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2500323 | 2023-12-06 |  | 0.3993 | 0.38 | 105.0789 | 5.0789 | 0.026 | 0.74231 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23339A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2640106 | 2023-12-14 |  | 0.4017 | 0.38 | 105.7105 | 5.7105 | 0.026 | 0.83462 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS23348A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2620178 | 2023-12-15 |  | 0.4309 | 0.412 | 104.5874 | 4.5874 | 0.038 | 0.49737 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPMS23348A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2690094 | 2023-12-19 |  | 0.795 | 0.7 | 113.5714 | 13.5714 | 0.062 | 1.5323 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23352A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2760034 | 2023-12-19 |  | 0.1348 | 0.135 | 99.8519 | -0.14815 | 0.011 | -0.018182 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS23353B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2720018 | 2023-12-19 |  | 0.1785 | 0.172 | 103.7791 | 3.7791 | 0.026 | 0.25 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23352A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2560088 | 2023-12-20 |  | 0.7842 | 0.7 | 112.0286 | 12.0286 | 0.062 | 1.3581 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T239 | ICPMS23353B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2023 | 2570185 | 2023-12-20 |  | 0.1591 | 0.172 | 92.5 | -7.5 | 0.026 | -0.49615 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2770168 | 2023-12-20 |  | 0.1693 | 0.172 | 98.4302 | -1.5698 | 0.026 | -0.10385 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS23353B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2850090 | 2024-01-04 |  | 0.4303 | 0.38 | 113.2368 | 13.2368 | 0.026 | 1.9346 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24004A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2900161 | 2024-01-05 |  | 0.1479 | 0.135 | 109.5556 | 9.5556 | 0.011 | 1.1727 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24005A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2930009 | 2024-01-11 |  | 0.1805 | 0.172 | 104.9419 | 4.9419 | 0.026 | 0.32692 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24010B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2860131 | 2024-01-11 |  | 0.0876 | 0.074 | 118.3784 | 18.3784 | 0.009 | 1.5111 | 0.01 | 1787 | Below the reporting level but at or above the detection level | Sample was diluted |  | µg/L | T249 | ICPMS24010B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3130127 | 2024-03-16 |  | 0.0831 | 0.074 | 112.2973 | 12.2973 | 0.009 | 1.0111 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24073A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2980081 | 2024-03-20 |  | 0.4125 | 0.38 | 108.5526 | 8.5526 | 0.026 | 1.25 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24072A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3210042 | 2024-03-20 |  | 0.1427 | 0.135 | 105.7037 | 5.7037 | 0.011 | 0.7 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3390052 | 2024-03-20 |  | 0.0875 | 0.088 | 99.4318 | -0.56818 | 0.013 | -0.038462 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3250150 | 2024-03-21 |  | 0.2156 | 0.19 | 113.4737 | 13.4737 | 0.018 | 1.4222 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3350124 | 2024-03-21 |  | 0.1355 | 0.135 | 100.3704 | 0.37037 | 0.011 | 0.045455 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3420007 | 2024-03-21 |  | 0.1427 | 0.135 | 105.7037 | 5.7037 | 0.011 | 0.7 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3340080 | 2024-03-21 |  | 0.1884 | 0.172 | 109.5349 | 9.5349 | 0.026 | 0.63077 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3320173 | 2024-03-21 |  | 0.0779 | 0.074 | 105.2703 | 5.2703 | 0.009 | 0.43333 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3460243 | 2024-03-21 |  | 0.0853 | 0.074 | 115.2703 | 15.2703 | 0.009 | 1.2556 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24080A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3530158 | 2024-03-22 |  | 0.0979 | 0.088 | 111.25 | 11.25 | 0.013 | 0.76154 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0030060 | 2024-03-23 |  | 0.4095 | 0.38 | 107.7632 | 7.7632 | 0.026 | 1.1346 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0170010 | 2024-03-23 |  | 0.3945 | 0.38 | 103.8158 | 3.8158 | 0.026 | 0.55769 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0040087 | 2024-03-23 |  | 0.2077 | 0.19 | 109.3158 | 9.3158 | 0.018 | 0.98333 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0180110 | 2024-03-23 |  | 0.1932 | 0.19 | 101.6842 | 1.6842 | 0.018 | 0.17778 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0090034 | 2024-03-23 |  | 0.1397 | 0.135 | 103.4815 | 3.4815 | 0.011 | 0.42727 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0230080 | 2024-03-23 |  | 0.1374 | 0.135 | 101.7778 | 1.7778 | 0.011 | 0.21818 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3550283 | 2024-03-23 |  | 0.1481 | 0.135 | 109.7037 | 9.7037 | 0.011 | 1.1909 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0370147 | 2024-03-23 |  | 0.196 | 0.172 | 113.9535 | 13.9535 | 0.026 | 0.92308 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24082A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3610063 | 2024-03-23 |  | 0.0719 | 0.074 | 97.1622 | -2.8378 | 0.009 | -0.23333 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24081A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0390102 | 2024-03-23 |  | 0.0919 | 0.088 | 104.4318 | 4.4318 | 0.013 | 0.3 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24082B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0440078 | 2024-03-24 |  | 0.1947 | 0.19 | 102.4737 | 2.4737 | 0.018 | 0.26111 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24082B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0580158 | 2024-03-27 |  | 0.215 | 0.19 | 113.1579 | 13.1579 | 0.018 | 1.3889 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24086A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0670127 | 2024-03-29 |  | 0.3896 | 0.38 | 102.5263 | 2.5263 | 0.026 | 0.36923 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24088A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0660042 | 2024-03-29 |  | 0.0702 | 0.074 | 94.8649 | -5.1351 | 0.009 | -0.42222 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24088A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0730120 | 2024-03-30 |  | 0.1007 | 0.088 | 114.4318 | 14.4318 | 0.013 | 0.97692 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24090A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0520079 | 2024-04-05 |  | 0.1754 | 0.172 | 101.9767 | 1.9767 | 0.026 | 0.13077 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24093A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0530093 | 2024-04-05 |  | 0.0895 | 0.088 | 101.7045 | 1.7045 | 0.013 | 0.11538 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24093A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0790095 | 2024-04-07 |  | 0.1827 | 0.172 | 106.2209 | 6.2209 | 0.026 | 0.41154 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24097A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0800002 | 2024-04-07 |  | 0.0832 | 0.074 | 112.4324 | 12.4324 | 0.009 | 1.0222 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24097A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.3973 | 0.38 | 104.5526 | 4.5526 | 0.026 | 0.66538 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0810189 | 2024-04-10 |  | 0.3973 | 0.38 | 104.5526 | 4.5526 | 0.026 | 0.66538 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24101A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880015 | 2024-04-13 |  | 0.0826 | 0.088 | 93.8636 | -6.1364 | 0.013 | -0.41538 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24102A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 3120058 | 2024-04-14 |  | 0.1804 | 0.19 | 94.9474 | -5.0526 | 0.018 | -0.53333 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24102A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0880078 | 2024-04-14 |  | 0.1848 | 0.172 | 107.4419 | 7.4419 | 0.026 | 0.49231 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24102A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 2990157 | 2024-04-14 |  | 0.0854 | 0.074 | 115.4054 | 15.4054 | 0.009 | 1.2667 | 0.01 | 1787 | Sample was diluted |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24102A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0930091 | 2024-04-20 |  | 0.1484 | 0.135 | 109.9259 | 9.9259 | 0.011 | 1.2182 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24111A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1000107 | 2024-04-23 |  | 0.3919 | 0.38 | 103.1316 | 3.1316 | 0.026 | 0.45769 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24113B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 0950120 | 2024-04-24 |  | 0.1862 | 0.172 | 108.2558 | 8.2558 | 0.026 | 0.54615 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24113B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1070224 | 2024-05-07 |  | 0.1348 | 0.135 | 99.8519 | -0.14815 | 0.011 | -0.018182 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24128A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1020161 | 2024-05-10 |  | 0.075 | 0.074 | 101.3514 | 1.3514 | 0.009 | 0.11111 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24117A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1150013 | 2024-05-17 |  | 0.4009 | 0.38 | 105.5 | 5.5 | 0.026 | 0.80385 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPMS24138A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1090160 | 2024-05-18 |  | 0.1909 | 0.172 | 110.9884 | 10.9884 | 0.026 | 0.72692 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24138A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1160212 | 2024-05-22 |  | 0.0698 | 0.074 | 94.3243 | -5.6757 | 0.009 | -0.46667 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24142A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1280107 | 2024-05-24 |  | 0.2157 | 0.19 | 113.5263 | 13.5263 | 0.018 | 1.4278 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24144A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1300149 | 2024-06-06 |  | 0.0723 | 0.074 | 97.7027 | -2.2973 | 0.009 | -0.18889 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24157A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1370189 | 2024-06-25 |  | 0.1933 | 0.172 | 112.3837 | 12.3837 | 0.026 | 0.81923 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24169A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1380119 | 2024-06-26 |  | 0.1484 | 0.135 | 109.9259 | 9.9259 | 0.011 | 1.2182 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24178A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1420090 | 2024-07-25 |  | 0.2214 | 0.19 | 116.5263 | 16.5263 | 0.018 | 1.7444 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24190B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1500144 | 2024-08-02 |  | 0.193 | 0.172 | 112.2093 | 12.2093 | 0.026 | 0.80769 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPMS24214A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1440173 | 2024-08-03 |  | 0.0769 | 0.074 | 103.9189 | 3.9189 | 0.009 | 0.32222 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPMS24213B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1520088 | 2024-08-06 |  | 0.1411 | 0.135 | 104.5185 | 4.5185 | 0.011 | 0.55455 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24219B
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1560043 | 2024-08-07 |  | 0.0859 | 0.088 | 97.6136 | -2.3864 | 0.013 | -0.16154 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24220A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1580165 | 2024-08-12 |  | 0.1593 | 0.135 | 118 | 18 | 0.011 | 2.2091 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24225A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1720187 | 2024-08-29 |  | 0.1535 | 0.135 | 113.7037 | 13.7037 | 0.011 | 1.6818 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPMS24241A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1720052 | 2024-08-29 |  | 0.097 | 0.088 | 110.2273 | 10.2273 | 0.013 | 0.69231 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPMS24241A
Beryllium, FIL, ICP-MS | 01010 | PLM43 | FIL | 2024 | 1790106 | 2024-09-05 |  | 0.2184 | 0.19 | 114.9474 | 14.9474 | 0.018 | 1.5778 | 0.01 | 1787 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPMS24247A