## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 19.21 | 18.5 | 103.8378 | 3.8378 | 0.925 | 0.76757 |  | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 19.11 | 18.5 | 103.2973 | 3.2973 | 0.925 | 0.65946 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 31.99 | 29.9 | 106.99 | 6.99 | 1.495 | 1.398 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 75.9 | 74.6 | 101.7426 | 1.7426 | 3.73 | 0.34853 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 110.9 | 109 | 101.7431 | 1.7431 | 5.45 | 0.34862 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 114 | 109 | 104.5872 | 4.5872 | 5.45 | 0.91743 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 77.53 | 74.6 | 103.9276 | 3.9276 | 3.73 | 0.78552 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 32.3 | 29.9 | 108.0268 | 8.0268 | 1.495 | 1.6054 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 18.97 | 18.5 | 102.5405 | 2.5405 | 0.925 | 0.50811 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 18.63 | 18.5 | 100.7027 | 0.7027 | 0.964 | 0.13485 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 19.1 | 18.5 | 103.2432 | 3.2432 | 0.964 | 0.62241 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 18.58 | 18.5 | 100.4324 | 0.43243 | 0.925 | 0.086486 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 68.35 | 64.4 | 106.1335 | 6.1335 | 3.22 | 1.2267 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 76.01 | 74.6 | 101.8901 | 1.8901 | 3.73 | 0.37802 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 68.63 | 64.4 | 106.5683 | 6.5683 | 3.22 | 1.3137 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 78.2 | 74.6 | 104.8257 | 4.8257 | 3.73 | 0.96515 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.495 | 1.6589 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 112.1 | 109 | 102.844 | 2.844 | 5.45 | 0.56881 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 112.5 | 109 | 103.211 | 3.211 | 5.45 | 0.6422 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 32.04 | 29.9 | 107.1572 | 7.1572 | 1.495 | 1.4314 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 19.38 | 18.5 | 104.7568 | 4.7568 | 0.925 | 0.95135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 19.09 | 18.5 | 103.1892 | 3.1892 | 0.964 | 0.61203 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 19.3 | 18.5 | 104.3243 | 4.3243 | 0.925 | 0.86486 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 18.97 | 18.5 | 102.5405 | 2.5405 | 0.964 | 0.48755 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 69.09 | 64.4 | 107.2826 | 7.2826 | 3.22 | 1.4565 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 77.14 | 74.6 | 103.4048 | 3.4048 | 3.73 | 0.68097 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 80.91 | 74.6 | 108.4584 | 8.4584 | 3.73 | 1.6917 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 67.41 | 64.4 | 104.6739 | 4.6739 | 3.22 | 0.93478 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 32.38 | 29.9 | 108.2943 | 8.2943 | 1.495 | 1.6589 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 115.6 | 109 | 106.055 | 6.055 | 5.45 | 1.211 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 32.18 | 29.9 | 107.6254 | 7.6254 | 1.495 | 1.5251 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23277A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 113.2 | 109 | 103.8532 | 3.8532 | 5.45 | 0.77064 | 0.04 | 3501 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23290A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 19.4 | 18.5 | 104.8649 | 4.8649 | 0.925 | 0.97297 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23296A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 18.28 | 18.5 | 98.8108 | -1.1892 | 0.964 | -0.22822 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 18.84 | 18.5 | 101.8378 | 1.8378 | 0.925 | 0.36757 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23311A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 19.11 | 18.5 | 103.2973 | 3.2973 | 0.964 | 0.63278 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 65.52 | 64.4 | 101.7391 | 1.7391 | 3.22 | 0.34783 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 76.68 | 74.6 | 102.7882 | 2.7882 | 3.73 | 0.55764 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23328A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-14 |  | 65.57 | 64.4 | 101.8168 | 1.8168 | 3.22 | 0.36335 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23348A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-14 |  | 77.74 | 74.6 | 104.2091 | 4.2091 | 3.73 | 0.84182 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23348A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 12.18 | 11.7 | 104.1026 | 4.1026 | 0.585 | 0.82051 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 19.09 | 18.5 | 103.1892 | 3.1892 | 0.925 | 0.63784 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 12.1 | 11.7 | 103.4188 | 3.4188 | 0.585 | 0.68376 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.925 | 0.8 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 |  | 72.89 | 74.6 | 97.7078 | -2.2922 | 3.73 | -0.45845 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24067A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 77.35 | 74.6 | 103.6863 | 3.6863 | 3.73 | 0.73727 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24078A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 85.71 | 83.4 | 102.7698 | 2.7698 | 4.32 | 0.53472 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 85.58 | 83.4 | 102.6139 | 2.6139 | 4.32 | 0.50463 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 12.2 | 11.7 | 104.2735 | 4.2735 | 0.585 | 0.8547 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24110A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0790094 | 2024-05-04 |  | 11.91 | 11.7 | 101.7949 | 1.7949 | 0.585 | 0.35897 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24123A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 |  | 19.16 | 18.5 | 103.5676 | 3.5676 | 0.964 | 0.68465 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24123A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1020160 | 2024-05-17 |  | 19.9 | 18.5 | 107.5676 | 7.5676 | 0.925 | 1.5135 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24127A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 |  | 19.24 | 18.5 | 104 | 4 | 0.964 | 0.76763 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1160211 | 2024-05-30 |  | 19.44 | 18.5 | 105.0811 | 5.0811 | 0.925 | 1.0162 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24151A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 68.62 | 64.4 | 106.5528 | 6.5528 | 3.22 | 1.3106 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24151A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1380118 | 2024-06-12 |  | 78.64 | 74.6 | 105.4155 | 5.4155 | 3.73 | 1.0831 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24164A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 |  | 66.88 | 64.4 | 103.8509 | 3.8509 | 3.22 | 0.77019 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24165B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1520089 | 2024-06-13 |  | 77.42 | 74.6 | 103.7802 | 3.7802 | 3.73 | 0.75603 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24165B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 |  | 12.32 | 11.7 | 105.2991 | 5.2991 | 0.585 | 1.0598 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24172B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1650131 | 2024-08-14 |  | 88.36 | 83.4 | 105.9472 | 5.9472 | 4.32 | 1.1481 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24226A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1790107 | 2024-08-16 |  | 90.82 | 83.4 | 108.8969 | 8.8969 | 4.32 | 1.7176 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24229C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 |  | 12.81 | 11.7 | 109.4872 | 9.4872 | 0.585 | 1.8974 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24229C
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 19.52 | 18.5 | 105.5135 | 5.5135 | 0.925 | 1.1027 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 19.7 | 18.5 | 106.4865 | 6.4865 | 0.925 | 1.2973 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2000167 | 2024-09-06 |  | 20.59 | 18.5 | 111.2973 | 11.2973 | 0.964 | 2.168 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24240B
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2140189 | 2024-09-19 |  | 19.33 | 18.5 | 104.4865 | 4.4865 | 0.964 | 0.861 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24242A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2280180 | 2024-09-20 |  | 66.48 | 64.4 | 103.2298 | 3.2298 | 3.22 | 0.64596 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24264A
Calcium, UNF, ICP-OES | 00916 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 |  | 79.29 | 74.6 | 106.2869 | 6.2869 | 3.73 | 1.2574 | 0.04 | 3501 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24264A