## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 236.1 | 232 | 101.7672 | 1.7672 | 12.2 | 0.33607 |  | 3514 |  |  |  | ug/L | T241 | ICPOE23040A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 236.6 | 232 | 101.9828 | 1.9828 | 12.2 | 0.37705 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23044A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 647.7 | 620 | 104.4677 | 4.4677 | 31 | 0.89355 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23081A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 487 | 500 | 97.4 | -2.6 | 34.1 | -0.38123 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23081A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 93.82 | 93.7 | 100.1281 | 0.12807 | 8.93 | 0.013438 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23089A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 90.18 | 93.7 | 96.2433 | -3.7567 | 8.93 | -0.39418 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23117A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 489.8 | 500 | 97.96 | -2.04 | 34.1 | -0.29912 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23117A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 631.8 | 620 | 101.9032 | 1.9032 | 31 | 0.38065 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 234.1 | 232 | 100.9052 | 0.90517 | 12.2 | 0.17213 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23123B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 373.4 | 377 | 99.0451 | -0.95491 | 19.3 | -0.18653 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23122B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 388.5 | 377 | 103.0504 | 3.0504 | 19.3 | 0.59585 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23123B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 228.6 | 232 | 98.5345 | -1.4655 | 12.2 | -0.27869 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23130B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 669.3 | 641 | 104.415 | 4.415 | 32.05 | 0.883 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 497.5 | 500 | 99.5 | -0.5 | 34.1 | -0.073314 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23143B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 650.3 | 641 | 101.4509 | 1.4509 | 32.05 | 0.29017 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23146B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 500.1 | 500 | 100.02 | 0.02 | 34.1 | 0.0029326 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23152A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 637.2 | 620 | 102.7742 | 2.7742 | 31 | 0.55484 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23166A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 91.8 | 93.7 | 97.9723 | -2.0277 | 8.93 | -0.21277 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23166A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 91.07 | 93.7 | 97.1932 | -2.8068 | 8.93 | -0.29451 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23186C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 632.8 | 620 | 102.0645 | 2.0645 | 31 | 0.4129 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23194A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 240 | 232 | 103.4483 | 3.4483 | 12.2 | 0.65574 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23200B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 385 | 377 | 102.122 | 2.122 | 19.3 | 0.41451 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23209B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 234.7 | 232 | 101.1638 | 1.1638 | 12.2 | 0.22131 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 386.8 | 377 | 102.5995 | 2.5995 | 19.3 | 0.50777 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23215B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 654.4 | 641 | 102.0905 | 2.0905 | 32.05 | 0.4181 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23235A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 494.6 | 500 | 98.92 | -1.08 | 34.1 | -0.15836 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23235A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 489.9 | 500 | 97.98 | -2.02 | 34.1 | -0.29619 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23257B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 665 | 641 | 103.7441 | 3.7441 | 32.05 | 0.74883 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23258A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 644.7 | 620 | 103.9839 | 3.9839 | 31 | 0.79677 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23263A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 92.97 | 93.7 | 99.2209 | -0.77908 | 8.93 | -0.081747 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23269A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-04 |  | 643.9 | 620 | 103.8548 | 3.8548 | 31 | 0.77097 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T237 | ICPOE23277A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 89.43 | 93.7 | 95.4429 | -4.5571 | 8.93 | -0.47816 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T239 | ICPOE23290A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 236.5 | 232 | 101.9397 | 1.9397 | 12.2 | 0.36885 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23296A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 386 | 377 | 102.3873 | 2.3873 | 19.3 | 0.46632 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23305A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 234.2 | 232 | 100.9483 | 0.94828 | 12.2 | 0.18033 | 5 | 3514 | Analyte detected in laboratory blank |  |  | µg/L | T241 | ICPOE23311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 386.6 | 377 | 102.5464 | 2.5464 | 19.3 | 0.49741 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE23311A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 644.8 | 641 | 100.5928 | 0.59282 | 32.05 | 0.11856 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23328A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 497.9 | 500 | 99.58 | -0.42 | 34.1 | -0.061584 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23328A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-11 |  | 639.3 | 641 | 99.7348 | -0.26521 | 32.05 | -0.053042 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE23345A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-11 |  | 487.6 | 500 | 97.52 | -2.48 | 34.1 | -0.36364 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE23345A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 737.7 | 739 | 99.8241 | -0.17591 | 36.95 | -0.035183 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE23348A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 242.4 | 232 | 104.4828 | 4.4828 | 12.2 | 0.85246 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 750.8 | 739 | 101.5968 | 1.5968 | 36.95 | 0.31935 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24019A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 233.8 | 232 | 100.7759 | 0.77586 | 12.2 | 0.14754 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24036A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 |  | 462.1 | 500 | 92.42 | -7.58 | 34.1 | -1.1114 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24067A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 492 | 500 | 98.4 | -1.6 | 34.1 | -0.2346 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24078A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 75.95 | 79.5 | 95.5346 | -4.4654 | 4.45 | -0.79775 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 75.83 | 79.5 | 95.3836 | -4.6164 | 4.45 | -0.82472 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24110B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 718.5 | 739 | 97.226 | -2.774 | 36.95 | -0.5548 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24110A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0790094 | 2024-05-04 |  | 721.3 | 739 | 97.6049 | -2.3951 | 36.95 | -0.47903 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24123A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 |  | 381.3 | 377 | 101.1406 | 1.1406 | 19.3 | 0.2228 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24123A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1020160 | 2024-05-17 |  | 238.6 | 232 | 102.8448 | 2.8448 | 12.2 | 0.54098 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24127A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 |  | 391.3 | 377 | 103.7931 | 3.7931 | 19.3 | 0.74093 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24127A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1160211 | 2024-05-30 |  | 248.5 | 232 | 107.1121 | 7.1121 | 12.2 | 1.3525 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24151A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1380118 | 2024-06-12 |  | 498.6 | 500 | 99.72 | -0.28 | 34.1 | -0.041056 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24164A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 |  | 634.5 | 641 | 98.986 | -1.014 | 32.05 | -0.20281 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24165B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1520089 | 2024-06-13 |  | 488.8 | 500 | 97.76 | -2.24 | 34.1 | -0.32845 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24165B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-06-21 |  | 652 | 641 | 101.7161 | 1.7161 | 32.05 | 0.34321 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24172B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 |  | 744 | 739 | 100.6766 | 0.67659 | 36.95 | 0.13532 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24172B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1650131 | 2024-08-14 |  | 81.43 | 79.5 | 102.4277 | 2.4277 | 4.45 | 0.43371 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24226A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1790107 | 2024-08-16 |  | 79.82 | 79.5 | 100.4025 | 0.40252 | 4.45 | 0.07191 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T249 | ICPOE24229C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 |  | 750.9 | 739 | 101.6103 | 1.6103 | 36.95 | 0.32206 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T251 | ICPOE24229C
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 241.3 | 232 | 104.0086 | 4.0086 | 12.2 | 0.7623 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24240B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 243.4 | 232 | 104.9138 | 4.9138 | 12.2 | 0.93443 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T241 | ICPOE24240B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2000167 | 2024-09-06 |  | 407.9 | 377 | 108.1963 | 8.1963 | 19.3 | 1.601 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24240B
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2140189 | 2024-09-19 |  | 392 | 377 | 103.9788 | 3.9788 | 19.3 | 0.7772 | 5 | 3514 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | µg/L | T245 | ICPOE24242A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2280180 | 2024-09-20 |  | 641.6 | 641 | 100.0936 | 0.093604 | 32.05 | 0.018721 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T243 | ICPOE24264A
Iron, UNF, ICP-OES | 01045 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 |  | 498.4 | 500 | 99.68 | -0.32 | 34.1 | -0.046921 | 5 | 3514 |  |  |  | µg/L | T247 | ICPOE24264A