## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Analysis Date | Remark Code | Lab Value | Expected Conc. | % Recovery | % Bias | 1 QCU | # of QCUs | Report Level | Labcode | Value Qualifier1 | Value Qualifier2 | Value Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0270018 | 2023-02-10 |  | 6.725 | 6.76 | 99.4822 | -0.51775 | 0.338 | -0.10355 |  | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23040A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0180009 | 2023-02-13 |  | 6.74 | 6.76 | 99.7041 | -0.29586 | 0.338 | -0.059172 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23044A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0730106 | 2023-03-22 |  | 7.558 | 7.56 | 99.9735 | -0.026455 | 0.378 | -0.005291 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23081A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0450135 | 2023-03-22 |  | 18.16 | 17.8 | 102.0225 | 2.0225 | 0.964 | 0.37344 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23081A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0750098 | 2023-03-30 |  | 29.22 | 28.3 | 103.2509 | 3.2509 | 1.415 | 0.65018 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23089A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0890106 | 2023-04-27 |  | 29.38 | 28.3 | 103.8163 | 3.8163 | 1.415 | 0.76325 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23117A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0610266 | 2023-04-27 |  | 18.51 | 17.8 | 103.9888 | 3.9888 | 0.964 | 0.73651 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23117A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 0870135 | 2023-05-02 |  | 7.711 | 7.56 | 101.9974 | 1.9974 | 0.378 | 0.39947 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23122B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1090191 | 2023-05-03 |  | 6.645 | 6.76 | 98.2988 | -1.7012 | 0.338 | -0.34024 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23123B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1010253 | 2023-05-03 |  | 6.636 | 6.68 | 99.3413 | -0.65868 | 0.334 | -0.13174 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23122B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1160089 | 2023-05-03 |  | 6.638 | 6.68 | 99.3713 | -0.62874 | 0.334 | -0.12575 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23123B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1230175 | 2023-05-11 |  | 6.499 | 6.76 | 96.1391 | -3.8609 | 0.338 | -0.77219 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23130B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1290206 | 2023-05-25 |  | 35.32 | 32.5 | 108.6769 | 8.6769 | 1.625 | 1.7354 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1310003 | 2023-05-25 |  | 18.31 | 17.8 | 102.8652 | 2.8652 | 0.964 | 0.52905 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23143B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1430249 | 2023-05-30 |  | 35.27 | 32.5 | 108.5231 | 8.5231 | 1.625 | 1.7046 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23146B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1460003 | 2023-06-01 |  | 18.46 | 17.8 | 103.7079 | 3.7079 | 0.964 | 0.68465 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23152A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1660193 | 2023-06-23 |  | 7.631 | 7.56 | 100.9392 | 0.93915 | 0.378 | 0.18783 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23166A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1640229 | 2023-06-23 |  | 29.67 | 28.3 | 104.841 | 4.841 | 1.415 | 0.9682 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23166A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1800090 | 2023-07-06 |  | 30.16 | 28.3 | 106.5724 | 6.5724 | 1.415 | 1.3145 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23186C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1860128 | 2023-07-13 |  | 7.509 | 7.56 | 99.3254 | -0.6746 | 0.378 | -0.13492 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23194A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1930108 | 2023-07-19 |  | 6.767 | 6.76 | 100.1036 | 0.10355 | 0.338 | 0.02071 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23200B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 1980051 | 2023-07-28 |  | 6.528 | 6.68 | 97.7246 | -2.2754 | 0.334 | -0.45509 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23209B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2050065 | 2023-08-04 |  | 6.701 | 6.76 | 99.1272 | -0.87278 | 0.338 | -0.17456 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2080235 | 2023-08-04 |  | 6.592 | 6.68 | 98.6826 | -1.3174 | 0.334 | -0.26347 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23215B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2290217 | 2023-08-30 |  | 35.2 | 32.5 | 108.3077 | 8.3077 | 1.625 | 1.6615 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23235A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2260045 | 2023-08-30 |  | 19.03 | 17.8 | 106.9101 | 6.9101 | 0.964 | 1.2759 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23235A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2430075 | 2023-09-14 |  | 18.32 | 17.8 | 102.9213 | 2.9213 | 0.964 | 0.53942 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23257B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2480097 | 2023-09-15 |  | 35 | 32.5 | 107.6923 | 7.6923 | 1.625 | 1.5385 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23258A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2560013 | 2023-09-20 |  | 7.705 | 7.56 | 101.918 | 1.918 | 0.378 | 0.3836 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23263A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2570184 | 2023-09-26 |  | 30.12 | 28.3 | 106.4311 | 6.4311 | 1.415 | 1.2862 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23269A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2680194 | 2023-10-17 |  | 7.602 | 7.56 | 100.5556 | 0.55556 | 0.378 | 0.11111 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T237 | ICPOE23290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2023 | 2720017 | 2023-10-17 |  | 30.14 | 28.3 | 106.5018 | 6.5018 | 1.415 | 1.3004 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T239 | ICPOE23290A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2860130 | 2023-10-24 |  | 6.832 | 6.76 | 101.0651 | 1.0651 | 0.338 | 0.21302 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23296A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2840060 | 2023-11-01 |  | 6.571 | 6.68 | 98.3683 | -1.6317 | 0.334 | -0.32635 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23305A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2990156 | 2023-11-07 |  | 6.775 | 6.76 | 100.2219 | 0.22189 | 0.338 | 0.044379 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE23311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2970145 | 2023-11-07 |  | 6.837 | 6.68 | 102.3503 | 2.3503 | 0.334 | 0.47006 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE23311A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3190194 | 2023-11-24 |  | 34 | 32.5 | 104.6154 | 4.6154 | 1.625 | 0.92308 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23328A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3210043 | 2023-11-24 |  | 18.44 | 17.8 | 103.5955 | 3.5955 | 0.964 | 0.6639 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23328A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3330064 | 2023-12-14 |  | 34.54 | 32.5 | 106.2769 | 6.2769 | 1.625 | 1.2554 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE23348A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3350125 | 2023-12-14 |  | 18.79 | 17.8 | 105.5618 | 5.5618 | 0.964 | 1.027 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE23348A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3420207 | 2023-12-14 |  | 3.074 | 3.01 | 102.1262 | 2.1262 | 0.1505 | 0.42525 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE23348A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0050097 | 2024-01-22 |  | 6.743 | 6.76 | 99.7485 | -0.25148 | 0.338 | -0.050296 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24019A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 3560062 | 2024-01-22 |  | 3.06 | 3.01 | 101.6611 | 1.6611 | 0.1505 | 0.33223 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24019A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0190081 | 2024-02-05 |  | 6.788 | 6.76 | 100.4142 | 0.4142 | 0.338 | 0.08284 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24036A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0400086 | 2024-03-07 |  | 17.56 | 17.8 | 98.6517 | -1.3483 | 0.964 | -0.24896 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24067A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0540083 | 2024-03-19 |  | 18.35 | 17.8 | 103.0899 | 3.0899 | 0.964 | 0.57054 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24078A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0720125 | 2024-04-19 |  | 20.69 | 19.8 | 104.4949 | 4.4949 | 0.99 | 0.89899 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0820074 | 2024-04-19 |  | 20.27 | 19.8 | 102.3737 | 2.3737 | 0.99 | 0.47475 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24110B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0880079 | 2024-04-19 |  | 3.043 | 3.01 | 101.0963 | 1.0963 | 0.1505 | 0.21927 | 0.01 | 3502 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24110A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0790094 | 2024-05-04 |  | 3.037 | 3.01 | 100.897 | 0.89701 | 0.1505 | 0.1794 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24123A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 0960074 | 2024-05-05 |  | 6.675 | 6.68 | 99.9251 | -0.07485 | 0.334 | -0.01497 | 0.01 | 3502 | Lab control sample (LCS) recovery outside of range or criteria |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24123A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1020160 | 2024-05-17 |  | 6.744 | 6.76 | 99.7633 | -0.23669 | 0.338 | -0.047337 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24127A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1140097 | 2024-05-17 |  | 6.651 | 6.68 | 99.5659 | -0.43413 | 0.334 | -0.086826 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24127A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1160211 | 2024-05-30 |  | 6.851 | 6.76 | 101.3462 | 1.3462 | 0.338 | 0.26923 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24151A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1360156 | 2024-05-31 |  | 35.07 | 32.5 | 107.9077 | 7.9077 | 1.625 | 1.5815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24151A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1380118 | 2024-06-12 |  | 19.16 | 17.8 | 107.6404 | 7.6404 | 0.964 | 1.4108 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24164A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1450041 | 2024-06-13 |  | 34.98 | 32.5 | 107.6308 | 7.6308 | 1.625 | 1.5262 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24165B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1520089 | 2024-06-13 |  | 18.53 | 17.8 | 104.1011 | 4.1011 | 0.964 | 0.75726 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24165B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1590042 | 2024-06-21 |  | 3.043 | 3.01 | 101.0963 | 1.0963 | 0.1505 | 0.21927 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24172B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1650131 | 2024-08-14 |  | 21.86 | 19.8 | 110.404 | 10.404 | 0.99 | 2.0808 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24226A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1790107 | 2024-08-16 |  | 21.55 | 19.8 | 108.8384 | 8.8384 | 0.99 | 1.7677 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T249 | ICPOE24229C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1730051 | 2024-08-16 |  | 3.128 | 3.01 | 103.9203 | 3.9203 | 0.1505 | 0.78405 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T251 | ICPOE24229C
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 1940137 | 2024-09-06 |  | 6.931 | 6.76 | 102.5296 | 2.5296 | 0.338 | 0.50592 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2110070 | 2024-09-06 |  | 6.998 | 6.76 | 103.5207 | 3.5207 | 0.338 | 0.70414 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T241 | ICPOE24240B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2000167 | 2024-09-06 |  | 7.249 | 6.68 | 108.518 | 8.518 | 0.334 | 1.7036 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24240B
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2140189 | 2024-09-19 |  | 6.583 | 6.68 | 98.5479 | -1.4521 | 0.334 | -0.29042 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T245 | ICPOE24242A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2280180 | 2024-09-20 |  | 34.42 | 32.5 | 105.9077 | 5.9077 | 1.625 | 1.1815 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T243 | ICPOE24264A
Magnesium, UNF, ICP-OES | 00927 | PLO07 | UNF | 2024 | 2390060 | 2024-09-21 |  | 18.81 | 17.8 | 105.6742 | 5.6742 | 0.964 | 1.0477 | 0.01 | 3502 |  |  |  | mg/L | T247 | ICPOE24264A