## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.0091017 | 0.26 | 1552 |  |  |  | ug/L | 3399/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 3 | 2.01 | 149.2537 | 49.2537 | 0.80403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2210124 | 1989-08-09 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2410010 | 1989-08-29 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 1 | 2.01 | 49.7512 | -50.2488 | -0.82027 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1910280 | 1989-07-10 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1980319 | 1989-07-17 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2210134 | 1989-08-09 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2210135 | 1989-08-09 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2560173 | 1989-09-13 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2630158 | 1989-09-20 | 4 | 2.48 | 161.2903 | 61.2903 | 1.1761 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2680068 | 1989-09-25 | 4 | 2.48 | 161.2903 | 61.2903 | 1.1761 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 1 | 5.15 | 19.4175 | -80.5825 | -2.5313 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.0091017 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1980302 | 1989-07-17 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2050274 | 1989-07-24 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.0091017 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1350206 | 1989-05-15 | 4 | 4.43 | 90.2935 | -9.7065 | -0.27816 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1380206 | 1989-05-18 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1380205 | 1989-05-18 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1420061 | 1989-05-22 | 4 | 4.43 | 90.2935 | -9.7065 | -0.27816 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1460183 | 1989-05-26 | 4 | 4.43 | 90.2935 | -9.7065 | -0.27816 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 1 | 2.01 | 49.7512 | -50.2488 | -0.82027 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1320006 | 1989-05-12 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1380109 | 1989-05-18 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1500178 | 1989-05-30 | 4 | 4.43 | 90.2935 | -9.7065 | -0.27816 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1510044 | 1989-05-31 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 5 | 5.15 | 97.0874 | -2.9126 | -0.091491 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2160070 | 1989-08-04 | 3 | 4.43 | 67.7201 | -32.2799 | -0.92503 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2330007 | 1989-08-21 | 2 | 4.43 | 45.1467 | -54.8533 | -1.5719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2330006 | 1989-08-21 | 2 | 4.43 | 45.1467 | -54.8533 | -1.5719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2599/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 4 | 2.01 | 199.005 | 99.005 | 1.6162 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2520265 | 1989-09-09 | 2 | 2.48 | 80.6452 | -19.3548 | -0.3714 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2580006 | 1989-09-15 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2710017 | 1989-09-28 | 2 | 2.48 | 80.6452 | -19.3548 | -0.3714 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2720200 | 1989-09-29 | 3 | 2.48 | 120.9677 | 20.9677 | 0.40235 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2740228 | 1989-10-01 | 2 | 2.48 | 80.6452 | -19.3548 | -0.3714 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.51845 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 6 | 5.15 | 116.5049 | 16.5049 | 0.51845 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1880265 | 1989-07-07 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2000032 | 1989-07-19 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2080011 | 1989-07-27 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 1980088 | 1989-07-17 | 2 | 2.21 | 90.4977 | -9.5023 | -0.16702 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1989 | 2050133 | 1989-07-24 | 1 | 2.21 | 45.2489 | -54.7511 | -0.96238 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2420256 | 1990-08-30 | 3 | 4.18 | 71.7703 | -28.2297 | -0.81391 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 120103. | 1990-01-12 | 9 | 8.24 | 109.2233 | 9.2233 | 0.40076 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2070258 | 1990-07-26 | 7 | 8.24 | 84.9515 | -15.0485 | -0.65387 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 2 | 7.8 | 25.641 | -74.359 | -3.1385 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 3 | 7.8 | 38.4615 | -61.5385 | -2.5974 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 2 | 7.8 | 25.641 | -74.359 | -3.1385 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2420175 | 1990-08-30 | 3 | 4.18 | 71.7703 | -28.2297 | -0.81391 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.069396 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.069396 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.069396 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2860040 | 1989-10-13 | 8 | 8.24 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12656 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2960284 | 1989-10-23 | 8 | 8.24 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12656 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 2 | 7.8 | 25.641 | -74.359 | -3.1385 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 2 | 7.8 | 25.641 | -74.359 | -3.1385 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2830009 | 1989-10-10 | 5 | 8.24 | 60.6796 | -39.3204 | -1.7085 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2830043 | 1989-10-10 | 8 | 8.24 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12656 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 120104. | 1990-01-12 | 9 | 8.24 | 109.2233 | 9.2233 | 0.40076 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 120055. | 1990-01-12 | 9 | 8.24 | 109.2233 | 9.2233 | 0.40076 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1930232 | 1990-07-12 | 5 | 8.24 | 60.6796 | -39.3204 | -1.7085 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 3 | 7.8 | 38.4615 | -61.5385 | -2.5974 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 3 | 7.8 | 38.4615 | -61.5385 | -2.5974 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 3 | 7.8 | 38.4615 | -61.5385 | -2.5974 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3070128 | 1989-11-03 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3070127 | 1989-11-03 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3190121 | 1989-11-15 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3190055 | 1989-11-15 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3190120 | 1989-11-15 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1550313 | 1990-06-04 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1550262 | 1990-06-04 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3170216 | 1989-11-13 | 5 | 4.18 | 119.6172 | 19.6172 | 0.5656 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3250049 | 1989-11-21 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3320054 | 1989-11-28 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3350061 | 1989-12-01 | 4 | 4.18 | 95.6938 | -4.3062 | -0.12416 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1280121 | 1990-05-08 | 3 | 4.18 | 71.7703 | -28.2297 | -0.81391 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1340065 | 1990-05-14 | 3 | 4.18 | 71.7703 | -28.2297 | -0.81391 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1840064 | 1990-07-03 | 7 | 9.23 | 75.8397 | -24.1603 | -1.1121 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2220052 | 1990-08-10 | 3 | 4.18 | 71.7703 | -28.2297 | -0.81391 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 1 | 1.34 | 74.6269 | -25.3731 | -0.29893 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 4 | 4.1 | 97.561 | -2.439 | -0.069396 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 3 | 4.1 | 73.1707 | -26.8293 | -0.76336 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2550073 | 1990-09-12 | 7 | 9.23 | 75.8397 | -24.1603 | -1.1121 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2630190 | 1990-09-20 | 8 | 9.23 | 86.6739 | -13.3261 | -0.61337 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 2 | 2.72 | 73.5294 | -26.4706 | -0.55849 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 3 | 2.72 | 110.2941 | 10.2941 | 0.21719 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 6 | 7.8 | 76.9231 | -23.0769 | -0.97403 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 100038. | 1990-01-10 | 9 | 8.24 | 109.2233 | 9.2233 | 0.40076 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 180031. | 1990-01-18 | 8 | 8.24 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12656 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1940132 | 1990-07-13 | 6 | 8.24 | 72.8155 | -27.1845 | -1.1812 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 5 | 7.8 | 64.1026 | -35.8974 | -1.5152 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 170052. | 1990-01-17 | 8 | 8.24 | 97.0874 | -2.9126 | -0.12656 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 300038. | 1990-01-30 | 6 | 8.24 | 72.8155 | -27.1845 | -1.1812 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 320108. | 1990-02-01 | 7 | 8.24 | 84.9515 | -15.0485 | -0.65387 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2050093 | 1990-07-24 | 7 | 8.24 | 84.9515 | -15.0485 | -0.65387 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 2 | 7.8 | 25.641 | -74.359 | -3.1385 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 7 | 7.8 | 89.7436 | -10.2564 | -0.4329 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 3 | 7.8 | 38.4615 | -61.5385 | -2.5974 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 3 | 7.8 | 38.4615 | -61.5385 | -2.5974 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 1 | 0.66 | 151.5152 | 51.5152 | 0.31997 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.40531 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 11 | 9.23 | 119.1766 | 19.1766 | 0.81484 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 530131. | 1991-02-22 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2280288 | 1991-08-16 | 5 | 4.2 | 119.0476 | 19.0476 | 0.54496 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 2 | 1.41 | 141.844 | 41.844 | 0.54761 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 2 | 1.41 | 141.844 | 41.844 | 0.54761 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 180019. | 1991-01-18 | 8 | 9.38 | 85.2878 | -14.7122 | -0.62922 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 500111. | 1991-02-19 | 2 | 4.2 | 47.619 | -52.381 | -1.4986 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2330146 | 1991-08-21 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 810064. | 1991-03-22 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 870054. | 1991-03-28 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2530658 | 1991-09-10 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21277 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2560081 | 1991-09-13 | 9 | 10.5 | 85.7143 | -14.2857 | -0.6383 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.77377 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.77377 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 15 | 13.1 | 114.5038 | 14.5038 | 0.70007 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.33161 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.33161 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2820049 | 1990-10-09 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.17326 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 180018. | 1991-01-18 | 9 | 9.38 | 95.9488 | -4.0512 | -0.17326 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3130157 | 1990-11-09 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3170104 | 1990-11-13 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1480113 | 1991-05-28 | 3 | 4.2 | 71.4286 | -28.5714 | -0.81744 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1480109 | 1991-05-28 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 2 | 1.41 | 141.844 | 41.844 | 0.54761 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 2 | 1.41 | 141.844 | 41.844 | 0.54761 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3370152 | 1990-12-03 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1400173 | 1991-05-20 | 3 | 4.2 | 71.4286 | -28.5714 | -0.81744 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1500034 | 1991-05-30 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21277 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 8 | 13.1 | 61.0687 | -38.9313 | -1.8791 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 630069. | 1991-03-04 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2170007 | 1991-08-05 | 4 | 4.2 | 95.2381 | -4.7619 | -0.13624 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 700037. | 1991-03-11 | 9 | 10.5 | 85.7143 | -14.2857 | -0.6383 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 730187. | 1991-03-14 | 7 | 10.5 | 66.6667 | -33.3333 | -1.4894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2610161 | 1991-09-18 | 7 | 10.5 | 66.6667 | -33.3333 | -1.4894 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2620046 | 1991-09-19 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 9 | 13.1 | 68.7023 | -31.2977 | -1.5107 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 9 | 13.1 | 68.7023 | -31.2977 | -1.5107 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.33161 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3440313 | 1990-12-10 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1680277 | 1991-06-17 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2890050 | 1990-10-16 | 6 | 9.38 | 63.9659 | -36.0341 | -1.5411 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 2950071 | 1990-10-22 | 8 | 9.38 | 85.2878 | -14.7122 | -0.62922 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6711
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3440250 | 1990-12-10 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1680282 | 1991-06-17 | 8 | 10.5 | 76.1905 | -23.8095 | -1.0638 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.40531 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.40531 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 510012. | 1991-02-20 | 3 | 4.2 | 71.4286 | -28.5714 | -0.81744 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 2509/7501
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.38055 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.036846 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 14 | 13.1 | 106.8702 | 6.8702 | 0.33161 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 3450160 | 1990-12-11 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21277 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Silver, FIL, GFAA | 01075 | GF092 | FIL | 1991 | 1570161 | 1991-06-06 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21277 | 0.26 | 1552 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511