## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5100054 | 1985-04-10 | 5 | 6.2 | 80.6452 | -19.3548 | -0.6689 | [5 empty] | ug/L | 2581/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5066088 | 1985-03-07 | 7 | 7.88 | 88.8325 | -11.1675 | -0.44097 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5071089 | 1985-03-12 | 8 | 7.88 | 101.5228 | 1.5228 | 0.060132 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5071101 | 1985-03-12 | 8 | 7.88 | 101.5228 | 1.5228 | 0.060132 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5071050 | 1985-03-12 | 7 | 7.88 | 88.8325 | -11.1675 | -0.44097 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5073021 | 1985-03-14 | 7 | 7.88 | 88.8325 | -11.1675 | -0.44097 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7589
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 3 | 4.3 | 69.7674 | -30.2326 | -0.83014 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 7 | 8.22 | 85.1582 | -14.8418 | -0.5991 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 2 | 2.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.29895 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 1 | 2.4 | 41.6667 | -58.3333 | -1.0463 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4286012 | 1984-10-12 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4286011 | 1984-10-12 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.2373 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4286004 | 1984-10-12 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4286003 | 1984-10-12 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.2373 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4289047 | 1984-10-15 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4289048 | 1984-10-15 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4292085 | 1984-10-18 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4296103 | 1984-10-22 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 13 | 12 | 108.3333 | 8.3333 | 0.40161 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 12 | 12 | 100 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5099028 | 1985-04-09 | 5 | 6.2 | 80.6452 | -19.3548 | -0.6689 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5100056 | 1985-04-10 | 5 | 6.2 | 80.6452 | -19.3548 | -0.6689 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2581/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4311075 | 1984-11-06 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4318061 | 1984-11-13 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4320004 | 1984-11-15 | 4 | 4.65 | 86.0215 | -13.9785 | -0.40423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4325028 | 1984-11-20 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4332012 | 1984-11-27 | 4 | 4.65 | 86.0215 | -13.9785 | -0.40423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4332009 | 1984-11-27 | 4 | 4.65 | 86.0215 | -13.9785 | -0.40423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4332008 | 1984-11-27 | 4 | 4.65 | 86.0215 | -13.9785 | -0.40423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4339074 | 1984-12-04 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 5 | 4.4 | 113.6364 | 13.6364 | 0.38023 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5039028 | 1985-02-08 | 4 | 4.65 | 86.0215 | -13.9785 | -0.40423 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5044014 | 1985-02-13 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5056164 | 1985-02-25 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5059069 | 1985-02-28 | 3 | 4.65 | 64.5161 | -35.4839 | -1.0261 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7585
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 9 | 10.7 | 84.1121 | -15.8879 | -0.72836 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5007067 | 1985-01-07 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.2373 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5007065 | 1985-01-07 | 1 | 2.7 | 37.037 | -62.963 | -1.2373 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5015008 | 1985-01-15 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5011061 | 1985-01-11 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5015016 | 1985-01-15 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5015017 | 1985-01-15 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5014073 | 1985-01-14 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583
Arsenic, FIL | 01000 |  | FIL | 1985 | 5014072 | 1985-01-14 | 2 | 2.7 | 74.0741 | -25.9259 | -0.50946 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 25DW/7583