## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1980020 | 1991-07-17 | 5 | 5.97 | 83.7521 | -16.2479 | -0.68032 | 1 | 1584 |  |  |  | ug/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2330153 | 1991-08-21 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2660135 | 1991-09-23 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2000377 | 1991-07-19 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2280294 | 1991-08-16 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2610042 | 1991-09-18 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1370001 | 1991-05-17 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1510076 | 1991-05-31 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1480091 | 1991-05-28 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1540038 | 1991-06-03 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1570008 | 1991-06-06 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1620009 | 1991-06-11 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1690014 | 1991-06-18 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 1.4238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1760097 | 1991-06-25 | 33 | 5.97 | 552.7638 | 452.7638 | 18.9578 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 1890046 | 1991-07-08 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 1.4238 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2420138 | 1991-08-30 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2490299 | 1991-09-06 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2100235 | 1991-07-29 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2190006 | 1991-08-07 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, GFAA-EPA | 01002 | GF073 | UNF | 1991 | 2530659 | 1991-09-10 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 1584 |  |  |  | µg/L | 2503/7501