## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5098024 | 1985-04-08 | 3 | 4.3 | 69.7674 | -30.2326 | -0.83014 | 1 | 0118 |  |  |  | ug/L | 5085/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5098025 | 1985-04-08 | 3 | 4.3 | 69.7674 | -30.2326 | -0.83014 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5088041 | 1985-03-29 | 4 | 4.3 | 93.0233 | -6.9767 | -0.19157 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5261021 | 1985-09-18 | 3 | 2.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.21834 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5273071 | 1985-09-30 | 3 | 2.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.21834 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5273148 | 1985-09-30 | 3 | 2.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.21834 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5270054 | 1985-09-27 | 3 | 2.7 | 111.1111 | 11.1111 | 0.21834 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2583/7587
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5101069 | 1985-04-11 | 5 | 5.25 | 95.2381 | -4.7619 | -0.14881 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5102010 | 1985-04-12 | 5 | 5.25 | 95.2381 | -4.7619 | -0.14881 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5100062 | 1985-04-10 | 5 | 5.25 | 95.2381 | -4.7619 | -0.14881 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5108051 | 1985-04-18 | 5 | 5.25 | 95.2381 | -4.7619 | -0.14881 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5193062 | 1985-07-12 | 5 | 5.25 | 95.2381 | -4.7619 | -0.14881 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5203025 | 1985-07-22 | 6 | 5.25 | 114.2857 | 14.2857 | 0.44643 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5149013 | 1985-05-29 | 2 | 3.1 | 64.5161 | -35.4839 | -0.77356 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5149015 | 1985-05-29 | 2 | 3.1 | 64.5161 | -35.4839 | -0.77356 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5155011 | 1985-06-04 | 2 | 3.1 | 64.5161 | -35.4839 | -0.77356 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5155016 | 1985-06-04 | 2 | 3.1 | 64.5161 | -35.4839 | -0.77356 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5231124 | 1985-08-19 | 6 | 3.1 | 193.5484 | 93.5484 | 2.0394 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5247136 | 1985-09-04 | 3 | 3.1 | 96.7742 | -3.2258 | -0.070323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5199055 | 1985-07-18 | 5 | 5.25 | 95.2381 | -4.7619 | -0.14881 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1985 | 5197012 | 1985-07-16 | 6 | 5.25 | 114.2857 | 14.2857 | 0.44643 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5089/50DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6170122 | 1986-06-19 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6181107 | 1986-06-30 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6014013 | 1986-01-14 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6014012 | 1986-01-14 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6028152 | 1986-01-28 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6028158 | 1986-01-28 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6195111 | 1986-07-14 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6216084 | 1986-08-04 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6057075 | 1986-02-26 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6063036 | 1986-03-04 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6253112 | 1986-09-10 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6249156 | 1986-09-06 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6128056 | 1986-05-08 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6133076 | 1986-05-13 | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.64935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6140107 | 1986-05-20 | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.64935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6156044 | 1986-06-05 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6252235 | 1986-09-09 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.13123 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6237051 | 1986-08-25 | 10 | 10.3 | 97.0874 | -2.9126 | -0.13123 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6085032 | 1986-03-26 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6084012 | 1986-03-25 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6086002 | 1986-03-27 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6087105 | 1986-03-28 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6269058 | 1986-09-26 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6262049 | 1986-09-19 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5294004 | 1985-10-21 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5297132 | 1985-10-24 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6098145 | 1986-04-08 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6098144 | 1986-04-08 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6034018 | 1986-02-03 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6016051 | 1986-01-16 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6017159 | 1986-01-17 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6021062 | 1986-01-21 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6199327 | 1986-07-18 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6211059 | 1986-07-30 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5288006 | 1985-10-15 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6126013 | 1986-05-06 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6122108 | 1986-05-02 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6195046 | 1986-07-14 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6204096 | 1986-07-23 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5319039 | 1985-11-15 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5325033 | 1985-11-21 | 12 | 10.5 | 114.2857 | 14.2857 | 0.64935 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5333089 | 1985-11-29 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 5333088 | 1985-11-29 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6160040 | 1986-06-09 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6149050 | 1986-05-29 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6156043 | 1986-06-05 | 10 | 10.5 | 95.2381 | -4.7619 | -0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6156028 | 1986-06-05 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6170053 | 1986-06-19 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6192102 | 1986-07-11 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6055021 | 1986-02-24 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6062013 | 1986-03-03 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6230128 | 1986-08-18 | 11 | 10.5 | 104.7619 | 4.7619 | 0.21645 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST89
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6065048 | 1986-03-06 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6069022 | 1986-03-10 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6072028 | 1986-03-13 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6079117 | 1986-03-20 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6253341 | 1986-09-10 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6250191 | 1986-09-07 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6198034 | 1986-07-17 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1986 | 6198217 | 1986-07-17 | 1 | 0.8 | 125 | 25 | 0.17452 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST91
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 6364075 | 1986-12-30 | 2 | 1.68 | 119.0476 | 19.0476 | 0.25567 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7181008 | 1987-06-30 | 2 | 1.68 | 119.0476 | 19.0476 | 0.25567 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7048608 | 1987-02-17 | 11 | 13.5 | 81.4815 | -18.5185 | -0.93633 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS1
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7054047 | 1987-02-23 | 3 | 4.15 | 72.2892 | -27.7108 | -0.74289 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7229120 | 1987-08-17 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 6316105 | 1986-11-12 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 6322079 | 1986-11-18 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7152128 | 1987-06-01 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7233067 | 1987-08-21 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7057601 | 1987-02-26 | 7 | 13.5 | 51.8519 | -48.1481 | -2.4345 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS1
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7248112 | 1987-09-05 | 4 | 4.3 | 93.0233 | -6.9767 | -0.19157 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7072036 | 1987-03-13 | 6 | 8.6 | 69.7674 | -30.2326 | -1.2488 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS2
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7258601 | 1987-09-15 | 4 | 8.6 | 46.5116 | -53.4884 | -2.2094 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS2
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7015603 | 1987-01-15 | 7 | 8.6 | 81.3953 | -18.6047 | -0.76849 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS2
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7015612 | 1987-01-15 | 7 | 8.6 | 81.3953 | -18.6047 | -0.76849 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS2
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 6338632 | 1986-12-04 | 13 | 13.5 | 96.2963 | -3.7037 | -0.18727 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS1
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7148055 | 1987-05-28 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 6358606 | 1986-12-24 | 6 | 8.6 | 69.7674 | -30.2326 | -1.2488 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS2
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 6350069 | 1986-12-16 | 2 | 1.68 | 119.0476 | 19.0476 | 0.25567 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7170029 | 1987-06-19 | 2 | 1.68 | 119.0476 | 19.0476 | 0.25567 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5095/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7048020 | 1987-02-17 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7237109 | 1987-08-25 | 4 | 4.15 | 96.3855 | -3.6145 | -0.096899 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6785
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7061608 | 1987-03-02 | 6 | 13.5 | 44.4444 | -55.5556 | -2.809 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS1
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7252246 | 1987-09-09 | 4 | 4.3 | 93.0233 | -6.9767 | -0.19157 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5085/5087
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1987 | 7065620 | 1987-03-06 | 8 | 8.6 | 93.0233 | -6.9767 | -0.28818 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | STS2
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 9 | 8.55 | 105.2632 | 5.2632 | 0.21676 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 10 | 8.55 | 116.9591 | 16.9591 | 0.69846 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.34843 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 3 | 3.75 | 80 | -20 | -0.5 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.16667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.16667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.16667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 7335006 | 1987-12-01 | 2 | 2.4 | 83.3333 | -16.6667 | -0.29895 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | -1.1667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 540090. | 1988-02-23 | 2 | 3.75 | 53.3333 | -46.6667 | -1.1667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.16667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.45819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 7286025 | 1987-10-13 | 7 | 5.6 | 125 | 25 | 0.81301 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 680022. | 1988-03-08 | 9 | 8.55 | 105.2632 | 5.2632 | 0.21676 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.34843 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 7286028 | 1987-10-13 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.26 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 2 | 5.6 | 35.7143 | -64.2857 | -2.0906 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 4 | 5.8 | 68.9655 | -31.0345 | -1.0309 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 7289031 | 1987-10-16 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 7296053 | 1987-10-23 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.34843 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.45819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 4 | 3.75 | 106.6667 | 6.6667 | 0.16667 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 9 | 8.55 | 105.2632 | 5.2632 | 0.21676 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.45819 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 9 | 8.55 | 105.2632 | 5.2632 | 0.21676 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.34843 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.34843 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 6 | 5.6 | 107.1429 | 7.1429 | 0.23229 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 6 | 5.8 | 103.4483 | 3.4483 | 0.11455 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST99
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 5 | 5.6 | 89.2857 | -10.7143 | -0.34843 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | ST93
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 5 | 5.05 | 99.0099 | -0.9901 | -0.035323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 6 | 5.05 | 118.8119 | 18.8119 | 0.67114 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.084104 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 5 | 3.89 | 128.5347 | 28.5347 | 0.86187 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.08541 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 5 | 3.89 | 128.5347 | 28.5347 | 0.86187 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 6 | 5.05 | 118.8119 | 18.8119 | 0.67114 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 6 | 5.05 | 118.8119 | 18.8119 | 0.67114 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 8 | 7.25 | 110.3448 | 10.3448 | 0.45249 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.084104 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.084104 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 5 | 5.05 | 99.0099 | -0.9901 | -0.035323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 6 | 5.05 | 118.8119 | 18.8119 | 0.67114 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 3 | 1.91 | 157.0681 | 57.0681 | 1.0186 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 3 | 1.91 | 157.0681 | 57.0681 | 1.0186 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 3 | 1.91 | 157.0681 | 57.0681 | 1.0186 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 5 | 5.05 | 99.0099 | -0.9901 | -0.035323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 6 | 5.05 | 118.8119 | 18.8119 | 0.67114 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 2 | 1.91 | 104.712 | 4.712 | 0.084104 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 5 | 5.05 | 99.0099 | -0.9901 | -0.035323 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 13 | 5.05 | 257.4257 | 157.4257 | 5.6164 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.08541 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 7 | 7.25 | 96.5517 | -3.4483 | -0.15083 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 4 | 3.89 | 102.8278 | 2.8278 | 0.08541 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 3 | 2.4 | 125 | 25 | 0.53381 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 8 | 7.25 | 110.3448 | 10.3448 | 0.45249 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 8 | 7.25 | 110.3448 | 10.3448 | 0.45249 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.44373 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 5 | 7 | 71.4286 | -28.5714 | -1.1429 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 9 | 7 | 128.5714 | 28.5714 | 1.1429 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 8 | 8.85 | 90.3955 | -9.6045 | -0.42703 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 0.57774 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.052826 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.052826 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 9 | 8.1 | 111.1111 | 11.1111 | 0.47544 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 9 | 8.1 | 111.1111 | 11.1111 | 0.47544 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.052826 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 2 | 8.1 | 24.6914 | -75.3086 | -3.2224 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 1 | 1.54 | 64.9351 | -35.0649 | -0.51913 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 8 | 8.1 | 98.7654 | -1.2346 | -0.052826 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 1 | 8.1 | 12.3457 | -87.6543 | -3.7507 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 9 | 8.1 | 111.1111 | 11.1111 | 0.47544 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 9 | 8.1 | 111.1111 | 11.1111 | 0.47544 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 2 | 1.54 | 129.8701 | 29.8701 | 0.44222 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 9 | 8.1 | 111.1111 | 11.1111 | 0.47544 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 9 | 8.1 | 111.1111 | 11.1111 | 0.47544 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 8 | 7 | 114.2857 | 14.2857 | 0.57143 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 9 | 7 | 128.5714 | 28.5714 | 1.1429 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 1 | 0.759 | 131.7523 | 31.7523 | 0.25675 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 10 | 8.85 | 112.9944 | 12.9944 | 0.57774 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 9 | 8.85 | 101.6949 | 1.6949 | 0.075358 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.51258 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.41938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.41938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.41938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.51258 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.51258 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1370002 | 1991-05-17 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1400174 | 1991-05-20 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1480081 | 1991-05-28 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1500033 | 1991-05-30 | 5 | 5.97 | 83.7521 | -16.2479 | -0.68032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1560204 | 1991-06-05 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1580217 | 1991-06-07 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1640027 | 1991-06-13 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1700013 | 1991-06-19 | 4 | 5.97 | 67.0017 | -32.9983 | -1.3817 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1820314 | 1991-07-01 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1920005 | 1991-07-11 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2000351 | 1991-07-19 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2050376 | 1991-07-24 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2200047 | 1991-08-08 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2260088 | 1991-08-14 | 5 | 5.97 | 83.7521 | -16.2479 | -0.68032 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2330171 | 1991-08-21 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2390042 | 1991-08-27 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2520390 | 1991-09-09 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2550018 | 1991-09-12 | 8 | 5.97 | 134.0034 | 34.0034 | 1.4238 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2630020 | 1991-09-20 | 6 | 5.97 | 100.5025 | 0.50251 | 0.021041 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2680042 | 1991-09-25 | 7 | 5.97 | 117.2529 | 17.2529 | 0.7224 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 2503/7501
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 5 | 3.45 | 144.9275 | 44.9275 | 1.4445 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 3 | 3.45 | 86.9565 | -13.0435 | -0.41938 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.51258 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.51258 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Arsenic, UNF, Hydride, AA | 01002 | HY013 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 4 | 3.45 | 115.942 | 15.942 | 0.51258 | 1 | 0118 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001