## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 300 | 49 | 612.2449 | 512.2449 | 3.3467 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 100 | 62 | 161.2903 | 61.2903 | 0.50667 | 100 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 700 | 62 | 1129.0323 | 1029.0323 | 8.5067 | 100 |  |  |  |  | µg/L | ST87
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 100 | 138 | 72.4638 | -27.5362 | -0.50667 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 100 | 138 | 72.4638 | -27.5362 | -0.50667 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 300 | 138 | 217.3913 | 117.3913 | 2.16 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 200 | 64 | 312.5 | 212.5 | 1.8133 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 100 | 64 | 156.25 | 56.25 | 0.48 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 100 | 64 | 156.25 | 56.25 | 0.48 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 700 | 64 | 1093.75 | 993.75 | 8.48 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 2589/7587
Barium, UNF | 01007 |  | UNF | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 300 | 210 | 142.8571 | 42.8571 | 1.2 | 100 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083