## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4286013 | 1984-10-12 | 26 | 27.8 | 93.5252 | -6.4748 | -0.68676 | [5 empty] | ug/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4296030 | 1984-10-22 | 26 | 27.8 | 93.5252 | -6.4748 | -0.68676 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4297044 | 1984-10-23 | 28 | 27.8 | 100.7194 | 0.71942 | 0.076307 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4298008 | 1984-10-24 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.30523 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4300079 | 1984-10-26 | 28 | 27.8 | 100.7194 | 0.71942 | 0.076307 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4304077 | 1984-10-30 | 27 | 27.8 | 97.1223 | -2.8777 | -0.30523 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4305057 | 1984-10-31 | 28 | 27.8 | 100.7194 | 0.71942 | 0.076307 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5085/5081
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5077052 | 1985-03-18 | 36 | 30.8 | 116.8831 | 16.8831 | 1.8868 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5079009 | 1985-03-20 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.29028 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5079001 | 1985-03-20 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.29028 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5084010 | 1985-03-25 | 32 | 30.8 | 103.8961 | 3.8961 | 0.43541 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5084007 | 1985-03-25 | 31 | 30.8 | 100.6494 | 0.64935 | 0.072569 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5087015 | 1985-03-28 | 33 | 30.8 | 107.1429 | 7.1429 | 0.79826 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5088038 | 1985-03-29 | 35 | 30.8 | 113.6364 | 13.6364 | 1.5239 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6781
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4289046 | 1984-10-15 | 21 | 21.6 | 97.2222 | -2.7778 | -0.25619 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5102023 | 1985-04-12 | 7.2 | 9.42 | 76.4331 | -23.5669 | -1.2375 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5109002 | 1985-04-19 | 7.2 | 9.42 | 76.4331 | -23.5669 | -1.2375 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5113199 | 1985-04-23 | 10 | 9.42 | 106.1571 | 6.1571 | 0.32332 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5099029 | 1985-04-09 | 11 | 9.42 | 116.7728 | 16.7728 | 0.88076 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5100057 | 1985-04-10 | 11 | 9.42 | 116.7728 | 16.7728 | 0.88076 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5108047 | 1985-04-18 | 8 | 9.42 | 84.9257 | -15.0743 | -0.79157 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5119036 | 1985-04-29 | 9.2 | 9.42 | 97.6645 | -2.3355 | -0.12264 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6785
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4339073 | 1984-12-04 | 30 | 29.9 | 100.3344 | 0.33445 | 0.036826 | 1 |  |  |  |  | µg/L | ST89
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4332035 | 1984-11-27 | 22 | 24.2 | 90.9091 | -9.0909 | -0.89467 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4332034 | 1984-11-27 | 22 | 24.2 | 90.9091 | -9.0909 | -0.89467 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4339057 | 1984-12-04 | 25 | 24.2 | 103.3058 | 3.3058 | 0.32534 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4345014 | 1984-12-10 | 26 | 24.2 | 107.438 | 7.438 | 0.732 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4339071 | 1984-12-04 | 23 | 24.2 | 95.0413 | -4.9587 | -0.488 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 4340013 | 1984-12-05 | 23 | 24.2 | 95.0413 | -4.9587 | -0.488 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 5081/5083
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5016031 | 1985-01-16 | 22 | 21.6 | 101.8519 | 1.8519 | 0.17079 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5017017 | 1985-01-17 | 0.5 | 21.6 | 2.3148 | -97.6852 | -9.0094 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5018093 | 1985-01-18 | 0.5 | 21.6 | 2.3148 | -97.6852 | -9.0094 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5032053 | 1985-02-01 | 15 | 21.6 | 69.4444 | -30.5556 | -2.8181 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5028112 | 1985-01-28 | 23 | 21.6 | 106.4815 | 6.4815 | 0.59778 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789
Beryllium, FIL | 01010 |  | FIL | 1985 | 5032029 | 1985-02-01 | 14 | 21.6 | 64.8148 | -35.1852 | -3.2451 | 1 |  |  |  |  | µg/L | 3383/6789