## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | ug/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 10 | 9.65 | 103.6269 | 3.6269 | 0.046667 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 20 | 16.4 | 121.9512 | 21.9512 | 0.48 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 10 | 16.4 | 60.9756 | -39.0244 | -0.85333 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Beryllium, FIL, AA | 01010 | AA004 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 10 | 7.9 | 126.5823 | 26.5823 | 0.28 | 10 | 0170 |  |  |  | µg/L | 5007/5003