## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 3 | 1.55 | 193.5484 | 93.5484 | 2.145 | 0.22 | 1554 |  |  |  | ug/L | 3399/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1980318 | 1989-07-17 | 14 | 12.2 | 114.7541 | 14.7541 | 0.92119 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2010099 | 1989-07-20 | 13 | 12.2 | 106.5574 | 6.5574 | 0.40942 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2120251 | 1989-07-31 | 12 | 12.2 | 98.3607 | -1.6393 | -0.10235 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2330321 | 1989-08-21 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2360189 | 1989-08-24 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2360190 | 1989-08-24 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 4 | 3.15 | 126.9841 | 26.9841 | 0.97926 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 3 | 3.15 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17281 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2360160 | 1989-08-24 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2400043 | 1989-08-28 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2510129 | 1989-09-08 | 12 | 10.9 | 110.0917 | 10.0917 | 0.61179 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2580056 | 1989-09-15 | 12 | 10.9 | 110.0917 | 10.0917 | 0.61179 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2630159 | 1989-09-20 | 1 | 10.9 | 9.1743 | -90.8257 | -5.5061 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2720013 | 1989-09-29 | 11 | 10.9 | 100.9174 | 0.91743 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 1 | 9 | 11.1111 | -88.8889 | -5.0955 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 1 | 1.55 | 64.5161 | -35.4839 | -0.81361 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2000203 | 1989-07-19 | 9 | 12.2 | 73.7705 | -26.2295 | -1.6377 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2090148 | 1989-07-28 | 11 | 12.2 | 90.1639 | -9.8361 | -0.61412 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 2 | 1.55 | 129.0323 | 29.0323 | 0.66568 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 3 | 3.15 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17281 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1670091 | 1989-06-16 | 11 | 10.9 | 100.9174 | 0.91743 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1670090 | 1989-06-16 | 13 | 10.9 | 119.2661 | 19.2661 | 1.168 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1700153 | 1989-06-19 | 13 | 10.9 | 119.2661 | 19.2661 | 1.168 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1420066 | 1989-05-22 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1450290 | 1989-05-25 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1520134 | 1989-06-01 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 3180083 | 1989-11-14 | 7 | 0.85 | 823.5294 | 723.5294 | 10.3885 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.63694 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1350002 | 1989-05-15 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1350205 | 1989-05-15 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1420060 | 1989-05-22 | 2 | 0.85 | 235.2941 | 135.2941 | 1.9426 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1460182 | 1989-05-26 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 1530122 | 1989-06-02 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2330047 | 1989-08-21 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2400113 | 1989-08-28 | 1 | 0.85 | 117.6471 | 17.6471 | 0.25338 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 3 | 3.15 | 95.2381 | -4.7619 | -0.17281 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2610097 | 1989-09-18 | 12 | 10.9 | 110.0917 | 10.0917 | 0.61179 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2630128 | 1989-09-20 | 11 | 10.9 | 100.9174 | 0.91743 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2640163 | 1989-09-21 | 11 | 10.9 | 100.9174 | 0.91743 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2680120 | 1989-09-25 | 9 | 10.9 | 82.5688 | -17.4312 | -1.0567 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2680121 | 1989-09-25 | 11 | 10.9 | 100.9174 | 0.91743 | 0.055617 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6797
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2050135 | 1989-07-24 | 12 | 12.2 | 98.3607 | -1.6393 | -0.10235 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2070174 | 1989-07-26 | 13 | 12.2 | 106.5574 | 6.5574 | 0.40942 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2080188 | 1989-07-27 | 12 | 12.2 | 98.3607 | -1.6393 | -0.10235 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1989 | 2080189 | 1989-07-27 | 11 | 12.2 | 90.1639 | -9.8361 | -0.61412 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7597
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 10 | 8 | 125 | 25 | 1.3986 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 510105. | 1990-02-20 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 510058. | 1990-02-20 | 7 | 5.8 | 120.6897 | 20.6897 | 1.0101 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 530062. | 1990-02-22 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 540112. | 1990-02-23 | 7 | 5.8 | 120.6897 | 20.6897 | 1.0101 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 2 | 0.99 | 202.0202 | 102.0202 | 1.5329 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2000001 | 1990-07-19 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 90081.0 | 1990-01-09 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 90080.0 | 1990-01-09 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1990091 | 1990-07-18 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2040280 | 1990-07-23 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 590144. | 1990-02-28 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 600035. | 1990-03-01 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2340104 | 1990-08-22 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2340103 | 1990-08-22 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 1 | 2.01 | 49.7512 | -50.2488 | -1.3098 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 160177. | 1990-01-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 180104. | 1990-01-18 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 190050. | 1990-01-19 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 290050. | 1990-01-29 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 400068. | 1990-02-09 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 430156. | 1990-02-12 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 570004. | 1990-02-26 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2270094 | 1990-08-15 | 6 | 7.15 | 83.9161 | -16.0839 | -0.86046 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2350168 | 1990-08-23 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2360152 | 1990-08-24 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 360107. | 1990-02-05 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 360106. | 1990-02-05 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 400065. | 1990-02-09 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 510140. | 1990-02-20 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2250186 | 1990-08-13 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 960168. | 1990-04-06 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1010182 | 1990-04-11 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1140032 | 1990-04-24 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 640025. | 1990-03-05 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870152. | 1990-03-28 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870151. | 1990-03-28 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870153. | 1990-03-28 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870150. | 1990-03-28 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870094. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870097. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870101. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870096. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870095. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870100. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870099. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870098. | 1990-03-28 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 6 | 8 | 75 | -25 | -1.3986 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 2 | 0.99 | 202.0202 | 102.0202 | 1.5329 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2770002 | 1989-10-04 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2900038 | 1989-10-17 | 1 | 1.27 | 78.7402 | -21.2598 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1000025 | 1990-04-10 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1160060 | 1990-04-26 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 110013. | 1990-01-11 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 160072. | 1990-01-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 310075. | 1990-01-31 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1980029 | 1990-07-17 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2770208 | 1989-10-04 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2780096 | 1989-10-05 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 950028. | 1990-04-05 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 960077. | 1990-04-06 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1010295 | 1990-04-11 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1060145 | 1990-04-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1060144 | 1990-04-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1060059 | 1990-04-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 2 | 0.99 | 202.0202 | 102.0202 | 1.5329 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 90086.0 | 1990-01-09 | 1 | 1.27 | 78.7402 | -21.2598 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 90085.0 | 1990-01-09 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 120109. | 1990-01-12 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 160176. | 1990-01-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 180108. | 1990-01-18 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 310072. | 1990-01-31 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2070215 | 1990-07-26 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1380083 | 1990-05-18 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 3 | 2.01 | 149.2537 | 49.2537 | 1.2839 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1840061 | 1990-07-03 | 5 | 4.72 | 105.9322 | 5.9322 | 0.26188 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3530011 | 1989-12-19 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3170090 | 1989-11-13 | 9 | 7.15 | 125.8741 | 25.8741 | 1.3842 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3240155 | 1989-11-20 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3250019 | 1989-11-21 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3280094 | 1989-11-24 | 1 | 7.15 | 13.986 | -86.014 | -4.6016 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1350023 | 1990-05-15 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1370169 | 1990-05-17 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1410048 | 1990-05-21 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1430028 | 1990-05-23 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1510093 | 1990-05-31 | 10 | 7.15 | 139.8601 | 39.8601 | 2.1324 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 11 | 8 | 137.5 | 37.5 | 2.0979 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3280086 | 1989-11-24 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3280081 | 1989-11-24 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3340123 | 1989-11-30 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 3350060 | 1989-12-01 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1280029 | 1990-05-08 | 9 | 7.15 | 125.8741 | 25.8741 | 1.3842 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1280028 | 1990-05-08 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1280030 | 1990-05-08 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1300203 | 1990-05-10 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 590120. | 1990-02-28 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 610180. | 1990-03-02 | 9 | 7.15 | 125.8741 | 25.8741 | 1.3842 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2220053 | 1990-08-10 | 8 | 7.15 | 111.8881 | 11.8881 | 0.63599 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2360334 | 1990-08-24 | 7 | 7.15 | 97.9021 | -2.0979 | -0.11223 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 2 | 2.01 | 99.5025 | -0.49751 | -0.012968 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 390011. | 1990-02-08 | 8 | 5.8 | 137.931 | 37.931 | 1.8519 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 510071. | 1990-02-20 | 7 | 5.8 | 120.6897 | 20.6897 | 1.0101 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 610186. | 1990-03-02 | 2 | 5.8 | 34.4828 | -65.5172 | -3.1987 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730179. | 1990-03-14 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 920128. | 1990-04-02 | 3 | 1.14 | 263.1579 | 163.1579 | 2.7539 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 920061. | 1990-04-02 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 920207. | 1990-04-02 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2490230 | 1990-09-06 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2500499 | 1990-09-07 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2510241 | 1990-09-08 | 2 | 1.14 | 175.4386 | 75.4386 | 1.2733 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2560083 | 1990-09-13 | 1 | 1.14 | 87.7193 | -12.2807 | -0.20728 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6703
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730235. | 1990-03-14 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730178. | 1990-03-14 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730242. | 1990-03-14 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730088. | 1990-03-14 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730093. | 1990-03-14 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 850025. | 1990-03-26 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 850029. | 1990-03-26 | 4 | 4.72 | 84.7458 | -15.2542 | -0.6734 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 7 | 8 | 87.5 | -12.5 | -0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 10 | 8 | 125 | 25 | 1.3986 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2610042 | 1990-09-18 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 110004. | 1990-01-11 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 260033. | 1990-01-26 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1900058 | 1990-07-09 | 1 | 1.27 | 78.7402 | -21.2598 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1990127 | 1990-07-18 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1060143 | 1990-04-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1060154 | 1990-04-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1060146 | 1990-04-16 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1080094 | 1990-04-18 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 110066. | 1990-01-11 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 220019. | 1990-01-22 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 320107. | 1990-02-01 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 1990179 | 1990-07-18 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2070157 | 1990-07-26 | 1 | 1.27 | 78.7402 | -21.2598 | -0.39147 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2120083 | 1990-07-31 | 2 | 1.27 | 157.4803 | 57.4803 | 1.0584 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 220016. | 1990-01-22 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 230054. | 1990-01-23 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 250113. | 1990-01-25 | 8 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 260097. | 1990-01-26 | 9 | 8 | 112.5 | 12.5 | 0.6993 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1990 | 2000002 | 1990-07-19 | 1 | 0.99 | 101.0101 | 1.0101 | 0.015177 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 16 | 18.6 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 15 | 10.7 | 140.1869 | 40.1869 | 2.6172 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 5 | 3.99 | 125.3133 | 25.3133 | 0.97199 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 180005. | 1991-01-18 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1860416 | 1991-07-05 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 510002. | 1991-02-20 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2270227 | 1991-08-15 | 16 | 11.5 | 139.1304 | 39.1304 | 2.6239 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 9 | 8.11 | 110.9741 | 10.9741 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 9 | 8.11 | 110.9741 | 10.9741 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 9 | 8.11 | 110.9741 | 10.9741 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 500112. | 1991-02-19 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2350120 | 1991-08-23 | 18 | 11.5 | 156.5217 | 56.5217 | 3.7901 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 9 | 8.11 | 110.9741 | 10.9741 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 880001. | 1991-03-29 | 8 | 9.58 | 83.5073 | -16.4927 | -1.0245 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 880002. | 1991-03-29 | 8 | 9.58 | 83.5073 | -16.4927 | -1.0245 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2680043 | 1991-09-25 | 1 | 9.58 | 10.4384 | -89.5616 | -5.5635 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2690047 | 1991-09-26 | 10 | 9.58 | 104.3841 | 4.3841 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 16 | 18.6 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 15 | 18.6 | 80.6452 | -19.3548 | -1.5293 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 19 | 18.6 | 102.1505 | 2.1505 | 0.16992 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 14 | 18.6 | 75.2688 | -24.7312 | -1.9541 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1190087 | 1991-04-29 | 7 | 10.7 | 65.4206 | -34.5794 | -2.252 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 5 | 3.99 | 125.3133 | 25.3133 | 0.97199 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2050386 | 1991-07-24 | 19 | 18.6 | 102.1505 | 2.1505 | 0.16992 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2780062 | 1990-10-05 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1020235 | 1991-04-12 | 9 | 10.7 | 84.1121 | -15.8879 | -1.0347 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 100022. | 1991-01-10 | 9 | 10.7 | 84.1121 | -15.8879 | -1.0347 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1860407 | 1991-07-05 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 5 | 3.99 | 125.3133 | 25.3133 | 0.97199 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 9 | 8.11 | 110.9741 | 10.9741 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 9 | 8.11 | 110.9741 | 10.9741 | 0.63125 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1690008 | 1991-06-18 | 9 | 9.58 | 93.9457 | -6.0543 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1690006 | 1991-06-18 | 19 | 17.3 | 109.8266 | 9.8266 | 0.75995 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3170015 | 1990-11-13 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3270002 | 1990-11-23 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1220105 | 1991-05-02 | 9 | 11.5 | 78.2609 | -21.7391 | -1.4577 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 16 | 18.6 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3120012 | 1990-11-08 | 10 | 11.5 | 86.9565 | -13.0435 | -0.87464 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3130047 | 1990-11-09 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1400175 | 1991-05-20 | 12 | 11.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1400163 | 1991-05-20 | 14 | 11.5 | 121.7391 | 21.7391 | 1.4577 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 530122. | 1991-02-22 | 10 | 11.5 | 86.9565 | -13.0435 | -0.87464 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2390260 | 1991-08-27 | 16 | 11.5 | 139.1304 | 39.1304 | 2.6239 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 700002. | 1991-03-11 | 9 | 9.58 | 93.9457 | -6.0543 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 700035. | 1991-03-11 | 10 | 9.58 | 104.3841 | 4.3841 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2610076 | 1991-09-18 | 9 | 9.58 | 93.9457 | -6.0543 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2610158 | 1991-09-18 | 9 | 9.58 | 93.9457 | -6.0543 | -0.37609 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 4 | 18.6 | 21.5054 | -78.4946 | -6.2022 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 16 | 18.6 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 18 | 18.6 | 96.7742 | -3.2258 | -0.25489 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1910009 | 1991-07-10 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3450177 | 1990-12-11 | 11 | 9.58 | 114.8225 | 14.8225 | 0.92076 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1680280 | 1991-06-17 | 11 | 9.58 | 114.8225 | 14.8225 | 0.92076 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2820046 | 1990-10-09 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1020214 | 1991-04-12 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 4 | 3.99 | 100.2506 | 0.25063 | 0.0096237 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3040075 | 1990-10-31 | 11 | 10.7 | 102.8037 | 2.8037 | 0.18259 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3440253 | 1990-12-10 | 10 | 9.58 | 104.3841 | 4.3841 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1680275 | 1991-06-17 | 11 | 9.58 | 114.8225 | 14.8225 | 0.92076 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 19 | 18.6 | 102.1505 | 2.1505 | 0.16992 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 13 | 18.6 | 69.8925 | -30.1075 | -2.3789 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 420233. | 1991-02-11 | 11 | 11.5 | 95.6522 | -4.3478 | -0.29155 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 2260263 | 1991-08-14 | 16 | 11.5 | 139.1304 | 39.1304 | 2.6239 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/50DW
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 8 | 8.11 | 98.6436 | -1.3564 | -0.07802 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 18 | 18.6 | 96.7742 | -3.2258 | -0.25489 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 16 | 18.6 | 86.0215 | -13.9785 | -1.1045 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 3520062 | 1990-12-18 | 10 | 9.58 | 104.3841 | 4.3841 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1780136 | 1991-06-27 | 10 | 9.58 | 104.3841 | 4.3841 | 0.27234 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 500005. | 1991-02-19 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cadmium, FIL, GFAA | 01025 | GF086 | FIL | 1991 | 1860021 | 1991-07-05 | 10 | 10.7 | 93.4579 | -6.5421 | -0.42605 | 0.22 | 1554 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507