## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 5092034 | 1985-04-02 | 4 | 1.65 | 242.4242 | 142.4242 | 2.9211 | [5 empty] | ug/L | 5085/5087
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 4304002 | 1984-10-30 | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.44053 | [6 empty] | ST87
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 4307003 | 1984-11-02 | 1 | 0.7 | 142.8571 | 42.8571 | 0.44053 | [6 empty] | ST87
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 5023038 | 1985-01-23 | 6 | 5.62 | 106.7616 | 6.7616 | 0.28775 | [6 empty] | 5085/5081
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 5023025 | 1985-01-23 | 5 | 5.62 | 88.968 | -11.032 | -0.46948 | [6 empty] | 5085/5081
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 5031009 | 1985-01-31 | 10 | 5.62 | 177.9359 | 77.9359 | 3.3167 | [6 empty] | 5085/5081
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 4318058 | 1984-11-13 | 5 | 4.3 | 116.2791 | 16.2791 | 0.60923 | [6 empty] | 2589/7587
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 4320006 | 1984-11-15 | 5 | 4.3 | 116.2791 | 16.2791 | 0.60923 | [6 empty] | 2589/7587
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 4320008 | 1984-11-15 | 5 | 4.3 | 116.2791 | 16.2791 | 0.60923 | [6 empty] | 2589/7587
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 4332011 | 1984-11-27 | 4 | 4.3 | 93.0233 | -6.9767 | -0.2611 | [6 empty] | 2589/7587
Cadmium, UNF | 01027 |  | UNF | 1985 | 5056163 | 1985-02-25 | 9 | 7.1 | 126.7606 | 26.7606 | 1.2558 | [6 empty] | 5081/5083