## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1650285 | 1990-06-14 | 9.9 | 8.71 | 113.6625 | 13.6625 | 1.8603 | 0.12 | 1571 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1650177 | 1990-06-14 | 9.6 | 8.71 | 110.2181 | 10.2181 | 1.3913 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | -999999 | 1990-06-26 | 180 | 168 | 107.1429 | 7.1429 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1730196 | 1990-06-22 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1590209 | 1990-06-08 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1930229 | 1990-07-12 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1990090 | 1990-07-18 | 410 | 387 | 105.9432 | 5.9432 | 1.4942 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2390206 | 1990-08-27 | 49 | 51.9 | 94.4123 | -5.5877 | -1.2478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2210346 | 1990-08-09 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2340108 | 1990-08-22 | 260 | 254 | 102.3622 | 2.3622 | 0.58789 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2340101 | 1990-08-22 | 320 | 340 | 94.1176 | -5.8824 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 590146. | 1990-02-28 | 4.6 | 4.29 | 107.2261 | 7.2261 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 600034. | 1990-03-01 | 2 | 4.29 | 46.62 | -53.38 | -4.9004 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2340102 | 1990-08-22 | 5.7 | 4.29 | 132.8671 | 32.8671 | 3.0173 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2390262 | 1990-08-27 | 240 | 217 | 110.5991 | 10.5991 | 2.6247 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2040326 | 1990-07-23 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2070255 | 1990-07-26 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2420257 | 1990-08-30 | 390 | 384 | 101.5625 | 1.5625 | 0.39277 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2070257 | 1990-07-26 | 210 | 203 | 103.4483 | 3.4483 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2080207 | 1990-07-27 | 360 | 381 | 94.4882 | -5.5118 | -1.3853 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2180068 | 1990-08-06 | 5 | 4.29 | 116.5501 | 16.5501 | 1.5193 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2360151 | 1990-08-24 | 55 | 51.9 | 105.973 | 5.973 | 1.3338 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2270092 | 1990-08-15 | 360 | 340 | 105.8824 | 5.8824 | 1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2350167 | 1990-08-23 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2220018 | 1990-08-10 | 5 | 4.29 | 116.5501 | 16.5501 | 1.5193 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2250187 | 1990-08-13 | 180 | 168 | 107.1429 | 7.1429 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1030003 | 1990-04-13 | 390 | 381 | 102.3622 | 2.3622 | 0.59371 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1160058 | 1990-04-26 | 360 | 381 | 94.4882 | -5.5118 | -1.3853 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 960169. | 1990-04-06 | 11 | 34.6 | 31.7919 | -68.2081 | -14.3082 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1140044 | 1990-04-24 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 990129. | 1990-04-09 | 130 | 118 | 110.1695 | 10.1695 | 2.448 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 950056. | 1990-04-05 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1090039 | 1990-04-19 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 940063. | 1990-04-04 | 5.2 | 4.29 | 121.2121 | 21.2121 | 1.9473 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1080035 | 1990-04-18 | 4.6 | 4.29 | 107.2261 | 7.2261 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1130227 | 1990-04-23 | 390 | 387 | 100.7752 | 0.77519 | 0.19489 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1000027 | 1990-04-10 | 210 | 203 | 103.4483 | 3.4483 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870143. | 1990-03-28 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870142. | 1990-03-28 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870132. | 1990-03-28 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870133. | 1990-03-28 | 190 | 200 | 95 | -5 | -1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870113. | 1990-03-28 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870139. | 1990-03-28 | 33 | 34.6 | 95.3757 | -4.6243 | -0.97005 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870138. | 1990-03-28 | 34 | 34.6 | 98.2659 | -1.7341 | -0.36377 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870102. | 1990-03-28 | 180 | 179 | 100.5587 | 0.55866 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870104. | 1990-03-28 | 180 | 179 | 100.5587 | 0.55866 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730019. | 1990-03-14 | 9.4 | 8.71 | 107.9219 | 7.9219 | 1.0786 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870149. | 1990-03-28 | 9.2 | 8.71 | 105.6257 | 5.6257 | 0.766 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870116. | 1990-03-28 | 9.3 | 8.71 | 106.7738 | 6.7738 | 0.92232 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730113. | 1990-03-14 | 190 | 168 | 113.0952 | 13.0952 | 3.2107 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870156. | 1990-03-28 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870115. | 1990-03-28 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 640059. | 1990-03-05 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870105. | 1990-03-28 | 41 | 41.1 | 99.7567 | -0.24331 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870107. | 1990-03-28 | 41 | 41.1 | 99.7567 | -0.24331 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870106. | 1990-03-28 | 41 | 41.1 | 99.7567 | -0.24331 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 870103. | 1990-03-28 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 960074. | 1990-04-06 | 360 | 381 | 94.4882 | -5.5118 | -1.3853 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 990123. | 1990-04-09 | 380 | 381 | 99.7375 | -0.26247 | -0.065967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1160025 | 1990-04-26 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24251 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1160026 | 1990-04-26 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24251 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 960075. | 1990-04-06 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1010288 | 1990-04-11 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1060152 | 1990-04-16 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1160029 | 1990-04-26 | 5.3 | 4.29 | 123.5431 | 23.5431 | 2.1613 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1160030 | 1990-04-26 | 5.5 | 4.29 | 128.2051 | 28.2051 | 2.5893 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1060060 | 1990-04-16 | 390 | 387 | 100.7752 | 0.77519 | 0.19489 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 950027. | 1990-04-05 | 220 | 203 | 108.3744 | 8.3744 | 2.0689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1930233 | 1990-07-12 | 380 | 381 | 99.7375 | -0.26247 | -0.065967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1990159 | 1990-07-18 | 36 | 34.6 | 104.0462 | 4.0462 | 0.84879 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2040325 | 1990-07-23 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2040221 | 1990-07-23 | 190 | 178 | 106.7416 | 6.7416 | 1.657 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2070212 | 1990-07-26 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2070256 | 1990-07-26 | 2.5 | 4.29 | 58.2751 | -41.7249 | -3.8304 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2130178 | 1990-08-01 | 380 | 387 | 98.1912 | -1.8088 | -0.45475 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2140133 | 1990-08-02 | 210 | 203 | 103.4483 | 3.4483 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1300200 | 1990-05-10 | 59 | 51.9 | 113.6802 | 13.6802 | 3.0549 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1300201 | 1990-05-10 | 55 | 51.9 | 105.973 | 5.973 | 1.3338 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1280032 | 1990-05-08 | 230 | 254 | 90.5512 | -9.4488 | -2.3516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1300204 | 1990-05-10 | 190 | 254 | 74.8031 | -25.1969 | -6.2708 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1490076 | 1990-05-29 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1510305 | 1990-05-31 | 190 | 168 | 113.0952 | 13.0952 | 3.2107 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1340136 | 1990-05-14 | 4.6 | 4.29 | 107.2261 | 7.2261 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1370171 | 1990-05-17 | 4.6 | 4.29 | 107.2261 | 7.2261 | 0.66337 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1350016 | 1990-05-15 | 4.7 | 4.29 | 109.5571 | 9.5571 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1350015 | 1990-05-15 | 4.7 | 4.29 | 109.5571 | 9.5571 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1350026 | 1990-05-15 | 240 | 217 | 110.5991 | 10.5991 | 2.6247 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1650201 | 1990-06-14 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1840062 | 1990-07-03 | 9.9 | 8.71 | 113.6625 | 13.6625 | 1.8603 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1650198 | 1990-06-14 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1840063 | 1990-07-03 | 180 | 179 | 100.5587 | 0.55866 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1650200 | 1990-06-14 | 210 | 200 | 105 | 5 | 1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1650199 | 1990-06-14 | 31 | 34.6 | 89.5954 | -10.4046 | -2.1826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1840060 | 1990-07-03 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1380085 | 1990-05-18 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1410017 | 1990-05-21 | 320 | 340 | 94.1176 | -5.8824 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1380084 | 1990-05-18 | 330 | 340 | 97.0588 | -2.9412 | -0.73746 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1410195 | 1990-05-21 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1500012 | 1990-05-30 | 180 | 168 | 107.1429 | 7.1429 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1500013 | 1990-05-30 | 180 | 168 | 107.1429 | 7.1429 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1440267 | 1990-05-24 | 320 | 340 | 94.1176 | -5.8824 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1430030 | 1990-05-23 | 350 | 340 | 102.9412 | 2.9412 | 0.73746 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1490229 | 1990-05-29 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1370012 | 1990-05-17 | 270 | 254 | 106.2992 | 6.2992 | 1.5677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1370011 | 1990-05-17 | 16 | 254 | 6.2992 | -93.7008 | -23.3196 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1280115 | 1990-05-08 | 52 | 51.9 | 100.1927 | 0.19268 | 0.043027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1380250 | 1990-05-18 | 52 | 51.9 | 100.1927 | 0.19268 | 0.043027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1340064 | 1990-05-14 | 350 | 384 | 91.1458 | -8.8542 | -2.2257 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 610185. | 1990-03-02 | 180 | 168 | 107.1429 | 7.1429 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2360335 | 1990-08-24 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 610183. | 1990-03-02 | 4.7 | 4.29 | 109.5571 | 9.5571 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2180241 | 1990-08-06 | 4.9 | 4.29 | 114.2191 | 14.2191 | 1.3053 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 590123. | 1990-02-28 | 330 | 340 | 97.0588 | -2.9412 | -0.73746 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2220050 | 1990-08-10 | 320 | 340 | 94.1176 | -5.8824 | -1.4749 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2360333 | 1990-08-24 | 340 | 340 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6708
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2220051 | 1990-08-10 | 260 | 254 | 102.3622 | 2.3622 | 0.58789 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2220049 | 1990-08-10 | 210 | 217 | 96.7742 | -3.2258 | -0.79881 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2504/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 610182. | 1990-03-02 | 380 | 384 | 98.9583 | -1.0417 | -0.26185 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2360332 | 1990-08-24 | 390 | 384 | 101.5625 | 1.5625 | 0.39277 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2470367 | 1990-09-04 | 55 | 51.9 | 105.973 | 5.973 | 1.3338 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2140104 | 1990-08-02 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730087. | 1990-03-14 | 220 | 200 | 110 | 10 | 2.4691 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730091. | 1990-03-14 | 220 | 200 | 110 | 10 | 2.4691 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850027. | 1990-03-26 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850032. | 1990-03-26 | 210 | 200 | 105 | 5 | 1.2346 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2700025 | 1990-09-27 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2700024 | 1990-09-27 | 200 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730090. | 1990-03-14 | 31 | 34.6 | 89.5954 | -10.4046 | -2.1826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850026. | 1990-03-26 | 35 | 34.6 | 101.1561 | 1.1561 | 0.24251 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850030. | 1990-03-26 | 33 | 34.6 | 95.3757 | -4.6243 | -0.97005 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2640050 | 1990-09-21 | 37 | 34.6 | 106.9364 | 6.9364 | 1.4551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2760124 | 1990-10-03 | 37 | 34.6 | 106.9364 | 6.9364 | 1.4551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730241. | 1990-03-14 | 170 | 179 | 94.9721 | -5.0279 | -1.2361 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730175. | 1990-03-14 | 180 | 179 | 100.5587 | 0.55866 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2560088 | 1990-09-13 | 190 | 179 | 106.1453 | 6.1453 | 1.5108 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2600003 | 1990-09-17 | 180 | 179 | 100.5587 | 0.55866 | 0.13734 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2508/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850033. | 1990-03-26 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850016. | 1990-03-26 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850015. | 1990-03-26 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2630191 | 1990-09-20 | 170 | 168 | 101.1905 | 1.1905 | 0.29189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2740031 | 1990-10-01 | 180 | 168 | 107.1429 | 7.1429 | 1.7513 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3308/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850035. | 1990-03-26 | 9.1 | 8.71 | 104.4776 | 4.4776 | 0.60967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850018. | 1990-03-26 | 9.4 | 8.71 | 107.9219 | 7.9219 | 1.0786 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850017. | 1990-03-26 | 9.1 | 8.71 | 104.4776 | 4.4776 | 0.60967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 850034. | 1990-03-26 | 9.2 | 8.71 | 105.6257 | 5.6257 | 0.766 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2490229 | 1990-09-06 | 10 | 8.71 | 114.8106 | 14.8106 | 2.0166 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2550072 | 1990-09-12 | 9.1 | 8.71 | 104.4776 | 4.4776 | 0.60967 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2700022 | 1990-09-27 | 9.8 | 8.71 | 112.5144 | 12.5144 | 1.704 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2760123 | 1990-10-03 | 9.6 | 8.71 | 110.2181 | 10.2181 | 1.3913 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6706
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730170. | 1990-03-14 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 920062. | 1990-04-02 | 40 | 41.1 | 97.3236 | -2.6764 | -0.57807 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 920208. | 1990-04-02 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.47296 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2500500 | 1990-09-07 | 41 | 41.1 | 99.7567 | -0.24331 | -0.052551 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2610001 | 1990-09-18 | 43 | 41.1 | 104.6229 | 4.6229 | 0.99848 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5006/5004
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 730145. | 1990-03-14 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2630193 | 1990-09-20 | 120 | 118 | 101.6949 | 1.6949 | 0.408 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2510/7504
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1940264 | 1990-07-13 | 210 | 178 | 117.9775 | 17.9775 | 4.4187 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2140100 | 1990-08-02 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2080099 | 1990-07-27 | 420 | 381 | 110.2362 | 10.2362 | 2.5727 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1990126 | 1990-07-18 | 36 | 34.6 | 104.0462 | 4.0462 | 0.84879 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5004/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1940133 | 1990-07-13 | 210 | 203 | 103.4483 | 3.4483 | 0.85189 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2506/7510
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1910016 | 1990-07-10 | 4.7 | 4.29 | 109.5571 | 9.5571 | 0.87736 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1870027 | 1990-07-06 | 400 | 387 | 103.3592 | 3.3592 | 0.84454 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 2070156 | 1990-07-26 | 390 | 381 | 102.3622 | 2.3622 | 0.59371 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7508
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1930038 | 1990-07-12 | 180 | 178 | 101.1236 | 1.1236 | 0.27617 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1990181 | 1990-07-18 | 200 | 178 | 112.3596 | 12.3596 | 3.0378 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6710
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1990174 | 1990-07-18 | 5.7 | 4.29 | 132.8671 | 32.8671 | 3.0173 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3306/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1990 | 1920130 | 1990-07-11 | 390 | 387 | 100.7752 | 0.77519 | 0.19489 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5010/5008
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | -999999 | 1990-12-18 | 18 | 15.2 | 118.4211 | 18.4211 | 2.7516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-19 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600015 | 1990-12-26 | 60 | 58.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1640186 | 1991-06-13 | 61 | 58.8 | 103.7415 | 3.7415 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600011 | 1990-12-26 | 44 | 41.1 | 107.056 | 7.056 | 1.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1720103 | 1991-06-21 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.4496 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 180004. | 1991-01-18 | 40 | 36.7 | 108.9918 | 8.9918 | 1.7988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1860422 | 1991-07-05 | 37 | 36.7 | 100.8174 | 0.81744 | 0.16352 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1840154 | 1991-07-03 | 52 | 50.4 | 103.1746 | 3.1746 | 0.67935 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | -999999 | 1991-06-05 | 13 | 29 | 44.8276 | -55.1724 | -10.3761 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2350080 | 1991-08-23 | 31 | 29 | 106.8966 | 6.8966 | 1.297 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 600081. | 1991-03-01 | 48 | 46.7 | 102.7837 | 2.7837 | 0.58701 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2270231 | 1991-08-15 | 48 | 46.7 | 102.7837 | 2.7837 | 0.58701 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530132. | 1991-02-22 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2270225 | 1991-08-15 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2280289 | 1991-08-16 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 560081. | 1991-02-25 | 55 | 50.8 | 108.2677 | 8.2677 | 1.7719 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2340055 | 1991-08-22 | 53 | 50.8 | 104.3307 | 4.3307 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 180006. | 1991-01-18 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1860415 | 1991-07-05 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 250090. | 1991-01-25 | 46 | 42.7 | 107.7283 | 7.7283 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1930142 | 1991-07-12 | 40 | 42.7 | 93.6768 | -6.3232 | -1.309 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530113. | 1991-02-22 | 53 | 54.3 | 97.6059 | -2.3941 | -0.51929 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2310164 | 1991-08-19 | 58 | 54.3 | 106.814 | 6.814 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 250092. | 1991-01-25 | 65 | 60.8 | 106.9079 | 6.9079 | 1.5271 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1910187 | 1991-07-10 | 63 | 60.8 | 103.6184 | 3.6184 | 0.79988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 460179. | 1991-02-15 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530026. | 1991-02-22 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1930138 | 1991-07-12 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 300049. | 1991-01-30 | 25 | 26.1 | 95.7854 | -4.2146 | -0.76826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 370128. | 1991-02-06 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2330147 | 1991-08-21 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 460170. | 1991-02-15 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2390040 | 1991-08-27 | 26 | 23 | 113.0435 | 13.0435 | 2.2831 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2280334 | 1991-08-16 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2350122 | 1991-08-23 | 31 | 30.8 | 100.6494 | 0.64935 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 460002. | 1991-02-15 | 46 | 46.7 | 98.5011 | -1.4989 | -0.31608 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2270106 | 1991-08-15 | 49 | 46.7 | 104.9251 | 4.9251 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1090106 | 1991-04-19 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 940007. | 1991-04-04 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -1.1079 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 940005. | 1991-04-04 | 49 | 42.7 | 114.7541 | 14.7541 | 3.0544 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 980092. | 1991-04-08 | 40 | 36.7 | 108.9918 | 8.9918 | 1.7988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1140084 | 1991-04-24 | 42 | 36.7 | 114.4414 | 14.4414 | 2.8889 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1020178 | 1991-04-12 | 53 | 50.4 | 105.1587 | 5.1587 | 1.1039 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1000117 | 1991-04-10 | 61 | 60.8 | 100.3289 | 0.32895 | 0.072717 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 670099. | 1991-03-08 | 45 | 41.1 | 109.4891 | 9.4891 | 1.9482 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 770312. | 1991-03-18 | 45 | 41.1 | 109.4891 | 9.4891 | 1.9482 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2530448 | 1991-09-10 | 41 | 41.1 | 99.7567 | -0.24331 | -0.049955 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2610038 | 1991-09-18 | 40 | 41.1 | 97.3236 | -2.6764 | -0.54951 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 700164. | 1991-03-11 | 18 | 19.3 | 93.2642 | -6.7358 | -1.1079 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 740044. | 1991-03-15 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2520018 | 1991-09-09 | 21 | 19.3 | 108.8083 | 8.8083 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2660133 | 1991-09-23 | 24 | 19.3 | 124.3523 | 24.3523 | 4.0055 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 700163. | 1991-03-11 | 42 | 40.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.75796 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 780136. | 1991-03-19 | 42 | 40.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.75796 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2630021 | 1991-09-20 | 47 | 40.5 | 116.0494 | 16.0494 | 3.2845 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 740073. | 1991-03-15 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 870057. | 1991-03-28 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2520392 | 1991-09-09 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2520391 | 1991-09-09 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 810179. | 1991-03-22 | 59 | 58.8 | 100.3401 | 0.34014 | 0.074783 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 870053. | 1991-03-28 | 61 | 58.8 | 103.7415 | 3.7415 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2620086 | 1991-09-19 | 69 | 58.8 | 117.3469 | 17.3469 | 3.8139 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 810065. | 1991-03-22 | 45 | 42.7 | 105.3864 | 5.3864 | 1.1151 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2540476 | 1991-09-11 | 46 | 42.7 | 107.7283 | 7.7283 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2530657 | 1991-09-10 | 43 | 42.7 | 100.7026 | 0.70258 | 0.14545 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3050019 | 1990-11-01 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1200007 | 1991-04-30 | 47 | 34.5 | 136.2319 | 36.2319 | 7.1388 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2910110 | 1990-10-18 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1090115 | 1991-04-19 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3020027 | 1990-10-29 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1200059 | 1991-04-30 | 46 | 42.7 | 107.7283 | 7.7283 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2920098 | 1990-10-19 | 36 | 36.7 | 98.0926 | -1.9074 | -0.38155 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2920097 | 1990-10-19 | 39 | 36.7 | 106.267 | 6.267 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1020233 | 1991-04-12 | 38 | 36.7 | 103.5422 | 3.5422 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1020213 | 1991-04-12 | 38 | 36.7 | 103.5422 | 3.5422 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3100002 | 1990-11-06 | 25 | 26.1 | 95.7854 | -4.2146 | -0.76826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2920094 | 1990-10-19 | 47 | 50.4 | 93.254 | -6.746 | -1.4436 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1060018 | 1991-04-16 | 53 | 50.4 | 105.1587 | 5.1587 | 1.1039 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1120096 | 1991-04-22 | 60 | 60.8 | 98.6842 | -1.3158 | -0.29087 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 100021. | 1991-01-10 | 34 | 34.5 | 98.5507 | -1.4493 | -0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 510007. | 1991-02-20 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.85665 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530124. | 1991-02-22 | 32 | 34.5 | 92.7536 | -7.2464 | -1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1960281 | 1991-07-15 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 250088. | 1991-01-25 | 17 | 19.3 | 88.0829 | -11.9171 | -1.9601 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1860414 | 1991-07-05 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 300054. | 1991-01-30 | 43 | 42.7 | 100.7026 | 0.70258 | 0.14545 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1970002 | 1991-07-16 | 45 | 42.7 | 105.3864 | 5.3864 | 1.1151 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 180003. | 1991-01-18 | 41 | 36.7 | 111.7166 | 11.7166 | 2.3438 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 250091. | 1991-01-25 | 37 | 36.7 | 100.8174 | 0.81744 | 0.16352 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1860405 | 1991-07-05 | 43 | 36.7 | 117.1662 | 17.1662 | 3.434 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1910186 | 1991-07-10 | 39 | 36.7 | 106.267 | 6.267 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 180002. | 1991-01-18 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.62858 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1860406 | 1991-07-05 | 54 | 50.4 | 107.1429 | 7.1429 | 1.5285 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 180001. | 1991-01-18 | 63 | 60.8 | 103.6184 | 3.6184 | 0.79988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1930158 | 1991-07-12 | 58 | 60.8 | 95.3947 | -4.6053 | -1.018 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3120007 | 1990-11-08 | 34 | 29 | 117.2414 | 17.2414 | 3.2425 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3120008 | 1990-11-08 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480108 | 1991-05-28 | 31 | 29 | 106.8966 | 6.8966 | 1.297 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1500004 | 1991-05-30 | 34 | 29 | 117.2414 | 17.2414 | 3.2425 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3310044 | 1990-11-27 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3340069 | 1990-11-30 | 22 | 23 | 95.6522 | -4.3478 | -0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3240173 | 1990-11-20 | 49 | 46.7 | 104.9251 | 4.9251 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3240149 | 1990-11-20 | 48 | 46.7 | 102.7837 | 2.7837 | 0.58701 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1540089 | 1991-06-03 | 47 | 46.7 | 100.6424 | 0.6424 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1540112 | 1991-06-03 | 47 | 46.7 | 100.6424 | 0.6424 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3170186 | 1990-11-13 | 26 | 26.1 | 99.6169 | -0.38314 | -0.069842 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3310049 | 1990-11-27 | 24 | 26.1 | 91.954 | -8.046 | -1.4667 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3130048 | 1990-11-09 | 25 | 26.1 | 95.7854 | -4.2146 | -0.76826 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3130155 | 1990-11-09 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.62858 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3240020 | 1990-11-20 | 53 | 50.8 | 104.3307 | 4.3307 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1430015 | 1991-05-23 | 53 | 50.8 | 104.3307 | 4.3307 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480181 | 1991-05-28 | 53 | 50.8 | 104.3307 | 4.3307 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1710005 | 1991-06-20 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1780135 | 1991-06-27 | 49 | 42.7 | 114.7541 | 14.7541 | 3.0544 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1820325 | 1991-07-01 | 44 | 40.5 | 108.642 | 8.642 | 1.7686 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1710004 | 1991-06-20 | 44 | 41.1 | 107.056 | 7.056 | 1.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1700011 | 1991-06-19 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1560197 | 1991-06-05 | 58 | 58.8 | 98.6395 | -1.3605 | -0.29913 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1360168 | 1991-05-16 | 32 | 30.8 | 103.8961 | 3.8961 | 0.74516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480111 | 1991-05-28 | 29 | 30.8 | 94.1558 | -5.8442 | -1.1177 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480112 | 1991-05-28 | 29 | 30.8 | 94.1558 | -5.8442 | -1.1177 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1500005 | 1991-05-30 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1550100 | 1991-06-04 | 31 | 30.8 | 100.6494 | 0.64935 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3370122 | 1990-12-03 | 54 | 50.8 | 106.2992 | 6.2992 | 1.35 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480110 | 1991-05-28 | 53 | 50.8 | 104.3307 | 4.3307 | 0.92811 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3340072 | 1990-11-30 | 58 | 54.3 | 106.814 | 6.814 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3370121 | 1990-12-03 | 57 | 54.3 | 104.9724 | 4.9724 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1400165 | 1991-05-20 | 56 | 54.3 | 103.1308 | 3.1308 | 0.67908 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480115 | 1991-05-28 | 57 | 54.3 | 104.9724 | 4.9724 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3370118 | 1990-12-03 | 49 | 46.7 | 104.9251 | 4.9251 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3340082 | 1990-11-30 | 49 | 46.7 | 104.9251 | 4.9251 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1260588 | 1991-05-06 | 49 | 46.7 | 104.9251 | 4.9251 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1430013 | 1991-05-23 | 50 | 46.7 | 107.0664 | 7.0664 | 1.4901 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1280029 | 1991-05-08 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1300202 | 1991-05-10 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1540041 | 1991-06-03 | 32 | 30.8 | 103.8961 | 3.8961 | 0.74516 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3270001 | 1990-11-23 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3310041 | 1990-11-27 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1220106 | 1991-05-02 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1430014 | 1991-05-23 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3170011 | 1990-11-13 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3310033 | 1990-11-27 | 28 | 29 | 96.5517 | -3.4483 | -0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480079 | 1991-05-28 | 31 | 29 | 106.8966 | 6.8966 | 1.297 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1480093 | 1991-05-28 | 32 | 29 | 110.3448 | 10.3448 | 1.9455 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3190130 | 1990-11-15 | 54 | 54.3 | 99.4475 | -0.55249 | -0.11984 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3250009 | 1990-11-21 | 56 | 54.3 | 103.1308 | 3.1308 | 0.67908 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1400176 | 1991-05-20 | 58 | 54.3 | 106.814 | 6.814 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 420239. | 1991-02-11 | 45 | 46.7 | 96.3597 | -3.6403 | -0.76763 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2330121 | 1991-08-21 | 49 | 46.7 | 104.9251 | 4.9251 | 1.0386 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2170005 | 1991-08-05 | 31 | 30.8 | 100.6494 | 0.64935 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2330120 | 1991-08-21 | 31 | 30.8 | 100.6494 | 0.64935 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 630071. | 1991-03-04 | 25 | 23 | 108.6957 | 8.6957 | 1.5221 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2260087 | 1991-08-14 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 510006. | 1991-02-20 | 54 | 50.8 | 106.2992 | 6.2992 | 1.35 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2280333 | 1991-08-16 | 52 | 50.8 | 102.3622 | 2.3622 | 0.50624 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 630072. | 1991-03-04 | 57 | 54.3 | 104.9724 | 4.9724 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2190004 | 1991-08-07 | 57 | 54.3 | 104.9724 | 4.9724 | 1.0785 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530125. | 1991-02-22 | 30 | 29 | 103.4483 | 3.4483 | 0.64851 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2210230 | 1991-08-09 | 29 | 29 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1890019 | 1991-07-08 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 850011. | 1991-03-26 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.4496 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 910079. | 1991-04-01 | 43 | 41.1 | 104.6229 | 4.6229 | 0.94915 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2690045 | 1991-09-26 | 49 | 41.1 | 119.2214 | 19.2214 | 3.9464 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 850131. | 1991-03-26 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 850132. | 1991-03-26 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2610159 | 1991-09-18 | 23 | 19.3 | 119.171 | 19.171 | 3.1532 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2610160 | 1991-09-18 | 21 | 19.3 | 108.8083 | 8.8083 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 810162. | 1991-03-22 | 41 | 40.5 | 101.2346 | 1.2346 | 0.25265 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 810176. | 1991-03-22 | 43 | 40.5 | 106.1728 | 6.1728 | 1.2633 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2730277 | 1991-09-30 | 42 | 40.5 | 103.7037 | 3.7037 | 0.75796 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 910086. | 1991-04-01 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2660103 | 1991-09-23 | 14 | 15.2 | 92.1053 | -7.8947 | -1.1792 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2730222 | 1991-09-30 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 730188. | 1991-03-14 | 64 | 58.8 | 108.8435 | 8.8435 | 1.9444 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 740075. | 1991-03-15 | 60 | 58.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2610075 | 1991-09-18 | 56 | 58.8 | 95.2381 | -4.7619 | -1.047 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 850009. | 1991-03-26 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2730263 | 1991-09-30 | 47 | 42.7 | 110.0703 | 10.0703 | 2.0847 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2140001 | 1991-08-02 | 38 | 36.7 | 103.5422 | 3.5422 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 510057. | 1991-02-20 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1890040 | 1991-07-08 | 37 | 34.5 | 107.2464 | 7.2464 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1980251 | 1991-07-17 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1980254 | 1991-07-17 | 63 | 60.8 | 103.6184 | 3.6184 | 0.79988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1910002 | 1991-07-10 | 55 | 50.4 | 109.127 | 9.127 | 1.9531 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600013 | 1990-12-26 | 21 | 19.3 | 108.8083 | 8.8083 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1680278 | 1991-06-17 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2950068 | 1990-10-22 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3170103 | 1990-11-13 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3190124 | 1990-11-15 | 34 | 34.5 | 98.5507 | -1.4493 | -0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3190120 | 1990-11-15 | 37 | 34.5 | 107.2464 | 7.2464 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3240176 | 1990-11-20 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 940006. | 1991-04-04 | 37 | 34.5 | 107.2464 | 7.2464 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2990003 | 1990-10-26 | 25 | 19.3 | 129.5337 | 29.5337 | 4.8577 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1190103 | 1991-04-29 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2880204 | 1990-10-15 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1050218 | 1991-04-15 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2900044 | 1990-10-17 | 28 | 26.1 | 107.2797 | 7.2797 | 1.327 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2990001 | 1990-10-26 | 41 | 36.7 | 111.7166 | 11.7166 | 2.3438 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3040077 | 1990-10-31 | 38 | 36.7 | 103.5422 | 3.5422 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1060005 | 1991-04-16 | 40 | 36.7 | 108.9918 | 8.9918 | 1.7988 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2950060 | 1990-10-22 | 45 | 42.7 | 105.3864 | 5.3864 | 1.1151 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1090111 | 1991-04-19 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2350071 | 1991-08-23 | 46 | 42.7 | 107.7283 | 7.7283 | 1.5999 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600014 | 1990-12-26 | 61 | 58.8 | 103.7415 | 3.7415 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1640187 | 1991-06-13 | 61 | 58.8 | 103.7415 | 3.7415 | 0.82261 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600012 | 1990-12-26 | 21 | 19.3 | 108.8083 | 8.8083 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1680273 | 1991-06-17 | 21 | 19.3 | 108.8083 | 8.8083 | 1.4488 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3440249 | 1990-12-10 | 54 | 52.9 | 102.0794 | 2.0794 | 0.44894 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600002 | 1990-12-26 | 50 | 52.9 | 94.518 | -5.482 | -1.1836 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600064 | 1990-12-26 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600003 | 1990-12-26 | 43 | 40.5 | 106.1728 | 6.1728 | 1.2633 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1720119 | 1991-06-21 | 41 | 40.5 | 101.2346 | 1.2346 | 0.25265 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3610097 | 1990-12-27 | 42 | 41.1 | 102.1898 | 2.1898 | 0.4496 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1760156 | 1991-06-25 | 17 | 41.1 | 41.3625 | -58.6375 | -12.0392 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2380002 | 1991-08-26 | 32 | 29 | 110.3448 | 10.3448 | 1.9455 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3610098 | 1990-12-27 | 16 | 15.2 | 105.2632 | 5.2632 | 0.78616 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 560083. | 1991-02-25 | 24 | 23 | 104.3478 | 4.3478 | 0.76104 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2270224 | 1991-08-15 | 23 | 23 | 100 | 0 | 0 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2950069 | 1990-10-22 | 51 | 50.4 | 101.1905 | 1.1905 | 0.25476 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1120268 | 1991-04-22 | 52 | 50.4 | 103.1746 | 3.1746 | 0.67935 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2880220 | 1990-10-15 | 39 | 36.7 | 106.267 | 6.267 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1020210 | 1991-04-12 | 39 | 36.7 | 106.267 | 6.267 | 1.2537 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 600078. | 1991-03-01 | 52 | 50.8 | 102.3622 | 2.3622 | 0.50624 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2596/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2280290 | 1991-08-16 | 30 | 30.8 | 97.4026 | -2.5974 | -0.49677 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2320226 | 1991-08-20 | 31 | 30.8 | 100.6494 | 0.64935 | 0.12419 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6712
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3440305 | 1990-12-10 | 43 | 40.5 | 106.1728 | 6.1728 | 1.2633 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1630011 | 1991-06-12 | 45 | 40.5 | 111.1111 | 11.1111 | 2.2739 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2512/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 600079. | 1991-03-01 | 58 | 54.3 | 106.814 | 6.814 | 1.478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2330239 | 1991-08-21 | 56 | 54.3 | 103.1308 | 3.1308 | 0.67908 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530128. | 1991-02-22 | 47 | 46.7 | 100.6424 | 0.6424 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2260266 | 1991-08-14 | 47 | 46.7 | 100.6424 | 0.6424 | 0.13546 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600068 | 1990-12-26 | 63 | 58.8 | 107.1429 | 7.1429 | 1.5704 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1570011 | 1991-06-06 | 60 | 58.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.4487 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5000/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3620030 | 1990-12-28 | 38 | 41.1 | 92.4574 | -7.5426 | -1.5486 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1580219 | 1991-06-07 | 46 | 41.1 | 111.9221 | 11.9221 | 2.4478 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3520081 | 1990-12-18 | 17 | 15.2 | 111.8421 | 11.8421 | 1.7689 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1640023 | 1991-06-13 | 15 | 15.2 | 98.6842 | -1.3158 | -0.19654 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3312/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3450159 | 1990-12-11 | 53 | 52.9 | 100.189 | 0.18904 | 0.040813 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 30033.0 | 1991-01-03 | 54 | 52.9 | 102.0794 | 2.0794 | 0.44894 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6700
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3050018 | 1990-11-01 | 26 | 26.1 | 99.6169 | -0.38314 | -0.069842 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3020094 | 1990-10-29 | 64 | 60.8 | 105.2632 | 5.2632 | 1.1635 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1090110 | 1991-04-19 | 62 | 60.8 | 101.9737 | 1.9737 | 0.4363 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2500/7514
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3600067 | 1990-12-26 | 44 | 42.7 | 103.0445 | 3.0445 | 0.63027 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1570012 | 1991-06-06 | 41 | 42.7 | 96.0187 | -3.9813 | -0.8242 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 2514/7596
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2910100 | 1990-10-18 | 53 | 50.4 | 105.1587 | 5.1587 | 1.1039 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1020231 | 1991-04-12 | 39 | 50.4 | 77.381 | -22.619 | -4.8404 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5014/5012
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3510210 | 1990-12-17 | 20 | 19.3 | 103.6269 | 3.6269 | 0.59656 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1760094 | 1991-06-25 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 50DW/5096
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3100001 | 1990-11-06 | 34 | 34.5 | 98.5507 | -1.4493 | -0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3170196 | 1990-11-13 | 37 | 34.5 | 107.2464 | 7.2464 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3310039 | 1990-11-27 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 3370107 | 1990-12-03 | 37 | 34.5 | 107.2464 | 7.2464 | 1.4278 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1200008 | 1991-04-30 | 36 | 34.5 | 104.3478 | 4.3478 | 0.85665 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 460175. | 1991-02-15 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 2120030 | 1991-07-31 | 35 | 34.5 | 101.4493 | 1.4493 | 0.28555 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 25DW/7512
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 530092. | 1991-02-22 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1820189 | 1991-07-01 | 19 | 19.3 | 98.4456 | -1.5544 | -0.25567 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 5096/50DW
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 450122. | 1991-02-14 | 38 | 36.7 | 103.5422 | 3.5422 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 570073. | 1991-02-26 | 37 | 36.7 | 100.8174 | 0.81744 | 0.16352 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1860019 | 1991-07-05 | 41 | 36.7 | 111.7166 | 11.7166 | 2.3438 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 1920009 | 1991-07-11 | 38 | 36.7 | 103.5422 | 3.5422 | 0.7086 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 33DW/6714
Chloride, FIL, IC | 00940 | IC022 | FIL | 1991 | 450121. | 1991-02-14 | 27 | 26.1 | 103.4483 | 3.4483 | 0.62858 | 0.2 | 1571 |  |  |  | mg/L | 3300/67DW