## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1557 |  |  |  | ug/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 2 | 3.9 | 51.2821 | -48.7179 | -0.7451 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 1 | 1.41 | 70.922 | -29.078 | -0.16078 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 3 | 5.75 | 52.1739 | -47.8261 | -1.0784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 4 | 5.95 | 67.2269 | -32.7731 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 7 | 8.55 | 81.8713 | -18.1287 | -0.60784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 1 | 0.693 | 144.3001 | 44.3001 | 0.12039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 6 | 8.55 | 70.1754 | -29.8246 | -1 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 2 | 1.41 | 141.844 | 41.844 | 0.23137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 4 | 5.75 | 69.5652 | -30.4348 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 3 | 3.9 | 76.9231 | -23.0769 | -0.35294 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 2 | 1.41 | 141.844 | 41.844 | 0.23137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 3 | 3.9 | 76.9231 | -23.0769 | -0.35294 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 4 | 5.75 | 69.5652 | -30.4348 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 4 | 5.75 | 69.5652 | -30.4348 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 4 | 5.95 | 67.2269 | -32.7731 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 6 | 8.1 | 74.0741 | -25.9259 | -0.82353 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 430127. | 1990-02-12 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.95991 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.11293 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.4902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 4 | 6.6 | 60.6061 | -39.3939 | -1.0196 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 320090. | 1990-02-01 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 220001. | 1990-01-22 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.23529 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 11 | 8.25 | 133.3333 | 33.3333 | 1.0784 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.95991 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 9 | 13.4 | 67.1642 | -32.8358 | -1.2422 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.67758 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.4902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 6 | 8.25 | 72.7273 | -27.2727 | -0.88235 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 3 | 8.25 | 36.3636 | -63.6364 | -2.0588 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 8 | 8.25 | 96.9697 | -3.0303 | -0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 10 | 13.4 | 74.6269 | -25.3731 | -0.95991 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.39526 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 9 | 8.25 | 109.0909 | 9.0909 | 0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 7 | 8.25 | 84.8485 | -15.1515 | -0.4902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 7 | 8.1 | 86.4198 | -13.5802 | -0.43137 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 10 | 11.4 | 87.7193 | -12.2807 | -0.45425 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 4 | 5.95 | 67.2269 | -32.7731 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 8 | 10.4 | 76.9231 | -23.0769 | -0.94118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1840153 | 1991-07-03 | 10 | 10.4 | 96.1538 | -3.8462 | -0.15686 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 5 | 6.75 | 74.0741 | -25.9259 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 13 | 15.6 | 83.3333 | -16.6667 | -0.79027 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 6 | 10.4 | 57.6923 | -42.3077 | -1.7255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 4 | 5.95 | 67.2269 | -32.7731 | -0.76471 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 9 | 10.4 | 86.5385 | -13.4615 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 1 | 6.75 | 14.8148 | -85.1852 | -2.2549 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.48632 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 14 | 15.6 | 89.7436 | -10.2564 | -0.48632 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 15 | 15.6 | 96.1538 | -3.8462 | -0.18237 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 6 | 6.75 | 88.8889 | -11.1111 | -0.29412 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 5 | 6.75 | 74.0741 | -25.9259 | -0.68627 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 7 | 6.75 | 103.7037 | 3.7037 | 0.098039 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 6 | 5.95 | 100.8403 | 0.84034 | 0.019608 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 8 | 10.4 | 76.9231 | -23.0769 | -0.94118 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 12 | 10.4 | 115.3846 | 15.3846 | 0.62745 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 9 | 10.4 | 86.5385 | -13.4615 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 13 | 10.4 | 125 | 25 | 1.0196 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 5 | 5.95 | 84.0336 | -15.9664 | -0.37255 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 7 | 5.95 | 117.6471 | 17.6471 | 0.41176 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 9 | 10.4 | 86.5385 | -13.4615 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Cobalt, UNF, GFAA | 01037 | GF098 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 9 | 10.4 | 86.5385 | -13.4615 | -0.54902 | 3.4 | 1557 |  |  |  | µg/L | 5001/5011