## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 3450175 | 1989-12-11 | 8.1 | 15 | 54 | -46 | -0.92 | 10 | 1251 |  |  |  | ug/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 1650188 | 1990-06-14 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 290051. | 1990-01-29 | 2.2 | 4.5 | 48.8889 | -51.1111 | -0.30667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 90043.0 | 1990-01-09 | 8.8 | 9 | 97.7778 | -2.2222 | -0.026667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 2470117 | 1990-09-04 | 5.7 | 9 | 63.3333 | -36.6667 | -0.44 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 360105. | 1990-02-05 | 3.9 | 9 | 43.3333 | -56.6667 | -0.68 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 2150136 | 1990-08-03 | 6.9 | 9 | 76.6667 | -23.3333 | -0.28 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 870108. | 1990-03-28 | 11 | 15 | 73.3333 | -26.6667 | -0.53333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 3280083 | 1989-11-24 | 4.5 | 9 | 50 | -50 | -0.6 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 1300202 | 1990-05-10 | 6.8 | 9 | 75.5556 | -24.4444 | -0.29333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 3530003 | 1989-12-19 | 9.2 | 15 | 61.3333 | -38.6667 | -0.77333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 1650294 | 1990-06-14 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 850036. | 1990-03-26 | 10 | 15 | 66.6667 | -33.3333 | -0.66667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 2740030 | 1990-10-01 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7505
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1990 | 230057. | 1990-01-23 | 2.1 | 4.5 | 46.6667 | -53.3333 | -0.32 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 3440316 | 1990-12-10 | 8.3 | 9.75 | 85.1282 | -14.8718 | -0.19333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 300052. | 1991-01-30 | 6.5 | 9 | 72.2222 | -27.7778 | -0.33333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 510001. | 1991-02-20 | 12 | 15.5 | 77.4194 | -22.5806 | -0.46667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 370127. | 1991-02-06 | 11 | 15.5 | 70.9677 | -29.0323 | -0.6 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 780137. | 1991-03-19 | 7.8 | 9.75 | 80 | -20 | -0.26 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 3340071 | 1990-11-30 | 7.4 | 9 | 82.2222 | -17.7778 | -0.21333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1560022 | 1991-06-05 | 1.8 | 9 | 20 | -80 | -0.96 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1540087 | 1991-06-03 | 2.2 | 9 | 24.4444 | -75.5556 | -0.90667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1820324 | 1991-07-01 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2200045 | 1991-08-08 | 11 | 9 | 122.2222 | 22.2222 | 0.26667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2350079 | 1991-08-23 | 9.4 | 9 | 104.4444 | 4.4444 | 0.053333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 670086. | 1991-03-08 | 6.9 | 9.75 | 70.7692 | -29.2308 | -0.38 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2730278 | 1991-09-30 | 6.9 | 9.75 | 70.7692 | -29.2308 | -0.38 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2900045 | 1990-10-17 | 5.9 | 9 | 65.5556 | -34.4444 | -0.41333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 3050017 | 1990-11-01 | 6.9 | 9 | 76.6667 | -23.3333 | -0.28 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1000116 | 1991-04-10 | 4.8 | 4.5 | 106.6667 | 6.6667 | 0.04 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1200006 | 1991-04-30 | 1.3 | 4.5 | 28.8889 | -71.1111 | -0.42667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 1930141 | 1991-07-12 | 4.3 | 4.5 | 95.5556 | -4.4444 | -0.026667 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 2060209 | 1991-07-25 | 5.2 | 4.5 | 115.5556 | 15.5556 | 0.093333 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 2501/75DW
Chromium, FIL, GFAA, LL | 01030 | GF076 | FIL | 1991 | 390198. | 1991-02-08 | 7.5 | 9 | 83.3333 | -16.6667 | -0.2 | 10 | 1251 |  |  |  | µg/L | 5001/50DW