## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7230090 | 1987-08-18 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 1.2 | 0722 |  |  |  | ug/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7232171 | 1987-08-20 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7233101 | 1987-08-21 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7232168 | 1987-08-20 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7222051 | 1987-08-10 | 6 | 5.75 | 104.3478 | 4.3478 | 0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5093/5087
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7233065 | 1987-08-21 | 27 | 28 | 96.4286 | -3.5714 | -0.16892 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7233069 | 1987-08-21 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7243138 | 1987-08-31 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7243137 | 1987-08-31 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7251073 | 1987-09-08 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7259014 | 1987-09-16 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7268008 | 1987-09-25 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7224113 | 1987-08-12 | 27 | 28 | 96.4286 | -3.5714 | -0.16892 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7226028 | 1987-08-14 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7233162 | 1987-08-21 | 29 | 28 | 103.5714 | 3.5714 | 0.16892 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7243037 | 1987-08-31 | 28 | 28 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST81
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7246221 | 1987-09-03 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7248030 | 1987-09-05 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7253134 | 1987-09-10 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1987 | 7259015 | 1987-09-16 | 8 | 8.7 | 91.954 | -8.046 | -0.18667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST83
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 390130. | 1988-02-08 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 430052. | 1988-02-12 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 610057. | 1988-03-01 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 190112. | 1988-01-19 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 190111. | 1988-01-19 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 250114. | 1988-01-25 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 540093. | 1988-02-23 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 610076. | 1988-03-01 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 600150. | 1988-02-29 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 630021. | 1988-03-03 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7296124 | 1987-10-23 | 17 | 21.2 | 80.1887 | -19.8113 | -0.86921 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7296125 | 1987-10-23 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7309039 | 1987-11-05 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1030119 | 1988-04-12 | 17 | 21.2 | 80.1887 | -19.8113 | -0.86921 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1120033 | 1988-04-21 | 16 | 21.2 | 75.4717 | -24.5283 | -1.0762 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1190005 | 1988-04-28 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 670157. | 1988-03-07 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 700100. | 1988-03-10 | 27 | 26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 700088. | 1988-03-10 | 27 | 26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 700099. | 1988-03-10 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 740104. | 1988-03-14 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 740218. | 1988-03-14 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 780101. | 1988-03-18 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 820095. | 1988-03-22 | 27 | 26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2630005 | 1988-09-19 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2630184 | 1988-09-19 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2630185 | 1988-09-19 | 22 | 26 | 84.6154 | -15.3846 | -0.71429 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2700144 | 1988-09-26 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2700205 | 1988-09-26 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2730175 | 1988-09-29 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2800034 | 1988-10-06 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2800035 | 1988-10-06 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 110067. | 1988-01-11 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 130043. | 1988-01-13 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 130052. | 1988-01-13 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7286007 | 1987-10-13 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7289042 | 1987-10-16 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7296057 | 1987-10-23 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7306089 | 1987-11-02 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1180215 | 1988-04-27 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1240117 | 1988-05-03 | 16 | 21.2 | 75.4717 | -24.5283 | -1.0762 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1260109 | 1988-05-05 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1260108 | 1988-05-05 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 280004. | 1988-01-28 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 340045. | 1988-02-03 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 340044. | 1988-02-03 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 340046. | 1988-02-03 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7322065 | 1987-11-18 | 9 | 12.5 | 72 | -28 | -0.93333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335003 | 1987-12-01 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335004 | 1987-12-01 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335005 | 1987-12-01 | 11 | 12.5 | 88 | -12 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335037 | 1987-12-01 | 9 | 12.5 | 72 | -28 | -0.93333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335015 | 1987-12-01 | 11 | 12.5 | 88 | -12 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335105 | 1987-12-01 | 9 | 12.5 | 72 | -28 | -0.93333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1730105 | 1988-06-21 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1730106 | 1988-06-21 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1760014 | 1988-06-24 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1800079 | 1988-06-28 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1820091 | 1988-06-30 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1820090 | 1988-06-30 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1870291 | 1988-07-05 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7341097 | 1987-12-07 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7350049 | 1987-12-16 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7350048 | 1987-12-16 | 27 | 26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7350047 | 1987-12-16 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1410004 | 1988-05-20 | 24 | 26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.35714 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1410003 | 1988-05-20 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1410002 | 1988-05-20 | 24 | 26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.35714 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1660088 | 1988-06-14 | 10 | 13.1 | 76.3359 | -23.6641 | -0.82667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1670065 | 1988-06-15 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1730111 | 1988-06-21 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1800124 | 1988-06-28 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1800123 | 1988-06-28 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1870239 | 1988-07-05 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1870201 | 1988-07-05 | 5 | 13.1 | 38.1679 | -61.8321 | -2.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1870294 | 1988-07-05 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7313064 | 1987-11-09 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7322103 | 1987-11-18 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335007 | 1987-12-01 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7334110 | 1987-11-30 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7335047 | 1987-12-01 | 10 | 12.5 | 80 | -20 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7341077 | 1987-12-07 | 11 | 12.5 | 88 | -12 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5083
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 390010. | 1988-02-08 | 13 | 13.1 | 99.2366 | -0.76336 | -0.026667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 470017. | 1988-02-16 | 11 | 13.1 | 83.9695 | -16.0305 | -0.56 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 570072. | 1988-02-26 | 12 | 13.1 | 91.6031 | -8.3969 | -0.29333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5099/5093
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 680147. | 1988-03-08 | 27 | 26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 710020. | 1988-03-11 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 750086. | 1988-03-15 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 900057. | 1988-03-30 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 920008. | 1988-04-01 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 950017. | 1988-04-04 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2530114 | 1988-09-09 | 30 | 26 | 115.3846 | 15.3846 | 0.71429 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2540692 | 1988-09-10 | 23 | 26 | 88.4615 | -11.5385 | -0.53571 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2590129 | 1988-09-15 | 23 | 26 | 88.4615 | -11.5385 | -0.53571 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2630016 | 1988-09-19 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2650019 | 1988-09-21 | 24 | 26 | 92.3077 | -7.6923 | -0.35714 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2660117 | 1988-09-22 | 25 | 26 | 96.1538 | -3.8462 | -0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 2700085 | 1988-09-26 | 27 | 26 | 103.8462 | 3.8462 | 0.17857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | ST97
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7289013 | 1987-10-16 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7292112 | 1987-10-19 | 20 | 21.2 | 94.3396 | -5.6604 | -0.24834 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7299118 | 1987-10-26 | 20 | 21.2 | 94.3396 | -5.6604 | -0.24834 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 7299117 | 1987-10-26 | 20 | 21.2 | 94.3396 | -5.6604 | -0.24834 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1020131 | 1988-04-11 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1130100 | 1988-04-22 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1988 | 1190183 | 1988-04-28 | 19 | 21.2 | 89.6226 | -10.3774 | -0.4553 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2190064 | 1989-08-07 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2210129 | 1989-08-09 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2400228 | 1989-08-28 | 5 | 22 | 22.7273 | -77.2727 | -3.5639 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160166 | 1989-08-04 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160165 | 1989-08-04 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2340007 | 1989-08-22 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2360161 | 1989-08-24 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110118 | 1989-04-21 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.052938 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110120 | 1989-04-21 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.052938 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1240051 | 1989-05-04 | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | -0.47644 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2510326 | 1989-09-08 | 14 | 16.7 | 83.8323 | -16.1677 | -0.68842 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560172 | 1989-09-13 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560155 | 1989-09-13 | 14 | 16.7 | 83.8323 | -16.1677 | -0.68842 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2650039 | 1989-09-22 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2680069 | 1989-09-25 | 15 | 16.7 | 89.8204 | -10.1796 | -0.43345 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2690018 | 1989-09-26 | 15 | 16.7 | 89.8204 | -10.1796 | -0.43345 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2720014 | 1989-09-29 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2740003 | 1989-10-01 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1910031 | 1989-07-10 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1920049 | 1989-07-11 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1940034 | 1989-07-13 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.052938 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1030112 | 1989-04-13 | 17 | 15.8 | 107.5949 | 7.5949 | 0.31763 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1080020 | 1989-04-18 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1110119 | 1989-04-21 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1140318 | 1989-04-24 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.052938 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980303 | 1989-07-17 | 9 | 15.8 | 56.962 | -43.038 | -1.7999 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2000202 | 1989-07-19 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2050272 | 1989-07-24 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2090131 | 1989-07-28 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.052938 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1300107 | 1989-05-10 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1300110 | 1989-05-10 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1350001 | 1989-05-15 | 15 | 22 | 68.1818 | -31.8182 | -1.4675 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1440115 | 1989-05-24 | 19 | 22 | 86.3636 | -13.6364 | -0.62893 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530117 | 1989-06-02 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530118 | 1989-06-02 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530119 | 1989-06-02 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1670056 | 1989-06-16 | 16 | 16.7 | 95.8084 | -4.1916 | -0.17848 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1670087 | 1989-06-16 | 18 | 16.7 | 107.7844 | 7.7844 | 0.33146 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1670057 | 1989-06-16 | 15 | 16.7 | 89.8204 | -10.1796 | -0.43345 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1240081 | 1989-05-04 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1280212 | 1989-05-08 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1290046 | 1989-05-09 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1350007 | 1989-05-15 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1430009 | 1989-05-23 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1460172 | 1989-05-26 | 23 | 22 | 104.5455 | 4.5455 | 0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1500164 | 1989-05-30 | 19 | 22 | 86.3636 | -13.6364 | -0.62893 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1530052 | 1989-06-02 | 22 | 22 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2160075 | 1989-08-04 | 21 | 22 | 95.4545 | -4.5455 | -0.20964 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2220078 | 1989-08-10 | 18 | 22 | 81.8182 | -18.1818 | -0.83857 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2220077 | 1989-08-10 | 20 | 22 | 90.9091 | -9.0909 | -0.41929 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5097/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2520267 | 1989-09-09 | 14 | 16.7 | 83.8323 | -16.1677 | -0.68842 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2560090 | 1989-09-13 | 15 | 16.7 | 89.8204 | -10.1796 | -0.43345 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2580229 | 1989-09-15 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2580230 | 1989-09-15 | 15 | 16.7 | 89.8204 | -10.1796 | -0.43345 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2610098 | 1989-09-18 | 15 | 16.7 | 89.8204 | -10.1796 | -0.43345 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2630129 | 1989-09-20 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 2680119 | 1989-09-25 | 13 | 16.7 | 77.8443 | -22.1557 | -0.9434 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7599
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1090099 | 1989-04-19 | 17 | 15.8 | 107.5949 | 7.5949 | 0.31763 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1180144 | 1989-04-28 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1180145 | 1989-04-28 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1910147 | 1989-07-10 | 5 | 15.8 | 31.6456 | -68.3544 | -2.8587 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1989 | 1980089 | 1989-07-17 | 16 | 15.8 | 101.2658 | 1.2658 | 0.052938 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2470078 | 1990-09-04 | 10 | 11.8 | 84.7458 | -15.2542 | -0.48 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2200217 | 1990-08-08 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2210345 | 1990-08-09 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2250134 | 1990-08-13 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 380147. | 1990-02-07 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 390068. | 1990-02-08 | 16 | 18.5 | 86.4865 | -13.5135 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2070254 | 1990-07-26 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2080201 | 1990-07-27 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2180081 | 1990-08-06 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2140136 | 1990-08-02 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 510079. | 1990-02-20 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 540050. | 1990-02-23 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 570073. | 1990-02-26 | 16 | 18.5 | 86.4865 | -13.5135 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2420148 | 1990-08-30 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2420177 | 1990-08-30 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2790013 | 1989-10-06 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2840035 | 1989-10-11 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2990008 | 1989-10-26 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 730038. | 1990-03-14 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 870117. | 1990-03-28 | 11 | 9.75 | 112.8205 | 12.8205 | 0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 870141. | 1990-03-28 | 9 | 9.75 | 92.3077 | -7.6923 | -0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 870140. | 1990-03-28 | 13 | 9.75 | 133.3333 | 33.3333 | 0.86667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 940060. | 1990-04-04 | 8 | 8.71 | 91.8485 | -8.1515 | -0.18933 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1080002 | 1990-04-18 | 10 | 8.71 | 114.8106 | 14.8106 | 0.344 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1870026 | 1990-07-06 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2140099 | 1990-08-02 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 960072. | 1990-04-06 | 9 | 8.71 | 103.3295 | 3.3295 | 0.077333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 990125. | 1990-04-09 | 8 | 8.71 | 91.8485 | -8.1515 | -0.18933 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 33DW/6707
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890220 | 1989-10-16 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890216 | 1989-10-16 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890141 | 1989-10-16 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2910133 | 1989-10-18 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1990156 | 1990-07-18 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1990157 | 1990-07-18 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2040324 | 1990-07-23 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2040220 | 1990-07-23 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3250002 | 1989-11-21 | 8 | 11.8 | 67.7966 | -32.2034 | -1.0133 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3280078 | 1989-11-24 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3280082 | 1989-11-24 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3340125 | 1989-11-30 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350058 | 1989-12-01 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350003 | 1989-12-01 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3380107 | 1989-12-04 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1350017 | 1990-05-15 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1350014 | 1990-05-15 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1380082 | 1990-05-18 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1410016 | 1990-05-21 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1410194 | 1990-05-21 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3530040 | 1989-12-19 | 20 | 19.5 | 102.5641 | 2.5641 | 0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3530025 | 1989-12-19 | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.39894 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3530007 | 1989-12-19 | 20 | 19.5 | 102.5641 | 2.5641 | 0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1650293 | 1990-06-14 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1650291 | 1990-06-14 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1650292 | 1990-06-14 | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.39894 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3330083 | 1989-11-29 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3320053 | 1989-11-28 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3330084 | 1989-11-29 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3340136 | 1989-11-30 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3350062 | 1989-12-01 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3380036 | 1989-12-04 | 14 | 11.8 | 118.6441 | 18.6441 | 0.58667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 3390017 | 1989-12-05 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1340135 | 1990-05-14 | 15 | 11.8 | 127.1186 | 27.1186 | 0.85333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1340147 | 1990-05-14 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1380252 | 1990-05-18 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1490230 | 1990-05-29 | 15 | 11.8 | 127.1186 | 27.1186 | 0.85333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1440046 | 1990-05-24 | 15 | 11.8 | 127.1186 | 27.1186 | 0.85333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1440045 | 1990-05-24 | 16 | 11.8 | 135.5932 | 35.5932 | 1.12 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1450113 | 1990-05-25 | 13 | 11.8 | 110.1695 | 10.1695 | 0.32 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1520013 | 1990-06-01 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.053333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 390010. | 1990-02-08 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 510156. | 1990-02-20 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2505/7501
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2180224 | 1990-08-06 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2320104 | 1990-08-20 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2470363 | 1990-09-04 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.21333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5003/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 850014. | 1990-03-26 | 12 | 9.75 | 123.0769 | 23.0769 | 0.6 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 850013. | 1990-03-26 | 11 | 9.75 | 112.8205 | 12.8205 | 0.33333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 850031. | 1990-03-26 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 880003. | 1990-03-29 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 880004. | 1990-03-29 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2510240 | 1990-09-08 | 18 | 19.5 | 92.3077 | -7.6923 | -0.39894 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2560084 | 1990-09-13 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2740029 | 1990-10-01 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2700027 | 1990-09-27 | 19 | 19.5 | 97.4359 | -2.5641 | -0.13298 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2700026 | 1990-09-27 | 17 | 19.5 | 87.1795 | -12.8205 | -0.66489 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2760121 | 1990-10-03 | 16 | 19.5 | 82.0513 | -17.9487 | -0.93085 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2760120 | 1990-10-03 | 15 | 19.5 | 76.9231 | -23.0769 | -1.1968 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7505
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890221 | 1989-10-16 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2890140 | 1989-10-16 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2910130 | 1989-10-18 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2920043 | 1989-10-19 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1920136 | 1990-07-11 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 1980085 | 1990-07-17 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.066667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2000294 | 1990-07-19 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1990 | 2050089 | 1990-07-24 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.2 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 420228. | 1991-02-11 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 530115. | 1991-02-22 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 560079. | 1991-02-25 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 600083. | 1991-03-01 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280287 | 1991-08-16 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2310160 | 1991-08-19 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2340054 | 1991-08-22 | 13 | 15.5 | 83.871 | -16.129 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 180008. | 1991-01-18 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 250094. | 1991-01-25 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 250086. | 1991-01-25 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 300050. | 1991-01-30 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.42667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1910189 | 1991-07-10 | 24 | 19.4 | 123.7113 | 23.7113 | 1.2267 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930140 | 1991-07-12 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930139 | 1991-07-12 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1960300 | 1991-07-15 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 460001. | 1991-02-15 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 460169. | 1991-02-15 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 460178. | 1991-02-15 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 530027. | 1991-02-22 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2390041 | 1991-08-27 | 17 | 15.5 | 109.6774 | 9.6774 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2420259 | 1991-08-30 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1060006 | 1991-04-16 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090105 | 1991-04-19 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1190105 | 1991-04-29 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 670096. | 1991-03-08 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 670095. | 1991-03-08 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 670097. | 1991-03-08 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 700160. | 1991-03-11 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 700158. | 1991-03-11 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 700159. | 1991-03-11 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 740070. | 1991-03-15 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 770306. | 1991-03-18 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2530447 | 1991-09-10 | 15 | 18.5 | 81.0811 | -18.9189 | -0.93333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2520020 | 1991-09-09 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2520394 | 1991-09-09 | 21 | 18.5 | 113.5135 | 13.5135 | 0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2540475 | 1991-09-11 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2610039 | 1991-09-18 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2620084 | 1991-09-19 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2620085 | 1991-09-19 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2690277 | 1991-09-26 | 21 | 18.5 | 113.5135 | 13.5135 | 0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930185 | 1991-07-12 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1980019 | 1991-07-17 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2910219 | 1990-10-18 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2890096 | 1990-10-16 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2910111 | 1990-10-18 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2920093 | 1990-10-19 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1020232 | 1991-04-12 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1020212 | 1991-04-12 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1060019 | 1991-04-16 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090107 | 1991-04-19 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1860403 | 1991-07-05 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1910190 | 1991-07-10 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930159 | 1991-07-12 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1930160 | 1991-07-12 | 22 | 19.4 | 113.4021 | 13.4021 | 0.69333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3190122 | 1990-11-15 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3190121 | 1990-11-15 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3240174 | 1990-11-20 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3240175 | 1990-11-20 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3240150 | 1990-11-20 | 13 | 15.5 | 83.871 | -16.129 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310043 | 1990-11-27 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3340070 | 1990-11-30 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 180009. | 1991-01-18 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1360166 | 1991-05-16 | 19 | 15.5 | 122.5806 | 22.5806 | 0.93333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1480107 | 1991-05-28 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1500002 | 1991-05-30 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1500003 | 1991-05-30 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1540091 | 1991-06-03 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1540113 | 1991-06-03 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1550097 | 1991-06-04 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1560199 | 1991-06-05 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1640025 | 1991-06-13 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1760093 | 1991-06-25 | 16 | 18.5 | 86.4865 | -13.5135 | -0.66667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3170010 | 1990-11-13 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310168 | 1990-11-27 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3250008 | 1990-11-21 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310038 | 1990-11-27 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310032 | 1990-11-27 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3310040 | 1990-11-27 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3370119 | 1990-12-03 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3370106 | 1990-12-03 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 180007. | 1991-01-18 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 250093. | 1991-01-25 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 250087. | 1991-01-25 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1280001 | 1991-05-08 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1300201 | 1991-05-10 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1340031 | 1991-05-14 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1350049 | 1991-05-15 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1370008 | 1991-05-17 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1430017 | 1991-05-23 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1540040 | 1991-06-03 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 420235. | 1991-02-11 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 510004. | 1991-02-20 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 530123. | 1991-02-22 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2190005 | 1991-08-07 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2210224 | 1991-08-09 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280331 | 1991-08-16 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 740076. | 1991-03-15 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 850133. | 1991-03-26 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 850134. | 1991-03-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 810163. | 1991-03-22 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 810177. | 1991-03-22 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 850008. | 1991-03-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 850010. | 1991-03-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2660105 | 1991-09-23 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2660088 | 1991-09-23 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2690046 | 1991-09-26 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2660104 | 1991-09-23 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2730220 | 1991-09-30 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2920095 | 1990-10-19 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2910101 | 1990-10-18 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2950061 | 1990-10-22 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3020095 | 1990-10-29 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1020230 | 1991-04-12 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1050217 | 1991-04-15 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090108 | 1991-04-19 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090109 | 1991-04-19 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600010 | 1990-12-26 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600009 | 1990-12-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600006 | 1990-12-26 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600004 | 1990-12-26 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1700173 | 1991-06-19 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1720104 | 1991-06-21 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1760159 | 1991-06-25 | 19 | 18.5 | 102.7027 | 2.7027 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1750325 | 1991-06-24 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2900046 | 1990-10-17 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2950070 | 1990-10-22 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3040076 | 1990-10-31 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.42667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3100022 | 1990-11-06 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.42667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 940009. | 1991-04-04 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090102 | 1991-04-19 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1090103 | 1991-04-19 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.42667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1140085 | 1991-04-24 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.42667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600007 | 1990-12-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600008 | 1990-12-26 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 3600005 | 1990-12-26 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1700161 | 1991-06-19 | 18 | 18.5 | 97.2973 | -2.7027 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1720118 | 1991-06-21 | 17 | 18.5 | 91.8919 | -8.1081 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1760155 | 1991-06-25 | 20 | 18.5 | 108.1081 | 8.1081 | 0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 2501/7509
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 510058. | 1991-02-20 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 530130. | 1991-02-22 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 560080. | 1991-02-25 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 600082. | 1991-03-01 | 15 | 15.5 | 96.7742 | -3.2258 | -0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2280286 | 1991-08-16 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2320225 | 1991-08-20 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.4 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2330238 | 1991-08-21 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 2350070 | 1991-08-23 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.13333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5007/5001
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 530093. | 1991-02-22 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.42667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 520159. | 1991-02-21 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 390199. | 1991-02-08 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.10667 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 590074. | 1991-02-28 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1820326 | 1991-07-01 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1920006 | 1991-07-11 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1980018 | 1991-07-17 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.37333 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, FIL, ICP-OES | 01030 | PLA11 | FIL | 1991 | 1980252 | 1991-07-17 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.16 | 5 | 0722 |  |  |  | µg/L | 5011/5007