## IBSP Data
Parameter Description | Parmcode | Methcode | Phase | Water Year | Lab Sample ID | Logged in Date | Lab Value | Expected Conc. | % Recov | % Bias | # of FPS (SD) | Report Level | Labcode | Data Qualifier1 | Data Qualifier2 | Data Qualifier3 | Units | Blind Sample ID | Setno
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 52091.0 | 1988-02-21 | 22 | 21.2 | 103.7736 | 3.7736 | 0.16556 | 1 | 0726 |  |  |  | ug/L | 5097/5099
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1310167 | 1988-05-10 | 18 | 21.2 | 84.9057 | -15.0943 | -0.66225 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1310166 | 1988-05-10 | 9 | 9.8 | 91.8367 | -8.1633 | -0.26596 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 250115. | 1988-01-25 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2080054 | 1988-07-26 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 360074. | 1988-02-05 | 15 | 16.3 | 92.0245 | -7.9755 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2040128 | 1988-07-22 | 14 | 16.3 | 85.8896 | -14.1104 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 480146. | 1988-02-17 | 7 | 6.57 | 106.5449 | 6.5449 | 0.17261 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2350014 | 1988-08-22 | 6 | 6.57 | 91.3242 | -8.6758 | -0.22881 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1690214 | 1988-06-17 | 1 | 6.57 | 15.2207 | -84.7793 | -2.2359 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1690215 | 1988-06-17 | 1 | 6.57 | 15.2207 | -84.7793 | -2.2359 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 7335049 | 1987-12-01 | 5 | 5.8 | 86.2069 | -13.7931 | -0.33784 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6783
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2390003 | 1988-08-26 | 4 | 6.57 | 60.8828 | -39.1172 | -1.0316 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 610073. | 1988-03-01 | 15 | 16.3 | 92.0245 | -7.9755 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1120035 | 1988-04-21 | 6 | 9.8 | 61.2245 | -38.7755 | -1.2633 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 750050. | 1988-03-15 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2730172 | 1988-09-29 | 9 | 9.8 | 91.8367 | -8.1633 | -0.26596 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 270121. | 1988-01-27 | 9 | 9.8 | 91.8367 | -8.1633 | -0.26596 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2040272 | 1988-07-22 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 280080. | 1988-01-28 | 9 | 16.3 | 55.2147 | -44.7853 | -1.8034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1180120 | 1988-04-27 | 13 | 16.3 | 79.7546 | -20.2454 | -0.81522 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1180212 | 1988-04-27 | 8 | 9.8 | 81.6327 | -18.3673 | -0.5984 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2070163 | 1988-07-25 | 13 | 16.3 | 79.7546 | -20.2454 | -0.81522 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 200040. | 1988-01-20 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 7329011 | 1987-11-25 | 15 | 16.3 | 92.0245 | -7.9755 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1870293 | 1988-07-05 | 14 | 16.3 | 85.8896 | -14.1104 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1870292 | 1988-07-05 | 14 | 16.3 | 85.8896 | -14.1104 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 7335049 | 1987-12-01 | 5 | 6.57 | 76.1035 | -23.8965 | -0.63022 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1810098 | 1988-06-29 | 8 | 6.57 | 121.7656 | 21.7656 | 0.57402 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6793
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1410015 | 1988-05-20 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 41099.0 | 1988-02-10 | 27 | 21.2 | 127.3585 | 27.3585 | 1.2003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 7322105 | 1987-11-18 | 15 | 16.3 | 92.0245 | -7.9755 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1660021 | 1988-06-14 | 15 | 16.3 | 92.0245 | -7.9755 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 470019. | 1988-02-16 | 15 | 16.3 | 92.0245 | -7.9755 | -0.32115 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 850061. | 1988-03-25 | 21 | 21.2 | 99.0566 | -0.9434 | -0.041391 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5097/5099
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 830005. | 1988-03-23 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 840105. | 1988-03-24 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2590125 | 1988-09-15 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2700086 | 1988-09-26 | 10 | 9.8 | 102.0408 | 2.0408 | 0.066489 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 2000154 | 1988-07-18 | 14 | 16.3 | 85.8896 | -14.1104 | -0.56818 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST99
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1988 | 1930255 | 1988-07-11 | 11 | 9.8 | 112.2449 | 12.2449 | 0.39894 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | ST93
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 230228. | 1989-01-23 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2120250 | 1989-07-31 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 610080. | 1989-03-02 | 4 | 4.13 | 96.8523 | -3.1477 | -0.068034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2400045 | 1989-08-28 | 3 | 4.13 | 72.6392 | -27.3608 | -0.59138 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1910282 | 1989-07-10 | 5 | 5.38 | 92.9368 | -7.0632 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2190065 | 1989-08-07 | 10 | 10.9 | 91.7431 | -8.2569 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1280228 | 1989-05-08 | 11 | 10.9 | 100.9174 | 0.91743 | 0.0334 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1420064 | 1989-05-22 | 10 | 10.9 | 91.7431 | -8.2569 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 3060012 | 1988-11-01 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1080022 | 1989-04-18 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2510360 | 1989-09-08 | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | -0.47644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 720255. | 1989-03-13 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 900111. | 1989-03-31 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2570134 | 1989-09-14 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.37175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2650038 | 1989-09-22 | 6 | 9 | 66.6667 | -33.3333 | -1.1152 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2880099 | 1988-10-14 | 5 | 5.38 | 92.9368 | -7.0632 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1170089 | 1989-04-27 | 4 | 5.38 | 74.3494 | -25.6506 | -0.65378 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 260195. | 1989-01-26 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2050075 | 1989-07-24 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1980018 | 1989-07-17 | 5 | 5.38 | 92.9368 | -7.0632 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 3060014 | 1988-11-01 | 6 | 5.38 | 111.5242 | 11.5242 | 0.29373 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1100093 | 1989-04-20 | 5 | 5.38 | 92.9368 | -7.0632 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2990054 | 1988-10-25 | 8 | 11.8 | 67.7966 | -32.2034 | -1.211 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1030113 | 1989-04-13 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2000206 | 1989-07-19 | 5 | 5.38 | 92.9368 | -7.0632 | -0.18003 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3399/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 230213. | 1989-01-23 | 12 | 11.8 | 101.6949 | 1.6949 | 0.063735 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2090147 | 1989-07-28 | 11 | 11.8 | 93.2203 | -6.7797 | -0.25494 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 3410087 | 1988-12-06 | 2 | 4.13 | 48.4262 | -51.5738 | -1.1147 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1360157 | 1989-05-16 | 10 | 10.9 | 91.7431 | -8.2569 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 3550046 | 1988-12-20 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.37175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1670092 | 1989-06-16 | 6 | 9 | 66.6667 | -33.3333 | -1.1152 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1670093 | 1989-06-16 | 13 | 15.8 | 82.2785 | -17.7215 | -0.74113 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 3200054 | 1988-11-15 | 1 | 4.13 | 24.2131 | -75.7869 | -1.6381 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 3260298 | 1988-11-21 | 4 | 4.13 | 96.8523 | -3.1477 | -0.068034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 1360156 | 1989-05-16 | 5 | 4.13 | 121.0654 | 21.0654 | 0.45531 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2160076 | 1989-08-04 | 10 | 10.9 | 91.7431 | -8.2569 | -0.3006 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6799
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 550207. | 1989-02-24 | 5 | 4.13 | 121.0654 | 21.0654 | 0.45531 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2330049 | 1989-08-21 | 4 | 4.13 | 96.8523 | -3.1477 | -0.068034 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7503
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2640162 | 1989-09-21 | 14 | 15.8 | 88.6076 | -11.3924 | -0.47644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2680118 | 1989-09-25 | 15 | 15.8 | 94.9367 | -5.0633 | -0.21175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5003/5097
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 820009. | 1989-03-23 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.37175 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1989 | 2700234 | 1989-09-27 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.74349 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3600141 | 1989-12-26 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.49407 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3600060 | 1989-12-26 | 8 | 9.25 | 86.4865 | -13.5135 | -0.49407 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1830145 | 1990-07-02 | 11 | 9.25 | 118.9189 | 18.9189 | 0.6917 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 120107. | 1990-01-12 | 14 | 15.5 | 90.3226 | -9.6774 | -0.45732 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1980050 | 1990-07-17 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.15244 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 430121. | 1990-02-12 | 9 | 9.75 | 92.3077 | -7.6923 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2340109 | 1990-08-22 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 220210. | 1990-01-22 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.18083 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 240060. | 1990-01-24 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 250137. | 1990-01-25 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 450185. | 1990-02-14 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 460081. | 1990-02-15 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.1321 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2390261 | 1990-08-27 | 28 | 13.4 | 208.9552 | 108.9552 | 4.8217 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3190122 | 1989-11-15 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3210148 | 1989-11-17 | 7 | 13.4 | 52.2388 | -47.7612 | -2.1136 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3210149 | 1989-11-17 | 6 | 13.4 | 44.7761 | -55.2239 | -2.4439 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3250004 | 1989-11-21 | 13 | 13.4 | 97.0149 | -2.9851 | -0.1321 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3280080 | 1989-11-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1440235 | 1990-05-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1490075 | 1990-05-29 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 430155. | 1990-02-12 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 450009. | 1990-02-14 | 27 | 13.4 | 201.4925 | 101.4925 | 4.4914 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 540053. | 1990-02-23 | 11 | 9.75 | 112.8205 | 12.8205 | 0.48263 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2220017 | 1990-08-10 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 730115. | 1990-03-14 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 870155. | 1990-03-28 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 870114. | 1990-03-28 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2780016 | 1989-10-05 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2920100 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3000032 | 1989-10-27 | 4 | 6.6 | 60.6061 | -39.3939 | -1.1754 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 950057. | 1990-04-05 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.18083 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1090041 | 1990-04-19 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 260036. | 1990-01-26 | 4 | 6.6 | 60.6061 | -39.3939 | -1.1754 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1920097 | 1990-07-11 | 7 | 6.6 | 106.0606 | 6.0606 | 0.18083 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2920040 | 1989-10-19 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2960283 | 1989-10-23 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1080080 | 1990-04-18 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 220182. | 1990-01-22 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3190114 | 1989-11-15 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1510306 | 1990-05-31 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3120080 | 1989-11-08 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.7926 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3330080 | 1989-11-29 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3340135 | 1989-11-30 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3380037 | 1989-12-04 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1280023 | 1990-05-08 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1440268 | 1990-05-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3530014 | 1989-12-19 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1650288 | 1990-06-14 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3170219 | 1989-11-13 | 9 | 9.75 | 92.3077 | -7.6923 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 3310050 | 1989-11-27 | 11 | 9.75 | 112.8205 | 12.8205 | 0.48263 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1350025 | 1990-05-15 | 10 | 9.75 | 102.5641 | 2.5641 | 0.096525 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1360012 | 1990-05-16 | 9 | 9.75 | 92.3077 | -7.6923 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 590121. | 1990-02-28 | 14 | 13.4 | 104.4776 | 4.4776 | 0.19815 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 610184. | 1990-03-02 | 11 | 13.4 | 82.0896 | -17.9104 | -0.7926 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2360353 | 1990-08-24 | 12 | 13.4 | 89.5522 | -10.4478 | -0.46235 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6705
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 610181. | 1990-03-02 | 8 | 9.75 | 82.0513 | -17.9487 | -0.67568 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2470366 | 1990-09-04 | 9 | 9.75 | 92.3077 | -7.6923 | -0.28958 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 730233. | 1990-03-14 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 730239. | 1990-03-14 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 730085. | 1990-03-14 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 730092. | 1990-03-14 | 9 | 9.25 | 97.2973 | -2.7027 | -0.098814 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 850024. | 1990-03-26 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 2610029 | 1990-09-18 | 10 | 9.25 | 108.1081 | 8.1081 | 0.29644 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5007/5003
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 100040. | 1990-01-10 | 5 | 6.6 | 75.7576 | -24.2424 | -0.72333 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 260099. | 1990-01-26 | 6 | 6.6 | 90.9091 | -9.0909 | -0.27125 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3305/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 250116. | 1990-01-25 | 13 | 15.5 | 83.871 | -16.129 | -0.7622 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1990 | 1980049 | 1990-07-17 | 16 | 15.5 | 103.2258 | 3.2258 | 0.15244 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1770114 | 1991-06-26 | 1 | 19.4 | 5.1546 | -94.8454 | -5.3241 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3440311 | 1990-12-10 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.79365 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1640188 | 1991-06-13 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.79365 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3600063 | 1990-12-26 | 20 | 9.75 | 205.1282 | 105.1282 | 3.9614 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7507
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 100025. | 1991-01-10 | 20 | 21.9 | 91.3242 | -8.6758 | -0.51616 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 420229. | 1991-02-11 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.40509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2270232 | 1991-08-15 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.40509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 350039. | 1991-02-04 | 9 | 6.17 | 145.8671 | 45.8671 | 1.2493 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1960301 | 1991-07-15 | 9 | 6.17 | 145.8671 | 45.8671 | 1.2493 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 530129. | 1991-02-22 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3370123 | 1990-12-03 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3370124 | 1990-12-03 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 630013. | 1991-03-04 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1540114 | 1991-06-03 | 17 | 12.5 | 136 | 36 | 1.5873 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1550101 | 1991-06-04 | 16 | 12.5 | 128 | 28 | 1.2346 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 580035. | 1991-02-27 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 460177. | 1991-02-15 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 950179. | 1991-04-05 | 21 | 21.9 | 95.8904 | -4.1096 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 670098. | 1991-03-08 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 740041. | 1991-03-15 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2490300 | 1991-09-06 | 17 | 19.4 | 87.6289 | -12.3711 | -0.69444 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2630022 | 1991-09-20 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 800081. | 1991-03-21 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 910235. | 1991-04-01 | 10 | 9 | 111.1111 | 11.1111 | 0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2660070 | 1991-09-23 | 1 | 9 | 11.1111 | -88.8889 | -3.1746 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2660131 | 1991-09-23 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 940004. | 1991-04-04 | 6 | 6.17 | 97.2447 | -2.7553 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2120031 | 1991-07-31 | 20 | 21.9 | 91.3242 | -8.6758 | -0.51616 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2000302 | 1991-07-19 | 6 | 6.17 | 97.2447 | -2.7553 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3020026 | 1990-10-29 | 7 | 6.17 | 113.4522 | 13.4522 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1120095 | 1991-04-22 | 4 | 6.17 | 64.8298 | -35.1702 | -0.95793 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 300053. | 1991-01-30 | 6 | 6.17 | 97.2447 | -2.7553 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1960280 | 1991-07-15 | 7 | 6.17 | 113.4522 | 13.4522 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3120011 | 1990-11-08 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1350116 | 1991-05-15 | 18 | 19.4 | 92.7835 | -7.2165 | -0.40509 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3240022 | 1990-11-20 | 14 | 12.5 | 112 | 12 | 0.5291 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3310050 | 1990-11-27 | 13 | 12.5 | 104 | 4 | 0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1260589 | 1991-05-06 | 17 | 12.5 | 136 | 36 | 1.5873 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1280028 | 1991-05-08 | 17 | 12.5 | 136 | 36 | 1.5873 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1580218 | 1991-06-07 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1640024 | 1991-06-13 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3190131 | 1990-11-15 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3240021 | 1990-11-20 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1430016 | 1991-05-23 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1480090 | 1991-05-28 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 420238. | 1991-02-11 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 510005. | 1991-02-20 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2330119 | 1991-08-21 | 17 | 19.4 | 87.6289 | -12.3711 | -0.69444 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 25DW/7511
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 910080. | 1991-04-01 | 23 | 19.4 | 118.5567 | 18.5567 | 1.0417 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 910087. | 1991-04-01 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2730262 | 1991-09-30 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 670087. | 1991-03-08 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2620044 | 1991-09-19 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3100015 | 1990-11-06 | 7 | 6.17 | 113.4522 | 13.4522 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1200010 | 1991-04-30 | 7 | 6.17 | 113.4522 | 13.4522 | 0.3664 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2780084 | 1990-10-05 | 21 | 21.9 | 95.8904 | -4.1096 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1020228 | 1991-04-12 | 22 | 21.9 | 100.4566 | 0.45662 | 0.027167 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3100023 | 1990-11-06 | 23 | 21.9 | 105.0228 | 5.0228 | 0.29883 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1020179 | 1991-04-12 | 21 | 21.9 | 95.8904 | -4.1096 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 2990002 | 1990-10-26 | 8 | 6.17 | 129.6596 | 29.6596 | 0.80784 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 980091. | 1991-04-08 | 6 | 6.17 | 97.2447 | -2.7553 | -0.075045 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 3309/67DW
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3440248 | 1990-12-10 | 7 | 9 | 77.7778 | -22.2222 | -0.79365 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1640189 | 1991-06-13 | 8 | 9 | 88.8889 | -11.1111 | -0.39683 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 50DW/5001
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3600016 | 1990-12-26 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1760157 | 1991-06-25 | 19 | 19.4 | 97.9381 | -2.0619 | -0.11574 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 600080. | 1991-03-01 | 12 | 12.5 | 96 | -4 | -0.17637 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 33DW/6709
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 3450161 | 1990-12-11 | 20 | 19.4 | 103.0928 | 3.0928 | 0.17361 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1570007 | 1991-06-06 | 21 | 19.4 | 108.2474 | 8.2474 | 0.46296 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5011/5007
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 590075. | 1991-02-28 | 22 | 21.9 | 100.4566 | 0.45662 | 0.027167 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011
Chromium, UNF, DCP | 01034 | DCP07 | UNF | 1991 | 1890048 | 1991-07-08 | 21 | 21.9 | 95.8904 | -4.1096 | -0.2445 | 1 | 0726 |  |  |  | µg/L | 5001/5011